# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА ЗА 2014 ГОД

1. Общие итоги деятельности за отчетный период

Надзорная и контрольная деятельность Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (далее – Управление) в 2014 году осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год, составленным с учетом Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Кроме мероприятий, предусмотренных планом проверок, проделана значительная работа по поручениям центрального аппарата Службы.

В установленные сроки выполнялись требования полученных распорядительных документов Службы и, при необходимости, разрабатывались планы мероприятий по их исполнению.

Приказом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 октября 2014 года № 298-к с 12 января 2015 года введена новая структура и штатное расписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора с предельной численностью работников Управления 176 единиц.

В соответствии со штатным расписанием по состоянию на 31.12.2014 года штатная численность Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Управление) составляет 176(без обслуживающего персонала) штатных единиц (главных государственных инспекторов-22, старших государственных инспекторов-18,государственных инспекторов–79,инспекторский состав- 67,6%), фактическая –146 единиц (без обслуживающего персонала) (главных государственных инспекторов-20, старших государственных инспекторов-13, государственных инспекторов –66, инспекторский состав-67,8%)

Укомплектованность штата сотрудников Управления составила 82,9 %.

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. было принято на работу 12 федеральных государственных гражданских служащих, из них:

2- государственных гражданских служащих назначены по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской  службы;

1- государственных гражданских служащих назначены на должности государственной гражданской службы исполнение обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

9- государственных гражданских служащих приняты на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской службы.

## Количество уволенных составило 22- государственных гражданских служащих. Анализ мотивов увольнения показывает, что 14- государственных гражданских служащих уволились по собственной инициативе, 4- государственных гражданских служащих в связи с выходом на пенсию, 4-государственных гражданских служащих уволились по иным причинам.

Коэффициент текучести составил за 2014год – 12,3 %. Следует отметить, что существующая текучесть кадров государственных гражданских служащих относится к категории «излишней», создает организационные, кадровые, технологические, психологические трудности.

Анализируя выбытие государственных служащих по группам должностей, можно отметить, что тенденция увольнения инспекторского состава продолжает превалировать и остается на стабильно высоком уровне -54,5 % от числа всех уволившихся в 2014 году. Мотивацией увольнения инспекторского состава по-прежнему остается недостаточность денежного содержания государственных гражданских служащих и несоответствие его заработным платам коммерческих структур.

В январе 2014 года Отделом полиции №1 ГУ МВД России по Самарской области Управлением МВД России по г.Самаре проведена документарная проверка исполнения мероприятий, направленных на защиту средств бюджетов всех уровней от преступных посягательств.

Основные показатели надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Управления.

По надзору за опасными производственными объектами (ОПО)

Самарская область

В 2014 году на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах Самарской области зафиксировано 4 аварии. В 2013 году произошло 10 аварий, одна из которых сопровождалась несчастным случаем со смертельным исходом.

В 2014 году на территории Самарской области зафиксирован 1991 инцидент, в 2013 году – 2531 инцидент.

В 2014 году на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах Самарской области произошло 4 несчастных случая: 1 – со смертельным исходом и 3 – с тяжелым исходом. В 2013 году произошло 8 несчастных случаев: 2 несчастных случая со смертельным исходом (один из которых – в результате аварии) и 6 несчастных случаев с тяжелым исходом.

Основные показатели работы управления по ОПО приведены в таблице:

| год | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Наложено административных наказаний | Сумма взысканных штрафов, тыс. рублей | Количество инциндентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 929 | 4591 | 447 | 12396,1 | 1991 |
| 2013 | 1582 | 6635 | 641 | 17746 | 2531 |

В 2014 году Управлением по Самарской области предоставлено 68 лицензий, 67 из которых на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 1 – на производство маркшейдерских работ. Переоформлено 75 лицензий, из которых 65 на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 9 – на производство маркшейдерских работ и 1 – на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения. В отчетном периоде Управлением отказано в предоставлении 6 лицензий на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Самарской области внесены сведения о 26844 ЗЭПБ.

Ульяновская область

В 2014 году на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах Ульяновской области, так же, как и в 2013 году, аварии не зафиксированы.

В 2014 году на территории Ульяновской области зафиксировано 29 инцидентов, в 2013 году – 84 инцидента.

В отчетном периоде произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом. В 2013 году несчастные случаи не зафиксированы.

Основные показатели работы Управления по ОПО приведены в таблице:

| год | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Наложено административных наказаний | Сумма взысканных штрафов, тыс. рублей | Количество инцидентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 453 | 2454 | 218 | 3947 | 29 |
| 2013 | 707 | 5290 | 299 | 6534 | 84 |

В 2014 году Управлением по Ульяновской области предоставлено 22 лицензий на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Переоформлено 16 лицензий, из которых 15 на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 1 – на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения. В отчетном периоде Управлением отказано в предоставлении 2 лицензий на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ульяновской области внесены сведения о 2069 ЗЭПБ.

По энергонадзору

Самарская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было. За 12 месяцев 2013г. произошла 1 авария.

За отчетный период на поднадзорных предприятиях Самарской области произошло 1 смертельный несчастный случай, 2 групповых несчастных случая и один тяжелый несчастный случай в энергоустановках. За 12 месяцев 2013 года на поднадзорных предприятиях Самарской области произошло 3 смертельных несчастных случая, 1 - при эксплуатации тепловых энергоустановок и 2 – при эксплуатации электроустановок.

Наблюдается тенденция снижения аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846, на объектах электро- и теплоэнергетики Ульяновской области не было. За аналогичный период 2013 года произошла 1 авария на Ульяновской ТЭЦ-1 Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК».

За отчетный период на 	теплоустановках поднадзорных предприятий Ульяновской области зарегистрирован один несчастный случай со смертельным исходом, связанный с производством и один несчастный случай с тяжелым исходом в электроустановке, за аналогичный период 2013 на поднадзорных предприятиях Ульяновской области произошло 3 несчастных случая из них два смертельных и один групповой с тяжелым исходом.

В отчетном периоде наблюдается снижение аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях по сравнению с предыдущим годом.

Самарская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности энергоинспекции по Самарской области за 12 месяцев 2013 и 2014 годов приведены в таблице:

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |
| 12 мес. 2014г. | 2384 | 301 | 15070 | 495 | 1185 | 3843 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2013г. | 2777 | 778 | 13770 | 438 | 898 | 3400 | 2 | 0 | 0 | 0 |

На поднадзорных предприятиях Самарской области в отчетном периоде проведено 2384 всех видов обследований по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности и организации безопасной эксплуатации энергоустановок, в том числе, согласно утвержденному плану 542 плановых проверки. По всем видам обследований выявлено 15070 нарушений Норм и Правил безопасной эксплуатации энергоустановок, в 2013г. - 13770.

За 12 месяцев 2014 года по сравнению с 2013 годом на 32% увеличилось количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок.

Возросла требовательность. По сравнению с 2013 годом возросли удельные показатели: выявлено нарушений на одну проверку (6,3 – в 2014 году и 4,9 – в 2013 году) и количество протоколов на одну проверку (0,5 - в 2014 году и 0,3 – в 2013 году).

По сравнению с тем же периодом 2013 г. (13770) увеличилось число выявленных нарушений требований НТД в 2014 г. (15070).

За 12 месяцев 2014г. допущено в эксплуатацию 495 новых и реконструированных энергоустановки, за 12 месяцев 2013г. были допущены в эксплуатацию 438 энергоустановок. В соответствии с письмом заместителя руководителя Службы С.Г. Родионовой от 18.02.2011г.  № 00-02-05/427 «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей»  сведения о заявках потребителей электрической и тепловой энергии на получение допуска энергоустановок в эксплуатацию мощностью более 1МВт и 2 Гкал/ч еженедельно направляются в УГЭН.

Ульяновская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2013 и 2014 годов приведены в таблице:

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская область |
| 12 мес. 2014г. | 1061 | 122 | 2454 | 338 | 227 | 508 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2013г. | 1136 | 286 | 2203 | 223 | 247 | 1048,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Всего за 12 месяцев 2014 года Ульяновским отделом по надзору за энергетической безопасностью и ГТС было проведено 1061 проверок, из которых 372 плановых проверок. Проведено 689 внеплановых проверок из них: 115 – по выполнению ранее выданных предписаний. Также проведена работа  по согласованию охранных зон – 6 объектов электросетевого хозяйства, по осмотру и выдаче разрешений на эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок - 338, проверки по подготовке к  прохождению ОЗП- 122 и др.

В ходе обследований было выявлено 2454 нарушений обязательных требований норм и правил.

По результатам проведённых проверок и выявленным нарушениям за 12 месяцев 2014 года к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица, совершившие административные правонарушения, отнесенные к компетенции органов государственного энергетического надзора Российской Федерации. Инспекторами отдела составлено 227 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11., ч. 1 ст. 19.5, ст. 9.9, ст. 9.8  КоАП.

За отчетный период районными судами возбуждено 2 дела об административном приостановлении деятельности.

За 12 месяцев 2014г. допущено в эксплуатацию 338 новые и реконструированные энергоустановки, за 12 месяцев 2013г. были допущены в эксплуатацию 223 энергоустановки. В соответствии с письмом заместителя руководителя Службы Радионовой С.Г. № 00-02-05/427 от 18.02.2011г. «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей» сведения о заявках потребителей электрической и тепловой энергии на получение допуска энергоустановок в эксплуатацию мощностью более 1МВт и 2 Гкал/ч еженедельно направляются в УГЭН.

В целом состояние безопасности на подконтрольных объектах можно оценить как удовлетворительное.

За отчетный период в адрес аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации ежемесячно представлялась информация о надзорной деятельности Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управление) по контролю за состоянием безопасности в энергоснабжающих организациях при прохождении осенне-зимнего периода 2013-2014г.г., подготовке к отопительному сезону 2014-2015гг. и при прохождении осенне-зимнего периода 2014–2015 г.г. Указанная информация направлялась Главным федеральным инспекторам по Самарской и Ульяновской области в соответствии с планом работы аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 19.12.2013 №А53–12/1439 была подготовлена и направлена информация по вопросам эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления Самарской области (исх. от 23.01.2014 №01-14/336).

18.02.2014г., 18.03.2014г., 11.04.2014г. представитель Управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы, проводимой в режиме видеоконференции по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий Приволжского федерального округа в паводковый период 2014 года.

27.02.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по вопросам: состояние регулирования миграционных процессов, контрольно-надзорные мероприятия в миграционной сфере, реализация окружных общественно-значимых проектов в 2014г. и др.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 24.02.2014 №А53-12/303 был представлен список и справки на кандидатов в резерв на руководящие должности.

24.02.2014г. представитель Управления принял участие в семинаре в режиме видеоконференцсвязи на тему «Порядок заполнения государственными органами и органами местного самоуправления формы отчета государственного органа или органа местного самоуправления о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений, адресованных Президенту РФ, и принятых по ним мерах на закрытом информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: ССТУ РФ».

18.03.2014г. представитель Управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы, проводимой в режиме видеоконференции, по вопросам планирования и проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году.

25.03.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области (ТОФОИВ) по следующим вопросам: контрольно-надзорная деятельность в отношении органов местного самоуправления, организация работы по повышению информированности населения регионов округа о проводимой государственной политике, меры правоохранительных и контрольно-надзорных органов по декриминализации лесной отрасли на территории региона.

11.04.2014г. представитель Управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий Приволжского Федерального округа в паводковый период 2014г.

23.04.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам эффективности принимаемых мер по предупреждению подтоплений и обеспечению жизнедеятельности населения в паводковый период 2014г., выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, о мероприятиях по подготовке к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во исполнение указания Президента РФ В.В. Путина, согласно письма Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 21.04.2014 № А26–96/63 принят к исполнению график личных приемов граждан в приемной Президента РФ руководителем Управления на II полугодие 2014 года.

В соответствии с письмами Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 09.04.2014 №А53-12/611 и от 15.05.2014 №А53-12/860 приняты к исполнению в дальнейшей работе решения координационных совещаний с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, состоявшихся 26.04.2014г. и 23.04.2014г.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана направлена информация о создании общественного совета и его составе (исх. от 19.05.2014 №01-14/4033).

28.05.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по следующим вопросам: о подготовке к летнему оздоровительному отдыху детей; о системе развития физической культуры и массового спорта; о подведении итогов прохождения отопительного сезона на объектах ЖКХ и социальной сферы; планы по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

В соответствии с запросом Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана направлены предложения по проекту модельного комплекса мер («дорожная карта») Минстроя России (исх. от 02.06.2014 №01-14/4438).

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана по протоколу семинара №А26-2121 от 27.05.2014 была подготовлена и направлена необходимая информация (исх. от 18.06.2014 №01-14/4902).

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 08.08.2014 №А53-12/1358 была представлена информация о численности штата и средней заработной плате сотрудников Управления за первое полугодие 2014 года.

19.06.2014г. руководитель Управления А.С. Тукай принял участие в проведении приема граждан в соответствии с графиком личных приемов в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области. По итогам проведенного личного приема было принято 4 гражданина. Всем обратившимся на личный приём гражданам были даны устные ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

27.08.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по вопросам: подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП 2014-2015 годов, хода исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и поручения Президента РФ от 07.12.2012 Пр-3304 «О предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», реализации мероприятий по подготовке к проведению выборов в единый день голосования» и др.

04.09.2014г. заместитель руководителя Управления В.В. Мартынов провел приём граждан в соответствии с графиком личных приёмов в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области. По итогам проведенного личного приёма было принято 6 граждан. Всем обратившимся на личный приём гражданам были даны устные ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

16.09.2014г. представитель Управления принял участие в окружном совещании ПФО, проводимой в режиме видеоконференции по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП 2014-2015 годов. Также была предоставлена информация по указанной теме в соответствии с прилагаемым перечнем вопросов.

В координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской области, проведенного по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО М.В.Бабича 23.10.2014г. по вопросам: подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, о проведении мероприятий, связанных с Днем народного единства и согласия и др., приняли участие руководитель Управления А.С.Тукай и заместитель руководителя И.Н.Кузнецов.

По поручению начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций М.Г.Михайловского 31.10.2014г. состоялось совещание в режиме видео-конференции с участием уполномоченных лиц, ответственных за техническое обеспечение общероссийского дня приема граждан, в котором принял участие представитель Управления.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 21.10.2014 №А53-12/1795 о подписных периодических изданиях на первое полугодие 2015 года, были представлены сведения о подписных изданиях Управления.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 11.11.2014 №А53-12/1824 о проверке исполнения федерального законодательства и Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» в части развития, модернизации и совершенствования электроэнергетики» были подготовлены и представлены материалы по проблемам в сфере электросетевого комплекса.

Для подготовки Доклада об обеспечении национальной безопасности, политическом, социальном и экономическом положении в ПФО в 2014 году по защите населения и территорий от угроз природного характера, техногенных аварий и катастроф была подготовлена и направлена Главному федеральному инспектору по Самарской области С.Я. Чабану информация об итогах работы Управления за 11 месяцев 2014 года.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 05.12.2014 №А26-253/63 о ходе проведения и результатах Общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2014 года была представлена обобщенная информация.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

2.1. Объекты угольной промышленности

Характеристика поднадзорных объектов.

В настоящее время под контролем межрегионального отдела по надзору за  объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора находится один опасный производственный объект, эксплуатируемый  ЗАО «Медхим». Предприятие  ЗАО «Медхим» имеет лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи технологического сланца на Кашпирском участке, расположенном в Сызранском районе Самарской области.

Рабочим проектом «Шахта Новокашпирская» ЗАО «Медхим» Геологическое изучение Кашпирского участка технологического сланца предусматривается ведение работ по геологическому изучению путем проходки штолен.

В течение 12 месяцев 2014 года предприятием продолжались работы по проведению горно-разведочных выработок с целью геологического изучения участка и добычи месторождения в пределах горного отвода.

Анализ аварийности и производственного травматизма.

В отчётном периоде случаев аварийности и производственного травматизма на предприятиях угольной промышленности не зарегистрировано.

Сведения о профессиональных спасательных службах.

Подземные горные выработки ЗАО «Медхим» обслуживаются 1 ВГСВ Приволжской ВГСЧ. В настоящее время на предприятии организована ВГК. Договора на горноспасательное обслуживание выполняются полностью и в установленные сроки.

В настоящее время вышеуказанное предприятие имеет согласованный план ликвидации аварии.

Анализ основных показателей надзорной деятельности.

В отчетном периоде, работниками межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора проведено 1 внеплановое обследование по контролю за исполнением ранее выданного предписания, в ходе которого установлено, что все пункты предписания выполнены.

2.2. Объекты горнорудной и нерудной промышленности

Характеристика поднадзорных объектов.

В отчетном периоде межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору осуществлял надзор и контроль в области промышленной безопасности на 11предприятиях эксплуатирующих 14 опасных производственных объектов, II и III классов опасности из них 11 карьеров и 3 объекта подземного строительства. В настоящее время в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности работниками отдела проведена работа по перерегистрации и снятию с учета опасных производственных объектов горных предприятий осуществляющих добычу и переработку общераспространенных полезных ископаемых.

Анализ аварийности и производственного травматизма.

В отчетном периоде на горных предприятиях подконтрольных межрегиональному отделу по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора аварий и несчастных случаев не зарегистрировано при наличии аварии с несчастным случаем со смертельным исходом в 2013 году.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях.

В целях реализации ст. 2 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ № 116 от 21. 07. 97) все опасные производственные объекты, подконтрольные межрегиональному отделу по надзору за ведением горных работ и объектами нефтегазодобычи, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Инспекторы горного надзора участвуют в контроле за правильностью и полнотой выявления опасных факторов при идентификации опасных производственных объектов.

Работники горного отдела управления в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ведут постоянный контроль за своевременностью и правильностью (в соответствии с идентификацией) заключением подконтрольными предприятиями договоров страхования в соответствии с законом от 27.07.2010 г. № 225 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте». В настоящее время все подконтрольные предприятия эксплуатирующие опасные производственные объекты прошли процедуру ежегодного обязательного страхования и имеют действующие страховые полисы.

При проведении проверок инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля в организациях.

На подконтрольных предприятиях не решаются основные задачи производственного контроля, в части:

- обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности;

- проведения анализа состояния промышленной безопасности;

- соблюдение технологической дисциплины.

Основными повторяющимися нарушениями Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте являются:

- обеспечение правильной организации и безопасного производства работ;

- несоблюдение работниками предприятий своих обязанностей, предусмотренных «Положением о производственном контроле…», а так же инструкций по охране труда и технике безопасности.

Сведения о профессиональных спасательных службах.

На всех предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты (открытые горные работы) и ведущих разработку месторождений полезных ископаемых с применением буровзрывных работ заключены договора на обслуживание объектов открытых горных работ с МЧС.

На одном предприятии, ведущем строительство подземных сооружений, организовано горноспасательное обслуживание.

В настоящее время все вышеуказанные предприятия имеют согласованные планы ликвидации аварии, договора на горноспасательное обслуживание объектов открытых горных работ и строительства подземных сооружений с подразделениями аварийно-спасательных формирований.

Сроки прибытия на объекты 1 ВГСВ   определены «Маршрутами движения оперативного автотранспорта 1-го ВГСВ Приволжской ВГСЧ к обслуживаемым объектам», утверждены начальником Приволжской ВГСЧ и составляют от 20 до 60 мин. в зависимости от времени суток и удаленности объекта.

Анализ основных показателей надзорной деятельности.

В отчетном периоде 2014 года межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора Управления осуществлял государственный горный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на подконтрольных объектах Самарской и Ульяновской областях в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», на основании Плана работы Ростехнадзора, Плана работы управления с учетом Положений, Постановлений, Приказов, рекомендаций и Указаний Ростехнадзора.

За 12 месяцев 2014 года Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора было проведено 6 обследований в отношении юридических лиц, осуществляющих ведение работ связанных с пользованием недрами. В отчетном периоде выявлено и предписано к устранению (без учёта взрывных работ) 20 нарушений правил и норм в области промышленной безопасности.

По основным группам  они располагаются следующим образом:

| 1. | Нарушения, связанные с технологией ведения горных работ | 21 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нарушения в электромеханическом хозяйстве | 28 % |
| 3. | Нарушения, связанные с эксплуатацией технологического горного транспорта | 17 % |
| 4. | Нарушения, связанные с эксплуатацией и ремонтом горных машин и механизмов | 16 % |
| 5. | Допуск к работе лиц, не имеющих прав технического руководства горными работами, необученных или не прошедших аттестацию по промышленной безопаснсоти | 12 % |

В отчетном периоде продолжают иметь место нарушения в части организации и осуществления производственного контроля. Из общего объема выявленных нарушений они составляют 6 %.

В отчетном периоде, работниками горного отдела за допущенные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности назначено 6 административных наказаний. Сумма наложенных штрафов составила 300 000 рублей. Работники горного отдела Средне-Поволжского управления осуществляют постоянный и должный контроль за обучением, подготовкой и аттестацией руководителей, специалистов и рабочих основных профессий и обоснованностью назначения работников подконтрольных предприятий на инженерно-технические должности. Аттестация руководителей и специалистов предприятий на знание соответствующих правил в области промышленной безопасности проводится в территориальной аттестационной комиссии.

Все намеченные планами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Средне-Поволжского управления Ростехнадзора работы по ведению государственного горного надзора на отчетный период выполнены.

2.3. Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

2.3.1. Объекты нефтегазодобывающей промышленности и геолого-разведочных работ

1. Общая оценка выполнения плана работы за отчетный период

В 2014году Средне–Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору осуществляло государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на подконтрольных опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Средне–Поволжского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому  и атомному надзору Постановлениями, Приказами, рекомендациями и указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Намеченные контрольные и надзорные  мероприятия, предусмотренные  планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Средне–Поволжского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому  и атомному надзору за  2014 год выполнены полностью.

Во исполнение  Распоряжения 65-рп от 14.05.2014г. Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору Средне-Поволжское управление Ростехнадзора в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014год провело проверку  фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел», ОАО «Оренбургнефть», ООО «Регион-Сириус». Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора представило в Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса отчетную информацию о ходе и результатах проведения вышеуказанных проверок (с приложением копий распоряжений, актов, предписаний, протоколов, постановлений), а также формы согласно приложениям № 2 и № 3 к Распоряжению 65-рп.

Межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору во исполнение приказа от 15.04.09г. № 256  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору продолжаются проверки нефтегазодобывающих предприятий, имеющих факельные системы, используемые для сжигания  попутного нефтяного газа, по выполнению разработанных  ими  программ рационального использования попутного газа и программ обеспечения непрерывного инструментального контроля, учета углеводородного сырья.

Под контролем Управления находятся 86 юридических лиц нефтегазодобывающего комплекса. Основными нефтегазодобывающими юридическими лицами  являются  – ОАО «Самаранефтегаз», ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК», ЗАО «САНЕКО», ОАО «Самараинвестнефть», ООО «НК Самара», ЗАО «Татнефть – Самара», ООО «ТНС – Развитие», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «Регион - нефть», ООО «Яр-Ойл», ООО ПКФ «Недра-С», ЗАО «Ремпэкс –Самара –Нефтепромысел». На данный период буровые работы ведут   5 предприятий: ООО «Буровая компания ЕВРАЗИЯ», ООО «Татнефть-Бурение»,  ЗАО «Удмуртнефть – Бурение», ЗАО «Интегра - Бурение», ООО «Интер-Ойл». Капитальный и подземный ремонт скважин  проводят ООО «УРС – Самара», ОАО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин».

По Ульяновской области 7 юридических лиц нефтегазодобывающего комплекса. Добычу нефти и газа ведут 3 предприятия: ОАО «Ульяновскнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз», ОАО «Нефтеразведка».

2. Характеристика  поднадзорных предприятий, объектов.

  - Краткая характеристика фонда скважин ОАО «Самаранефтегаз»

ОАО «Самаранефтегаз» разрабатывает 153 месторождения.

Среднесуточная добыча в 2014году составила: нефти – 31094,0 т/сут,  жидкости – 206188,9 т/сут.

По состоянию на 01.01.2015 года  эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет - 3221 скважина, действующей фонд – 3065 скважин, бездействующей фонд - 137 скважин (что составляет 4,3 % от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на 90 месторождениях ОАО «Самаранефтегаз». Ожидаемый эксплуатационный нагнетательный фонд  на 01.01.2015 года  составит   629 скважин, действующий фонд - 617 скважин.

Забор воды для целей ППД на месторождениях осуществляется из 91 водозаборной  скважины.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 251 скважину, из которых действующий фонд  - 158 скважин.

По состоянию на 01.01.2015 года  контроль за разработкой месторождений будет проводиться 3293 эксплуатационными скважинами.

На балансе ОАО «Самаранефтегаз» 168 законсервированных скважин, из которых 74 скважины расположены на нераспределенном фонде недр. Ликвидированный фонд составляет  3634 скважины.

Добыча нефти в  2014 году составит 11 217,6 тыс. тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 4780 | 4331 | 4014 | 3294 | 3221 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 3574 | 3387 | 3232 | 3098 | 3065 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 1203 | 940 | 770 | 174 | 137 |
| % бездействия | 25,2 | 21,7 | 19,2 | 5,3 | 4,3 |

2.2. Краткая характеристика фонда скважин

ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК».

В настоящее время ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК» разрабатывает 61 месторождение. Среднесуточная добыча в 2014году составила: нефти – 7712,4 т/сут., жидкости – 25191 т/сут. По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 296 скважин, действующий фонд 260 скважин, бездействующий фонд 32 скважины (что составляет 10,8 % от эксплуатационного фонда).  Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на 2 месторождениях. Для целей ППД используется очищенная пластовая вода, поступающая с существующей станции водоподготовки УПСВ «Константиновская». Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 13 скважин, из которых действующий фонд 13 скважин. За 2014 год на балансе ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК» находится 16 законсервированных скважин, ликвидированный фонд составляет 153 скважины.

Добыча нефти за  2014 год составит 2824,3  тыс. тонн.

| Показатели / год | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 221 | 296 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 185 | 260 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 25 | 32 |
| % бездействия | 11,3 | 10,8 |

2.3. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «САНЕКО»

В настоящее время ЗАО «САНЕКО» разрабатывает 13 месторождений.

Среднесуточная добыча в 2014году нефти составила: 1463 т/сут.,  жидкости -10769 т/сут. По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 68 скважин, действующий фонд - 54 нефтяные скважины, бездействующий фонд - 4 скважины (что составляет 6,7% от эксплуатационного фонда)

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на Ново-Киевском месторождении.  Эксплуатационный нагнетательный фонд скважин  составляет - 8 скважин все из них действующие.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 8 скважин, из которых действующий фонд -4скважины. Ликвидированный фонд составляет 2 скважины.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного фонда. Результаты осмотра оформляются соответствующими актами.

Добыча нефти  в 2014 году составляет  534,3 тыс. т.

| Показатели / год | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 53 | 56 | 59 | 60 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 46 | 49 | 54 | 54 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 4 | 5 | 4 | 4 |
| % бездействия | 7,6 | 8,9 | 6,7 | 6,7 |

2.4. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «Самараинвестнефть».

В настоящее время ОАО «Самараинвестнефть» разрабатывает 5 месторождений.

По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд составляет 63 скважины, действующий фонд - 56 скважин, бездействующий фонд – 7 скважин (что составляет 11,1 % от эксплуатационного фонда).

Среднесуточная добыча в 2014 году составила: нефти -468,8 т/сут., жидкости 891,3 м3/сут.

Разработка Шунгутского, Валентиновского и Южно-Золотаревского месторождений осуществляется с поддержанием пластового давления. Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.01.2015 года составляет 14 скважин, действующий фонд - 9 скважин, из них 7 скважин на Шунгутском месторождении, 1 скважина на Валентиновском месторождении и 1 скважина на Южно-Золотаревском месторождении.

Забор воды для целей ППД на Шунгутском месторождении осуществляется из трех водозаборных эксплуатационных скважин.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод отсутствует.

По состоянию на 01.01.2015 года на балансе ОАО «Самараинвестнефть» законсервированные скважины отсутствуют, ликвидированный фонд составляет 18 скважин.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного фонда, результаты которого отражаются в «Годовой программе горных работ».

Добыча нефти  в 2014 году составит 158,3 тыс.т.

| Показатели/год | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | На 01.01.2013 | На 01.01.2014 | На 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 59 | 59 | 61 | 63 | 63 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 54 | 56 | 56 | 55 | 56 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| % бездействия | 8,5 | 5,1 | 8,2 | 12,7 | 11,1 |

2.5.  Краткая характеристика фонда скважин ООО «НК «САМАРА».

В настоящее время ООО «НК «САМАРА» разрабатывает 1 месторождение, которое находится в пробной эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд составляет 1 скважину, действующий фонд - 1 скважину, бездействующий фонд – отсутствует.

Среднесуточная добыча в  2014году составила: нефти -99,9 т/сут., жидкости -153,5 т/сут.

Разработка месторождения с поддержанием пластового давления не осуществляется.          Поглощающий фонд для сброса сточных вод отсутствует.

По состоянию на 01.01.2015 года на балансе ООО «НК «САМАРА» находится 1 законсервированная скважина, по которой проводятся работы по расконсервации и ограничению водопритока. Ликвидированный фонд составляет 3 скважины.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного фонда, результаты которого отражаются в «Годовой программе горных работ».

Добыча нефти  в 2014 году составит 29,3 тыс.т.

| Показатели/год | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 0 | 1 |
| Действующий фонд добывающихскважин | 0 | 1 |
| Бездействующий фонд Добывающих скважин | 0 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 |

2.6. Краткая характеристика фонда скважин ООО ПКФ «Недра-С».

Смолькинское месторождение.

Поисковая скважина №1 Смолькинского месторождения находится в консервации. Срок консервации продлен до января  2015г.

Усинский лицензионный участок.

В период разведочных работ на Березовском месторождении в 1948-1949 годах было пробурено 10 разведочных скважин, а в 1950 году – 3 эксплуатационные скважины. Разработка месторождения была закончена в 1969 году. Все скважины были ликвидированы.

В настоящее время ООО ПКФ «Недра-С» не разрабатывает Березовское месторождение по причине предстоящего обустройства месторождения по разработанному и утвержденному в установленном порядке проекту на обустройство Березовского месторождения. На данный момент проводятся работы по демонтажу ранее установленного наземного оборудования системы сбора нефти.

По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 2 скважины, бездействующий фонд 2 скважины (что составляет 100% от эксплуатационного фонда).

Эксплуатация скважин Березовского месторождения с поддержанием пластового давления не велась, так как это не предусмотрено проектной документацией на разработку месторождения.  Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 1 скважина, которая находится в бездействующем фонде.

На 01.01.2015 года   на балансе ООО ПКФ «Недра-С» находится 2 законсервированные скважины, ликвидированный фонд составляет 5 скважин.

Добыча нефти в  2014 году   составит 0 тыс. т.

| Показатели | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % бездействия | 50% | 100% | 100% | 100% |

2.7. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «Татнефть-Самара»

В настоящее время ООО «Татнефть-Самара» разрабатывает 19 месторождений. Среднесуточная добыча в 2014году составила: нефти -786,3 т/сут., жидкости -1596 т/сут.

По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд   добывающих скважин  составит - 127  скважин,  действующий фонд – 106 скважин, бездействующий   фонд   -   21   скважина   (что   составляет   -   16,5%   от эксплуатационного фонда).

Разработка    месторождений    с    поддержанием    пластового    давления осуществляется   на   пяти   месторождениях   ООО   «Татнефть-Самара». Эксплуатационный  нагнетательный фонд  составляет 16 скважин,   действующий фонд 15 скважин. Контроль за разработкой месторождений ведется 9 пьезометрическими скважинами.

В  2014 году     на   балансе   ООО   «Татнефть-Самара»     ликвидированный фонд составляет 6 скважин.

На предприятии осуществляется контроль, за состоянием ликвидированного и консервированного фонда.

Добыча нефти в 2014 году составит 287 тыс.тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2011г | На 01.01.2012г | На 01.01.2013г | На 01.01.2014г | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 57 | 83 | 110 | 124 | 127 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 47 | 69 | 94 | 98 | 106 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 10 | 14 | 13 | 26 | 21 |
| % бездействия | 17,5 | 16,9 | 11,8 | 21 | 16,5 |

2.8. Краткая характеристика фонда скважин ООО «Богатовская сервисная компания»

В настоящее время у «Богатовской сервисной компании» имеется 2 месторождения. Среднесуточная добыча в 2014году составила: нефти -0 т/сут.,  жидкости-0 м3/сут. По состоянию на 01.01.2015года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 12 скважин.

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления на месторождениях «Богатовской сервисной компании» не осуществляется. Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.01.2015г составляет 0 скважин, действующий фонд-0 скважин. Забор воды для целей ППД на месторождениях «Богатовской сервисной компании» не осуществляется. Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 2 скважины.

На балансе «Богатовской сервисной компании» не числятся законсервированные скважины, ликвидированный фонд составляет 1 скважину.

Добыча нефти в  2014 году составит  0 тыс. т.

| Показатели/год | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 2 | 2 | 2 | 0 |
| % бездействия | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.9. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел»

ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел» владеет лицензией на право пользования недрами с целью добычи и разведки на Емельяновском месторождении нефти и газа.

На 01.01.2015 года фонд скважин Емельяновского месторождения состоит из четырех добывающих скважин №4, 19, 32, 68, 69 и одной поглощающей скважины №1-г. Кроме того, на Емельяновском месторождении расположены законсервированные скважины №1 и №9, находящиеся на балансе ОАО «Самаранефтегаз».

Действующий фонд добывающих скважин – 5, бездействующий фонд – 0 (что составляет 0% от эксплуатационного фонда). Суточная добыча нефти скважин Емельяновского месторождения  составляет 65 т/сут.

Добыча нефти в 2014 году составит  22 тыс. т.

| Показатели/год | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 0 | 0 | 1 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 | 33 | 0 |

2.10. Краткая характеристика фонда скважин  ООО «ТНС-Развитие»

В настоящее время ООО «ТНС-Развитие» разрабатывает одно месторождение (Студенцовское нефтяное месторождение).

Среднесуточная добыча в 2014году составила: нефти-193т/сут,  жидкости -900т/сут.

По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 10 скважин, действующий фонд – 10 скважин, бездействующий фонд – отсутствует.

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления на Студенцовском месторождении не осуществляется. Эксплуатационный нагнетательный фонд отсутствует.

Забор воды для целей ППД на месторождении не осуществляется.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 1 скважина, действующий фонд – 1 скважина.

Контрольный фонд отсутствует.

В  2014 году на балансе ООО «ТНС-Развитие» находится 2 ликвидированные скважины. Законсервированные скважины отсутствуют.

Добыча нефти в 2014 году составит 67,4 тыс.т.

| Показатели/год | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.11. Краткая характеристика фонда скважин  ООО «Благодаров -Ойл»

В настоящее время ООО «Благодаров-Ойл» разрабатывает два месторождения Кереметьевское и Граничное. Среднесуточная добыча в 2014году составила: нефти – 297 т/сут.,  жидкости -812 т/сут.

По  состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 34 скважины, действующий фонд – 29 скважин, бездействующий фонд – 2 скважины, 3 скважины находятся в ожидании освоения.

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на Кереметьевском  месторождении (Солдатское поднятие) ООО «Благодаров-Ойл».

Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.01.2015 года составляет 2 скважины, действующий фонд – 2 скважины.

Для целей поддержания пластового давления на Солдатском поднятии Кереметьевского месторождения используется сточная вода, сбрасываемая с ДНС, закачивается на 2 нагнетательные скважины №4, №5. Контроль за разработкой месторождений ведется 29 эксплуатационными скважинами.

На балансе ООО «Благодаров-Ойл» законсервированных скважин нет, ликвидированный фонд на 01.01.2015г. составляет 10 скважин.

Добыча нефти в 2014 году составила - 91,7 тыс.т.

| Показатели/год | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.201г. | На 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 28 | 28 | 33 | 34 | 34 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 25 | 23 | 30 | 30 | 29 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | - | 2 | - | 1 | 2 |
| % бездействия | - | 7,1 | - | 2,9 | 5,9 |

2.12. Краткая характеристика фонда скважин  ООО «Регион-нефть»

ООО «Регион-нефть» разрабатывает пять месторождений. Среднесуточная добыча в 2014 году  составила: нефти - 775 т/сут.,  жидкости - 1358 т/сут.

По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет — 20 скважин, действующий — 17 скважин, бездействующий фонд — 3 скважины (15% от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений ООО «Регион-нефть» с поддержанием пластового давления осуществляется на одном месторождении. Для закачки используется подтоварная вода, полученная при подготовке нефти на УПН.

Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.01.2015г составляет 1 скважину. Контроль за разработкой месторождений ведется 6 эксплуатационными скважинами. По состоянию на 01.01.2015года  на балансе ООО «Регион-нефть» 2 законсервированные скважины,  ликвидированный фонд составляет 23 скважины.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного и законсервированного фонда, результаты которого отражаются в «Годовой программе горных работ».

Добыча нефти в  2014 году  составит 201 тыс. т.

| Показатели/год | На 01.01.2010г. | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 |
| Действующий фонд добывающихскважин скважин | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 17 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| % бездействия | 0 | 0 | 17 | 33 | 28,5 | 15 |

2.13. Краткая характеристика фонда скважин ОАО «Ульяновскнефть»

В настоящее время ОАО «Ульяновскнефть» на территории Ульяновской области разрабатывает 29 месторождений: Барановское, Варваровское, Голодяевское, Новоспасское, Репьевское, Володарское, Западное, Правдинское, Филипповское, Восточно-Филипповское, Южно-Филшовское, Бирлинское, Вишенское, Южно-Вишенское, Овражное, Восточное, Западно-Радужное, Безымянное, Кудряшовское, Зимницкое, Северо-Зимницкое, Мордовоозёрское, Аллагуловское, Равнинное, Рудневское, Приморское, Южно-Лебяжинское, Новобесовское, Новолабитовское.

Среднесуточная добыча в 2014году  составила: нефти – 1913,5 т/сут, жидкости – 16873т/сут. По состоянию на 01.01.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет - 237 скважин, действующий фонд - 225 скважин, в освоении после бурения – 5 скважин, бездействующий фонд - 7 скважин (что составляет 2,9 % от эксплуатационного фонда), наблюдательный фонд – 27 скважин.

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на 7 месторождениях ОАО «Ульяновскнефть», действующий фонд – 14 скважин, бездействующий – 4 скважины.

Поглощающий фонд составляет 9 скважин, из которых действующий фонд - 7 скважин, наблюдательный фонд - 1 скважина, бездействующий фонд -1скважина

Контроль за разработкой месторождения ведется 237 эксплуатационными скважинами.

На 01.01.2015 года на балансе ОАО «Ульяновскнефть» 6 законсервированных скважин, ликвидированный фонд составляет 10 скважин.

Добыча нефти 2014 году,  составит 700,5 тыс. т.

| Показатели/год | На 01.01.2010г | На 01.01.2011г | На 01.01.2012г | На 01.01.2013г | На 01.01.2014г | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 120 | 127 | 137 | 215 | 231 | 237 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 113 | 123 | 128 | 197 | 218 | 225 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| % бездействия | 5,8 | 3,2 | 5,1 | 3,7 | 2,2 | 2,9 |

2.14. Краткая характеристика фонда скважин ООО «Ульяновскнефегаз»

В настоящее время ООО «Ульяновскнефтегаз» разрабатывает 4 месторождения, находящиеся на территории Ульяновской области.

Среднесуточная добыча в 2014году нефти  составила: 112,4 т/сут., жидкости -236,6 т /сут.

По состоянию на 10.01.2015г. эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 11 скважин, в том числе: действующий фонд - 11 скважин, бездействующий фонд - 1 скважин (что составляет 10% от эксплуатационного фонда).

В мае 2014 года пробурена скважина № 96 с дебитом 5,8 м3/сут., в июне пробурена скважина № 99 с дебитом 30,6 м3/сут., в августе закончена бурением скважина №12 Славкинского месторождения с дебитом 31,4 м3/сут.

Разработка всех 4-х месторождений осуществляется на естественном упруговодонапорном режиме, поддержание пластового давления (ППД) на месторождениях ООО «Ульяновскнефтегаз» проектными документами на их разработку не предусмотрено, соответственно нагнетательных скважин на месторождениях ООО «Ульяновскнефтегаз» нет. Забор воды для целей ППД не производится, водозаборных скважин не имеется.

Поглощающий фонд скважин по месторождениям ООО «Ульяновскнефтегаз» также отсутствует, вся добываемая попутная пластовая вода в соответствии с заключенным, договором сдаётся для её утилизации в ОАО «Ульяновскнефть».

Три скважины в соответствии с дополнениями к технологическим схемам разработки в 2013 году переведены в наблюдательный фонд (№ 115, № 116 по Ружевскому месторождению, № 11 по Славкинскому месторождению).

По состоянию на 10.01.2015г. на лицензионных участках ООО «Ульяновскнефтегаз» законсервированных скважин нет, фонд ликвидированных скважин составляет 1 скважина (№ 5 Славкинского месторождения). Проверка состояния ликвидированных скважин осуществляется в соответствии с графиком, с занесением сведений в журнал проверок.

Добыча нефти в 2014 году составит 31.4 тыс.т.

| Показатели | На 01.01.2011г | На 01.01.2012г | На 18.12.2013г | На 01.01.2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 11 | 11 | 8 | 11 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 6 | 6 | 8 | 11 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 5 | 5 | 0 | 1 |
| % бездействия | 45 | 45 | 0 | 10 |

2.15.Краткая характеристика фонда скважин ОАО «Нефтеразведка»

В настоящее время ОАО «Нефтеразведка» разрабатывает 4 месторождения: Майское, Северо-Филипповское, Александровское, Степное.

Среднесуточная добыча в 2014году составила: нефти – 17,4 т/сут, жидкости – 27,1 т/сут. По состоянию на 01.01.2015года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет – 6 скважин, действующий фонд - 4 скважины, бездействующий фонд - 2 скважины (что составляет 28,6 % от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления не осуществляется.

Контроль за разработкой месторождения ведется 6 эксплуатационными скважинами.

На 01.01.2015 года  в фонде 1 законсервированная скважина.

Добыча нефти 2014 году,  составит 6,2 тыс. т.

| Показатели/год | На 01.01.2011г | На 01.01.2012г | На 01.01.2013г | На 01.01.2014г | На 01.01.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % бездействия | 83,3 | 33,3 | 33,3 | 28,6 | 28,6 |

На территории, подконтрольной Средне–Поволжскому управлению Федеральной службы по технологическому, экологическому  и атомному надзору предприятий и организаций, непосредственно занимающихся геологоразведкой нефти и газа нет. Геологоразведочные работы ведут нефтегазодобывающие организации, которые для этой цели привлекают буровые, сейсморазведочные, геофизические и другие  предприятия, необходимые для поиска нефти и газа.

3. Показатели аварийности и производственного травматизма. Анализ причин аварийности и травматизма  на подконтрольных предприятиях и объектах. Количественная оценка ущерба от аварий.

Работа межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору   была направлена на соблюдение Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев.

Аварий и несчастных случаев, допущенных юридическими лицами   нефтегазодобывающего комплекса  по Самарской и Ульяновской  области в 2014 году   не произошло.

В 2013 году произошел 1 несчастный случай с тяжёлым исходом.

Показатели травматизма   приведены в таблице №1

Таблица 1

| Количество травмированных (чел) |
| --- |
| В результате аварии | В групповых несчастных случаях | Со смертельным исходом | С тяжелым исходом | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013г | 2014г | 2013г | 2014г | 2013г | 2014г | 2013г | 2014г | 2013г | 2014г |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |

По сравнению с  2013 годом произошло уменьшение  травматизма.

Данные для определения коэффициента смертельного травматизма указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Год | Количество добытой нефти (тыс. т) | Число несчастных случаев со смертельным исходом | Число пострадавших человек | Коэффициент смертельного травматизма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 15683,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 16164,8 | 0 | 0 | 0 |

Коэффициент смертельного травматизма  по сравнению с 2013 годом не изменился 2014 году – 0.

Показатели  аварийности  приведены в таблице  №3.

Таблица 3

| Экономический ущерб от аварий (руб.) | Число аварий на ОПО |
| --- | --- |
|  | Приведших к созданию чрезвычайной ситуации техногенного характера | Приведших к несчастному случаю | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013г | 2014г | 2013г | 2014г | 2013г | 2014г | 2013г | 2014г |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

В  2014 году аварийность отсутствует.

Данные для определения коэффициента аварийности  указаны в таблице 4.

Таблица 4

| Год | Количество добытой нефти (тыс. т) | Число аварий | Коэффициент аварийности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 15683,6 | 0 | 0 |
| 2014 | 16164,8 | 0 | 0 |

Коэффициент аварийности  по сравнению с 2013годом не изменился в 2014году – 0.

Все юридические лица, эксплуатирующие опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса согласно требований «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 19.08.2011г. №480 направили информацию о происшедших инцидентах на опасных производственных объектах в Средне–Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору. На основании анализ представленной информации о происшедших инцидентах на опасных производственных объектах можно сделать вывод, что все  инциденты произошли на внутрипромысловых трубопроводах ОАО «Самаранефтегаз».

Анализ инцидентов представлен в таблице:

Анализ инцидентов на трубопроводах в 2014 году.

| № п/п | Наименование трубопровода | Кол-во инцидентов произо-шедших по причине внутренней коррозии | % | Кол-во инцидентов произошедших по причине наружной коррозии | % | Кол-во инцидентов произошедших по причине разрывов расслоений ГПМТ | % | Прочие инциденты (наезды разрывы тяжелой техникой, несанкционированные врезки | % | Кол-во инцидентов по отказу тех. устройств | % | Кол-во инцидентов по причине отклонения от тех. режима | % | Всего инцидентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нефтепроводы | 953 | 73,1 | 324 | 81,8 | 110 | 98,2 | 99 | 68,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 |
| 1.1 | Напорные нефтепроводы | 87 | 9,1 | 22 | 6,8 | 0 | 0 | 28 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 1.2 | Нефтесборные нефтепроводы | 307 | 32,2 | 105 | 32,4 | 12 | 10,9 | 34 | 34,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| 1.3 | Выкидные линии скважин | 559 | 58,7 | 197 | 60,8 | 98 | 89,1 | 37 | 37,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| 2. | Водоводы | 329 | 25,2 | 52 | 13,1 | 2 | 1,8 | 29 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 3. | Газопроводы | 22 | 1,7 | 20 | 5,1 | 0 | 0 | 17 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|  | ВСЕГО: | 1304 | 66,6 | 396 | 20,2 | 112 | 5,7 | 145 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957 |

Как видно из анализа наибольшее количество инцидентов произошло по причине  внутренней коррозии - 1304 инцидента – 66,6 %  от общего числа. Основной причиной внутренней коррозии   является то, что транспортируемая жидкость является очень агрессивной, содержит большой процент пластовой воды, механические примеси, сернистый водород.

Наибольшее количество инцидентов произошло на выкидных линиях скважин –559, водоводах – 329 и нефтесборных трубопроводах – 307 инцидентов.

Управлением эксплуатации трубопроводов  разработан и применяется следующий комплекс мероприятий направленных на защиту трубопроводов от внутренней коррозии с применением следующих методов:

1) технологические методы;

2) специальные методы защиты;

3) контроль коррозионной активности и физико-химических свойств среды;

Для недопущения  возникновения повторных инцидентов на опасных производственных объектах в ОАО «Самаранефтегаз» разработаны следующие  мероприятия:

1. Технологические методы защиты от внутренней коррозии предусматривают:

1.1 Поддержание в системе нефтесборных трубопроводов  гидродинамического режима движения жидкости, препятствующей выпадению свободной воды из нефтяного потока;

1.2 Сброс избыточного количества пластовой воды на УПСВ, с последующей утилизацией ее путем закачки в пласт;

1.3 Очистку трубопроводов от парафина, песка, водяных и газовых скоплений и различных механических  примесей, а также с целью снижения скорости коррозии  Управлением эксплуатации трубопроводов  в 2014 году было проведено 5820 очистных мероприятий на 191 объекте, общая длинна очищенных, трубопроводов составила 1443,7 км.

Очистка проводилась на следующих объектах по назначению:

на 38- напорных нефтепроводах   L= 656,1 км;

на 52- сборных нефтепроводах  L= 300,92 км;

на 84- выкидных линиях  L= 187,99 км;

на 3- водоводах  L= 9,2 км;

на 14- газопроводах L= 271,0 км;

2. Специальные методы защиты от внутренней коррозии предусматривают  применение химических реагентов (ингибиторов коррозии, ингибиторов АСПО).

Согласно Программе ингибиторной защиты от коррозии трубопроводов ОАО «Самаранефтегаз» в 2014 году защищено 1756 трубопроводов  общей протяженностью 3945 км, ориентировочно будет закачено 3827 тонн ингибитора коррозии. Общая сумма средств, затраченных в 2014 году на ингибирование,  составит 251,8 млн. руб. Во избежание экологических и экономических рисков вследствие инцидентов защита осуществляется, напорных трубопроводов, сборных коллекторов, и выкидных линий.

По Программе защиты трубопроводов от солей и асфальтосмолистопарафиновых отложений (АСПО) в 2014 году  будет закачено в выкидные линии и нефтесборные коллектора 917 тонн ингибиторов АСПО, защитив при этом 123 трубопровода общей протяженностью 427 км. Общая сумма средств, затраченных в 2014 году на ингибирование от отложений солей и АСПО, составит ориентировочно 63,9 млн. руб. Данные мероприятия препятствуют выпадению и отложению солей и АСПО на стенках трубопроводов, не происходит роста давления в системе сбора, и как следствие снижение потерь нефти и числа инцидентов.

3. Контроль коррозионной активности и физико-химических свойств среды предусматривает  определение скорости коррозии и агрессивности среды, которая определяется следующими параметрами: остаточное содержание реагентов ингибиторов коррозии, определение СО2, Н2S, кислорода, растворенного железа, общая минерализация, шестикомпонентный состав среды, кислотность и плотность  пластовой воды. В 2014 году ежемесячно снимались замеры с 95 узлов контроля коррозии (УКК), расположенных на 85 трубопроводах общей длиной 893,6 км, с определением скорости коррозии. Общее число замеров на УКК в 2014 году составит 923 замера на сумму 2,85 млн. руб.

По причине наружной коррозии произошло 396 инцидентов, что составило 20,2 % от общего числа инцидентов. Наиболее подверженными наружной коррозии оказались выкидные линии скважин 197 инцидентов и нефтесборные трубопроводы 105 инцидентов. Это объясняется тем, что данные виды трубопроводов эксплуатируются долгое время, и наружное изоляционное покрытие не обеспечивает должной защиты. Низкое количество инцидентов по причине наружной коррозии на напорных нефтепроводах объясняется эффективной работой систем ЭХЗ. Для поддержания станций катодной защиты (СКЗ) в работоспособном состоянии в ОАО «Самаранефтегаз» организована работа с привлечением сил подрядной организации ООО «Энергонефть Самара», которая обеспечивает осмотры, ревизию систем ЭХЗ и контрольные замеры потенциалов.

По причине разрыва и расслоения гибких полиметаллических труб (ГПМТ) произошло 112 инцидентов, что составляет   5,7 % от общего числа. Основное количество инцидентов произошло на выкидных линиях,  так как установка ГПМТ в основном проводилась на данном виде трубопроводов. Управление эксплуатации трубопроводов  ОАО «Самаранефтегаз» производит планомерную замену аварийных ГПМТ на стальные трубы с повышенной коррозионной стойкостью и на ГПМТ нового образца, без стального корда.

По сравнению с  2013 годом произошло снижение числа инцидентов на 512 инцидентов (с 2469 инцидентов в 2013 году  до 1957 инцидентов в 2014году). Для снижения количества инцидентов Управлением эксплуатации трубопроводов разработаны мероприятия по замене аварийных участков трубопроводов, согласованные главным инженером ОАО «Самаранефтегаз».

В 2014году проведена экспертиза промышленной безопасности состояния трубопроводов с истёкшем сроком эксплуатации  протяжённостью  2114,25км.

4. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции предприятий.

На подконтрольных предприятиях нефтегазодобывающего комплекса  не решается   проблема старения основных производственных фондов. В целом износ основных производственных фондов продолжает  нарастать, конкретных мер в течение последних лет по его обновлению не принимается. Обновление  технических устройств и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах, продвигается крайне медленно, что оказывает отрицательное влияние на состояние промышленной безопасности подконтрольных предприятий.

Состояние нефтепромыслового оборудования в ОАО «Самаранефтегаз» (основного нефтедобывающего предприятия в Самарской области) с истёкшим нормативным сроком эксплуатации характеризуется следующими данными:

- станки качалки – 94%;

- насосы для перекачки нефти - 65%;

- резервуары – 21%;

- сосуды, работающие под давлением – 77%;

- грузоподъемное оборудование - 66%;

- вентиляционные установки – 62%;

- АГЗУ – 72%;

- фонтанная арматура скважин – 83%;

- здания и сооружения – 55%;

Общая протяженность трубопроводов ОАО «Самаранефтегаз» составляет 10 618 км- 9373 трубопровода, в том числе по срокам эксплуатации:

менее 5 лет - протяженность 701 км – 6,6% от всей протяженности трубопроводов

от 5 до 10 лет - протяженность 537 км – 5,1% от всей протяженности трубопроводов

от 10 до 20 лет - протяженность 2890 км-27,2% от всей протяженности трубопроводов

более 20 лет - протяженность 6 490 км- 61,1% от всей протяженности трубопроводов

Состояние бурового  оборудования в ЗАО «Удмуртнефть – Бурение», ЗАО «Интегра - Бурение», ООО «Интер-Ойл»  с истёкшим нормативным сроком эксплуатации характеризуется следующими данными:

- буровые установки – 75%;

- оборудование устья скважины (ПВО) – 66%;

- воздушные компрессоры – 87%;

- грузоподъемное оборудование - 88%;

Состояние оборудования для  капитального и подземного ремонт скважин  проводят ООО «УРС – Самара», ОАО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» с истёкшим нормативным сроком эксплуатации характеризуется следующими данными:

- подъёмники для ремонта скважин – 48%;

В связи с недостаточным финансированием на замену устаревшего оборудования все подконтрольные  предприятия разработали графики на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, с целью определения срока возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, и заключили договора на техническое диагностирование  с экспертными организациями, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

За 2014 год была проведена  экспертиза промышленной безопасности  27 зданиям и сооружениям, 28 насосным агрегатам, 13 буровым установкам, 19 подъёмным агрегатам для ремонта скважин, 12 передвижным насосным агрегатам, 109 ёмкостям (буллиты, сепараторы, отстойники, т.п.), 32 грузоподъёмным механизмам, 401 станку качалке, 540 фонтанным арматурам.

Подконтрольными предприятиями, эксплуатирующими трубопроводный транспорт, разработаны и выполняются среднесрочные программы по обеспечению промышленной безопасности трубопроводного транспорта.  На всех предприятиях, эксплуатирующих трубопроводный транспорт, организован мониторинг за состоянием балочных (воздушных) переходов через водотоки.

В  2014году  на подконтрольных предприятиях решён ряд актуальных вопросов в области промышленной безопасности:

В ОАО «Самаранефтегаз», проводятся опытно-промышленные испытания высокодебитных УЭЦН 5 габарита, энергоэффективных ЭЦН в комплектации с вентильными ПЭД, пленкообразующего ингибитора коррозии для защиты трубопроводного транспорта, испытание оборудования, позволяющего оптимизировать работу технологических аппаратов системы подготовки нефти, газа и воды на объекте ЦПНГ - 5 УПСВ "Ветлянская" и  ДНС "Никольская".

Испытания проектов системы новых технологий селективная обработка призабойной зоны пласта на терригенных коллекторах, испытание технологии с применением корректора подачи долота для увеличения механической скорости бурения и стойкости долота, цементирование обсадных колонн в одну ступень пеноцементным тампонажным раствором, испытание технологии разделения водонефтяных эмульсий на объектах подготовки нефти под действием магнитного поля, испытание теплообменника с технологией закрутки потока SpinCell, испытание технологий повышения нефтеотдачи пластов с применением гидрофобизаторов в добывающих скважинах, альтернативные технологии нагрева ПЗП для разработки месторождений ВВН (Индукционный нагрев), испытание способа строительства трубопроводов из чугунных труб, испытание технологии нагрева ПЗП для разработки месторождений с высоковязкой нефтью, испытание гидроциклонный процессор для удаления сероводорода и меркаптанов из нефти (ГПУСМ).

Построен и введен в эксплуатацию ОПО «Сбор нефти и газа со скважины №282 Утёвского месторождения». Проведена  реконструкция 4 переходов трубопроводов по эстакадам через овраги, заменены на новые 12 насосов для перекачки нефти.

Проведено обустройство скважин: № 4 Волковского месторождения, № 412 Кудиновского месторождения, № 15 Байкальского  месторождения, №123 Западно-Коммунарского месторождения, № 7 Ольховского месторождения, № 11 Мухановского месторождения, №68 Радаевского месторождения, № 18 Ветлянского месторождения, № 152 Славкинского месторождения других месторождений.

В ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК» введен в эксплуатацию ОПО «Установка сероочистки попутного нефтяного газа на ПСН».  Скважины № № 701,702,703,706,707 Новокиевского месторождения, №№8,10. Солнечного месторождения, №1 Августовской площади.

На всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на основании анализа состояния промышленной безопасности, предписаний контролирующих органов  разработаны планы мероприятий по приведению действующих ОПО в соответствие с требованиями нормативных документов. Запланированные мероприятия выполняются не в полном объёме из-за недостаточного финансирования программ, направленных на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда.

Для строительства трубопроводов недостаточно широко используются полиэтиленовые  трубы и  трубы с внутренним антикоррозионным покрытием.

Не всегда проводится предпусковая внутритрубная приборная  диагностика участков трубопроводов, относящихся к особо опасным с точки зрения экологических последствий.

По Ульяновской области  основными проблемами, оказывающими отрицательное влияние на состояние промышленной безопасности на объектах нефтегазодобычи в отчетном периоде остаются:

- старение основных фондов, особенно следует отметить то, что в эксплуатации находится значительное количество нефтепромысловых трубопроводов (67 % от общего количества) со сроком службы более 10 лет;

- слабая организация ведения эксплуатационной документации, проведение ремонтных работ осуществляется при отсутствии и не соответствии требованиям регламентов, отсутствие графиков ревизий, а также не соблюдение требований инструкций по профилактическому обслуживанию оборудования;

- парк агрегатов для ремонта скважин, буровых установок и специальной техники за последние годы совершенно не обновлялся, имеется оборудование, отработавшее более 2-х нормативных сроков эксплуатации.

В связи с недостаточным финансированием все подконтрольные  предприятия разработали графики на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, с целью определения срока возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, и заключили договора на проведение экспертизы промышленной безопасности  с экспертными организациями, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

В 2014 году была проведена  экспертиза промышленной безопасности 13км внутрипромысловых трубопроводов, 3 зданиям и сооружениям, 8 насосным агрегатам, 22 ёмкостям (буллиты, сепараторы, отстойники, т.п.),  6 грузоподъёмным механизмам, 11 станкам качалкам, 27 фонтанным арматурам.

В   2014году  на подконтрольных предприятиях решён ряд актуальных вопросов в области промышленной безопасности:

ОАО «Ульяновскнефть» построено 6 эксплуатационных скважин.

На остальных предприятиях все мероприятия  сводятся, в основном, к поддержанию технического состояния оборудования, обеспечивающего безаварийное ведение технологических процессов.

На основании проведённых проверок и анализа выявленных нарушений можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазодобывающих предприятий, подконтрольных Средне–Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, находится в удовлетворительном состоянии.

5. Правоприменительная практика реализации Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В 2014 году государственными инспекторами по надзору в нефтяной и газовой промышленности  использовались предоставленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях права  по привлечению к административной ответственности юридических, должностных лиц. Было рассмотрено 40 дел об административных правонарушениях  с вынесением постановлений о назначении  наказания:

12 юридическим лицам,  28 должностным лицам. Общая сумма наложенных штрафов составляет 3380тыс. руб., сумма взысканных штрафов составила 2670тыс. рублей из них 10тыс. рублей взыскано с юридического лица, привлечённого к административной ответственности в 2013году.

Вид и состав правонарушений 38 возбуждённых дел определяется нарушением   статьи 9.1. части 1. («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

2 дела возбуждено по статье 19.5. п.11 КоАП («Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений).

Дел об административных правонарушениях с вынесением постановления о назначении  наказания - должностными лицами Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору, обжаловано в суде и опротестовано прокурором не было.

6. Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности.

В 2014году государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на подконтрольных опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности за  2014год приведён в таблице.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2013г. | 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий(юридических лиц) | 114 | 86 | -28 |
| 2. | Количество инспекторов | 4 | 4 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 76 | 55 | -21 |
| 3.1. | плановые проверки | 22 | 11 | -11 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 33 | 19 | -14 |
| 3.3. | режим постоянного надзора | 21 | 25 | +4 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 367 | 211 | -156 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 47 | 40 | -7 |

В 2014 году  число проведённых проверок по сравнению с  2013 годом   уменьшилось на 21 проверку и составило 55 проверок (в 2013году    – 76 проверок).

В 2014 году число проведённых проверок опасных производственных объектов постоянного государственного надзора по сравнению с 2013годом  увеличилось на 4 проверки и составило 25 проверок (в 2013году - 21  проверка).

В 2014 году  при проведении проверок опасных производственных объектов постоянного государственного надзора  было выявлено 134 нарушения требований промышленной безопасности (в 2013 году – 42 нарушения).

Представителями Управления было рассмотрено  40 дел об административных правонарушениях  с вынесением постановлений о назначении  наказания из них: 12 юридическим лицам (в 2013 году  – 13),  28 должностным лицам (в 2013 году  - 29). Общая сумма наложенных штрафов составляет 3380тыс. руб. (в 2013году - 2852 тыс.руб.)   Общая сумма взысканных штрафов составила 2670тыс. рублей из них 10тыс. рублей взыскано с юридического лица привлечённого к административной ответственности в 2013 году.(в 2013 году  – 2532 тыс.руб.).

В 2014году с участием государственных инспекторов проведена проверка знаний у 3901  работника юридических лиц (в 2013году- 3867 работников), из них оказались не подготовленными  764 человек  (в 2013 году - 743 работника), что свидетельствует о продолжающимся снижении уровня профессиональной подготовки специалистов,  обслуживающих опасные производственные объекты.

Число выявленных нарушений промышленной безопасности  за  2014год    по сравнению с 2013годом уменьшилось на 156  нарушений и составило 211 нарушений (в 2013 году– 367 нарушений).

Проведён, анализ выявленных нарушений промышленной безопасности  за 2014 год  по основным группам нарушения  распределяются следующим образом:

| № п/п | Наименование групп нарушений | Организационные причины нарушений | Технические причины нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарушения, связанные с оформлением технической документации | 17 | - |
| 2. | Нарушения по содержанию и ведению документации ОТ и ПБ | 23 | - |
| 3. | Допуск к работе лиц, не имеющих права горными работами, необученных или не прошедших инструктаж по ОТ и ПБ | 1 | - |
| 4. | Нарушения противофонтанной и противопожарной безопасности | 2 | 2 |
| 5. | Непроведение освидетельствований, испытаний, дефектоскопии оборудования и инструмента | 2 | 3 |
| 6. | Нарушения по эксплуатации, ревизии и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов | 18 | 7 |
| 7. | Нарушения, связанные с эксплуатацией бурового и нефтепромыслового оборудования | 17 | 4 |
| 8. | Нарушения, связанные с отступлениями от проектной документации при строительстве и реконструкции опасных производственных объектов | 1 | 1 |
| 9. | Нарушения ПУЭ | 10 | 4 |
| 10. | Неподготовленность работников к действиям по ПЛА, ПЛА не соответствую правилам | - | - |
| 11. | Нарушение правил работы с ручным инструментом и приспособлениями | - | 5 |
| 12. | Нарушения правил устройства факельных систем | - |  |
| 13. | Нарушения правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 24 | 4 |
| 14. | Нарушения правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 59 | 7 |
| ИТОГО: 196 нарушений | 174 | 37 |
| В процентном (%) соотношении: | 63% | 37% |

Причиной снижения показателей явилось невозможность планирования на 2014 год  контрольно-надзорных мероприятий по проверке опасных производственных объектов  предприятий расположенных, на территории Самарской  области в связи с выполнением статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». (На  2014 год межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора по Самарской области планировалось  проведение проверок  4 юридических лиц (20 ОПО) нефтегазодобывающего комплекса и 2  экспертных организаций. Генеральная прокуратура Российской Федерации при формировании ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2014 год оставила 2 юридических лица  нефтегазодобывающего комплекса (10 ОПО) и  2 экспертных организации).

Количество нарушений уменьшилось в связи с отменой ряда нормативно-технических документов:

Отменены приказом Ростехнадзора от 29 декабря 2012г. № 801

«Правила безопасной эксплуатации факельных систем» ПБ 03-591-03

Отменены приказом Ростехнадзора от 29 декабря 2012г. № 802

«Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» ПБ 03-605-03

Отменены приказом Ростехнадзора от 25 января 2013г. №28

«Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» ПБ 03-585-03

Отменены приказом Ростехнадзора от 27 июля 2012г. № 421

«Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» РД 09-364-00

Отменены приказом Ростехнадзора от14 января 2013г.

«Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов» ПБ 03-590-03.

Анализ основных показателей  государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства в 2014году по Самарской и Ульяновской области приведён в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2013г. | 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество инспекторов | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Количество поднадзорных объектов | 175 | 277 | +102 |
| 3. | Общее количество проверок | 101 | 274 | +173 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 31 | 65 | +34 |
| 5. | Количество наложенных административных наказаний | 6 | 0 | -6 |
| 6. | Количество выданных заключений о соответствии объекта | 90 | 252 | +162 |

В 2014году число проведённых проверок государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по сравнению с 2013годом увеличилось на 173 проверки и составило 274 проверки (в 2013году - 101  проверка).

Число выявленных нарушений предусмотренных, законодательством Российской Федерации   в 2014году    по сравнению с 2013годом увеличилось на 34  нарушения и составило 65 нарушений (в 2013году– 31 нарушение).

В 2014 году  количество выданных заключений о соответствии объекта реконструкции, капитального строительства установленным требованиям увеличилось на 162 заключения и составило 252 заключения (в 2013году - 90 заключений).

Число дел об административных правонарушениях  уменьшилось на 6 (в 2013году  – 6),    Общая сумма наложенных штрафов составляет 0 тыс. руб. (в 2013году- 52 тыс.руб.).

Причиной снижения количества наложенных административных наказаний, явилось проведение в 2014году  итоговых проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.

7. Основные результаты регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

В соответствии с требованиями «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 04.09.2007г. №606  и  Федеральным законом от 4 марта 2013 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора проведена  работа по перерегистрации опасных производственных объектов нефтегазодобывающего комплекса, расположенных на территории Самарской области и зарегистрированных в государственном Реестре опасных производственных объектов. В результате перерегистрации  ОПО  имеем следующие классы опасности:

I класс опасности - 23 опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - 46 опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - 351 опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - 301 опасные производственные объекты низкой опасности

Всего: 721 опасный производственный объект

В связи с судебными разбирательствами о праве собственности между ОАО «Элексброкерс», ООО «Богатовской сервисной компанией» и ООО «Межрегиональной сервисной компанией» остались, не перерегистрированы    опасные производственные объекты     Коммунарского участка недр, включающие в себя Коммунарское и Красносамарское месторождения, на которых расположены опасные производственные объекты:

1. Фонд скважин Коммунарского и Красносамарского месторождения.

2. Система промысловых трубопроводов.

3. Пункт подготовки и сбора нефти (установка предварительного сброса воды -УПСВ).

8. Анализ состояния и предложения по развитию страхования гражданской

ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, и других видов страхования.

Государственными инспекторами осуществляется ежемесячно контроль  проведения процедур страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов, для этого каждый инспектор имеет базу данных по каждому подконтрольному предприятию, страховых компаниях, сроках страхования, типу опасных производственных объектов.

В ходе проверок  проверяется:

-наличие в подконтрольных организациях действующих договоров страхования;

-обеспечение страхования ответственности подконтрольных организаций на весь период эксплуатации опасных производственных объектов;

-соответствие размера страховых сумм по каждому застрахованному объекту с учетом требований Федерального закона №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Все подконтрольные юридические лица провели идентификацию опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2013года №22-ФЗ  и  перерегистрировали опасные производственные объекты в государственном Реестре опасных производственных объектов. На основании данной перерегистрации проводится страхование  опасных производственных объектов.  Основной страховой кампанией на территории подконтрольной Средне-Поволжскому управлению по экологическому, технологическому и атомному надзору  по Самарской   области является:

1.  ЗАО СК «ЧУЛПАН».

2.  СО «Регион Союз».

9. Анализ внедрения систем управления промышленной безопасностью.

Контроль эффективности функционирования систем производственного контроля или систем управления промышленной безопасностью осуществляется государственными инспекторами систематически, на основании анализа результатов надзорной деятельности и фактического состояния промышленной безопасности в подконтрольных организациях.

Осуществляемый контроль состоит в периодической оценке эффективности основных элементов системы производственного контроля или системы управления промышленной безопасностью, в том числе:

-участия руководства предприятия в организации и осуществлении производственного контроля и обеспечении промышленной безопасности;

-наличия организационной структуры производственного контроля или системы управления промышленной безопасностью;

-проведения анализа состояния промышленной безопасности руководством эксплуатирующей организации, а также службой производственного контроля и другими структурными подразделениями (службами) эксплуатирующей организации;

-планирования и осуществления мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

-обеспеченности службы производственного контроля и других подразделений эксплуатирующей организации необходимыми правовыми и нормативными документами в области промышленной безопасности;

-регистрации и учета данных о состоянии промышленной безопасности и результатах производственного контроля;

-разработки и реализации мер по предупреждению нарушений требований промышленной безопасности на основании результатов производственного контроля;

-технического расследования причин аварий и несчастных случаев на производстве;

-обеспечения противоаварийной готовности;

-системы подготовки кадров;

-своевременности и качества работ по ремонту и обслуживанию технических устройств.

Подконтрольные юридические лица в целях исполнения части 3 стати 11. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года), Постановлений Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года N 526 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 26 июня 2013года № 536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью», разработали документацию системы управления промышленной безопасностью, которая содержит положение о системе управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах I и II класса опасности и положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах III и IV класса опасности .

Служба производственного контроля имеется только в ОАО «Самаранефтегаз», на остальных предприятиях функции по организации и проведению производственного контроля возложены на лиц  в соответствии с требованием «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утверждённых Постановлением Правительства от 10.03.99г. №263 (с изменениями на 21июня 2013г).

10. Анализ  эффективности работы по подготовке и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

При проведении проверок подконтрольных организаций государственные инспекторы осуществляют контроль за подготовкой и аттестацией руководителей и специалистов, а также обучением и инструктажем других работников подконтрольных организаций в области промышленной безопасности.

В ходе проверок  подконтрольных организаций проверялось:

-обеспечение подготовки и аттестации руководителей и специалистов в установленные сроки и по соответствующим программам обучения, утвержденным Ростехнадзором;

-организация и сроки проведения обучения и инструктажа работников подконтрольных организаций в соответствии с нормативными требованиями в области промышленной безопасности и охраны труда.

На территории подконтрольной Средне–Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору  подготовкой рабочих основных профессий  занимаются:

- Филиал «Учебный центр» ОАО «Самаранефтегаз»;

- ООО «Самарский физико-технический центр;

- НОУ Учебный центр «Энергетик»;

- НОУ ДПО «Перспектива»;

- НОУ ЦДО «Центр»;

- Негосударственное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Прогресс».

11. Анализ  готовности организаций к локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Наличие в поднадзорных организациях собственных газоспасательных служб, наличие договоров на обслуживание.

В течении 2014года осуществлялся надзор за соблюдением подконтрольными юридическими лицами  на территории Самарской области требований статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97года по обеспечению готовности к действиям по локализации последствий аварий на опасных производственных объектах. Все подконтрольные  юридические лица, осуществляющие разведку месторождений, добычу и транспортировку нефти на каждый взрывопожарный объект (цех,  технологическая установка, буровая установка и т.п.) разработали планы ликвидации аварий (ПЛА). Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации №240 от 15.04.02г. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» разработаны  планы по предупреждению аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.2013г. № 730 «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» все подконтрольные  юридические лица разработали планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

В ходе проводимых проверок проверялось наличие ПЛА на рабочих местах, графиков проведения тренировочных занятий, проверка знаний указанных планов обслуживающим ОПО персоналом, проведение учебных тревог.

Все юридические лица нефтедобывающего комплекса, эксплуатирующие опасные производственные объекты не имеют собственных газоспасательных служб и заключили договора на обслуживание с Федеральным Казначейским Учреждением  Аварийно Спасательным Формированием Северо-Восточной противофонтанной военизированной частью (СВПФВЧ).

СВПФВЧ на обслуживаемых опасных производственных объектах производится значительная работа по профилактике открытого фонтанирования при осуществлении работ по бурению, освоению и ремонту скважин. Сокращению нарушений правил и инструкций, непосредственно влияющих на возникновение газонефтеводопроявлений и перехода их в открытые фонтаны, соблюдению технических условий на монтаж устьевого и противовыбросового оборудования, повышению готовности вахт бурения, освоения и ремонта скважин по выполнению ими первоочередных действий при возникновении газонефтеводопроявлений  и открытых фонтанов.

12. Организация взаимодействия территориальных органов с аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и другими Федеральными органами

Межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора напрямую не взаимодействует с аппаратом представителей Президента Российской Федерации.  За отчётный период провёдена совместная работа с другими федеральными органами:

- Главным Управлением МЧС России по Самарской и Ульяновской области;

- Государственной инспекцией  труда в Самарской и Ульяновской области;

- Прокуратурой г. Отрадного и  г. Самары и Самарской и Ульяновской областной прокуратурой;

- Самарской и Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой;

- Отрадненским военизированным отрядом СВПВЧ;

- ОБЭП г. Самары.

- ОБЭП г. Ульяновска.

Проводимые комплексные проверки с участием вышеуказанных надзорных органов позволяют охватить более широкий круг вопросов, влияющих на состояние промышленной безопасности,  охраны  труда  на опасных производственных объектах.

# 13.  Анализ выполнения подконтрольными предприятиями нефтегазодобывающего комплекса мероприятий по антитеррористической деятельности

По результатам представленных материалов о состоянии защищенности от террористических актов опасных производственных объектов подконтрольных предприятий за   2014год  установлено следующее:

1. ОАО «Самаранефтегаз»  имеет подразделение службы безопасности, являющегося структурным подразделением ОАО «Самаранефтегаз». Штат состоит из   заместителя Управляющего ОАО «Самаранефтегаз»  по безопасности, начальников секторов службы безопасности (СБ), старших охранников,  старших сотрудников по экономической безопасности,  охранников.

-  охрана объектов  осуществляется  патрульными группами – на каждый цех по добыче нефти и газа  в соответствии с маршрутными листами;

-  группы работают на автомобилях УАЗ 31513, в будние дни с 16 часов до 8 часов утра следующего дня; В выходные и праздничные дни с 8 часов утра до 8 часов утра следующего дня;

-  охранники вооружены штатным оружием – гладкоствольным ружьем «Сайга – 20»;

-  охранники обеспечены радиостанциями;

-  организован пропускной режим на всех объектах ОАО «Самаранефтегаз»;

- операторские пункт установок подготовки нефти имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом, дежурным службы собственной безопасности (ССБ) и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- на ОПО в соответствии с графиками проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций»;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- территории опасных производственных объектов ОАО «Самаранефтегаз»   в соответствии с Корпоративной программой «Инженерно-технической защищенности» обеспечиваются ограждениями;

- при проектировании  новых объектов в проектах предусматривается установка камер видеонаблюдения;

- охрана части объектов осуществляется частным охранным предприятием «Бизон», часть объектов охраняется подразделениями  отдела вневедомственной охраны (ОВО) местных РОВД.

2.   ЗАО «Удмуртнефть – Бурение», осуществляющее  бурение нефтяных и газовых скважин выполняет мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства и противодействие террористическим актам  указанные в проектах  на бурение скважин.

- буровые бригады имеют радиотелефонную связь с  диспетчерским пунктом,  дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- не принимаются к исполнению указания по изменению технологического процесса бурения переданные на буровую вышестоящей  организацией без ведома и согласования с техническим руководителем бурового предприятия;

- не принимаются к исполнению указания, переданные на буровую по рации, исполнение которых противоречит геолого-техническому наряду, технологическим регламентам, способные привести к изменению нормального технологического процесса бурения;

- нахождение посторонних лиц на территории буровой запрещается;

- по периметру территории строящейся скважины вывешиваются  предупредительные таблички: «Вход и въезд посторонним лицам на территорию буровой запрещен!»;

- вход на территорию и буровую разрешен только в сопровождении бурового мастера;

- в темное время суток буровая установка и прилегающая территория освещена прожекторами;

- доступ к токсичным химическим реагентам ограничен, обеспечено их хранение в закрытых помещениях;

- не допускается проникновение на территорию строящейся скважины посторонних лиц, о случаях попыток проникновения  персонал незамедлительно обязан информировать руководство бурового предприятия.

3.  ООО «Интер ОЙЛ», осуществляющее бурение нефтяных и газовых скважин выполняет мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства и противодействие террористическим актам  указанные в проектах  на бурение скважин.

- буровые бригады имеют радиотелефонную связь с  диспетчерским пунктом,  дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- не принимаются к исполнению указания по изменению технологического процесса бурения, переданные на буровую вышестоящей организацией без ведома и согласования с техническим руководителем бурового предприятия;

- не принимаются к исполнению указания, переданные на буровую по рации, исполнение которых противоречит геолого-техническому наряду, технологическим регламентам, способные привести к изменению нормального технологического процесса бурения;

- нахождение посторонних лиц на территории буровой запрещается;

- по периметру территории строящейся скважины вывешиваются  предупредительные таблички: «Вход и въезд посторонним лицам на территорию буровой запрещен!»;

- вход на территорию и буровую разрешен только в сопровождении бурового мастера;

- в темное время суток буровая установка и прилегающая территория освещена прожекторами;

- доступ к токсичным химическим реагентам ограничен, обеспечено их хранение в закрытых помещениях;

- не допускается проникновение на территорию строящейся скважины посторонних лиц, о случаях попыток проникновения  персонал незамедлительно обязан информировать руководство бурового предприятия.

4. ОАО «Самараинвестнефть» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов и график по строительству ограждения  по периметру установок подготовки нефти.  Ввиду значительной удаленности от населенных пунктов охрану опасных производственных объектов осуществляет производственный персонал.

- операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом, дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения;

- наиболее опасный производственный объект Шунгутская УПН обеспечена ограждением;

- на ОПО согласно графиков проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций».

5. В ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК» разработаны мероприятия по защите от  террористических актов, предусматривающих охрану опасных производственных объектов. Опасные производственные объекты ЗАО ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК» защищены охранной системой по периметру ОПО  и  службой безопасности.

-организован пропускной режим на всех объектах ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК»;

-территория установок  подготовки нефти ограждена, налажено круглосуточное видео наблюдение;

-Константиновский пункт налива нефти охраняется частным охранным предприятием «Русич», на нем организован пропускной режим;

-Шаболовский и Крюковский пункты имеют ограждение по периметру объекта, но постоянной охранной службы нет. Охрана данных объектов осуществляется  обслуживающим персоналом,

в случае необходимости на Шаболовский и Крюковский пункты по телефонной связи  вызываются представители охраны с Константиновского ПНН;

-операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом, дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций» проводятся согласно графиков;

-осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

-при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения.

6. Охрана опасных производственных объектов ЗАО «САНЕКО» осуществляется собственной службой безопасности. В ЗАО «САНЕКО» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов, предусматривающих охрану опасных производственных объектов.

-организован пропускной режим на всех объектах ЗАО «САНЕКО»;

-территория установок  подготовки нефти ограждена, налажено круглосуточное видео наблюдение;

-операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                  частью, МВД;

- учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций» проводятся согласно графиков.

-осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа.

7. В ООО «Регион - нефть»,    пункт налива нефти на Первомайском месторождении имеет постоянную радиотелефонную связь с руководством предприятия, медицинским учреждением. Пожарной частью, МВД, ГО и ЧС.

- по периметру пункта налива нефти вывешены таблички  «Вход и въезд посторонним лицам запрещен»;

- в темное время суток пункт налива нефти и прилегающая территория освещены прожекторами;

- не принимаются к исполнению указания по изменению технологического процесса переданные на пункт налива нефти без  согласования с техническим руководителем;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется  в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций» проводятся согласно графика;

- при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения.

8. В ОАО «Самаранефтегеофизика»:

  - имеется приказ № 49 от 02.03.2013 г. «О защите от возможных террористических актов»;

  - организована круглосуточная охрана опасных производственных объектов (складов ВМ и зарядных мастерских);

  - запрещена перевозка и доставка ВМ в праздничные и выходные дни;

  - разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, где предусмотрено проведение инструктажей персоналу;

  - разработаны мероприятия по осуществлению взаимодействия служб предприятия, аварийно-спасательных служб, медицинских учреждений и МЧС;

  - организован пропускной режим на всех объектах ОАО «Самаранефтегеофизика»;

  - разработан план оповещения и действия при возможных террористических актах;

  - издан приказ по предотвращению и усилению пропускного режима, исключающий возможность проникновения на территорию объектов ОАО «Самаранефтегеофизика» посторонних лиц;

  - изданы приказы и графики дежурства в выходные дни;

  - все объекты обеспечены телефонной связью, средствами пожаротушения.

9. ЗАО «Татнефть-Самара» обеспечивает охрану объектов силами ООО ЧОП «Витязь»:

- в темное время суток пункты налива нефти Алимовском, Александровском, Вишневом месторождениях и прилегающая территория освещены прожекторами,  имеют постоянную радиотелефонную связь с руководством предприятия, медицинским учреждением, пожарной частью, МВД, ГО и ЧС;

-территория пунктов сбора и налива нефти ограждена, организован пропускной режим на всех объектах ЗАО «Татнефть-Самара»;

- с обслуживающим  ОПО персоналом согласно графиков проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что:

- все предприятия, имеющие опасные производственные объекты разработали мероприятия по предотвращению террористических актов;

- содержат или заключили договора со специализированными службами для охраны территории наиболее важных ОПО;

- имеют ограждения и системы видеонаблюдения;

Вместе с тем, большинство объектов (скважины, трубопроводы АГЗУ) не имеют постоянной охраны,  поэтому мероприятиями предусмотрен обход или объезд данных объектов по графику. Все объекты обеспечены бесперебойной связью с выходом на диспетчерские пункты аварийных служб и охраны.

10. ОАО «Ульяновскнефть» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов и график по строительству ограждения по периметру установок по подготовке нефти.  Ввиду значительной удаленности от населенных пунктов охрану опасных производственных объектов осуществляет производственный персонал.

-   организован пропускной режим на всех объектах ОАО «Ульяновскнефть»;

- операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом, дежурным службы собственной безопасности (ССБ) и охраны, медицинскими учреждениями, пожарной частью, МВД;

- на ОПО в соответствии с графиками проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций»;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- не все территории опасных производственных объектов  обеспечены ограждениями;

- При проектировании  новых объектов в проектах предусматривается установка камер видеонаблюдения по периметру ограждения.

11. ООО «Ульяновскнефтегаз» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов и график по строительству ограждения  по периметру установок по подготовке нефти.  Ввиду значительной удаленности от населенных пунктов охрану опасных производственных объектов осуществляет производственный персонал.

- операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом,  дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения;

- на ОПО согласно графиков проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации аварий».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод что:

- все юридические лица, имеющие опасные производственные объекты разработали мероприятия по предотвращению террористических актов;

- содержат или заключили договора со специализированными службами для охраны ОПО, территории наиболее важных ОПО имеют ограждения и системы видеонаблюдения.

Вместе с тем, большинство объектов (скважины, трубопроводы, АГЗУ) не имеют постоянной охраны,  поэтому мероприятиями предусмотрен обход или объезд данных объектов по графику. Все объекты обеспечены бесперебойной связью с выходом на диспетчерские пункты аварийных служб и охраны.

Основные выводы

В  настоящее время остаются актуальными вопросы морального и физического износа основных производственных фондов юридических лиц, ведущих добычу нефти и газа. Необходима их модернизация и реконструкция опережающими темпами.

Одним из проблемных вопросов в области промышленной безопасности  юридический лицах, ведущих добычу нефти и газа остаётся низкий темп замены устаревшего оборудования и несвоевременное проведение его технического диагностирования для определения остаточного ресурса эксплуатации. Особенно это актуально при эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов.

Не  полном объёме выполняются запланированные организационно технические мероприятия по предупреждению травматизма и аварийности, техническому перевооружению производства  и приведению его в соответствие с требованиями норм и правил промышленной  безопасности.

В части обеспечения требуемого уровня промышленной безопасности по-прежнему остаются слабая подготовка в области промышленной безопасности лиц, осуществляющих производственный контроль, формализм в осуществлении производственного контроля, частая смена руководства цехов, переподчинение различных служб не позволяет организовать юридическим лицам эффективную работу  производственного контроля.

2.3.2. Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа

1. Характеристика организации и объектов

Государственными инспекторами межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газового и общепромышленного надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляется надзор 21 юридического лица Самарской и Саратовской областей, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе:

| по эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) | 11 |
| --- | --- |
| по проведению экспертизы промышленной безопасности | 10 |
| Общая протяженность магистральных трубопроводов, км | 21749 |
| Газопроводов, км | 11677 |
| Нефтепроводов, км | 5156,8 |
| Продуктопроводов, км, в том числе: | 4915,2 |
| аммиакопроводы | 1383 |
| тубопроводы ШФЛУ | 0 |
| Количество ОПО, находящихся на стадии расширения | 7 |
| Количество ОПО, эксплуатируемых более 30 лет | 189 |
| Количество подземных хранилищ газа | 7 |
| Число поднадзорных объектов | 456 |

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 12 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях

| 12 месяцев текущего года | 12 месяцев прошлого года |
| --- | --- |
| Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий (руб) | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях | Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий (руб) | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях |
| отсутствуют | 26 января 2013г в 23 час. 21 мин. (московское время) в процессе транспортировки нефти в рабочем режиме (рабочее давление 4,469 МПа) произошло разрушение нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск» Волгоградского РНУ ОАО «Приволжскнефтепровод» с розливом нефти без возгорания в Чертковском районе Ростовской области. | 128546000 руб. | НЕТ | НЕТ |
| отсутствуют | 01 сентября 2013 года в 02 час. 34 мин. (московское время) в процессе транспортировки нефти в рабочем режиме (рабочее давление 3,883 МПа) произошло разрушение нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск» Волгоградского РНУ ОАО «Приволжскнефтепровод» на 740,15 км с разливом нефти без возгорания в Алексеевском районе Волгоградской области. | 95598480 руб. | НЕТ | НЕТ |

- Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 месяцев текущего года | 12 месяцев прошлого года |
| --- | --- |
| Дата и место аварии | Вид аварий. | Дата и место аварии | Вид аварий |
| отсутствуют | 26 января 2013г в 23 час. 21 мин. (московское время) в процессе транспортировки нефти в рабочем режиме (рабочее давление 4,469 МПа) произошло разрушение нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск» Волгоградского РНУ ОАО «Приволжскнефтепровод» с розливом нефти без возгорания в Чертковском районе Ростовской области. | Разрушение сооружения |
| отсутствуют | 01 сентября 2013 года в 02 час. 34 мин. (московское время) в процессе транспортировки нефти в рабочем режиме (рабочее давление 3,883 МПа) произошло разрушение нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск» Волгоградского РНУ ОАО «Приволжскнефтепровод» на 740,15 км с разливом нефти без возгорания в Алексеевском районе Волгоградской области | Разрушение сооружения |

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 месяцев прошлого года | 12 месяцев текущего года |
| --- | --- |
| Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции | Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции |
| отсутствуют | отсутствуют |

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Наименование показателя | 2014 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Число аварий на ОПО; | 0 | 2 |
| Количество травмированных в результате аварий, всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Число групповых несчастных случаев на производстве. | 0 | 0 |
| Количество травмированных при групповых несчастных случаях на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего, из них: | 0 | 0 |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

За 12 месяцев 2014 года на объектах магистрального трубопроводного транспорта поднадзорных межрегиональному отделу по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газового и общепромышленного надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору аварий не произошло.

Групповых несчастных случаев, случаев со смертельным и тяжёлым исходом на подконтрольных объектах МТТ за отчетный период 2014 года не было (за 12 месяцев 2013 года несчастных случаев не было).

7. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

За 12 месяцев 2014 года на объектах магистрального трубопроводного транспорта поднадзорных межрегиональному отделу по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газового и общепромышленного надзора  Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору несчастных случаев, не зарегистрировано.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.)

Все поднадзорные организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, организовывают и осуществляют производственный контроль.

Декларации промышленной безопасности подлежат 211 опасных производственных объектов. На все объекты разработаны декларации промышленной безопасности, проведена экспертиза промышленной безопасности и регистрация заключений в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С целью продления срока дальнейшей эксплуатации магистральным трубопроводам и техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, проводится экспертиза промышленной безопасности.

Сведения об организациях, заключивших договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

| Общее число зарегистрированных в государственном реестре | Из них имеют на конец отчетного периода действующий договор страхования |
| --- | --- |
| поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты | опасных производственных объектов | поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты | опасных производственных объектов |
|  | I класса | II класса | III класса | IV класса |  | I класса | II класса | III класса | IV класса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 60 | 152 | 244 | 0 | 11 | 60 | 152 | 244 | 0 |

9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.

Во всех предприятиях соблюдаются законодательно установленные процедуры регулирования промышленной безопасностью, а именно:

- разработаны и утверждены руководством компаний нормативно-эксплуатационные документы:

«Система управления промышленной безопасностью в ОАО «Приволжскнефтепровод»;

«Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»;

«Система управления промышленной безопасностью в ООО «Самаранефть-Сервис»;

«Система управления промышленной безопасностью в ОАО «Трансаммиак», требования которых отражены в должностных инструкциях работни ков предприятий;

«Единая система управления охраной труда в ОАО «Газпром»;

- имеются, действующие декларации промышленной безопасности и заключения ЭПБ на них; свидетельства о регистрации объектов в государственном реестре ОПО; договоры и полисы страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО; лицензии на осуществление конкретных видов деятельности в области промышленной безопасности;

- разработаны «Положения о производственном контроле за соблюдением требований ПБ на ОПО», в соответствии с которыми во всех филиалах ОАО приказами созданы постоянно действующие комиссии, работающие по годовым графикам.

Разработаны и согласованы с территориальным органом Ростехнадзора, Гос. инспекцией труда, ГО и ЧС МЧС РФ основные эксплуатационно-нормативные документы в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при эксплуатации ОПО.

На всех предприятиях имеются, утвержденные компаниями годовые графи-
ки диагностирования, техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования ОПО. Следует отметить факт позднего (с задержкой на квартал) утверждения выше перечисленных графиков и недостаточное финансирование как запланированных работ, так и работ по устранению замечаний инспекторского состава Ростехнадзора.

Основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости являются несанкционированные врезки и отключения внешнего источника электроснабжения объектов.

Оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости – удовлетворительная.

10. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия и объекты.

Деятельность поднадзорных отделу предприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварий основывается на требованиях Постановления Правительства РФ от 21.08.2002 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» и Приказа МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ», в соответствии с которыми:

- разработаны, на основании отраслевых, руководящие документы (РД)  по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- приказами по предприятиям созданы звенья отраслевых подсистем

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- приказами по предприятиям назначены составы комиссий и утверждены  планы- графики работы комиссий;

- разработаны «Планы ликвидации возможных аварий» и «Планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» по опасных  производственным объектам;

- разработаны учебные программы, графики проведения учебно-тренировочных занятий, заведены журналы посещений занятий и проводится аттестация личного состава подразделений;

- приказами по предприятиям созданы финансовые резервы.

В целях предотвращения совершения возможных терактов и хищения нефти и нефтепродуктов работа подконтрольных отделу предприятий в 2014 года была направлена на совершенствование работы служб безопасности, усиление контрольно-пропускного режима, технической укреплённости и защищенности объектов (системы связи, видеонаблюдения и др.), отработку схем взаимодействия и связи с территориальными и местными правоохранительными органами и ФСБ.

В соответствии с графиками проводились занятия по противодействию террористической и диверсионной деятельности на охраняемых объектах.

На 2014 год подконтрольными предприятиями разработаны мероприятия по дальнейшему совершенствованию существующих систем защиты ОПО.

Для обеспечения защищенности производственных объектов при возникновении стихийных бедствий и готовности к локализации и ликвидации их последствий поднадзорными предприятиями предусмотрены и выполняются следующие мероприятия:

- соблюдение требований к охранной зоне и зоне установленных нормами минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

- постоянное патрулирование, осмотры, обследование всех сооружений и линейной части с целью своевременного обнаружения опасных ситуаций, угрожающих целостности и безопасности ОПО и безопасности окружающей среды;

- поддержание технологического оборудования в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ и технического обслуживания;

- соблюдение условий обеспечения взрывопожаробезопасности и противопожарной защиты;

- выполняются требования нормативно-правовых и руководящих документов по защите от ЧС;

- разработаны планы возможных аварий, планы ликвидации аварийных разливов нефти, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы пожаротушения;

- проводятся учения и тренировки по ликвидации возможных аварий и ЧС;

- разработаны приказы по РСЧС и КЧС и ОПБ;

- персонал предприятий обеспечен средствами индивидуальной защиты;

- внедрены автоматические системы регулирования, блокировки, остановки технологических процессов;

- определены силы и средства для ликвидации ЧС;

- согласно действующих норм и правил проводится аттестация персонала в области промышленной и пожарной безопасности;

- выполняются требования комиссий по проверке безопасности функционирования объектов;

- эксплуатация объектов выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами, технологическими регламентами и инструкциями;

- созданы аварийные запасы материалов и оборудования, укрепляется материально-техническая база аварийной службы;

- созданы комиссии по ЧС и ОПБ и комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов организации, утверждены составы КЧС и ОПБ, разработаны и утверждены Положения о КЧС и ОПБ, разработаны функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ. Согласно утвержденному Положению проводятся заседания КЧС и ОПБ;

- ежегодно разрабатываются Планы работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и организации пожарной безопасности и комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов;

- руководители организаций и все члены КЧС и ОПБ организаций прошли обучение в области ГО и ЧС в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области, получены соответствующие удостоверения;

- разработаны Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработаны инструкции по действиям персонала предприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской области;

- обучение обслуживающего персонала организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера осуществляется ежегодно по утвержденным Программам;

- созданы постоянно действующие органы управления, уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, силы и средства, специально подготовленные к ведению аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы и аттестованы в трех действующих (из 11 поднадзорных отделу) предприятиях с численностью:

ОАО «Приволжскнефтепровод» - 200 чел.

ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» - 264 чел.

ОАО «Трансаммиак» - 122 чел.

ОАО «Трансаммиак», не имеющее собственного газоспасательного формирования, заключило договор от 25.12.2012 № 155/12-3977-Т-12 с пролонгацией на 2014 год с ОАО «Тольяттиазот» по выполнению газоспасательных работ специалистами аттестованного газоспасательного взвода Свидетельство № 005369 от 07.07.2009. Рег. № 5/6-412-45.

ООО Самаранефть-Сервис», не имеющее НАСФ, заключило договор от 01.02.2011 № 04 с аккредитованным профессиональным аварийно-спасательным формированием ООО «ВОЛГАСПАС».

Техническое оснащение созданных НАСФ соответствует утвержденным «Табелям оснащения объектового НАСФ материально-техническими средствами».

В ОАО «Приволжскнефтепровод» в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций приказом генерального директора от 03.12.2004 № 779 создан резерв финансовых средств в размере двухсот тысяч рублей.

В ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» специальный резерв финансовых ресурсов не создавался. В соответствии с указаниями ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 25.12.2003 № 03-6-11/3208 покрытие всех расходов, связанных с локализацией и ликвидацией последствий ЧС при необходимости осуществляется за счет средств, предусмотренных в договоре страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов № 34-1452-09-СО от 21.09.2009 с ЗАО «Страховая компания «Транснефть» - на 787,6 млн. руб.

Основу резерва материальных ресурсов составляет аварийный запас труб и запорной арматуры (согласно установленным нормам), а также техническое оснащение АРС, установленное по нормам табеля оснащения (транспортные средства, механизмы, агрегаты, приспособления, инвентарь и материалы).

В ОАО «Трансаммиак» резервы финансовых средств (1.000.000 руб.) определены приказом генерального директора от 16.06.2009 № 131 за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

- в виде страхового фонда (42.000.000 руб. - Сертификат к договору страхования ОПО № 35-36/00001/09 от 31 декабря 2009 года);

- в виде материальных ресурсов, определены Правилами устройства и безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов ПБ-08-258-98, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России № 73 от 09.12.1998, а также специального оборудования и принадлежностей, распределенных по филиалам.

В ООО «Самаранефть-Сервис» специальный резерв финансовых средств не

Для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «Самаранефть-Сервис»:

- имеется аварийный запас оборудования и материалов согласно норм положенности;

- на случай возникновения ЧС на расчетном счете управляющей компании сформирован финансовый запас.

Действующие поднадзорные предприятия взаимодействуют с МЧС и региональными КЧС и ОПБ по вопросам:

- подготовки и аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований;

- подготовки должностных лиц РСЧС;

- обучения специалистов НАСФ;

- участия в подготовке и проведении противоаварийных тренировок и комплексных учений по ликвидации ЧС;

- обучения работников ОАО способам защиты от ЧС;

- оповещения об угрозе и возникновении ЧС и т.д.

В соответствии с графиками постоянно проводятся учебно-тренировочные занятия.

Проведенные УТЗ показали, что степень подготовленности производственного персонала Общества оценивается «удовлетворительно».

Ведущие специалисты поднадзорных предприятий в области ГОЧС, охраны труда и промышленной безопасности систематически принимают участие в проводимых органами МЧС России семинарах, инструкторско-методических занятиях, конференциях и технических совещаниях по вопросам:

- защиты населения и территорий от ЧС природного. Техногенного характера, террористических проявлений;

- обеспечения пожарной безопасности;

- промышленной безопасности;

- паспортизации опасных производственных объектов и т.д.

Результатом участия руководства и ведущих специалистов ОАО в выше перечисленных и других мероприятиях является:

- повышение уровня методической подготовки руководителей учебно-тренировочного процесса;

- повышение уровня организации и качества проведения учебно-тренировочных занятий.

Все производственные объекты предприятий оснащены системами автоматики, включающими в себя подсистемы контроля вибрации, загазованности, пожарной сигнализации, регулирования давления, автоматизированными системами обнаружения выхода продуктов, системами управления локализацией источника аварии (телемеханика), системами предотвращения аварийных ситуаций.

Информация от систем и служб контроля поступает по АСУ постоянно, по телефонной связи ежечасно, от мобильных групп по радиосвязи ежесуточно по графику, от линейных обходчиков ежедневно. При необходимости информация передается немедленно с использованием всех средств связи и оповещения.

Оповещение и информирование организовано по линии дежурно-диспетчерских служб предприятий.

Оповещение подчиненных объектов, информирование вышестоящих и взаимодействующих органов управления осуществляется по действующим каналам местной и междугородней телефонной связи. По линиям связи ОАО «Телекомнефтепродукт», сети «Связьтранснефть», радио и мобильными средствами связи, факсимильным средствам связи и электронной почты.

Оповещение руководящего, командно-начальствующего состава РСЧС, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 9далее-НАСФ) и персонала осуществляется по каналам телефонной внутриплощадочной связи, ГТС, радиосвязи, громкоговорящей связи, мобильной связи. Звуковыми сигналами с помощью сирен, путем посылки в структурные подразделения посыльных.

Оповещение населения прилегающих населенных пунктов осуществляется по действующим каналам местной телефонной связи и каналам местного радиовещания, через органы местного самоуправления. А также с использованием технических средств локальных систем оповещения (громкоговорящей связи и звуковыми сигналами с помощью сирен).

Состояние оснащенности техническими средствами оповещения и связи, уровня профессиональной подготовки и степени практических навыков персонала дежурно-диспетчерских служб, наличие необходимых инструкций по порядку оповещения в различных условиях развития ЧС, согласованных и утвержденных схем оповещения позволяют осуществлять своевременное оповещение руководящего состава и персонала, информирование вышестоящих и территориальных органов управления и заинтересованных организаций.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» функционирует система гражданской защиты СГЗ), которая создана путем организационного объединения подсистем гражданской обороны (ГО) и подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС («ГазЧС»).

СГЗ является составной частью корпоративной системы гражданской защиты (КСГЗ) ОАО «Газпром».

Приказом генерального директора Общества утверждены:

- Положение о системе гражданской защиты;

- Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ);

- Состав КЧС и ОПБ;

- Положение о штабе гражданской обороны;

- Состав штаба гражданской обороны.

Система гражданской защиты Общества построена по иерархическому принципу и имеет два уровня: уровень организации и уровень объектов (филиалов).

На каждом уровне созданы и функционируют координационные органы (КЧС и ОПБ), органы повседневного управления (дежурно-диспетчерские службы), постоянно действующие органы, специально уполномоченные на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (специальный отдел и инженеры по ГОЧС филиалов). Кроме того, каждый уровень располагает соответствующими силами и средствами.

Комиссии по ОЧС и ОПБ работают в соответствии с планами на год.

В соответствии с Планом основных мероприятий по вопрсам гражданской защиты ежеквартально проводятся тренировки по по технической проверке системы оповещения, занятия с ПДС по приему сигналов (распоряжений) мобилизационной готовности, переводу гражданской обороны в высшие степени готовности, выходу на резервный диспетчерский пункт.

Подготовка органов управления, сил гражданской защиты, работников Общества осуществляется в соответствии с Организационно-методическими указаниями ОАО «Газпром».

Обучение организовано и осуществляется в плановом порядке в учебных заведениях МЧС, ОАО «Газпром» и на местах. Все члены КЧС и ОПБ Общества прошли обучение по вопросам гражданской защиты.

В обществе создан и по нормам укомплектован на 90% аварийный запас. В номенклатуру аварийного запаса входят более 250 позиций.

Кроме аварийного запаса существует неснижаемый запас МТР и запас ГСМ.

Резерв материально-технических, медицинских и иных средств для ликвидации ЧС и в целях гражданской обороны составляет 90% от установленной потребности.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

За 12 месяцев 2014 года государственными инспекторами межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газового и общепромышленного надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было проведено 24 проверки, из них:

1. плановых – 2 проверки;

2. внеплановых – 31 проверка (в том числе - 2 проверки соблюдения возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий; - 27 проверок в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора) на опасных производственных объектах; - 2 внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой, в т. ч. одна по информации средств массовой информации и вторая по обращению организации, эксплуатирующей ОПО в части нарушения сторонней организации правил проведения работ в охранной зоне магистрального трубопровода).

3. в рамках государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства) - 105 проверок.

По результатам проведенных проверок выявлено 217 нарушений требований промышленной безопасности и требований при эксплуатации ОПО, из них:

- по результатам плановых проверок – 11 нарушений;

- по результатам внеплановых проверок – 178 нарушений;

- по результатам проверок, проведенных в рамках государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства) – 28 нарушений.

По итогам проверок составлено 69 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 69 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 549,1 тыс. руб., из них:

Административных наказаний (штрафов):

по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 13 наказаний, сумма наложенного административного штрафа – 265 тыс. руб.;

по ч. 1. ст. 9.4. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 7 наказаний, сумма наложенного административного штрафа – 140 тыс. руб.;

- на юридическое лицо – 1 наказание, сумма наложенного административного штрафа – 100 тыс. руб.

по ст. 11.20. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 47 наказаний, сумма наложенного административного штрафа – 14,1 тыс. руб.;

по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ

–на должностное лицо по результатам проверки 2013 года наложен административный штраф – 30 тыс. руб.

- Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

За 12 месяцев 2014 года проведены 2 проверки соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований и условий. Нарушений лицензионных требований и условий не выявлено.

2.4. Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

1.Анализ основных показателей надзорной и разрешительной деятельности

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору существляет надзорную и контрольную деятельность в сфере маркшейдерского контроля и надзора за безопасным недропользованием. Контрольные и надзорные функции в Управлении по данному виду надзора осуществляет межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора.

За 12 месяцев 2014 года Управлением в сфере маркшейдерского контроля и надзора за безопасным недропользованием произведено 27 проверок, в том числе 10 плановые, 17 внеплановых (в том числе 2 - по контролю за исполнение предписаний, 13 - по определению возможности выполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ, 2 документарных проверки). Выявлено 40 нарушения правил и норм.

За 12 месяцев 2014 года к административной ответственности по статье 8.10, ч.2 привлечены 8 должностных лиц. Сумма наложенных штрафов составила 240,0 тыс. рублей.

К административной ответственности в 2014 году привлечены должностные лица по всем проведенным плановым проверкам, по результатам проведения которых выявлены нарушения установленных требований по производству маркшейдерских работ. Так же к административной ответственности привлекались должностные лица по результатам проведения внеплановых документарных проверок.

Плановые проверки соблюдения установленных требований по маркшейдерскому обеспечению осуществлялись в отчетном периоде в рамках плановых комплексных проверок поднадзорных организаций по нескольким видам надзора с составлением единого акта проверки.

Сравнительный анализ основных показателей Средне-Поволжского управления в в сфере маркшейдерского контроля и надзора за безопасным недропользованием за 12 месяцев 2014 года в сравнении с показателями за аналогичный период  2013 года приведен в таблице.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 171 | 106 | - 65 |
| 2. | Количество инспекторов | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 41 | 27 | - 14 |
| 3.1. | плановые проверки | 30 | 8 | - 22 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 11 | 15 | + 4 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 139 | 40 | - 99 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - | - |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 12 | 8 | - 4 |

Снижение числа выявленных нарушений обусловлено изменениями в законодательстве Российской Федерации и соответственно уменьшением количества плановых проверок.

Все мероприятия, предусмотренные Планом работы Средне-Поволжского управления на 2014 год, выполнены.

2.Соблюдение лицензиатами лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских  работ

В целом состояние маркшейдерского обеспечения горных работ на предприятиях Самарской и Ульяновской областях, подконтрольных  отделу, можно оценить как удовлетворительное, с тенденцией ежегодного улучшения

Недропользователи на предприятиях Самарской и Ульяновской областях ведут маркшейдерское обеспечение горных работ силами собственных геолого-маркшейдерских служб, либо привлекают к выполнению работ специализированные маркшейдерские организации, имеющие соответствующие лицензии.

В отчетном периоде было проведено 13 внеплановых  проверок соблюдения лицензионных требований лицензий на производство маркшейдерских работ. По результатам проведения 3 внеплановых проверок возможности выполнения лицензионных требований выявлено несоблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ, установленных п.4 «Положения о лицензировании производства маркшейдерских работ», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 257, соискатели дицензий на производство маркшейдерских работ  оказались не готовы к осуществлению данного вида лицензируемой деятельности.

3.Анализ соблюдения требований по технологии ведения работ при реализации технических (технологических проектных документов, планов (программ) и схем развития горных работ, иной проектной документации на осуществление работ, связанной с пользованием недрами.

В настоящее время практически все подконтрольные организации имеют необходимые разрешительные и проектные документы. Управление проводит постоянный мониторинг наличия у данных организаций лицензий на право пользования недрами и их своевременного переоформления, наличия проектной документации и ее своевременной корректировки, наличия горноотводной документации, наличия лицензий на производство маркшейдерских работ или договоров на маркшейдерское обслуживание.

Одним из приоритетных направлений в контрольно-профилактической работе остается согласование годовых планов горных работ.

Представленные на согласование годовые планы (программы) развития горных работ рассматриваются на технических совещаниях при руководителе управления в присутствии руководителей и главных специалистов предприятий. На этих совещаниях заслушиваются руководители предприятий, анализируется  соблюдение законодательных и нормативных требований, условий лицензий на пользование недрами, проектных решений по отработке запасов полезных ископаемых и их переработке, выполнение мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности, рационального использования и охраны недр при ведении горных работ, в том числе выполнение условий согласования планов горных работ за предыдущий период, условий лицензионных соглашений на право пользования недрами и предлагаются условия, при которых обеспечивается рациональное и безопасное ведение горных работ.

По результатам проведения документарных проверок рассмотрения материалов программ горных работ предприятий нефтегазодобывающего комплекса, к административной ответственности привлечены 2 должностных лица

4.Оценка соблюдения установленного порядка консервации и ликвидации объектов, связанных с пользованием недрами

За 12 месяцев 2014 года Управлением рассмотрены и согласованы материалы на ликвидацию и консервацию 88 скважин ОАО «Самаранефтегаз» и 11 скважин  ОАО «ГНЦ НИИАР», выполнивших свое назначение.

5.Контроль за достоверностью геолого-маркшейдерских исходных данных,включаемых в государственную статистическую отчетность предприятия по добыче полезных ископаемых, их соответствие проектной документации

Контроль за достоверностью геолого-маркшейдерских исходных данных для включения в государственную статистическую отчетность предприятий осуществляется Управлением, начиная с их оценки при согласовании  планов развития горных работ, при проведении обследований предприятий в течение года, при рассмотрении, правильности определения и согласовании фактических объемов добычи и потерь в материалах к формам государственного статистического наблюдения Ф 5-ГР. Для согласования фактических объемов добычи предприятия предоставляют соответствующие материалы, подготовленные организациями, имеющими лицензию на производство маркшейдерских работ.

6.Проблемные вопросы маркшейдерского обеспечения горных работ

В области маркшейдерского обеспечения горных работ на предприятиях, подконтрольных Управлению, существуют следующие основные проблемные вопросы маркшейдерского обеспечения горных работ.

Основным нормативным документом, устанавливающим требования по производству маркшейдерских работ, является «Инструкция по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 73. По информации системы «КонсультантПлюс» данный документ опубликован не был, по заключению Минюста РФ в государственной регистрации не нуждается. В основу данного документа заложены технические требования, определенные Инструкцией по производству маркшейдерских работ, утвержденную Госгортехнадзором СССР 20.02.1985. «Инструкция по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03 морально устарела, не содержит требований к использованию спутникового оборудования (GPS/ГЛОНАСС) при создании опорных и съемочных сетей, при ведении съемочных работ с использованием электронных приборов, технических требований по ведению маркшейдерских работ при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (метрополитенов, хранилищ и т. п.).

Инструкция нуждается в кардинальном пересмотре с учетом того, что производство маркшейдерских работ отнесено к лицензируемым видам деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства.

Отсутствуют нормативно-правовые документы, определяющие требования к обязательному содержанию проектной документации на производство маркшейдерских работ, в том числе при разработке месторождений углеводородного сырья и созданию геодинамических полигонов.

7.О горных отводах

Во исполнение указаний  Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору, определенных письмом Заместителя руководителя от 17.06.2014 № 00-04-05/1045, Средне-Поволжским управлением проведен анализ действующей горноотводной документации на предмет соответствия уточненных границ горных отводов  требованиям постановлений Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 1463 «О единых государственных системах координат».

По результатам анализа установлено, что все горноотводные документы в уточненных границах нефтегазодобывающих предприятий оформлены в местных системах координат, согласованных в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Так, на территории Самарской области действуют местные системы координат:

- Положение о местной системе координат «SIN-01», установленной на территории деятельности  ОАО «Самараинвестнефть» в Самарской области.  Согласовано руководителем Средневолжского межрегионального управления геодезии и картографии 08.08.2008.

- Положение о местной системе координат «МСК-Самаранефтегаз», установленной на территории деятельности  ОАО «Самаранефтегаз» в Самарской области. Согласовано руководителем Средневолжского межрегионального управления геодезии и картографии 08.08.2008.

- Положение о местной системе координат «Санеко N-01» «Санеко N-02»,  «Санеко N-03», «Санеко N-04», установленной на территории Безенчукского района Самарской области.  Согласовано руководителем Средневолжского межрегионального управления геодезии и картографии 22.10.2007.

- Положение о местной системе координат «Самара-Нафта N-01» -  «Самара-Нафта N-34», установленной на территории Кошкинского,  Челновершинского, Елховского,  Сергиевского,  Красноярского, Кинельского, Нефтегорского, Пестравского, Волжского,  Большеглушицкого, Пестравского, Большечерниговского  районов Самарской области, Новомалыклинского района Ульляновской области, Нурлатского района Республики Татарстан, Перелюбского района Саратовской области. Согласовано руководителем Средневолжского межрегионального управления геодезии и картографии 22.10.2007.

По общераспространенным полезным ископаемым горные отводы оформлялись в системах координат:

- по Самарской области в СК-63;

- по Ульяновской области в МСК-73.

Нарушений установленных требований при осуществлению мероприятий по контролю за производством МР не установлено.

2.5. Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

- Характеристика поднадзорных объектов.

Самарская область

За 12 месяцев 2014года межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора осуществлялся контроль за 79 организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты (ОПО) нефтехимии и нефтепереработки.

В составе поднадзорных предприятий имеются крупные нефтегазоперерабатывающие заводы  (ОАО «НК НПЗ», ОАО «КНПЗ», ОАО «СНПЗ», ЗАО «НГПЗ», ЗАО «ОГПЗ») входящие в состав ОАО «НК Роснефть», два крупных нефтехимических предприятия ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и   ООО «Тольяттикаучук.

Всего под надзором отдела  на территории Самарской области находятся:

4 нефтехимических предприятия, количество опасных производственных объектов – 80, из них 47 1 класса опасности;

15 нефтегазоперерабатывающих предприятий, количество опасных производственных объектов – 145, из них 68 1 класса опасности.

59 предприятия нефтепродуктообеспечения, количество опасных производственных объектов  на предприятиях нефтепродуктообеспечения -107,  в основном 3 и 2 класса опасности.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014 года межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора на территории Ульяновской области осуществлялся надзор за нефтеперерабатывающими предприятиями и предприятиями нефтепродуктообеспечения. Нефтехимических предприятий на территории Ульяновской области нет. Количество поднадзорных предприятий эксплуатирующих ОПО – 34. Количество опасных производственных объектов – 48,  из них:

5 нефтегазоперерабатывающих предприятий (мини-НПЗ), количество опасных производственных объектов – 11, все 3 класса опасности;

- нефтепродуктообеспечения – 28, количество опасных производственных объектов – 42, один ОПО 2 класса опасности остальные 3 класса опасности.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

На предприятиях, эксплуатирующих объекты нефтехимии и нефтепереработки, на территории Самарской области за 12 месяцев  2014 года произошло 3 аварии, групповых несчастных случаев, случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

Данные аварийности и травматизме за 12 месяцев  2014 года  по сравнению с 12 месяцами 2013 года сведены в таблицу:

| Период | Аварийность | Травматизм |
| --- | --- | --- |
|  | Аварии | % | Со смертельным исходом (чел.) | Групповых случаев/человек |
| 12 месяцев 2013 г. | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 12 месяцев 2014 г. | 3 | 100 | 0 | 0 |

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014 года аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Виды аварий | Число аварий / % | + - |
| --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2013 года | 12 месяцев 2014 года |  |
| Взрыв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожар | 1 | 100 | 3 | 100 | +2 |
| Выброс опасных веществ | 2 | 100 | 0 | 0 | -2 |
| Разрушение технических устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрушение зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 |

- Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Характер травмирования | Число несч. случаев / % | +/- |
| --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2013 года | 12 месяцев 2014 года |  |
| Термические ожоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение с высоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интоксикация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асфиксия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взрывная волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механическое воздействие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поражение электрическим током | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Самарская область

Несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2014 года не зарегистрировано.

Ульяновская область

Несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2014 год не зарегистрировано, как и за 12 месяцев 2013 года.

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора с описанием тенденций.

Самарская область

За 12 месяцев 2014 года произошло 3 аварии, несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.  За 12 месяцев  2013 года  произошло 3 аварии, несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

Ульяновская область

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2014 года не зарегистрировано, как и за 12 месяцев 2013 года.

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

Самарская область

06.03.2014 года в 02:16 в горячей насосной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ 3,5 (АВТ-5) ОАО «Куйбышевский НПЗ» ОАО «НК «Роснефть» произошел пожар. Площадь возгорания составила около 100 м2.

В результате аварии пострадавших нет.

Обстоятельства.

6 марта 2014 года в вахту с 00.00 до 08.00 часов технологическая бригада в составе:

-Старшего оператора Скворцова Д.И.			- VII разряд

-Оператора Кузьмина С.В.					- VI разряд

-Оператора Ткаченко А.А.					- VI разряд

-Оператора Закеева А.С.                                                  - V разряд

-Машиниста технологических насосов (старшего)         - VI разряд

Пакулова И.Г.

-Машиниста технологических насосов Постникова А.В.- V разряд

приступили к работе на установке ЭЛОУ-АВТ-3,5 (АВТ-5), установка  находилась на нормальном технологическом режиме.

Загрузка по сырью (нефть сырая):

-	производительность - 380 м3/час

Приблизительно в 2:10, на установке ЭЛОУ-АВТ-3,5 (АВТ-5) произошло резкое снижение уровня в вакуумной колонне К-401 (с 60% до 13%), понизился расход от насоса Н-405р (откачка куба К-401) со 137 м3/ч до 13 м3/ч. Старший оператор Скворцов Д.И. дал указание машинисту Пакулову И.Г., который занимался уборкой закрепленной территории в насосной №2, проверить работу насоса Н-405р. При выходе из насосной №2 Пакулов И.Г. обнаружил возгорание в насосной №3, о чем незамедлительно доложил по рации Скворцову Д.И.

Старший оператор Скворцов Д.И. доложил о случившемся диспетчеру завода и приступил к аварийной остановке установки. Дистанционно с мониторов были потушены технологические печи П-201А, П-201Б, П-301, П-401А, П-401Б. Отсекателями и клапанам КиП были отсечены технологические потоки по установке. Также дистанционно было остановлено насосное оборудование.

В то же время оператор Ткаченко А.А. перекрыл запорную арматуру по энергоносителям, топливному газу, жидкому топливу, на блоке технологических печей.

Оператор Кузьмин С.В., совместно с представителями пожарной службы приступил к  отсечению участков трубопроводов, проходящих в зоне возгорания, запорной арматурой по месту. Им были перекрыты ЗКЛ по топливному газу, жидкому топливу на установку, так же аппараты воздушного охлаждения на постаменте №1. После чего была перекрыта арматура на аппарате С-201.

Машинисты Пакулов И.Г. и Постников А.В. перекрывали запорную арматуру насосного оборудования в насосной №2.

Далее оператор Закеев А.С. и оператор Ткаченко А.А. перекрыли запорную арматуру на теплообменных аппаратах и аппаратах воздушного охлаждения на постаменте №3.

Старший оператор Скворцов Д.И. совместно с машинистом Пакуловым И.Г. подали воду на кольца орошения блока колонн и  подали пар на паровую завесу печей.

Для локализации возгорания в 02.23 часов прибыли  объектовые подразделения в составе:

17 пожарных автомобилей и 75 человек личного состава "РН-Пожарная безопасность";

Военизированный газоспасательный отряд в составе 5 спасателей (ВГСО-4) - 1 автомобиль;

Бригада скорой медицинской помощи - 3 человека и 1 автомобиль;

Охранное предприятие ЧОП – 25 человек и 4 единицы техники;

ОФПС МЧС России 10 человек и 2 единицы техники.

По мере прибытия,     инженерно-технические работники (ИТР) цеха - начальник установки Шептунов Р.М., механик установки Симонов А.Г., заместитель начальника цеха № 3 Зотов М.В., и.о. начальника цеха Барабанов С.Н., приняли непосредственное участие в аварийной остановке установки и недопущения ухудшения последствий возгорания.

В 04.36 объявлена локализация, в 04.57 ликвидация возгорания. Жертв, пострадавших нет.

Причины аварии.

Технические причины аварии:

Наиболее вероятной причиной аварии происшедшей 06.03.2014 явилась  разгерметизация трубопровода  № 205 «Гудрон, рециркулят гудрона,  от Н-405, Н-405р, Н-405 (а), в Т-214, Т-213», что подтверждается экспертным заключением выполненным экспертной организацией  ОАО «Оргэнергонефть», Самарский филиал, «По результатам определения технических причин аварии в насосной №3 установки АВТ-5 Цеха № 3», с последующим самовоспламенением гудрона.

Первопричина разгерметизации  трубопровода  № 205 «Гудрон, рециркулят гудрона,  от Н-405, Н-405р, Н-405 (а), в Т-214, Т-213» ОАО «Куйбышевский НПЗ» стала:

- повышенная скорость коррозионно-эрозионного повреждения металла со стороны внутренней поверхности труб  под влиянием нафтеновых кислот и взвешенных частиц, содержащихся в транспортируемом продукте,  приведшая к сквозному коррозионному разрушению трубопровода.

Организационные причины аварии:

-  Неверное определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния) выполненное экспертом ООО НПК "СИНКО", г. Самара,  что является нарушением  пункта 15  «Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденного приказом  Министерства природных ресурсов России 30.06.2009 №195;

- Не  качественный  контроль за степенью коррозионного износа трубопроводов с использованием неразрушающих методов, работниками ОАО «Куйбышевский НПЗ», что является нарушением  пункта 11.9  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96;

- Низкая эффективность проведения  производственного контроля в части контроля за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений, что является нарушением части 1 статьи 9  Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 6 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 №263.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

- Техническим устройствам и сооружениям подвергшимся тепловому воздействию в результате аварии провести экспертизу промышленной безопасности с целью определения дальнейшей возможности безопасной эксплуатации.

Срок- до пуска установки. Выполнено.

- Не реже чем 1 раз в месяц проводить химический анализ транспортируемого продукта в трубопроводах работающих в аналогичных условиях трубопровода

№ 205 "Гудрон, рециркулят гудрона от Н-405, Н-405р, Н-405а в Т-214/2, Т-213" установки АВТ-5, на содержание нафтеновых кислот на технологических установках АВТ-4, АВТ-5, Висбрекинг ОАО "КНПЗ"

Срок- с 15.05.2014 и периодичностью 1 раз в месяц в течении 1 года. Выполняется.

-  По результатам мониторинга  содержания нафтеновых кислот,  разработать мероприятия по снижению содержания нафтеновых кислот в трубопроводах работающих в аналогичных условиях трубопровода № 205 "Гудрон, рециркулят гудрона от Н-405, Н-405р, Н-405а в Т-214/2, Т-213" установки АВТ-5.

Срок  - 15.05.2015.

- Обеспечить мониторинг  за скоростью коррозии трубопровода путем дополнительного контроля, не реже 1 раза в шесть месяцев, за степенью коррозионного износа трубопроводов, работающих в аналогичных условиях трубопровода  № 205 "Гудрон, рециркулят гудрона от  Н-405, Н-405р, Н-405а в Т-214/2, Т-213" установки АВТ-5, с использованием неразрушающих методов. По результатам мониторинга установить периодичность ревизии трубопроводов.

Срок  - с15.05.2014 по 17.10.2015. Выполняется.

-  В целях контроля за работой технологических процессов разработать проект и установить систему видеонаблюдения на установке АВТ-5.

Срок- 01.04.2015.

- Обстоятельства и причины аварии довести до сведения работников ОАО "КНПЗ".

Срок- 15.05.2014. Выполнено.

Последствия от аварии:

Повреждения технических устройств, зданий и сооружений:

- строительные конструкции этажерки постамента горячей насосной в осях 13-17/А-Г, деформация швеллеров;

- емкость Е-6;

- 37 линий трубопроводов;

- 14 насосов;

- кабель КВВГ КИП 2 км;

- соединительные коробки 25 шт.;

- компенсационный провод 500 м;

- клапаны 12 шт.;

- приборы КИП 52 шт.;

- электросилового кабеля 7840 м

- кабелей контрольных 10150 м;

- кабели освещения 2400 м.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования

Прямые потери

- 39,054 млн. руб.

Потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц

- отсутствуют.

30.10.2014 на установке замедленного коксования 21-10/5 цеха №73 ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»  произошла разгерметизация змеевика печи П-101/2 с возгоранием в камере печи.

Расследование не закончено.

03.12.2014. На установке Изомеризации ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», при проведении пуско-наладочных работ произошло возгорание на площади 3 кв. м. на площадке обслуживания секции ХВ А-102 блока 100 установки Изомеризации. Установка остановлена. Производственный процесс предприятия не останавливался, к нарушению работоспособности других объектов предприятия не привело. Предварительная причина возгорания - разгерметизация сварного шва на  трубопроводе диаметром 159 мм  «Линия  из секции ХВ А-102 в сепаратор Д-104», перекачиваемая среда-пары легкого бензина и сероводород.  В результате аварии повреждена секция ХВ А-102, трубопровод диаметром 159 мм. протяжённостью 6 метров. Во время ликвидации аварийной ситуации заместитель начальника строящейся установки Изомеризации Багаутдинов Р.В. получил ожог 1 степени левой голени и ягодицы.

Расследование не закончено.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2013 года в подконтрольных организациях аварий, групповых несчастных случаев не зарегистрировано, в аналогичном периоде прошлого года аварий, групповых несчастных случаев не было.

7. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Самарская область

Работа Управления была направлена на контроль за реализацией программ реконструкции и технического перевооружения опасных производственных объектов организаций.

Для поддержания промышленной безопасности на достаточном уровне в ходе строительства, реконструкции, модернизации ОПО  поднадзорными предприятиями за 12 месяцев 2014 года проводятся следующие работы:

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

Реализуются проекты, направленные  на выпуск моторных топлив ЕВРО-4, ЕВРО-5.

1.  «Комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора» (включает секции гидроочистки сырья и риформинга). Мощность по сырью 1200 тыс.тонн/год.	Установка  комплекса каталитического риформинга  ССR ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» находится в стадии пусконаладочных работ, на установку принято сырье и осуществляется вывод готовой продукции в товарный парк. Технологические параметры соответствуют регламентным.

Управлением в настоящее время проведена проверка  в рамках государственного строительного надзора (итоговая проверка ), нарушений не выявлено, Средне-поволжским управлением Ростехнадзора на основании результатов проверки 26.12.2014 выдано заключение  о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2. «Установка низкотемпературной изомеризации» (включает секции гидроочистки сырья и изомеризации). Мощность по сырью 280 тыс. тонн/год.

В настоящее время установка находится в стадии пусконаладочных работ, на установку принято сырье, блоки гидроочиски и стабилизации  в работе, блок изомеризации в стадии активации катализатора, ориентировочно  работы по пуску блока изомеризации будут завершены в течении 2-3х дней.

ЗОС Управлением не выдавался.

Управлением в настоящее время проводится проверка  в рамках государственного строительного надзора (итоговая проверка до 20.01.2014).

3. «Комплекс гидрокрекинга», включает в себя:

-установка гидрокрекинга вакуумного газойля (мощность по сырью 2000 тыс.тонн/год)

-установка гидроочистки средних дистиллятов (мощность по сырью 2750 тыс.тонн/год)

-установка производства водорода (производительность 112 тыс.тонн/год)

-установка производства серы (производительность 128 тыс.тонн/год)

Срок ввода в эксплуатацию 2016 год.

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Реализуются перспективные инвестиционные проекты  на период с 2011-2017 годы:

- Ведется строительство комплекса гидропроцессов на ООО "НЗМП" - 10 422,6 млн. руб

- Осуществляются работы по оптимизации схемы приготовления товарных масел на ООО "НЗМП" включая строительство модуля смешения масел - 1 117,5 млн. руб

- Реализуются мероприятия по увеличению доли выпуска фасованной продукции с производством новых объемов тары и расширением складского хозяйства - 474,1 млн. руб

-  Проводится комплекс мероприятий по доведению УСОМ до проектной производительности - 325,5 млн. руб

ОАО «Куйбышевский НПЗ»

На ОАО «Куйбышевский НПЗ» ведется реализация следующих инвестиционных проектов:

1 Строительство комплекса каталитического крекинга FCC и реконструкции общезаводского хозяйства. Целью проекта является увеличение выпуска бензинов и дизельных топлив, соответствующих перспективным европейским стандартам за счет внедрения новой технологии FCC (каталитический крекинг в псевдоожиженном слое на микросферическом катализаторе),  проектная мощность 1150 тыс. тонн год;.

Срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2015года.

2 	Установка изомеризации ПГИ-ДИГ/280-К ОАО «Куйбышевский НПЗ», проектная мощность 280 тыс. тонн год, находится в стадии пусконаладочных работ, на установку принято сырье, осуществляется вывод готовой продукции в товарный парк.

ЗОС Управлением не выдавался.

Управлением завершена проверка в рамках государственного строительного надзора (итоговая проверка), в ходе проверки выявлено 16 нарушений.

3. Строительство установки производства МТБЭ, проектная мощность 150 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2015года.

4. Реконструкция установки каталитического риформинга, проектная мощность 1000 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 3 кв. 2015года.

ОАО «Сызранский НПЗ»

Продолжаются работы по реализации проектов направленных  на выпуск моторных топлив ЕВРО-4, ЕВРО-4.

1. 	С 2011года осуществляется поэтапная реконструкция установки каталитического риформинга ЛЧ 35/11-600 ОАО «Сызранского НПЗ», работы не завершены, согласованный  срок завершения  работ 4кв. 2015года. Установка эксплуатируется  на нормальном технологическом режиме.

ЗОС Управлением не выдавался.

2. Строительство установки алкилировани, проектная мощность 157,5 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2016года.

3. Строительство установки производства МТБЭ, проектная мощность 40 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2015года.

4.  Строительство установки гидроочистки дизельного топлива, проектная мощность 2500 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2016года.;

5. Строительство установки каталитического крекинга, проектная мощность 1150 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2016года.;

ООО «Тольяттикаучук»

-Ведутся работы по техническому перевооружение производства бутилкаучука с целью увеличением объема производства до 53 тыс. т/год.

Ульяновская область

Работа  в течении года  была направлена на контроль за реализацией программ по приведению опасных производственных объектов организаций к требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности.

Для поддержания промышленной безопасности на достаточном уровне в ходе строительства, реконструкции, модернизации ОПО  поднадзорными предприятиями за 12 месяцев  2014 года были выполнены следующие работы:

ООО «Крона»

В соответствии с планами организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности за 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- дооборудована железнодорожная сливо-наливная эстакада с учетом требований промышленной безопасности.

Для выполнения данных и других мероприятий по поддержанию промышленной безопасности было затрачено около 0,1 млн. рублей.

ООО «НС - Ойл»

За 2014 г. выполнены работы по замене физически-изношенного оборудования и приведения ОПО к действующим нормам и правилам:

Ведется работа по техническому перевооружению установки, согласно проектной документации по техническому перевооружению.

Общая сумма затрат  за  2014 год   на решение  вопросов  промышленной  безопасности   составила  0,7 млн.  рублей с НДС.

ООО «Ульяновск-Терминал»

Работа по поддержанию нефтебаз в соответствии с требованиями промышленной безопасности велась согласно имеющегося плана. Следующие мероприятия были выполнены:

- проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

В остальном крупных мероприятий на 2014 год спланировано не было. На выполнение мероприятий было потрачено около 820 тыс. рублей.

ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»

Работа по поддержанию нефтебазы в соответствии с требованиями промышленной безопасности велась согласно имеющегося плана.

Сумма затрат составила около 100 тыс. рублей.

На остальных предприятиях все мероприятия  сводятся в основном к поддержанию технического состояния оборудования, обеспечивающего безаварийное ведение технологических процессов. Работы по техническому перевооружению и реконструкции, замене физически устаревшего оборудования в целях повышения промышленной безопасности предприятиями ведутся крайне редко. Техническое перевооружение или частичная реконструкция проводятся с целью устранения отдельных отступлений от действующих правил во исполнение согласованных программ.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Самарская область

Во всех подконтрольных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются утвержденные Положения о производственном контроле.

В зависимости от численности работников, занятых на опасных производственных объектах, функции производственного контроля возлагаются соответственно на службу производственного контроля или специально назначенного работника.

Производственный контроль осуществляется на предприятиях в соответствии с утвержденными графиками и планами.

Анализ организации работы производственного контроля на подконтрольных предприятиях  указывает на следующие недостатки:

- при проведении  проверок не разрабатывается план проверок;

- не дается оценка своевременности  устранения нарушений вскрытых службами производственного контроля, в ходе предшествующих проверок;

- не обеспечивается  в полной мере контроль за своевременным проведением ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений.

- отсутствие финансового сопровождения и реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля, как части системы управления предприятием может быть следующее:

- организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок;

- налаживание практики стажировки специалистов производственного контроля в организациях, имеющих лучшею организацию производственного контроля;

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасные производственные объекты поднадзорных предприятий в основном зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

По состоянию на отчетную дату, поднадзорными организациями крайне медленно осуществляется перерегистрация опасных производственных объектов, с целью присвоения классов опасности, как это установлено Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997  (в редакции, введенной в действие с 15 марта 2013 года Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ).    Все предприятия, обязанные в соответствии с законом о промышленной безопасности разработать декларации промышленной безопасности, разработали и утвердили их в установленном порядке.

Как правило, все опасные производственные объекты, находящиеся в эксплуатации, застрахованы в установленном порядке, сроки страхования соблюдаются.

| Кол-во эксплуатирующих предприятий | Количество ОПО* зарег в гос. реестре по классам опасности | Кол-во застрахованных предприятий | Застраховано ОПО* по классам опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 79 | 115 | 105 | 106 | 76 | 115 | 105 | 95 |

Не застрахован ряд опасных производственных объектов на предприятиях малой нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов, по имеющейся информации данные предприятия не эксплуатируются.

Ульяновская область

Во всех подконтрольных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются утвержденные Положения о производственном контроле.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в целом по предприятиям возлагается, как правило, на технического директора (главного инженера).

Организационно-методическое руководство и координация деятельности руководителей производственных подразделений и главных специалистов в крупных организациях (таковых 2) и осуществление производственного контроля по предприятиям возлагается на отделы производственного контроля, либо на инженеров по производственному контролю.

В зависимости от численности работников, занятых на опасных производственных объектах - менее или более 500 человек, функции производственного контроля возлагаются соответственно на службу производственного контроля или специально назначенного работника.

Производственный контроль осуществляется на предприятиях в соответствии с утвержденными графиками и планами.

В тоже время необходимо отметить, что на предприятиях нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады ГСМ) производственный контроль работает не эффективно.

Анализ организации работы производственного контроля на подконтрольных предприятиях  указывает на следующие недостатки:

-   При проведении  проверок не разрабатывается план проверок;

- По результатам проверок не дается оценка деятельности структурных подразделений организации;

- Не дается оценка своевременности  выполнения вскрытых нарушений службами производственного контроля, в ходе предшествующих проверок;

-  Отсутствие финансового (оперативного) сопровождения и реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля как части системы управления промышленной безопасностью могут стать следующие:

- Организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок;

- Налаживание практики стажировки специалистов  производственного контроля,  в организациях имеющих лучшую организацию производственного контроля.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» все объекты предприятий зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. По состоянию на отчетную дату, поднадзорными организациями  завершена  перерегистрация опасных производственных объектов, с целью присвоения классов опасности, как это установлено Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997  (в редакции, введенной в действие с 15 марта 2013 года Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ).

Декларируемый  опасный производственный объект на территории Ульяновской области имеется один «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов в г.Ульяновске» ООО «Ульяновск – Терминал», регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре ОПО А 52-03563-0001. Номер регистрации декларации промышленной безопасности 14-14(00)0005-52-РПН от 10.10.2014 года..

Как правило, все опасные производственные объекты, находящиеся в эксплуатации, застрахованы в установленном порядке, сроки страхования соблюдаются, проблем со страхованием не возникает за исключением тех, которые не эксплуатируют или временно приостановили эксплуатацию ОПО по каким-либо причинам.

| Кол-во эксплуатирующих предприятий | Количество ОПО* зарег в гос. реестре по классам опасности | Кол-во застрахованных предприятий | Застраховано ОПО* по классам опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 34 |  | 1 | 47 | 32 |  | 1 | 42 |

Организации:

- ООО «Атрикс» (1 ОПО) - не эксплуатируются;

- ООО «САИФ» (3 ОПО) - не эксплуатируются;

- ЗАО «Магус» (1 ОПО) - не эксплуатируются.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и соответствующими Правилами проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах поднадзорных предприятий.

- Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская,  Ульяновская область

Основной проблемой, связанной с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий является старение основных фондов. Несмотря на проводимую реконструкцию поднадзорных опасных объектов, имеют место трудности, связанные с недостаточностью финансовых средств для проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный  срок службы, замены физически и морально устаревшего оборудования. Указанные проблемы относятся в основном к объектам нефтепродуктообеспечения.

На основании результатов проводимых экспертиз промышленной безопасности технических устройств  можно предположить, что технические устройства имеют достаточный запас прочности и противоаварийной устойчивости. Вместе с тем, эксплуатация оборудования со сроками превышающими 20 лет и некачественное выполнение экспертными организациями работ по ЭПБ технических устройств, как это было выявлено при расследовании аварии происшедшей на ОАО «Куйбышевский НПЗ», отсутствие каких либо требований к техническому оснащению экспертных организаций необходимыми техническими средствами для качественного проведения инструментальных измерений при проведении ЭПБ, не исключают возможности возникновения аварийных ситуаций.

С целью обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий необходимо:

- оснастить блоки 1 и 2 категории взрывоопасности системами ПАЗ с применением микропроцессорной техники, обеспечивающими автоматическое регулирование процесса и безаварийную остановку производства по специальным программам;

- продолжить работу по переводу технологических установок на распределённую систему управления;

- обеспечить электроснабжение СБ и ПАЗ блоков I категории взрывоопасности третьим  независимым источником питания;

-обеспечить автоматическое включение аварийной вентиляции при срабатывании  сигнализаторов довзрывных концентраций в помещениях.

На нефтебазах и мини-НПЗ необходимо выполнить мероприятия по доведению до действующих правил. Основными являются:

- осуществление налива нефтепродуктов по бесшланговой системе автоматизированных шарнирно сочлененных или телескопических устройств, оборудованных автоматическими ограничителями налива;

- заземление автоцистерн, стоящих под сливом-наливом на автоналивных станциях, с наличием блокировок, исключающих возможность запуска насосов для перекачки нефтепродуктов при неподключенном заземлении;

- оборудование сигнализаторами довзрывных концентраций насосных, пунктов налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны, сливо-наливных железнодорожных эстакад, резервуарных парков хранения нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов в закрытых системах, снабженных газоуравнительными системами или хранением продукта под азотной подушкой.

Основной проблемой является недостаточное финансирование собственниками нефтебаз  и мини-НПЗ вопросов промышленной безопасности, в результате чего:

- крайне медленно ведется работа по внедрению средств автоматического регулирования и защиты технологических процессов;

- медленными темпами ведется работа по приведению объектов в соответствие  с требованиями нормативо-правовых документов в области промышленной безопасности.

10. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

Самарская область

На поднадзорных предприятиях имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Все  ОПО, на которых имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, оснащены необходимым запасом аварийного инструмента, средствами защиты. Технологический персонал ознакомлен с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий под роспись.    Во всех поднадзорных организациях осуществляется подготовка персонала ОПО  к действиям в аварийных ситуациях. На ряде предприятий, таких как, ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» разработаны компьютерные программы для проведения периодических тренингов  обслуживающего персонала и отработке действий в условиях аварийных ситуаций. Согласно утвержденных графиков в каждой технологической  смене проводятся учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги  на объектах предприятий с привлечением газоспасательных, пожарных и медицинских служб.           Готовность работников опасных производственных объектов к действиям в аварийных ситуациях оценивается инспекторами при проведении  плановых проверок.  В ходе проверок выявлялись отдельные случаи не проведения учебно-тренировочных занятий и отсутствие графиков тренировок.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, по состоянию на отчетную дату, не все организации эксплуатирующие опасные производственные объекты спланировали и осуществляют мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте в соответствии  с требованиями статьи 10 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997,  в редакции вступившей в действие с 01.01.2014.

При проведении  проверок соблюдения лицензиатом лицензионных требований  фактов отсутствия резерва финансовых и материальных средств не выявлялось.

Из 79 предприятий  4 предприятия имеют собственные профессиональные газоспасательные формирования ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Нефтегорский ГПЗ», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания, ООО «Самара Терминал».

Остальные заключили договора на  обслуживание  с профессиональными газоспасательными или аварийно-спасательными формированиями, такими как ОАО «Средне-Волжский штаб военизированных газоспасательных частей», АСФ ООО «РЕГИОНСПАС».  Все аварийно-спасательные формирования прошли аттестацию, укомплектованы необходимой техникой и оборудованием. Бойцы и командиры подразделений имеют статус спасателей.

Не все НАСФ созданные на предприятиях оснащены изолирующими дыхательными аппаратами, аппаратами искусственного дыхания, защитными изолирующими костюмами.

Ульяновская область

На всех поднадзорных предприятиях, ведущих эксплуатацию опасных производственных объектов, имеются графики проведения учебных занятий и учебных тревог со всем персоналом ОПО. Данные графики выполняются. На основании проводимых проверок и представляемой информации с предприятий действия и степень готовности производственного персонала (в том числе членов НАСФ) по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий оценивается удовлетворительно.

В практике подготовки на всех предприятиях используются инструкции и методики моделирования развития аварийных ситуаций. Техническими средствами – тренажерами аварийных ситуаций, учебно-тренировочными полигонами, программно-техническими средствами предприятия не обеспечены.

На всех объектах, поднадзорных предприятий имеются какие-либо средства и способы оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

Практического участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов на поднадзорных предприятиях не было из-за их отсутствия в отчетный период.

Практические действия персонала опасных производственных объектов при возникновении и развитии аварий, готовность к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей оцениваются удовлетворительно. Данная оценка дана по результатам проведения учебно-тренировочных занятий и учений.

На 32 поднадзорных предприятиях созданы резервы материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данные резервы не созданы на не работающем предприятии ООО «Атрикс», ЗАО «Магус». На данный момент ОПО предприятия не эксплуатируются.

Из 34 поднадзорных предприятий на 31 созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. Их численность зависит от наличия работников опасных производственных объектов. Данные НАСФ не полностью оснащены аварийными средствами индивидуальной защиты (недокомплект изолирующих противогазов).

На нефтеперерабатывающих предприятиях, а также нефтебазах и складах ГСМ в большинстве случаев имеются собственные пожарные расчеты, укомплектованные пожарными автомобилями и необходимым снаряжением.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

В отчетном периоде работа межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора в части надзора за взрывопожароопасными объектами нефтехимии и нефтепереработки осуществлялась в соответствии с «Планом проведения плановых проверок Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год».

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблицах:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 234 | 245 | +11 |
| 2. | Количество инспекторов | 4 | 4 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 107 | 104 | -3 |
| 3.1. | плановые проверки | 54 | 29 | -25 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 53 | 75 | +22 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 832 | 2113 | +1281 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 2 | 7 | +5 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 57 | 77 | +20 |

Самарская область

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 187 | 202 | +15 |
| 2. | Количество инспекторов | 3 | 3 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 72 | 79 | +7 |
| 3.1. | плановые проверки | 36 | 19 | -17 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 36 | 60 | +24 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 523 | 1840 | +1317 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 6 | +6 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 36 | 59 | +23 |

Ульяновская область

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 47 | 43 | - 4 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 35 | 25 | - 10 |
| 3.1. | плановые проверки | 18 | 10 | -8 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 17 | 15 | -2 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 309 | 273 | - 36 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 2 | 1 | - 1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 21 | 18 | -3 |

Из  приведенных таблиц следует, за 12 месяцев   2014 года  в сравнении с аналогичным периодом  2013 года,  произошло незначительное снижение  по количеству проверок. Увеличение  количества поднадзорных предприятий связано увеличением количества организаций осуществляющих деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности. Увеличение количества выявленных нарушений произошло за счет проведения внеплановых проверок исполнения предписаний выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2011 году (ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ» ОАО «Сызранский НПЗ») и проведением повторных проверок исполнения предписаний выданных Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в отношении вышеуказанных предприятий.

Увеличилось число дел, направленных в суд на приостановку деятельности. Увеличение, связано с организацией и проведением внеплановых проверок по обращениям поступившим от правоохранительных органов, в которых имелась информация, о возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проведение проверок по вышеуказанным основаниям было согласовано с органами    Прокуратуры.

Ульяновская область

Из  приведенной таблицы следует, за 12 месяцев 2014 года  произошло снижение основных показателей, по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Снижение количества поднадзорных предприятий связано с исключением опасных производственных объектов из государственного реестра, в связи с изменением законодательства, что привело к снижению основных показателей, а также снижение показателей  связано с  отменой действия  ряда нормативно-технических документов.

12. Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

Самарская область

Из 79 поднадзорных предприятий  71 имеют лицензии на вид деятельности  эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 8 организаций  не имеют лицензий или закончился срок действия лицензии  на вид деятельности эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, по имеющейся информации данные предприятия не эксплуатируются.

По результатам проверок  выполнения лицензиатами лицензионных требований,  в отчетном периоде приостановка действий.

Ульяновская область

Из 34 поднадзорных предприятий 32 имеют соответствующую  лицензию на вид деятельности эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Две организации не имеют  вышеуказанной лицензии ( ООО «САИФ»  ООО «Атрикс») в данное время не эксплуатируются .

По результатам проверок  выполнения лицензиатами лицензионных требований  в отчетном периоде приостановка действий лицензий не производилась. Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

13. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская, Ульяновская область

Всеми организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I или II класса опасности, разработаны системы управления промышленной безопасностью и введены в действие.

Профилактическая работа в рамках действующих систем Управления промышленной безопасностью оказывает положительное влияние на повышение технической безопасности опасного производственного объекта, как правило, в ней задействован весь персонал предприятия.

2.6. Объекты металлургической и коксохимической промышленности

Характеристика поднадзорных производств и объектов

На территориях Самарской и Ульяновской областей находятся 61 поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности  связанной с эксплуатацией металлургических производств, а именно:

Самарская область

- В чёрной металлургии:

75 технических устройств из них: 23 дуговых печей, 52 индукционных печей, 3 прокатных стана, 8 разливочных машин и 11 печей вагранок.

- В цветной металлургии:

219 техническое устройство из них: 8 электроплавильных печей, 41 индукционных печи, 85 плавильных пламенных печей  и  153 других агрегатов по получению расплавов.

Ульяновская область

- В чёрной металлургии:

8  технических устройств из них:  1 дуговая печь, 5 индукционных печей и 2 печи вагранки.

- В цветной металлургии:

62 технических устройства из них: 2 электроплавильных печей,  23 индукционных печи, 33 плавильных пламенных печей и 4 других агрегатов по получению расплавов.

#### Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

За  2014г,  на территориях Самарской и Ульяновской областей аварийных ситуаций и групповых несчастных случаев при эксплуатации объектов металлургических производствах не было.

| Показатель | 12 мес.2014г | 12 мес. 2013г |
| --- | --- | --- |
| Аварийность и производственный травматизм со смертельным исходом | 0 | 0 |

### Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 мес. текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

За 2014г, роста аварийности и несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам на территориях Самарской и Ульяновской областей не произошло.

| Показатель | 12 мес.2014г | 12 мес. 2013г |
| --- | --- | --- |
| Аварии | 0 | 0 |
| Несчастные случаи со смертельным исходом | 0 | 0 |

### Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

За  2014  на территориях Самарской и Ульяновской областей аварий и групповых несчастных случаев не было.

### Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

### Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на территориях Самарской и Ульяновской областей за отчетный период не было.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Самарская область

В целях повышения промышленной безопасности на подконтрольных организациях проводятся реконструкции и техническое перевооружение, по сравнению с 2013 годом объемы работ не увеличились. На поднадзорных предприятиях и производствах Самарской области ведется замена морально устаревшего оборудования и реконструкция (модернизация) имеющихся производств, например:

1.  Организацией ООО «Дорожник» в одном из арендованных цехов, на территории предприятия ОАО «Салют», ведутся строительно-монтажные работы по вводу в эксплуатацию линии горячего цинкования металлоконструкций.

2. На предприятии ОАО «Волгоцеммаш» производится замена морально устаревшего оборудования.

3. На предприятии ООО "Средневолжский завод  металлоконструкций" в 2014г. введена в эксплуатацию новая линия по оцинкованию металлоконструкций.

4. На предприятии ОАО «РОССКАТ» введены в эксплуатацию две поворотные печи KIO-75 изготовленные фирмой ANDRITZ MAERZ GmbH.

Работа проводилась в соответствии с комплексным планом работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Служба), Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год  и планом  работ отделов.

Ульяновская область

На поднадзорных предприятиях и производствах Ульяновской области  плановой замены морально устаревшего оборудования и реконструкция (модернизация) имеющихся производств не проводилось за исключением, на ОАО «Ульяновский приборо-ремонтный завод» были заменены 4 печи 2011 г выпуска, работающие на газообразном топливе. В  2014г,  2 печи для  получения расплавов металлов, предприятие ООО «Металика плюс» переоборудовало на газообразное топливо. Все эксплуатирующие печи прошли экспертизу промышленной безопасности и допущены к работе.

Вопросы технического перевооружения, реконструкции (модернизации) металлургических производств решаются в пределах финансовой возможности предприятий.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

В ходе проводимых проверок и получаемой информации от подконтрольных предприятий повышается ответственность лиц осуществляющих производственный контроль, службами производственного контроля проводятся проверки опасных производственных объектов и предоставляются отчеты о проделанной работе в Управление. Во исполнение ст.11. Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 N 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»   и  Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённых  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263,  на всех подконтрольных предприятиях эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургии разработаны и согласованы с  Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора Положения об организации и осуществлении производственного контроля  за соблюдением требований промышленной безопасности. Назначены ответственные лица, осуществляющие производственный контроль в соответствии с годовыми планами работ  и требованиями нормативных документов. Информация о проведённой работе ежегодно до 1 апреля  предоставляется в Управление.

Работы по проведению экспертизы проектной документации, техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах металлургических производств проводятся в соответствии с ранее установленными в экспертных заключениях сроками. Качество заключений экспертиз промышленной безопасности в целом соответствует предъявленным требованиям.

Страхование гражданской ответственности организаций  эксплуатирующих опасные объекты проводится в соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997г. N 116-ФЗ. «О промышленной безопасности  опасных  производственных  объектов»  и  ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г.  N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".  Все  действующие 119 металлургические предприятия (производства), относящиеся к опасным производственным объектам, подконтрольные  Управлению, имеют страховые полиса и договора страхования риска ответственности за причинения вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасностью в поднадзорных организациях находится на удовлетворительном уровне.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности  и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Основными проблемами являются:

- медленные темпы замены и модернизации оборудования, технических устройств, отработавших нормативный срок службы на новые;

- недостаточность автоматизации старого оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах;

- не своевременное соблюдение графиков проведения капитальных ремонтов производственных зданий и сооружений, имеющих большой срок эксплуатации;

- недостаточная и не соответствующая квалификация руководителей, специалистов.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий  удовлетворительная.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

Работа по оценке организаций к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проводится в соответствии с требованием ст.10. Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 N 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Инструкции по составлению планов ликвидации (локализации) аварий на металлургических и коксохимических производствах» (РД 11-561-03).

На крупных поднадзорных предприятиях планирование и выполнение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности в целом удовлетворительно и осуществляется посредством разработки и утверждения планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, проведением учебных тревог и учебно-тренировочных занятий  по  разработанным графикам. На малых и средних предприятиях не создаются собственные аварийно-спасательные формирования и не своевременно заключаются договора с аварийно-спасательными организациями.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведённых обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других руководящих документов в 2014 году осуществлялась контрольно-надзорная деятельность на подконтрольных  предприятиях Самарской и Ульяновской областях в соответствии с планом проверок Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, постановлениями и указаниями Службы, годовым планом работы.

Данный план проверок формировался с учетом требований ФЗ №294 с последующим согласованием с прокуратурой.

За отчетный период проведено 21 проверка: из них 11 - внеплановых проверок,  10 -  плановых выездных проверки. Кроме этого прокуратурой Ульяновской области проводилась проверка в отношении поднадзорной организации ООО «Спецсплав» с привлечение инспекторского состава отдела.

Самарская область

За  2014 года  проведено  11 проверок предприятий, из них:  5  плановых выездных проверки,  6   внеплановых выездных проверки.  В результате проверок предписано к устранению  38 нарушений требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Привлечено к административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 5 должностных лиц с наложением штрафных санкций в размере  100  тыс. руб, из них взыскано 80 тыс. руб.

Основные показатели работы инспекторского состава на опасных производственных объектах Самарской области приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 81 | 37 | -44 |
| 2. | Количество инспекторов | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 16 | 11 | -5 |
| 3.1. | плановые проверки | 11 | 5 | -6 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 5 | 6 | +1 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 50 | 38 | -12 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |

За 2014 привлечено к административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 5 должностных лиц с  наложением штрафных санкций в размере - 100 тыс. руб.

На отчётный период все зарегистрированные в Управлении работающие предприятия, эксплуатирующие металлургические производства, имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Контроль за выполнением условий действия лицензий осуществляется в соответствии с годовым планом работы Управления и требованиями  Положения:  «Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». Контроль соблюдения лицензионных требований проводится в ходе проведения плановых и внеплановых проверок.

За 2014 года приостановок действия лицензий или обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

Процент своевременного выполнения ранее выданных предписаний составляет 100 %.

Для совершенствования надзорной деятельности  необходимо разработать,  отвечающие современным требованиям, руководящие документы по организации проведения ремонтных работ на основном технологическом оборудование металлургических производств.

Ульяновская область

За отчетный период проведено 10 проверок: из них 5-внеплановых проверок  выполнения ранее выданного предписания, 5 плановых (в том числе - 5 плановых выездных проверок соблюдения лицензионных требований и условий). Кроме этого прокуратурой Ульяновской области проводилась проверка в отношении поднадзорной организации ООО «Спецсплав» с привлечение инспекторского состава отдела.

В результате проверок предписано к устранению 66 нарушений требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Процент своевременного выполнения ранее выданных предписаний составляет 96%.

За отчетный период привлечено к административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах:

-  3  должностных лица с наложением штрафных санкций в размере – 60 тыс. руб. по статье 9.1 ч.1;

- 1 юридическое лицо (ООО «Промресурс») в виде приостановки деятельности 2-х печей по расплаву металла по статье 9.1 ч.1;

-  1 должностное лицо по статье 19.5 ч. 11 в отношении генерального директора ОАО «УМЗ №2»;

- 1 юридическое лицо в отношении ООО «ДЗАЛ» по статье 19.7 за несвоевременное предоставление сведений об организации и осуществлении производственного контроля. В судебном порядке направлен протокол об административном нарушении в Димитровградский мировой суд, Постановлением от 10.06.2014г.   назначено  предупреждение;

- при проведении прокурорской проверки с привлечением инспектора Ростехнадзора также выявлено 3 нарушения и вынесено постановление по прокурорскому представлению штраф на должностное лицо в размере 20 тыс. рублей по статье 9.1 ч.1.

Основные показатели работы инспекторского состава на опасных производственных объектах Ульяновской области приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 29 | 24 | -5 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 19 | 10 | -9 |
| 3.1. | плановые проверки | 12 | 5 | -7 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 7 | 5 | -2 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 127 | 66 | -61 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 3 | 1 | -2 |

На конец отчётного периода за отделом всего закреплено 24 предприятий, в том числе 18 предприятий, эксплуатируют опасные производственные объекты. Всего (металлургия) по Ульяновской области в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 21 объект, 2 из которых эксплуатируются в других областях (ООО "Анкор", ООО «НПК Ферросплавы»). В связи с изменением в законодательстве отделом проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов с присвоением класса опасности. На отчетный период перерегистрировано 21 объект, что составляет 100%.

Из 18 организаций, эксплуатирующие ОПО, 17 имеют действующие лицензии, на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Вновь организованное предприятие ООО «УАЗ Автокомпанент» направило материалы на получение вышеуказанной лицензии.

Сравнительный анализ основных показателей в надзорной деятельности Управления говорит о том, что снижение показателей за 2014 г. по сравнению с  2013г. произошло в связи с тем, что уменьшилось количество проверок в связи с изменением Федерального  закона  N 116-ФЗ  от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и около 60% предприятий эксплуатирующие плавильные печи с загрузкой шихтовых материалов менее 500кг. были исключины из госреестра ОПО.

Показатели лицензирования, в том числе показатели контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьёзные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии.

За отчётный период Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора предоставлена 1 лицензия на эксплуатацию взрывопожаро и химически опасных производственных объектов.

В соответствии с планом работы Управления было проведено 4 плановых выездных проверки соблюдения лицензионных требований и условий. При этом выявлено 54 нарушения требований промышленной безопасности в отношении 4 юридических лиц. Выдано 4 предписания. По результатам проверки составлен 4 протокола об административном правонарушении. Вынесено 3 постановления об административном наказании на должностное лицо. Сумма наложенного штрафа 60 тыс. рублей и приостановлена деятельность 2-х печей по расплаву металла по решению суда на 90 суток.

Приостановок действия лицензий, обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий в 2014г. не было.

Внедрение систем управления промышленной безопасностью и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

На поднадзорных предприятиях Управлению, организован производственный контроль в соответствии ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», являющийся составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующими организациями путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечения готовности к локализации аварий и инцидентов, и ликвидации их последствий.

# Положения о производственном контроле разработаны поднадзорными предприятиями в соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263, 11 из них имеют  службы производственного контроля.

Персоналом Управления освоено и внедряется в повседневную практику возможность доступа в комплексную систему информации (КСИ), в подразделах: «Реестр ОПО», «СМЭВ» и др.

2.7. Объекты газораспределения и газопотребления

1. Характеристика организаций и объектов

Государственными инспекторами газового надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляется надзор за 1383 организациями (юридическими лицами) Самарской и Ульяновской областей, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе осуществляющих деятельность по:

| эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) | 1151 |
| --- | --- |
| проектированию ОПО (специализированные организации) | 90 |
| строительству (расширению, реконструкции, техническому перевооружению) ОПО | 131 |
| консервации ОПО | 4 |
| ликвидации ОПО | 4 |
| изготовлению технических устройств, применяемых на ОПО | 13 |
| монтажу и наладке технических устройств на ОПО (специализированные организации) | 31 |
| обслуживанию и ремонту технических устройств на ОПО (специализированные организации) | 14 |
| проведению экспертизы промышленной безопасности | 26 |
| подготовке (переподготовке) работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях | 26 |
| Общая протяженность наружных газопроводов, км | 37142,48 |
| Общая протяженность подземных газопроводов, км, в том числе | 14581,86 |
| полиэтиленовых | 6242,78 |
| отслуживших нормативный срок службы, всего | 1232,17 |
| из них прошедших диагностирование с продлением срока эксплуатации за 12 месяцев 2014 года | 339,92 |
| подлежащих защите от электрохимической коррозии, всего | 7752,36 |
| обеспеченных защитой в отчетном периоде | 7617,66 |
| подлежащих замене (перекладке), всего | 126,88 |
| замененных в отчетном периоде | 28,58 |

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 12 мес. текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

| 12 мес. прошлого года | 12 мес. текущего года |
| --- | --- |
| Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий. | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях | Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий. | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях |
| отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 08.11.14, в 04час. 53 мин. котельная ООО «Волгатеплоснаб» расположенной по адресу: г.Самара ул.Гагарина 6А, в результате аварии оборудование котельной не пострадало, погибших и пострадавших нет. материального ущерба от аварии нет. Затраты на проведение экспертизы – 30 тыс. руб. Расследование аварии не завершено. |

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за 12 мес.текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 мес. прошлого года | 12 мес. текущего года |
| --- | --- |
| Дата и место аварии | Вид аварий. | Дата и место аварии | Вид аварий |
| отсутствуют | отсутствуют | 08.11.14, в 04час. 53 мин.в котельной, расположенной по адресу: г.Самара ул.Гагарина 6А, эксплуатируемой ООО «Волгатеплоснаб» произошло разрушение стены и обрушение кровли котельной. Оператор котельной при обходе увидела, что колонна стены котельной (за котлами), на котором лежала балка перекрытия потолка начала отходить от стены. Оператор отключила подачу газа на котлы, сбросив ударник на запорно-предохранительном клапане типа ПКН, на ГРУ котельной, отключила сетевой насос и выбежала из помещения котельной. Балка перекрытия, падая, повредила водопровод. Наружная стена здания котельной (за котлами) разрушилась. ГРУ котельной и газопроводы котлов не пострадали. Погибших и пострадавших нет. По предварительной оценке причиной разрушения стены и обрушения кровли котельной послужили следующие причины:не был выполнен водоотвод с наружной поверхности стены котельной. Наружная стена котельной подвергалась воздействию атмосферных осадков и не была защищена от слива воды с крыши. Вода стекала с крыши на стену. Стена намокала в осенний период и замерзала зимой, в результате чего кирпичная кладка разрушалась. В настоящий момент заключен договор с экспертной организацией для установления причин аварии. Расследование аварии не завершено. |

- Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 мес. прошлого года | 12 мес. текущего года |
| --- | --- |
| Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции | Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции |
| отсутствуют | отсутствуют |  |  |

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 мес. текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Число аварий на ОПО; | 0 | 1 |
| Количество травмированных в результате аварий, всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Число групповых несчастных случаев на производстве. | 0 | 0 |
| Количество травмированных при групповых несчастных случаях на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего, из них: | 0 | 0 |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

За 12 месяцев 2014г. на предприятиях подконтрольных газовому надзору Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору несчастных случаев, не зарегистрировано. За отчетный период на подконтрольных объектах газораспределения и газопотребления, подконтрольных газовому надзору  Управления  произошла 1 авария. В настоящий момент осуществляется расследование аварии.

6.1.) Описание обстоятельств и причин аварии:

08.11.14, в 04час 53 мин. оператор котельной ООО «Волгатеплоснаб» при обходе котельной, расположенной по адресу: г.Самара ул.Гагарина 6А увидела, что колонна стены котельной (за котлами), на котором лежала балка перекрытия потолка начала отходить от стены. Оператор отключила подачу газа на котлы, сбросив ударник на запорно-предохранительном клапане типа ПКН, на ГРУ котельной, отключила сетевой насос  и выбежала из помещения котельной. Балка перекрытия, падая, повредила водопровод. Наружная стена здания котельной (за котлами) разрушилась. ГРУ котельной и газопроводы котлов не пострадали. Здание котельной эксплуатировалось с 1972 года.

По предварительной оценке причиной разрушения стены и обрушения кровли котельной послужили следующие причины: не был выполнен водоотвод с наружной поверхности стены котельной. Наружная стена котельной подвергалась воздействию атмосферных осадков и не была защищена от слива воды с крыши. Вода стекала с крыши на стену. Стена намокала в осенний период и замерзала зимой, в результате чего кирпичная кладка разрушалась. Для установления причин аварии заключен договор с экспертной организацией. Расследование аварии не завершено.

6.2.) Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в акте технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период:

Для восстановления теплоснабжения жилых домов принято решение о  подключении передвижной модульной котельной и переводу теплоснабжения населения от передвижной модульной котельной. Газоснабжение выполнить от ГРУ котельной 366 квартала. Проведена проверка технического состояния газового оборудования ГРУ котельной 366 квартала, котлов НР-18, вспомогательного оборудования котельной, электроснабжения. Произведен разбор обрушившейся кровли и стены в помещении котельной. Произведен пуск двух котлов НР-18 в котельной 366 квартала. Выполнено ограждение помещения котельной от проникновения посторонних лиц. Выполнена защита ГРУ котельной, путем установки металлического запирающегося шкафа. Налажена диспетчеризация котельной с выводом сигналов о неисправности оборудования на диспетчерский пункт и организован периодический обход котельной оператором котельной. Проведен осмотр зданий котельных, эксплуатирующихся более 20 лет для установления состояния зданий и сооружения и выявления зданий, требующих текущего и капитального ремонта. Поставлен вопрос перед Департаментом ЖКХ об оформлении  владения зданиями котельных при передаче их другой эксплуатационной организации.

7. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

В 2014 году произошла 1 авария, погибших и пострадавших в результате аварии нет, в настоящий момент осуществляется расследование аварии. Несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2014 года не было.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.)

по Самарской области и Ульяновской области

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, организовывают и осуществляют производственный контроль. Однако, при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, имеют место нарушения требований промышленной безопасности в части организации и осуществления производственного контроля (не назначаются приказом (распоряжением) по организации лица, ответственные за осуществление производственного контроля; не разрабатывается положение о производственном контроле). В отношении лиц, допустивших нарушение требований промышленной безопасности, составляются протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ.

Декларации промышленной безопасности подлежат 3 опасных производственных объекта. На все объекты разработаны декларации промышленной безопасности, проведена экспертиза промышленной безопасности и регистрация заключений в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С целью продления срока дальнейшей эксплуатации газопроводам и техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, проводится экспертиза промышленной безопасности. Все подземные газопроводы, у которых истек нормативный срок эксплуатации, включены в график диагностирования на 2015 год. Работы по оценке остаточного ресурса, отработавших нормативный срок газопроводов, проводятся в согласованные с Ростехнадзором сроки. Не выполнение графиков диагностирования подземных газопроводов и газорегуляторных пунктов не допускается

Сведения об организациях заключивших договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Из зарегистрированных и подлежащих страхованию 1151 поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты имеют на отчетный период действующие договора страхования 1151 организация.

9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.

Самарская область

За отчетный период при проведении  проверок объектов газораспределения и газопотребления, подконтрольных газовому надзору, особое внимание обращалось на защищенность опасных производственных объектов от террористических актов.

В  ООО «Сызраньгаз», ООО «Газпромгазораспределение Самара», ООО «Средневолжская газовая компания» и ее филиалах действует приказ «О мерах по предотвращению терроризма», разработаны мероприятия по предупреждению ЧС и актов терроризма, предусматривающие: укомплектованность АДС, обучение и проведение с персоналом инструктажей, схемы оповещения администраций городов, районов, органов государственных структур (ФСБ, МВД) и информации населения, запрещение нахождения на территориях ОПО сторонних структур. Изданы по филиалам приказы «О создании неприкосновенного запаса материальных ресурсов»», разработан план взаимодействия органов управления и персонала по предупреждению и ликвидации возможных ЧС и актов терроризма, разработана карта границ зон ответственности.

В соответствии с разработанными мероприятиями по борьбе с технологическим терроризмом здания всех ГРП Самарской области оснащены системой телемеханики и охранной сигнализацией от несанкционированного доступа посторонних лиц  с выводом сигнала на центральную аварийную диспетчерскую службу. Наряду с этим во всех зданиях ГРП    установлены железные двери и решетки на окнах, устанавливаются блокирующие устройства на запорной арматуре  надземных газопроводов.

АДС филиалов укомплектованы рациями, высокочувствительными газоанализаторами, телефоны 04 оснащены звукозаписывающими приставками, имеются мегафоны, карты-схемы систем газораспределения и объектов газопотребления.

Предприятия, имеющие объекты газопотребления (котельные),  имеют ограждения от проникновения посторонних лиц, отдельные предприятия осуществляют круглосуточную охрану территорий и объектов.   Все объекты  газопотребления имеют телефонную связь. На объектах газопотребления имеются Планы локализации и ликвидации возможных аварий, по которым ежемесячно проводятся занятия с персоналом. Список дежурных служб городов, районов на объектах имеются.

Модульные теплоснабжающие установки без обслуживающего персонала оснащены стационарными приборами контроля довзрывных концентраций горючих газов и блокировками от несанкционированного проникновения.

Ульяновская область

Всеми предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, выполнялись мероприятия по их защите от террористических проявлений. При обследовании ОПО инспекторами определялась  их степень защиты от не санкционированного проникновения и вмешательства в работу технических устройств. В случае необходимости инспекторами выдавались предписания с предложением обеспечения более эффективной защиты объектов. Все вновь вводимые в эксплуатацию газифицированные котельные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала, оснащаются сигнализацией, информирующей диспетчера или охрану о проникновении на объект лиц. В практику защиты газифицированных котельных от не санкционированного проникновения и информирования соответствующих служб все чаще стали внедрять системы беспроводной передачи информации на диспетчерские пункты. На ТЭЦ, а также на большинстве АГЗС смонтированы «тревожные кнопки» вызова охранных подразделений милиции в случае критических ситуаций. Охрана объектов большой энергетики осуществляется смешанным способом: патрулирование вдоль ограждения периметра с внутренней стороны, наблюдением с вышек и контролирование территории объектов патрулями. Военизированная охрана вооружена ручным боевым стрелковым оружием. По периметру территории ТЭЦ ограждены забором из железобетонных конструкций, кирпича, металлических труб и сетки «Рабица» - высотой от 2 до 2,5 метров. Все объекты по периметру ограждения имеют усиление из колючей проволоки, а наиболее опасные участки усилены специальным барьером безопасности «Егоза». В темное время суток применяется охранное освещение по периметру.

Для защиты шкафных газорегуляторных пунктов и ГРП от не санкционированного проникновения посторонних лиц устанавливаются замки с повышенной степенью секретности.

В практику охраны все чаще стали внедрять системы видеонаблюдения производственных объектов с записью полученной информации.

Действий террористической направленности на поднадзорных опасных производственных объектах за 12 месяцев 2014 года  не было.

10. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия и объекты.

по Самарской области и Ульяновской области

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах городских и сельских поселений созданы единые при газораспределительных организациях аварийно-диспетчерские службы (АДС) с телефоном 04 и их филиалы с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. В промышленных предприятиях  и коммунальных, обслуживающих ГРП (ГРУ), созданы собственные газовые аварийные службы.

АДС газораспределительных организаций оснащены в соответствии с Типовым положением, деятельность их определена Планом локализации и ликвидации возможных аварий и Планом взаимодействия служб различных ведомств, в соответствии с которым не реже одного раза в год проводятся тренировочные занятия со всеми службами городов и районов области. Газопотребляющими организациями заключены договора с газораспределительными организациями на аварийное обслуживание, т.е. локализацию и ликвидацию возможных аварийных ситуаций.

На объектах газопотребления имеются Планы локализации и ликвидации возможных аварий, по которым проводятся  занятия с персоналом. Список дежурных служб городов, районов на объектах имеются.

Организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты заключаются договора с профессиональными аварийно-спасательными службами. Разрабатываются и согласовываются с профессиональными аварийно-спасательными службами Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

Самарская область

За 12 месяцев 2014г. государственными инспекторами газового надзора было проведено 487 проверок, из них:

- плановых – 270 проверок;

- внеплановых – 217 проверок, в том числе

-	в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 38 проверок;

По результатам проведенных проверок выявлено 1311 нарушений требований промышленной безопасности, из них:

- по результатам плановых проверок – 1188 нарушений;

- по результатам внеплановых проверок – 123 нарушений.

По итогам проверок составлено 174 протокола об административных правонарушениях из них вынесено 171 постановления о наложении административных штрафов на сумму 4327 тыс. руб., 3 постановления об административном приостановлении деятельности:

Административных наказаний (штрафов):

по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ:

- на должностных лиц – 163 штрафа , сумма наложенных административных штрафов – 3311 тыс. руб.;

- на юридическое лицо – 8 штрафов, сумма наложенных административных штрафов – 1016 тыс. руб.;

по ч. 1 и 11. ст. 19.5. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 6 штрафов , сумма наложенных административных штрафов – 190 тыс. руб.

по Ст. 19.7 КоАП РФ:

- на должностное лицо –2 штрафа, сумма наложенных административных штрафов 0,6 тыс. руб.

- на юридическое лицо – 2 штрафа , сумма наложенных административных штрафов – 6 тыс. руб.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014г. государственными инспекторами газового надзора по Ульяновской области было проведено 251 проверка, из них: плановых – 88 проверок;

внеплановых – 163 проверок,  в том числе 31 внеплановых проверки по соблюдению требований технического регламента  (проверка готовности энергоснабжающих организаций осеннее-зимнему периоду 2014-2015 гг.),

в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 74 проверки;

По результатам проведенных проверок выявлено 1126 нарушений требований промышленной безопасности, из них:

- по результатам плановых проверок – 646 нарушений;

- по результатам внеплановых проверок – 480 нарушений.

- нарушений требований технического регламента - 94

По итогам проверок наложено 72  административных наказаний, из них 68 административных штрафа на сумму 1790 тыс. руб., 3  административных приостановления деятельности:

Административных наказаний (штрафов):

по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ:

- на должностных лиц – 61 штрафа , сумма наложенных административных штрафов – 1240 тыс. руб.;

- на юридическое лицо – 2 штрафов, сумма наложенных административных штрафов – 400 тыс. руб.;

по ч. 1 и 11. ст. 19.5. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 8 штрафов , сумма наложенных административных штрафов – 153 тыс. руб.

по Ст. 19.7 КоАП РФ:

- на юридическое лицо – 11 штрафов , сумма наложенных административных штрафов – 33 тыс. руб.

- Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

За 2014 год государственными инспекторами газового надзора Средне-Поволжского управления Ростехнадзора  было проведено:

- 68 плановых проверок в рамках лицензионного контроля.

-144 внеплановых выездных проверок возможности выполнения лицензионных требований и условий лицензиатами и соискателями лицензии. Нарушений лицензионных требований и условий, которые привели бы к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии не выявлено.

2.8. Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии

1.Характеристика поднадзорных организаций и объектов.

Самарская область

За 12 месяцев 2014 года межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора осуществлялся контроль за 101 организации, эксплуатирующих химически опасные объекты.

Под надзором межрегионального отдела на территории Самарской области находятся 69 организаций, эксплуатирующих химически опасные производства.

| № п/п | Наименование предприятий | Кол-во | Наименование обращающихся веществ | Кол-во ОПО | Группа опасности | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Химические | 28 |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Куйбышевазот» |  | Сернистый водород, ЛВЖ, горючие жидкости, СДЯВ, аммиак, бензол, метанол, циклогексан, олеум, серная кислота, ацетилен, хлор. | 23 | 1 |  |
| 2 | ОАО «Тольяттиазот» |  |  | 10 | 1 |  |
| 3 | ЗАО «ИВ Циклен» |  |  | 2 | 3 |  |
| 4 | ОАО «Алхим» |  |  | 2 | 1 |  |
| 5 | ЗАО «Квадрат Плюс» |  |  | 3 | 2 |  |
| 6 | ЗАО «Фосфохим» |  |  | 2 | 3 |  |
| 7 | ООО «Средневолжская химическая компания» |  |  | 1 | 3 |  |
| 8 | ООО «Спецхимсервис» |  |  | 1 | 3 |  |
| 9 | ОАО «Производственная компания Автокомпеонент Сызрань» |  |  | 2 | 2 |  |
| 10 | ЗАО «Химсинтез» |  |  | 3 | 2 |  |
| 11 | ОАО «АвтоВаз» |  |  | 11 | 1 |  |
| 12 | ЗАО «Самарский завод катализаторов» |  |  | 2 | 3 |  |
| 13 | ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» |  |  | 1 | 3 |  |
| 14 | ООО «СЭД-Сызрань» |  |  | 4 | 3 |  |
| 15 | ООО «Торговый дом «Завод бытовой химии» |  |  | 2 | 3 |  |
| 16 | ООО «Сават-Эко» |  |  | 1 | 3 |  |
| 17 | ОАО «Самарский резервуарный завод» |  |  | 1 | 2 |  |
| 18 | ЗАО «Медхим» |  |  | 3 | 2 |  |
| 19 | ООО «Завод индустриальных покрытий» |  |  | 1 | 3 |  |
| 20 | ОАО «Кузнецов» |  |  | 7 | 3 |  |
| 21 | ОАО «Самарский жиркомбинат» |  |  | 2 | 3 |  |
| 22 | ЗАО «Алкола СМЗ» |  |  | 2 | 3 |  |
| 23 | ЗАО НПО «Синтезхимикат» |  |  | 1 | 3 |  |
| 24 | ОАО Самарский завод «Экран» |  |  | 2 | 2 |  |
| 25 | ООО «Нефтетранссервис» |  |  | 1 | 3 |  |
| 26 | ЗАО «Джи Эм-АвтоВаз» |  |  | 1 | 3 |  |
| 27 | ООО «ТОМЕТ» |  |  | 2 | 1 |  |
| 28 | ООО «ПластикС» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Эксплуатирующие системы водоподготовки | 5 | Хлор |  |  |  |
| 1 | ООО «Самарские коммунальные системы» |  |  | 4 | 2 |  |
| 2 | ООО «Сызраньводоканал» |  |  | 1 | 3 |  |
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства |  |  | 1 | 3 |  |
| 4 | ООО «Автоград-водоканал» |  |  | 2 | 3 |  |
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжение городского округа Жигулевск» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Аммиачные холодильные установки | 23 | Аммиак | 21 | 3 |  |
|  | Производство и потребление продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты и инертных газов | 4 |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Промкриоген» |  | Азот, кислород | 1 | 2 |  |
| 2 | ООО «Эйр Продакс» |  |  | 1 | 3 |  |
| 3 | ОАО «Тяжмаш» |  |  | 3 | 3 |  |
| 4 | ООО «Нефтемаш» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Спиртовые производства | 1 |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Буян» |  | Спирт этиловый | 1 | 2 |  |
|  | Маслоэкстракционные производства | 1 |  |  |  |  |
| 1 | ООО «АгроПромПереработка» |  | Нефрас | 1 | 2 |  |
|  | Склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ | 5 | Химические реагенты, ГСМ |  |  |  |
| 1 | ФГУП «ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс» |  |  | 4 | 2 |  |
| 2 | ООО «Волга-Реактив» |  |  | 1 | 3 |  |
| 3 | ЗАО «СП Химпром» |  |  | 1 | 3 |  |
| 4 | ЗАО «АКОМ» |  |  | 2 | 3 |  |
| 5 | ЗАО «СП Химэкспресс» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | Других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать взрывоопасные смеси | 2 |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Промкриоген» |  | Ацетилен, кислоты, растворители, кислород. | 1 | 3 |  |
| 2 | ОАО «Волгабурмаш» |  |  | 1 | 3 |  |

Ульяновская область

Под надзором межрегионального отдела по надзору за объектами химического и  нефтеперерабатывающего комплекса на территории Ульяновской области находятся 28 организаций, эксплуатирующих химически опасные производства.

| № п/п | Наименование предприятий | Кол-во | Наименование обращающихся веществ | Кол-во ОПО | Группа опасности | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Предприятия систем водоподготовки | 3 | Хлор |  |  |  |
| 1 | МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» |  |  | 6 | 2 |  |
| 2 | ОАО «НИИАР Генерация» |  |  | 1 | 2 |  |
| 3 | ООО «Экопром» |  |  | 6 | 2 |  |
|  | Аммиачно-холодильные установки | 11 | Аммиак | 15 | 2 |  |
|  | Производство и потребление продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты и инертных газов | 3 | Азот, кислород, аргон |  |  |  |
| 1 | ОАО «НПП «Завод Искра» |  | Кислород, водород | 1 | 2 |  |
| 2 | ОАО «Волжская ТГК» Ульяновские филиалы |  |  | 2 | 2 |  |
| 3 | ЗАО «Авиастар-СП» |  |  | 1 | 2 |  |
|  | Спиртовые производства | 4 |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Юпитер Ложистик» |  |  | 2 | 2 |  |
| 2 | ООО «Завод Техно-Николь Ульяновск» |  |  | 1 | 2 |  |
| 3 | ООО «Чердаклы Спирт» |  |  | 2 | 2 |  |
| 4 | ООО ОП «Гиппократ» |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Склады и базы хранения и отгрузки химически опасных веществ и другие производства связанные с обращением и хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси | 11 | Хим. реагенты |  |  |  |
| 1 | ООО «Ресурс» |  |  | 1 | 3 |  |
| 2 | ОАО «Ульяновский моторный завод» |  |  | 1 | 3 |  |
| 3 | ОАО «УАЗ» |  |  | 1 | 3 |  |
| 4 | ОАО «ДААЗ» |  |  | 1 | 3 |  |
| 5 | Филиал ООО «САБ Миллер РУС» г. Ульяновск |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ООО «Димитровградский завод вкладышей» |  |  | 1 | 3 |  |
| 7 | ЗАО «Энергохимсервис» |  |  | 1 | 3 |  |
| 8 | ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» |  |  | 1 | 3 |  |
| 9 | ОГАУ «Волга – Спорт – Арена» |  |  | 1 | 3 |  |

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

На предприятиях, эксплуатирующих химически опасные объекты на территории Самарской области, в отчетном периоде аварий и несчастных случаев не произошло.

За аналогичный период 2013 года на химически опасных объектах аварий и несчастных случаев не произошло.

Данные аварийности и травматизме за 12 месяцев 2014 года по сравнению с  12 месяцами 2013 годом сведены в таблицу:

| Период | Аварийность | Травматизм |
| --- | --- | --- |
|  | Аварии |  | Со смертельным исходом (чел.) | Групповых случаев/человек |
| 12 месяцев 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 месяцев 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций

| Виды аварий | Число аварий / % | +/- |
| --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2014 | 12 месяцев 2013 |  |
| Взрыв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выброс опасных веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разрушение технических устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрушение зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций

| Характер травмирования | Число несч. случаев / % | +/- |
| --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2014 г. | 12 месяцев 2013г. |  |
| Термические ожоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение с высоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интоксикация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асфиксия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взрывная волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механическое воздействие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поражение электрическим током | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ульяновская область

На предприятиях, эксплуатирующих химически опасные объекты по Ульяновской области,  аварий и несчастных случаев за 12 месяцев 2014 не было. В аналогичном периоде 2013 года аварий и несчастных случаев не произошло.

Данные аварийности и травматизма за 12 месяцев 2014 года  по сравнению с  12 месяцами 2013 года сведены в таблицу:

| Период | Аварийность | Травматизм |
| --- | --- | --- |
|  | Аварии |  | Со смертельным исходом (чел.) | Групповых случаев/человек |
| 12 месяцев 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 месяцев 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций

| Виды аварий | Число аварий / % | +/- |
| --- | --- | --- |
|  | 12 мес. 2014 | 12 мес. 2013 |  |
| Взрыв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выброс опасных веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разрушение технических устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрушение зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций

| Характер травмирования | Число несч. случаев / % | +/- |
| --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2014 | 12 месяцев 2013 |  |
| Термические ожоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение с высоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интоксикация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асфиксия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взрывная волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механическое воздействие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поражение электрическим током | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 2014 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора  с описанием тенденций.

За 12 месяцев 2014 года аварий и несчастных случаев на предприятиях, эксплуатирующих химически опасные объекты, не произошло.

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период. Анализ обобщения причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

Самарская область

На предприятиях эксплуатирующих химически опасные объекты на территории Самарской области в отчетном периоде аварий и несчастных случаев не произошло.

Обобщенные причины аварий и несчастных случаев

со смертельным исходом по годам

| № п/п | Основные причины | Аварии | Несчастные случаи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес 2014 % | 12 мес 2013 % | 12 мес 2014 % | 12 мес 2013 % |
| 1 | Неудовлетворительное состояние технических устройств, зданий, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Несовершенство технологии или конструктивные недостатки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нарушение технологии производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отступление от требований проектной (технологической) документации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Неправильная организация производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Неэффективность производственного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нарушение производственной дисциплины, неосторожные (несанкционированные) действия исполнителей работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего установленных причин | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ульяновская область

На предприятиях Ульяновской области, эксплуатирующих химически опасные объекты, аварий и несчастных случаев в отчетном периоде не произошло.

| № п/п | Основные причины | Аварии | Несчастные случаи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес 2014 % | 12 мес 2013 % | 12 мес 2014 % | 12 мес 2013 % |
| 1 | Неудовлетворительное состояние технических устройств, зданий, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Несовершенство технологии или конструктивные недостатки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нарушение технологии производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отступление от требований проектной (технологической) документации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Неправильная организация производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Неэффективность производственного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нарушение производственной дисциплины, неосторожные (несанкционированные) действия исполнителей работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего установленных причин | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Предприятиями проводится следующая работа по повышению уровня промышленной безопасности технического перевооружения, реконструкции и модернизации производств:

Самарская область

В ОАО «КуйбышевАзот»:

Реализуются инвестиционные проекты:

- строительство установки пропитки кордной ткани цеха 77, корпус 717;

- строительство агрегата аммиака – совместное предприятие «Линде Азот Тольятти».

- строительство блока разделения воздуха – совместное предприятие «Проксэйер Азот Тольятти».

В ОАО «Тольяттиазот»

Произведены работы по модернизации и капитальному ремонту агрегата аммиака №7 (АМ-76). Заменили секцию секции «А» испарителя конденсатора поз.903 абсорбционной холодильной водоаммиачной установки. За счёт проведенных работ суточная производительность агрегата увеличена с 1420 до 1650 тонн. В 2015г. планируется замена системы газового анализа.

Проводятся работы по модернизации и капитальному ремонту агрегата аммиака №6 (АМ-76). Произведена полная замена первичного КИП, системы управления агрегата (окончание работ 2015г).

На 1, 2 агрегатах  планируется выполнить в 2015 году установку модульной компрессорной станции с осушителем.

На складе для хранения и транспортировки аммиака – цех № 13СА произведена замена первичного КИП и частично вторичных регистрирующих и регулирующих приборов.

Ульяновская область

За 2014 год предприятиями проведена следующая работа по повышению уровня промышленной безопасности:

ООО “Акцент – Плюс»

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров;

- проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Общая сумма затрат на проведение данных мероприятий и других выше не перечисленных для повышения уровня промышленной безопасности составила в пределах 100 тыс. рублей.

ОАО «Диком»

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров.

Общая сумма затрат на проведение данных мероприятий и других выше не перечисленных для повышения уровня промышленной безопасности составила в пределах 80 тыс. рублей.

ЗАО «Алев»

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров.

На все мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности было потрачено около 80 тыс. рублей.

ООО «Завод Трехсосенский»

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров;

- произведено техническое перевооружение АХУ.

Сумма, потраченная на вышеперечисленные мероприятия составила 140 тыс. рублей.

ООО «Гиппократ»

-проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем.

Сумма затрат на проведение данных мероприятий и других выше не перечисленных для повышения уровня промышленной безопасности составила в пределах 20 тыс. рублей.

ОАО «УАЗ»

На базе товарно-сырьевой (хранения кислот).

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Сумма потраченная на вышеперечисленные мероприятия составила 200 тыс. рублей.

ОАО «Волжская ТГК» Ульяновский филиал

На складах сырьевых (хранения кислот).

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- проведено диагностирование 4 емкостей и одного технологического трубопровода;

Сумма потраченная на вышеперечисленные мероприятия составила 260 тыс. рублей.

ООО «Ульяновский хладокомбинат»

- произведено техническое диагностирование аммиачных трубопроводов;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание)     предохранительных устройств аммиачных компрессоров;

- проведены работы по продлению нормативных сроков службы ТУ;

Сумма затрат составила  100 тыс.  рублей

Работы по техническому перевооружению и реконструкции, замене физически устаревшего оборудования в целях повышения промышленной безопасности предприятиями по-прежнему ведутся крайне редко. Техническое перевооружение или частичная реконструкция проводятся с целью устранения отдельных отступлений от действующих правил.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Самарская область

Во всех подконтрольных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются утвержденные Положения о производственном контроле.

В ОАО «Куйбышевазот» производственный контроль осуществляется на основании «Положения об осуществлении производственного контроля на опасных производственных объектах». Обязанности по надзору за осуществлением производственного контроля на предприятии возложены на группы производственного контроля (ГПК) и контрольно-аналитическое бюро (КАБ).

Группами производственного контроля, согласно утвержденных планов, осуществляются целевые и комплексные проверки.

Контроль осуществляется за:

- соблюдением норм технологического режима технологическим персоналом цехов предприятия;

- своевременной переработкой инструкций по рабочим местам,  охране труда,  правилам эксплуатации оборудования, трубопроводов и т.д.;

- своевременным проведением технических освидетельствований оборудования, трубопроводов, выполнением графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, механизмов;

- безопасной эксплуатацией средств измерений и автоматики, систем противоаварийной защиты и своевременной их поверкой;

- метрологическим обеспечением средств и методов измерений;

- безопасной эксплуатацией электроустановок и энергетического оборудования, выполнением графиков планово-предупредительных ремонтов и испытаний электроустановок;

- безопасным состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений в ОАО «Куйбышевазот», организацией и безопасным проведением строительно-монтажных работ на территории предприятия;

- организацией и безопасным проведением работ повышенной опасности (ремонтных, огневых, газоопасных);

- выполнением инженерно-техническими работниками цехов своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда в подразделениях;

- своевременным проведением обучения, инструктажа и проверки знаний на допуск к самостоятельной работе работников цехов;

- своевременным проведением учебных тревог по планам локализации аварийных ситуаций и готовности персонала к ликвидации их последствий.

Следует отметить, что в настоящее время ГПК, недостаточно эффективно выполняют свои функциональные обязанности, например: результаты проверок не анализируются должным образом, не всегда разрабатываются мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности и недопущению подобных нарушений на опасных производственных объектах предприятия. Аналитическая работа по производственному контролю в основном осуществляется группой КАБ, что отрицательно сказывается на эффективности производственного контроля  в целом по предприятию.

В ОАО «Тольяттиазот» создан отдел производственного контроля со штатной численностью 7 человек. Служба непосредственно подчинена директору по операционной деятельности предприятия. Эффективность работы отдела пока не на должном уровне.

В остальных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществление производственного контроля возложено на должностных лиц. Осуществление производственного контроля, находится на недостаточном уровне, имеет низкую эффективность, обусловленную, в частности, тем, что ответственными лицами за ПК назначены специалисты, не имеющие специального образования.

Низкая эффективность характеризуется тем, что в ходе проводимых проверок выявляется незначительное количество нарушений, отсутствуют приостановки эксплуатации оборудования и проведения работ повышенной опасности, низкая требовательность к нарушителям.

Анализируя работу производственного контроля следует отметить следующие недостатки:

1.    Поверхностный подход к выявлению нарушений;

2. Отсутствие реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов;

3. Неполное использование потенциала главных специалистов предприятий в осуществлении ведомственного надзора, низкий уровень реализации правовых возможностей.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля как части системы управления промышленной безопасностью могут стать следующие:

- Налаживание практики взаимного обмена специалистами производственного контроля по предприятиям.

- Организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок.

- Привлечение экспертных центров в ходе выполнения комплексных проверок к анализу эффективности производственного контроля на предприятиях.

Основное количество технических устройств опасных производственных объектов отработало 20 лет и более, возможность дальнейшей их эксплуатации определяется по результатам проводимой экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

Сведения о страховании за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

| Кол-во эксплуатирующих предприятий | Количество ОПО* зарег в гос. реестре по классам опасности | Кол-во застрахованных предприятий | Застраховано ОПО* по классам опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 69 | 11 | 170 | 65 | 69 | 11 | 170 | 65 |

Ульяновская область

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, имеют утвержденные Положения о производственном контроле. Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в целом по предприятиям возлагается, как правило, на технического директора (главного инженера).

Организационно-методическое руководство и координация деятельности руководителей производственных подразделений и главных специалистов в крупных организациях (таковых 4)  и осуществление производственного контроля по предприятиям возлагается на отделы производственного контроля, либо на инженеров по производственному контролю.

Анализ организации работы производственного контроля на подконтрольных предприятиях  указывает на следующие недостатки:

-  При проведении  проверок не разрабатывается план проверок;

- По результатам проверок не дается оценка деятельности структурных подразделений организации;

- Не дается оценка своевременности  выполнения вскрытых нарушений службами производственного контроля, в ходе предшествующих проверок;

- Отсутствие финансового (оперативного) сопровождения и реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля как части системы управления промышленной безопасностью могут стать следующие:

- Организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок;

По имеющейся информации мероприятия по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств на химических предприятиях велась согласно имеющихся графиков.

Сведения о страховании за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

| Кол-во эксплуатирующих предприятий | Количество ОПО* зарег в гос. реестре по классам опасности | Кол-во застрахованных предприятий | Застраховано ОПО* по классам опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 32 |  | 56 |  | 32 |  | 56 |  |

9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

Самарская область

Основной проблемой является выработавшее свой технический ресурс оборудование и системы контроля управления ПАЗ и на ОПО, что может привести к внеплановым остановкам и авариям.

Проводимая на предприятиях работа по реконструкции и модернизации ОПО, замене технических устройств, оборудования, физически и морально устаревших систем управления технологическими процессами на системы, основанные на микропроцессорный технике не обеспечивает значительного повышения уровня безопасности, так как строительство новых, замещающих производств, основанных современных технологиях практически не ведется.

К основным проблемам, требующим решения по приведению аммиачных холодильных установок в соответствие с требованиями нормативных документов относятся следующие:

- установка реле для предупредительной сигнализации о достижении минимального и максимального значения уровня жидкого аммиака в линейных и дренажных ресиверах

- установка приточной вентиляции в помещениях конденсаторной и аппаратной (в помещении компрессорной),

- оснащение автоматическими запорными вентилями аппаратов, в которые подается жидкий аммиак под давлением.

Взрывоопасные и химически опасные объекты ракетно – космического комплекса ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и ОАО «Кузнецов» (склады сырьевые, СДЯВ, ГСМ) построены в середине прошлого века, не реконструировались, поэтому доведение этих объектов до требований норм и Правил промышленной безопасности в ближайшее время не представляется возможным. На основании результатов проводимых экспертиз промышленной безопасности технических устройств, отсутствия аварий, своевременного ремонта оборудования - состояние безопасности и противоаварийной устойчивости ОПО оценивается как удовлетворительное.

Ульяновская область

Одна из основных проблем – это то, что до 80% оборудования объектов эксплуатируются 20 лет и более. Работы по техническому перевооружению и реконструкции, замене физически устаревшего оборудования в целях повышения промышленной безопасности предприятиями ведутся крайне редко. Техническое перевооружение или частичная реконструкция проводятся с целью устранения отдельных отступлений от действующих правил во исполнение согласованных программ приведения в соответствие с требованиями этих правил.

В основном на опасных производственных объектах, срок эксплуатации технических устройств превышает 20 лет, наблюдается динамика старения.

К основным проблемам, требующим решения по приведению аммиачных холодильных установок в соответствие с требованиями нормативных документов, относятся следующие:

- оснащение сигнализаторами концентрации паров аммиака, обеспечивающих систему контроля уровня загазованности при превышении заданной величины концентрации паров аммиака в воздухе рабочей зоны помещения компрессорной и на наружной установке;

- установка реле для предупредительной сигнализации о достижении минимального и максимального значения уровня жидкого аммиака в линейных и дренажных ресиверах;

- отсутствие проведения экспертизы промышленной безопасности производственных зданий и сооружений;

- оснащение автоматическими запорными вентилями аппаратов, в которые подается жидкий аммиак под давлением.

10. Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия. Основные проблемы в работе профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

Самарская область

На поднадзорных предприятиях имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Все  ОПО, на которых имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, оснащены необходимым запасом аварийного инструмента, средствами защиты. Технологический персонал ознакомлен с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий под роспись.   Во всех поднадзорных организациях осуществляется подготовка персонала ОПО  к действиям в аварийных ситуациях. Производственный персонал обучен, регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги по одной из позиций ПЛАС.

В ОАО «КуйбышевАзот»:

- имеется собственное профессиональное спасательное формирование, которое аттестовано и имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ, оснащение ВГСО соответствует, в основном, табелю оснащения.

- на предприятии создано НАСФ, оснащение имеется, заканчивается обучение членов НАСФ.

В ОАО «Тольяттиазот»:

Для локализации и ликвидации последствий возможных аварий  привлекаются  силы и средства нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) ОАО «Тольяттиазот» из числа обслуживающего персонала предприятия и профессионального ведомственного газоспасательного взвода (ВГСВ) ОАО «Тольяттиазот».

Все спасатели,  входящие в состав штатных и нештатных аварийно-спасательных служб и формирований прошли аттестацию в отраслевой комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей химической промышленности Минпромторга России.

В ОАО «АВТОВАЗ»:

- заключен договор на обслуживание с профессиональным АСФ Тольяттинским специальным военизированным отрядом быстрого реагирования (СВОБР) ОАО «Агрохиминвест»;

- создано 6 нештатных аварийно-спасательных формирований;

- аттестованы  НАСФ Энергетического производства и комбината общественного питания;

- обучено 135 спасателей и командиров НАСФ.

В настоящее время имеют договоры с профессиональными аварийно – спасательными формированиями (СВОБР и ГСО ООО «Тольяттикаучук»):

1. ООО «Фосфор-Транзит»;

2. ЗАО «Квадрат-Плюс»;

3. ЗАО «Фосфохим»;

4. ООО «Самарская инвестиционная компания»;

5. ЗАО «Аком»;

6. ОАО «АвтоВАЗ»;

7. ООО «Алхим».

ОАО «Сызранский мясокомбинат»

Введен в действие переработанный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Все работники, занятые на ОПО и ИТР ознакомлены с  планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Согласно разработанному графику занятия проводятся один раз в месяц, результаты занятий оформляются в журнале технической учебы. Имеется НАСФ.

Основной проблемой является удаленность профессиональных аварийно-спасательных формирований от опасных производственных объектов, не имеющих таковых, что может не обеспечить их экстренного участия в локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Созданные на предприятиях НАСФ не соответствуют в полной мере предъявляемым к ним требованиям в части обучения и оснащения, зачастую, из-за малочисленности обслуживающего персонала опасного объекта, по половым признакам и медицинским противопоказаниям невозможно укомплектовать состав членов НАСФ.

На территории предприятий ОАО «Кузнецов» и ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» имеются пожарные части.

На каждом предприятии разработаны и утверждены графики проведения учебно-тренировочных занятий с работниками предприятия. В ходе обследований каждого производства проверяется регулярность и полнота проведения данных занятий.

Предложением по совершенствованию организации действий НАСФ является проведение обучения и аттестации непосредственно на предприятиях, для максимальной приближенности обстановки к возможной аварийной и отсутствия отрыва от производства.

# Ульяновская область

На поднадзорных предприятиях имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

В ходе контрольно – профилактической работы осуществления надзора за готовностью подконтрольных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций в рамках  подсистем РСЧС, проведен анализ следующих вопросов.

На всех поднадзорных предприятиях, ведущих эксплуатацию опасных производственных объектов,  спланированы мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных объектов при возникновении стихийных бедствий (паводков, ураганов и т.д.). Данные мероприятия практически выполняются. Случаев возникновения аварийных ситуаций при стихийных бедствиях (паводках и ураганов) зафиксировано не было.

За отчетный период совместные мероприятия с органами МЧС России по вопросам обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов не проводились. Органами МЧС России проводились учебно-тренировочные занятия, учения на опасных производственных объектах предприятий (МУП ВКХ «Ульяновскводоканал», ОАО «УАЗ») без привлечения представителей Ростехнадзора.

За отчетный период взаимодействий с региональной Комиссией по чрезвычайным ситуациям по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на опасных  производственных объектах  не было.

На 30 поднадзорных предприятиях созданы резервы материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Практические действия персонала опасных производственных объектов при возникновении и развитии аварий, готовность к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей оцениваются удовлетворительно. Данная оценка дана по результатам проведения учебно-тренировочных занятий и учений.

Из 32 поднадзорных предприятий на 30 созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. Их численность зависит от наличия работников опасных производственных объектов. Данные НАСФ не полностью оснащены аварийными средствами индивидуальной защиты (недокомплект изолирующих противогазов).

На всех поднадзорных предприятиях, ведущих эксплуатацию опасных производственных объектов, имеются графики проведения учебных занятий и учебных тревог со всем персоналом ОПО. Данные графики выполняются. На основании проводимых проверок и представляемой информации с предприятий действия и степень готовности производственного персонала (в том числе членов НАСФ) по планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций  оценивается удовлетворительно.

В практике подготовки на всех предприятиях используются инструкции и методики моделирования развития аварийных ситуаций. Техническими средствами – тренажерами аварийных ситуаций, учебно-тренировочными полигонами, программно-техническими средствами предприятия не обеспечены.

На всех объектах, поднадзорных предприятий имеются средства и способы оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

Практического участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов на поднадзорных предприятиях не было из-за их отсутствия в отчетный период.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

За 12 месяцев 2014 года работа межрегионального отдела по надзору за объектами химического комплекса  в части надзора за химически опасными объектами осуществлялась в соответствии с «Планом проведения плановых проверок Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год».

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2013г. | 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 116 | 101 | -15 |
| 2. | Количество инспекторов | 4 | 3 | -1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 63 | 36 | -27 |
| 3.1. | плановые проверки | 34 | 4 | -30 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 29 | 32 | +3 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 737 | 262 | - 475 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 32 | 7 | -25 |

Самарская область

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2013г. | 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 90 | 69 | -21 |
| 2. | Количество инспекторов | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 34 | 20 | -14 |
| 3.1. | плановые проверки | 15 | 3 | -12 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 19 | 17 | -2 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 402 | 196 | -206 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 18 | 9 | -9 |

Ульяновская область

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2013г. | 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 43 | 32 | -11 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 0 | -1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 19 | 16 | -3 |
| 3.1. | плановые проверки | 13 | 1 | -12 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 6 | 15 | +9 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 297 | 64 | -233 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 11 | 7 | -4 |

Из приведенных таблиц следует, что в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом  2013 года произошло снижение почти всех показателей. Снижение количества поднадзорных предприятий связано с исключением опасных производственных объектов из государственного реестра в связи с изменением законодательства. Снижение количества выявленных нарушений связано с проверками, во время которых не было выявлено нарушений, а так же из-за отмены действия  ряда нормативно-технических документов. Снижение  количества проверок связано с участием инспекторов в проверках инициированных генеральной прокуратурой, МВД в качестве специалистов. В тоже время возросло количество внеплановых проверок.

Так за 2014 год не было выявлено нарушений при проведении 18 (восемнадцати) внеплановых проверок: по обращениям заявителей на ООО «Цыпочка», соискателя лицензии (лицинзиата) ОАО «Оркла Брэндс Россия», лицензиата ОАО «Тольяттиазот», ООО «Нефтетранссервис», ОАО «Сызранский мясокомбинат», ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Прогресс», выполнения предписаний на ЗАО «ФОСФОХИМ», ООО «Молочный комбинат ВИТА», ООО «Гиппократ», ЗАО «Самарский завод катализаторов», ОАО «Самара-АЙС», ОАО «Жигулевское пиво», ООО «Ульяновский хладокомбинат», ООО «Экопром», ООО «Завод Трехсосенский», ОАО «ДААЗ». В качестве специалистов принято участие в 2 (двух) проверках проводимых генеральной прокуратурой.

12. Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

Самарская область

Из 69 поднадзорных предприятий эксплуатирующими опасные производственные объекты  69 имеют лицензии.

В отчетном периоде проверка выполнения лицензиатами лицензионных требований и приостановка действий лицензий не производилась. Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

Ульяновская область

Из 32 организации эксплуатирующей опасные производственные объекты,  32 имеет соответствующую  лицензию.

В отчетном периоде проверка выполнения лицензиатами лицензионных требований и приостановка действий лицензий не производилась. Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

- Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская, Ульяновская область

На химически опасных производствах системы управления промышленной безопасности внедрены на ОАО «Куйбышевазот» и ОАО «Тольяттиазот». Профилактическая работа в рамках действующих систем управления промышленной безопасностью оказывает положительное влияние на повышение технической безопасности опасного производственного объекта, как правило, в ней задействован весь персонал предприятия.

На остальных предприятиях профилактическая работа по промышленной безопасности проводится в рамках производственного контроля.

2.9. Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

Характеристика поднадзорных организаций

Отделом по надзору за безопасным ведением горных работ и объектами нефтегазодобычи осуществляется надзор на 29 предприятиях связанных с производством, хранением, применением и утилизацией ВМ. В это число входят организации занимающиеся добычей стройматериалов, предприятия нефтегазодобывающей отрасли, заводы-изготовители ВВ и ВМ, полигон по утилизации ВМ и боеприпасов.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом

при производстве взрывных работ за 12 месяцев текущего года

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

За 12 месяцев 2014 г., как и за аналогичный период 2013 г., на поднадзорных Управлению предприятиях и объектах отсутствовали аварии, утраты ВМ и случаи травматизма при ведении взрывных работ и работ с ВМ.

В настоящее время существенных технических проблем, влияющих на безопасность работ на подконтрольных предприятиях нет.

Руководством НИИ ПКВТ, ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Приволжскнефтепровод» приобретены и эксплуатируются специальные автомобили для перевозки ВМ.

Руководством НИИ ПКВТ, ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Ульяновский патронный завод», ЗАО «Сокское карьероуправление» установлены системы видеонаблюдения на расходных складах ВМ.

Анализ основных показателей надзорной и разрешительной деятельности.

За отчетный период проведено 33 проверки юридических лиц (58 за 12 месяцев 2013г.), выявлено и предписано к устранению 309 нарушений (164 за 12 месяцев 2013г.) требований промышленной безопасности.

В отчетном периоде продолжали иметь место случаи несвоевременного выполнения предписаний, постановлений технического совета управления, мероприятий по совершенствованию взрывного дела, особых условий лицензий, разрешений на производство взрывных работ и свидетельств на эксплуатацию мест хранения. В общем объеме они составили – 1 %.

Анализ выявленных нарушений, требований нормативных документов показывает, что все они в основном происходили по организационным причинам и руководители подконтрольных предприятий и организаций не в полной мере обеспечивают ведомственный надзор за сохранностью ВМ, соблюдением установленного порядка производства, хранения, учета, транспортирования и использования ВМ и не проявляют должной требовательности к лицам, ответственным за нарушение правил.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

В целях реализации требований постановления Правительства РФ "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" от 24.11.98 г.     № 1371, а также "Положения о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" управлением проводится активная работа по регистрации опасных производственных объектов.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте все подконтрольные предприятия прошли процедуру ежегодного страхования и имеют страховые полисы.

Показатели и анализ состояния лицензирования

За 12 месяцев 2014 года Управлением продолжалась работа по рассмотрению материалов, представляемых для получения лицензий, проведено 11 предлицензионных проверок.

В процессе лицензирования инспекторами отдела всесторонне анализировалось состояние технической безопасности производств и объектов, а также готовность предприятий выполнять заявленный вид деятельности. Предлагались меры по повышению уровня безопасности.

Выполнения мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической устойчивости мест хранения взрывчатых материалов

В январе 2014 года совместно с представителями УВД Самарской области, УФСБ по Самарской области проведен анализ обстановки на подконтрольных предприятиях и рассмотрен ход выполнения мероприятий по усилению надзора за обеспечением установленного порядка хранения, транспортирования, использования и учета ВМ, разработанных Управлением.

В целях обеспечения безопасности персонала, связанного с механическим маркированием электродетонаторов и капсюлей-детонаторов, считаем целесообразным, предложить заводам-изготовителям вести маркировку ЭД и КД непосредственно на заводах  (по примеру кумулятивных зарядов для прострелочно-взрывных работ).

Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе

За 12 месяцев 2014 года взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе не осуществлялось.

2.10. Транспортирование опасных веществ

1. Характеристика поднадзорных организаций, объектов и средств транспортирования.

Самарская область

На отчетный период общее число поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ составляет 12 предприятий, в том числе:

- 9 организаций, эксплуатирующие отдельно выделенные и зарегистрированные в государственном реестре опасные производственные объекты (ОПО) «участок транспортирования опасных веществ», из них: 2 предприятия осуществляющих перевозку взрывчатых материалов.

- 1 экспертная организация;

- 2 по подготовке (переподготовке) работников опасных производственных объектов в не образовательных учреждениях;

Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ, в целом, поддерживается на удовлетворительном уровне. Требования федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ, в основном, выполняются.

Контроль за выполнением мероприятий по приведению действующих ОПО в соответствии с требованиями нормативных документов осуществляется в ходе проведения проверок поднадзорных предприятий.

Ульяновская область

### В  соответствии с изменениями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 №22-ФЗ  при перерегистрации опасных производственных объектов  в государственном реестре объекты «участки транспортирования опасных веществ» вошли в состав других ОПО.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий.

За 2014 год, как и за 2013, аварий и случаев производственного травматизма со смертельным исходом при транспортировании опасных веществ на  подконтрольных предприятиях Средне - Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года с описанием тенденций.

За 2014 год, как и за 2013 аварий на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных предприятий Средне - Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

- Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года с описанием тенденций.

За 2014 год, как и за 2013 несчастных случаев со смертельным исходом на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных предприятий Средне - Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

- Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года по субъектам Российской Федерации с описанием тенденций.

За 2014 год, как и за 2013 несчастных случаев со смертельным исходом на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных предприятий Средне - Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

6. Анализ обобщенных причин аварий и инцидентов

Самарская область

За отчетный период на поднадзорных  предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ аварий, инцидентов и несчастных случаев не было (за 2013год инцидентов -2):

Ульяновская область

За отчетный период на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ аварий, инцидентов, несчастных случаев не было.

7. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Во всех подконтрольных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются утвержденные Положения о производственном контроле и функционирующие системы производственного контроля.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в целом по предприятиям возлагается, как правило, на технического директора или главного инженера.

Организационно-методическое руководство и координация деятельности руководителей производственных подразделений и главных специалистов в организациях и осуществление производственного контроля по предприятиям возлагается на отделы производственного контроля, либо на инженеров по производственному контролю.

В зависимости от численности работников, занятых на опасных производственных объектах, функции производственного контроля возлагаются соответственно на службу производственного контроля или специально назначенного работника.

Производственный контроль осуществляется на предприятиях в соответствии с утвержденными графиками и планами.

Анализ организации работы производственного контроля на подконтрольных предприятиях  указывает на следующие недостатки:

- при проведении  проверок не разрабатывается план проверок;

- не дается оценка своевременности  устранения нарушений вскрытых службами производственного контроля, в ходе предшествующих проверок;

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасные производственные объекты поднадзорных предприятий зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

Все опасные производственные объекты, находящиеся в эксплуатации, застрахованы в установленном порядке, сроки страхования соблюдаются.

8. Оценка технического состояния и противоаварийной устойчивости участков транспортирования (подъездные пути, транспортные сооружения, технические средства транспортирования). Основные проблемы, связанные с транспортированием опасных веществ на опасных производственных объектах.

Самарская область

Обязательные ежегодные плановые и капитальные ремонты подвижного состава, проводимые в специализированных предприятиях (вагонных и локомотивных депо) позволяют поддерживать состояние вагонов, локомотивов в удовлетворительном состоянии.

Практически все поднадзорные предприятия заключают договора со специализированными организациями на обслуживание железнодорожных путей необщего пользования с выполнением текущих и капитально-восстановительных ремонтов, благодаря чему пути, в основном, соответствуют нормативам.

В ходе проведения проверок по обеспечению безопасности транспортирования опасных веществ, вскрывались нарушения в содержании: подъездных путей – по верхнему строению пути, неисправности стрелочных переводов; мест погрузки и выгрузки; в организации движения на путях (дорогах) необщего пользования.

9. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

За 2014 год работа  осуществлялась в соответствии с планом работы Средне – Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2013г. | 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 39 | 12 | -27 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 30 | 5 | -25 |
| 3.1. | плановые проверки | 17 | 3 | -14 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 13 | 2 | -11 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 89 | 21 | -68 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - |  |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 6 | 2 | -4 |

За 2014 год все основные показатели надзорной деятельности снизились в связи с тем, что в целом по управлению уменьшилось количество объектов «участки транспортирования опасных веществ» при перерегистрации опасных производственных объектов  в государственном реестре в соответствии с изменениями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Самарская область

### Основные показатели  надзорной и контрольной деятельности  приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2013г. | 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 39 | 12 | -27 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 30 | 5 | -25 |
| 3.1. | плановые проверки | 17 | 3 | -14 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 13 | 2 | -11 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 89 | 21 | -68 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - |  |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 6 | 2 | -4 |

За 2014 год все основные показатели надзорной деятельности снизились в связи с тем, что в соответствии с изменениями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 №22-ФЗ  при перерегистрации опасных производственных объектов  в государственном реестре объекты «участки транспортирования опасных веществ» вошли в состав других ОПО или были исключены.

За  отчетный период было проведено 5 проверок (за 2013г.- 30), из них:

- 3 плановые проверки:  ОАО «ПРОМСИНТЕЗ», ФКП «Самарский завод «Коммунар», ЗАО «Отрадненский ГПЗ»  (за 2013г.- 17);

- 2 внеплановые проверки: лицензиата ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», выполнения ранее выданного предписания ОАО «ПРОМСИНТЕЗ»  (за 2013г.- 13).

За отчетный период наложено 2 административных взыскания по статье 9.1. часть 1 «Кодекса об административных правонарушениях РФ» на сумму 40 тыс. рублей на должностные лица. Характерными нарушениями является неудовлетворительное содержание путей необщего пользования.

Ульяновская область

### В  соответствии с изменениями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 №22-ФЗ  при перерегистрации опасных производственных объектов  в государственном реестре объекты «участки транспортирования опасных веществ» вошли в состав других ОПО.

10.Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

Общее состояние готовности к ликвидации и локализации последствий аварий можно оценить как удовлетворительное. На многих предприятиях заключен договор на обслуживание с ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской федерации». Также на предприятиях проводятся учебные тревоги с персоналом по утвержденным графикам.

Разрабатываемые мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на 2014 год на предприятиях включают мероприятия по усилению готовности к локализации аварий (установка дополнительных лафетных стволов, установка на местах погрузки-выгрузки емкостей с пенообразующим веществом, организация пожарных бассейнов на территории предприятия).

11. Анализ состояния антитеррористической защищенности на объектах транспортирования опасных веществ.

На предприятиях проводится планомерная работа, направленная на повышение защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений.

На предприятиях изданы приказы «О защите опасных производственных объектов от возможных террористических актов», в которых: назначены лица, ответственные за организацию и проведение проверок защищенности опасных производственных объектов, разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на их территорию.

Ужесточен пропускной режим, запрещен пронос подозрительных и объемных вещей. Въезд на территорию круглосуточно фиксируется видеокамерами. Работники подрядных организаций пропускаются по спискам,  утвержденными руководителями предприятий.

На поднадзорных предприятиях налажена связь и взаимодействие, на случай непредвиденных обстоятельств, внезапного нападения террористов, с органами ФСБ, МВД, МЧС России, медицинскими учреждениями, как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием, как телефонной связи, так и мобильной радиосвязи через диспетчерские службы и дежурный персонал.

Имеется прямая телефонная связь между руководителями, диспетчерами и охраной предприятий.

Проводятся аварийно – технические занятия по пунктам ПЛАС, дополнительно включённых в оперативную часть по видам аварий, связанных с проявлением терроризма, проигрываются варианты поведения персонала, способы увеличения мобильности, обеспечения охраны наиболее уязвимых участков предприятия.

На предприятиях проведён инструктаж всем службам, включая транспортные, диспетчерские, коммерческие и другие об ограничении распространения сведений об объёмах и опасных факторах производств.

2.11. Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

1.  Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Надзорная и контрольная деятельность межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья Самарской и Ульяновской областей в течение 12 месяцев 2014 года осуществлялась на 131 подконтрольном предприятии, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Все поднадзорные предприятия и организации хранения и переработки растительного сырья распределены между отраслевыми инспекторами. Численность инспекторского состава межрегионального отдела, осуществляющего надзор за взрывопожароопасными объектами хранения, переработки и использования растительного сырья, составляет 2 человека: 1 – по Самарской области; 1 – по Ульяновской области.

Надзорная работа в течение 12 месяцев 2014 года проводилась на основании утверждённого годового плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждённые Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора. В течение отчетного периода проводились как плановые, так и внеплановые проверки. Оформленные акты проверок и предписания вручены первым руководителям предприятий. Контроль за выполнением предписаний вёлся путём личной проверки, а также по результатам анализа получаемой от предприятий информации.

Самарская область

Надзорная деятельность в Самарской области проводилась в 58 организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья.

Ульяновская область

Надзорная деятельность в Ульяновской области проводилась в 73 организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья.

2.  Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий

Самарская и Ульяновская области

В течение 12 месяцев 2014 года на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья Самарской и Ульяновской областей, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, аварий, инцидентов и несчастных случаев со смертельным или тяжёлым исходом, связанных с производством, как и за 12 месяцев 2013 года  не зафиксировано.

| Годы | Общее число аварий | Ущерб (тыс. руб.) | Число ава- рий, сопро- вождающих ся травмиро- ванием лю- дей в т.ч. со смертель- ным исходом | Коли- чество группо-вых несчаст ных случа- ев | Кол-во пострадавших при авариях | Количество пострадавших |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | смерт. | Всего | при групповых несчастных случаях | единич- ных н/с |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | смер-тельн. | смер- тельн. |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.  Сравнительный анализ распределения аварий с описанием тенденций

Самарская и Ульяновская области

В связи с отсутствием за 12 месяцев 2014 года и за 12 месяцев 2013 года аварий в организациях хранения и переработки растительного сырья, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, анализ их распределения по видам аварий не проводился.

4.  Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций

Самарская и Ульяновская области

В связи с отсутствием за 12 месяцев 2014 года и за 12 месяцев 2013 года несчастных случаев со смертельным исходом в организациях хранения и переработки растительного сырья, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, анализ их распределения по травмирующим факторам не проводился.

5.  Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом

Самарская и Ульяновская области

В связи с отсутствием за 12 месяцев 2014 года и за 12 месяцев 2013года аварий и несчастных     случаев со смертельным исходом в организациях хранения и использования растительного сырья, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, анализ обобщенных причин не проводился.

6. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Самарская и Ульяновская области

Предприятия Самарской и Ульяновской областей, эксплуатирующие взрывопожароопасные производственные объекты хранения, переработки растительного сырья имеют разработанные «Положения об организации и осуществлении производственного контроля». На 4-х крупных предприятиях Самарской и Ульяновской области созданы и функционируют службы производственного контроля. Осуществление производственного контроля возлагаются на конкретное должностное лицо, из числа работников ИТР, назначенное приказом руководителя.

На 12 месяцев 2014 года поднадзорными организациями в части осуществления производственного контроля было запланировано 86 мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. Проведено 62. В связи с тем, что многие организации в течение отчётного периода полностью или частично не работали, запланированные мероприятия ими выполнены в неполном объёме.

Анализ работы по контролю за правильностью осуществления идентификации объектов, эксплуатируемых на подконтрольных предприятиях, показал, что все поднадзорные предприятия, на которых эксплуатируются опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья, включены в государственный реестр и на них имеются соответствующие свидетельства о регистрации.

Анализ контроля за своевременным и правильным страхованием ответственности поднадзорных организаций за причинение вреда при аварии на опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья- во исполнение Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» - показал, что все 131 предприятие имеют страховые полюса обязательного страхования опасных производственных объектов.

7.  Анализ выполнение мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования

Самарская и Ульяновская области

Технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов  имеются в 118 поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей. В технические паспорта взрывобезопасности внесены данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты, производственных зданий, сооружений и оборудования опасных производственных объектов хранения, переработки и использования. В состав технических паспортов взрывобезопасности включены Акты обследования объектов, а также  «Планы мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности», составленные с учётом имеющихся отклонений от нормативных требований промышленной безопасности. Технические паспорта подписаны руководителями предприятий.

8.  Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности поднадзорных объектов, включая оценку готовности к локализации и ликвидации последствий аварий

Самарская и Ульяновская области

Нерешённые проблемы для большинства подконтрольных предприятий:

- отсутствие у поднадзорных предприятий финансовых средств на оснащение опасных производственных объектов средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, приборами        контроля;

- не  происходит замена технических устройств, отработавших нормативный срок службы;

Практически все подконтрольные предприятия  имеют отступления от требований        промышленной безопасности. Наиболее распространёнными являются следующие нарушения:

- потенциально опасное оборудование (нории, цепные конвейеры, ленточные конвейеры, машины ударного действия) не укомплектованы в полном объёме средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, приборами контроля;

- отсутствие жёсткого контроля за ввозом в Россию не сертифицированного оборудования,     установок, комплексов по производству муки, крупы, комбикормов;

- отсутствие система информирования эксплуатирующих организаций и органов надзора о новых достижениях в области промышленной безопасности объектов хранения, переработки и использования растительного сырья.

Во исполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности      опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях созданы нештатные   аварийно-спасательные формирования из числа персонала, занятых на обслуживании и        эксплуатации ОПО, а также входящие в состав ДПД. Готовность нештатных аварийно-спасательных формирований к локализации и ликвидации последствий аварий оценивается как удовлетворительная. Графики проведения учебных занятий и учебных тревог со всем персоналом предприятий не всегда выполняются.

С целью выявления всех возможных аварий, их развития и разработки соответствующих мероприятий по их предупреждению, локализации и ликвидации, а также с целью конкретизации действий производственного персонала и применения технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития в пределах цеха, объекта, организации, близлежащей территории и по защите людей от поражающих воздействий на всех 131 предприятии  разработаны «Планы ликвидации аварий и защиты персонала» (ПЛА), составлены планы проведения учебных тревог. При проведении проверок установлено, что на предприятиях имеются резервы материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Самарская и Ульяновская области

В течение 12 месяцев 2014 года работа межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора в части осуществления надзора за взрывопожароопасными объектами хранения и переработки растительного сырья Самарской и Ульяновской областей осуществлялась в соответствии с «Планом проведения плановых проверок Средне - Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год».

Было проведено 12 плановых и 29 внеплановых проверки (выполнение ранее выданных предписаний, проверка лицензионных требований, проверка лицензиатов).

В ходе проведённых плановых и внеплановых проверок было выявлено 255 нарушений требований промышленной безопасности.

По результатам проведённых плановых и внеплановых проверок наложено 20 административных наказаний.

Общая сумма наложенных штрафов по результатам проведённых проверок составила 1мл.030 тысяч рублей.

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2013года | 12 месяцев 2014 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число подконтрольных предприятий (юридических лиц) | 171 | 131 | -40 |
| 2 | Количество инспекторов | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Количество проверок, всего, в том числе: | 68 | 41 | -27 |
| 3.1 | плановые проверки | 30 | 12 | -18 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 38 | 29 | -9 |
| 4 | Количество выявленных нарушений | 446 | 255 | -191 |
| 5 | Число дел направленных в суд на приостановку деятельности | 2 | 0 | -2 |
| 6 | Количество наложенных административных наказаний | 39 | 20 | -19 |

За 12 месяцев 2014 года все основные показатели надзорной деятельности снизились в связи с тем, что в целом уменьшилось количество опасных производственных объектов, хранения, переработки и использования растительного сырья, при перерегистрации опасных производственных объектов  в государственном реестре в соответствии с внесёнными изменениями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Самарская область

За 12 месяцев 2014 года работа государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора, в части надзора на  взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья осуществлялась в соответствии с утверждённым Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год.

Надзорная деятельность проводилась в 58 организациях, эксплуатирующие опасные производственные объекты

За отчётный период 2014 года проведено 7 плановых проверок, 9 внеплановых проверки (выполнение ранее выданного предписания, соблюдение лицензионных требований, проверка лицензиатов).

В ходе проведённых проверок было выявлено 93 нарушения установленных требований промышленной безопасности.

К административной ответственности привлечены 5 должностных лица и одно юридическое лицо.

Общая сумма наложенных штрафов составила 300 тысяч рублей.

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013 г. | 12 мес. 2014 г. | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число подконтрольных предприятий (юридических лиц) | 79 | 58 | -21 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 17 | 16 | -1 |
| 3.1 | плановые проверки | 9 | 7 | -2 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 8 | 9 | +1 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 71 | 93 | +22 |
| 5 | Число дел направленных в суд на приостановку деятельности | 1 | 0 | -1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 11 | 6 | -5 |

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014 года работа государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора, в части надзора на  взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья осуществлялась в соответствии с утверждённым Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год.

За отчётный период 2014 года проведено 5 плановых и 20 внеплановых проверок (выполнение ранее выданного предписания, соблюдение лицензионных требований, проверка лицензиатов).

В ходе проведённых проверок было выявлено 162 нарушения установленных требований промышленной безопасности.

К административной ответственности привлечены 12 должностных лиц, 1 индивидуальный предприниматель и 1 одно юридическое лицо.

Общая сумма наложенных штрафов составила 730 тысяч рублей.

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013 г. | 12 мес. 2014 г. | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число подконтрольных предприятий (юридических лиц) | 78 | 73 | -5 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 51 | 25 | -26 |
| 3.1 | плановые проверки | 21 | 5 | -16 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 30 | 20 | -10 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 425 | 162 | -263 |
| 5. | Число дел направленных в суд на приостановку деятельности | 1 | 0 | -1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 28 | 14 | -14 |

Из приведенных таблиц следует, что в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом  2013 года произошло снижение почти всех показателей. Снижение количества поднадзорных предприятий и количества проведённых проверок связано с исключением опасных производственных объектов из государственного реестра в связи с изменением законодательства, участием инспекторов в проверках инициированных МВД в качестве специалистов.

Снижение количества выявленных нарушений связано с проверками, во время которых не было выявлено нарушений. Так за 2014 год не было выявлено нарушений при проведении 11 (одиннадцати) внеплановых проверок: по обращениям заявителей на ООО «Симбирские мельницы», ООО «Симбирский бекон», по проверки соискателя лицензии (лицензиата) ООО «Провими», ООО «Подбельское ХПП», ООО «Доверие», ОАО «Комбикорм», ООО «КМЭЗ - Элеватор - Чагра», ОАО «Тольяттихлеб», ОАО «Цильнинский элеватор», ОАО «Майнский элеватор», по проверки выполнения предписания на ООО «СКИК Новамалыклинский».

По результатам проведённых проверок к административной ответственности привлечены:

Самарская область

По результатам проведённых плановых проверок к административной ответственности привлечено по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ - 4 должностных лица и 1 юридическое лицо, а именно:

Директор ООО «Алексеевский комбикормовый завод», штраф 20 тыс. руб.;

Директор ЗАО «Самарские мельницы», штраф 20 тыс. руб.;

И.о. генерального директора ОАО «Мукомол», штраф 20 тыс. руб.;

Генеральный директор ООО «Сызранский мельничный комбинат», штраф 20 тыс. руб.;

ООО «Провими», штраф 200 тыс. руб.

По результатам проведённой внеплановой проверки к административной ответственности привлечено по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ - должностное лицо - исполнительный директор ООО «Мыльнинский элеватор», штраф 20 тыс. руб.

Ульяновская область

По результатам проведённых плановых проверок к административной ответственности привлечено по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ - 5 должностных лица, а именно:

Генеральный директор ООО «Маяк», штраф 20 тыс. руб.;

И.П. Каюмов Н.И., штраф 20 тыс. руб.;

И.о директора ЗАО «Нептун», штраф 20 тыс. руб.;

Директор ООО «Ульяновская птицефабрика», штраф 20 тыс. руб.;

Генеральный директор ОАО «Майнский элеватор», штраф 20 тыс. руб.

По результатам проведённых внеплановых проверок к административной ответственности привлечено:

по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ – 1 должностное лицо, а именно:

Директор ООО «РОССОЙЛ», штраф 20тыс. руб.

по ст. 19.5 ч. 11 КоАП РФ - 3 должностных лица и 1 юридическое лицо, а именно:

Директор ООО «РОССОЙЛ», штраф 30 тыс. руб.;

Главный инженер ООО «СКИК Новомалыклинский», штраф 30 тыс. руб.;

Инженер технолог ООО «КФХ Возрождение», штраф 30 тыс. руб.;

ООО «СтройпластмассАгропродукт», штраф 400 тыс. руб.;

Исполнительный директор ООО «Димитровградский элеватор»,  штраф 30 тыс. руб.;

И.о директора ЗАО «Нептун», штраф 30 тыс. руб.;

Директор ООО «Ульяновская птицефабрика», штраф 30 тыс. руб.;

Инженер технолог ООО «КФХ Возрождение», штраф 30 тыс. руб.

10.  Информация о соблюдении требований промышленной безопасности при проектировании и изготовлении технических устройств заводами-изготовителями, основные недостатки и нарушения, модернизация машиностроительных производств

Самарская и Ульяновская области

Машиностроительные производства, осуществляющие проектирование и изготовление технических устройств для объектов хранения и использования растительного сырья, в Самарской и Ульяновской областях отсутствуют.

11.  Анализ соблюдения установленных требований при осуществлении экспертными организациями деятельности по проведению экспертиз промышленной безопасности, полноты и качества проведенных экспертиз, выявленные нарушения

Самарская и Ульяновская области

Учёт количества поступивших в Управление экспертиз промышленной безопасности объектов хранения и переработки растительного сырья инспекторами не ведётся.

12. Информация о проведенных отраслевых семинарах (занятиях, курсах и т.п.) с участием представителей предприятий, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности

Самарская и Ульяновская области

Отраслевые семинары (занятия, курсы и т.п.) с участием представителей предприятий, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности в отчетном периоде   Управлением не проводились.

13. Обеспеченность поднадзорных объектов проектной документацией, оценка соответствия проводимых (проведенных) модернизаций, строительства, расширения, реконструкций, капитального ремонта, технического перевооружения, консерваций и ликвидаций опасного производственного объекта проектным решениям, авторский надзор

Самарская и Ульяновская области

На большинстве поднадзорных предприятиях проектная документация на строительство опасных производственных объектах не сохранилась, в связи с тем, что большинство поднадзорные предприятия построены и введены в эксплуатацию в 50-70-ые годы прошлого века.

Имеющаяся на подконтрольных предприятиях, построенных в 50-70-е годы прошлого века, проектная документация на строительство или реконструкцию опасных производственных объектов имеет те или иные отступления от установленных требований промышленной безопасности.

В связи с финансовыми затруднениями проведение работ по расширению и техническому перевооружению на данных предприятиях по разработанной проектной документации или     приостановлены, или ещё не начаты.

14. Информация по оснащенности поднадзорных объектов средствами пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения, системами обнаружения пожара и автоматизации технологических процессов, устройствами молниезащиты

Самарская и Ульяновская области

В настоящее время 85%  взрывопожароопасных производственных объектов поднадзорных предприятий хранения и использования растительного сырья Самарской и Ульяновской областей оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС), за работоспособностью которых осуществляется периодический надзор органами МЧС.

Оснащение автоматическими установками пожаротушения взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья (кроме  деревянных элеваторов) нормативными документами не требуется.  Элеваторы IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций), эксплуатируемые на поднадзорных предприятиях: ОАО «Октябрьская хлебная база», ООО «Димитровградский элеватор», ООО «Новоспасский элеватор», оснащены автоматическими установками пожаротушения (АУПТ).

Все опасные производственные объекты поднадзорных предприятий оснащены устройствами молниезащиты (или непосредственно, или входят в зону действия системы молниезащиты других сооружений) и заземления.

Для управления технологическими процессами производств большинство поднадзорных предприятий оснащены ДАУ, а в ряде случаев АСУ ТП: элеваторы (кроме деревянных) – ДАУ и АСУ ТП, мельницы агрегатные – ДАУ, мельничные комбинаты и заводы, БКК – ДАУ и АСУ ТП, хлебозаводы – ДАУ, хлебоприёмные предприятия (в связи с трудностями автоматизации данных процессов) – управление с местных пультов и ручное управление.

15. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации иных проектов, в том числе инновационных, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов и производств

Самарская и Ульяновская области

Управление промышленной безопасностью на поднадзорных предприятиях в настоящее время обеспечивается внедрением производственного контроля. Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путём проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

Контроль за эффективностью производственного контроля инспекторами отдела          проводился в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. К основным элементам данного контроля относятся:

- обязанности руководства организации по соблюдению требований промышленной    безопасности;

- наличие и реализация политики организации в области промышленной безопасности;

- распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения промышленной безопасности между руководством организации, специалистами и структурными подразделениями;

- наличие нормативных документов по промышленной безопасности, а также соответствующих методических и организационных документов предприятия.

Анализ полученных данных за 12 месяцев 2014 года показал:

- Технические расследования причин аварий и несчастных случаев на производстве не проводились в связи с отсутствием последних.

- Противоаварийная готовность предприятий обеспечивается разработанными «Планами ликвидации аварий» (ПЛА), созданием собственных нештатных аварийно-спасательных     формирований из числа работников; организацией их обучения и подготовки, наличием резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий    аварий. Относительно крупные предприятия заключили с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) договоры на обслуживание.

- Своевременность и качество работ по ремонту и обслуживанию технических устройств,  надлежащее состояние и безопасную эксплуатацию технологического, транспортного и аспирационного оборудования обеспечиваются выполнением разрабатываемых планово-предупредительного ремонта оборудования (ППР).

Контроль за эффективностью производственного контроля инспектором отдела проводился в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. К основным элементам данного контроля относятся: обязанности руководства организации по соблюдению требований промышленной безопасности; наличие и реализация политики организации в области промышленной безопасности; распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения промышленной безопасности между руководством организации, специалистами и структурными подразделениями; наличие нормативных документов по промышленной безопасности, а также соответствующих методических и организационных документов предприятия.

В основном система управления промышленной безопасности осуществляется на уровне производственного контроля.

16. Анализ соблюдения поднадзорными организациями требований безопасности, предъявляемых к элеваторам IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) и Планов мероприятий по приведению данных объектов в соответствие нормативным

Самарская и Ульяновская области

На отчётный периода в Самарской и Ульяновской областях эксплуатировались 3 элеватора IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций):

- в Самарской области в составе: ОАО «Октябрьская хлебная база»;

- в Ульяновской области в составе: ООО «Новоспасский элеватор», ООО «Димитровградский элеватор».

При осуществлении контрольной и надзорной деятельности инспекторами отдела ведётся планомерная работа, при выполнении всех установленных требований промышленной безопасности, по продлению сроков их эксплуатации.

Самарская область

На отчётный период 2014 года в Самарской области эксплуатировались 1 элеватор IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) в составе ОАО «Октябрьская хлебная база».

Состояние взрывопожарной безопасности и противопожарной защищённости на опасных производственных объектах ОАО «Октябрьская хлебная база» удовлетворительное. Проведена экспертиза промышленной безопасности фундаментов, зданий, сооружений, технических устройств элеваторов. Имеется положительное заключение экспертной организации на эксплуатацию.

Ульяновская область

На отчётный период 2014 года в Ульяновской области эксплуатировались 2 элеватора  IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций): ООО «Новоспасский  элеватор» (1 элеватор), ООО «Димитровградский элеватор».

Руководством ООО «Новоспасский элеватор» принято решение приостановить  эксплуатацию элеватора,  планируется провести реконструкцию данного элеватора с техническим          перевооружением, деревянных силосов на металлические до конца 2014года (осуществляются    разработка проектной документации).

Состояние взрывопожарной безопасности и противопожарной защищённости на опасных производственных объектах ООО «Димитровградский элеватор»  удовлетворительное. Проведена экспертиза промышленной безопасности фундаментов, зданий, сооружений, технических устройств элеваторов. Имеется положительное заключение экспертной организации на эксплуатацию.

2.12. Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115(С

1.Характеристика поднадзорных производств и объектов.

Самарская область

Отделами осуществляется надзор за соблюдением требований промышленной безопасности  при эксплуатации  паровых котлов (давлением более 0,07 МПа),  водогрейных котлов (температурой нагрева воды более 115°С), сосудов, работающих под давлением (более 0,07 МПа), трубопроводов пара и горячей воды, надзор за изготовлением оборудования (заводы – изготовители, такие как  ООО «Нефтемаш» (г. Сызрань),  ОАО «Самарское ПРП» (г. Самара), ЗАО «Самарский завод «КВОиТ» (г. Самара), надзор за наполнительными станциями и пунктами  освидетельствования баллонов.  Под контролем находятся  626 предприятий, 541 эксплуатирующих ОПО, в  т. ч. такие крупные, как  ОАО «Волжская ТГК», ООО «Газпром трансгаз Самара», ОАО «Алкоа СМЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения», ОАО «Жигулевская ГЭС», ЗАО «СВ - Поволжское»,  ОАО «Волгоцеммаш», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Волжские коммунальные системы» и др.

Количество технических устройств - 22130ед., отечественного производства - 15893ед.,  импортного производства - 4873ед.

Значительная часть подконтрольных организаций являются малыми и имеют от одного до трех технических устройств.

Ульяновская  область

Инспекторами отдела осуществляется надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов (давлением более 0,07 МПа), водогрейных котлов (температурой нагрева воды более 115°С), сосудов, работающих под давлением (более 0,07 МПа), трубопроводов пара и горячей воды.  Под контролем находятся 227 предприятий, эксплуатирующих объекты котлонадзора в т. ч. таких крупных, как ОАО «УАЗ», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «Самаратрансгаз» Павловское ЛПУ МГ, ОАО Ульяновский филиал «Волжская ТГК» «Ульяновская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», НЦ РФ НИИАР, МУП «Городская теплосеть» и др.

Общее количество технических устройств на территории Ульяновской области-2254ед. Отечественного производства-1366 ед., 725-импортного. В последнее время идет тенденция к уменьшению доли отечественного производителя, связанное с качеством изготовления и высоким КПД. В основном это касается паровых котлов.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

| Показатель | 12 мес. 2013 года | 12 мес. 2014 года |
| --- | --- | --- |
| Аварий | 1 | 0 |
| Суммарный материальный ущерб, руб. | 247355 | 0 |
| Инцидентов | 0 | 0 |
| Несчастных случаев, в том числе | 0 | 0 |
| тяжелых | 0 | 0 |
| смертельных | 0 | 0 |
| групповых | 0 | 0 |

Ульяновская область

| Показатель | 12 мес. 2013 года | 12 мес. 2014 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварий | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный материальный ущерб, руб. | 0 | 0 | 0 |
| Инцидентов | 1 | 1 | 0 |
| Несчастных случаев, в том числе | 0 | 1 | +1 |
| тяжелых | 0 | 0 | 0 |
| смертельных | 0 | 1 | +1 |
| групповых | 0 | 0 | 0 |

3.Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций.

Самарская область

| № | Виды аварий | Число аварий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2013 года | 12 мес. 2014 года |
| 1 | Взрыв | 0 | 0 |
| 2 | Пожар | 0 | 0 |
| 3 | Выброс опасных веществ | 0 | 0 |
| 4 | Иные виды | 1 | 0 |

В течение 12 месяцев  2013  года произошла одна авария: 21.01.2013г. в 06-35   на  Самарской ТЭЦ  Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» произошёл отрыв  (разрушение) участка трубопровода  рег.№ 8177  питательного  пара деаэратора ст.№5.

За аналогичный период  2014 года  аварий на поднадзорном оборудовании не произошло.

Тенденция: отмечено снижение уровня аварийности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года.

Ульяновская  область

| № | Виды аварий | Число аварий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2013 года | 12 мес. 2014 года |
| 1 | Взрыв | 0 | 0 |
| 2 | Пожар | 0 | 0 |
| 3 | Выброс опасных веществ | 0 | 0 |
| 4 | Иные виды | 0 | 0 |

За отчетный период 2013-2014г.г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах аварий не зафиксировано.

Тенденция: уровень аварийности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года не изменился.

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций.

Самарская область

| № | Травмирующие факторы | Число несчастных случаев со смертельным исходом | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. |  |
| 1 | Взрывная волна | 0 | 0 | - |
| 2 | Термическое воздействие | 0 | 0 | - |
| 3 | Высота | 0 | 0 | - |
| 4 | Разрушение технических устройств | 0 | 0 | - |
| 5 | Иные | 0 | 0 | - |

За отчетный период 2013-2014г.г. на подконтрольных отделам опасных производственных объектах несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам не зафиксировано.

Тенденция: Рост травматизма при эксплуатации поднадзорного оборудования не выявлен

Ульяновская  область

| № | Травмирующие факторы | Число несчастных случаев со смертельным исходом | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2013 года | 12 мес. 2014 года |  |
| 1 | Взрывная волна | 0 | 0 | - |
| 2 | Термическое воздействие | 0 | 0 | - |
| 3 | Высота | 0 | 0 | - |
| 4 | Разрушение технических устройств | 0 | 0 | - |
| 5 | Иные | 0 | 1 | +1 |

13.07.2014г. в ООО Производственная фирма «Инзенский деревообрабатывающий  завод»  в здании  котельной произошел несчастный случай со смертельным исходом  с оператором котельной.

Тенденция: За отчетный период отмечен рост уровня травматизма, в сравнении с аналогичным периодом  2013 года.

5. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев за отчетный период.

Самарская область

За  12 месяцев  2014  года  при  эксплуатации  подконтрольного  оборудования  аварий и случаев травматизма  не произошло.

Ульяновская область

За отчетный период 2013-2014г.г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах аварий не зафиксировано.

6.Анализ обобщенных причин  аварий и несчастных случаев  со смертельным исходом.

Самарская  область

Аварийность  в течении  12  месяцев  2014 года при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в сравнении с  2013 годом уменьшилась.

Анализ причин аварийности показывает, что  основными, характерными причинами  аварий, являются :

- длительная эксплуатация  оборудования, отработавшего нормативный срок службы;

- низкая производственная, технологическая дисциплина специалистов  и персонала, занятых изготовлением, ремонтом и  обслуживанием оборудования ОПО;

-формальный подход специалистов и персонала к проведению процедур технического обслуживания, ремонта и экспертизы промышленной безопасности .

Несчастных случаев  со смертельным  исходом в течении  2013 года и  в 2014 года на поднадзорном оборудовании   не произошло.

Ульяновская область

За отчетный период  2013-2014г.г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом. 13.07.2014г. в ООО Производственная фирма «Инзенский деревообрабатывающий завод» в здании  котельной произошел несчастный случай со смертельным исходом  с оператором котельной.

Основные причины, послужившие наступлению несчастного случая:

-Нарушение трудовой и производственной дисциплины пострадавшим;

-Нахождение пострадавшего на работе при управлении котлом в состоянии алкогольного опьянения;

-Нарушение требований безопасности при эксплуатации технических устройств (парового котла). Паровой котел эксплуатировался без автоматической защиты, обеспечивающей своевременное и надежное автоматическое отключение котла при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации (отключение дутьевого устройства котла при отключении дымососа). Травматизм  в 2014 году по сравнению с 2013г. увеличился.

7. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации  ОПО и др.) в поднадзорных организациях.

Самарская  область

Деятельность надзорных отделов направлена на организацию и осуществление надзора в области промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации ОПО, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на ОПО.

Во исполнение ст. 11 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и  «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утверждённых  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263, на всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  разработаны  «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», назначены приказами ответственные лица, осуществляющие производственный контроль в соответствии с годовыми планами работ  и требованиями нормативных документов.

На 58 предприятиях и организациях организованы службы производственного контроля.

При проведении плановых  и внеплановых проверок инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля.

В целях реализации положений: Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»(с изменениями внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 г.№22-ФЗ), «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора №606 от 04.09.2007 года, «Временного порядка ведения государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденного распоряжением руководителя Ростехнадзора от 19.03.2013г №31-рп -надзорными отделами   ведётся работа по регистрации и  перерегистрации опасных производственных объектов, с присвоением им классов опасности.

В соответствии с требованием ст. 5.9 ПБ 03-440-02 «Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002г. №3, зарегистрированных в Минюсте РФ 17.04.2002г. за №3378, принято участие в аттестации специалистов неразрушающего контроля - 389 человек.

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов (РД-12-06-2007) Средне – Поволжским Управлением  постоянно проводится работа по регистрации и перерегистрации шифров клейм.

В соответствии с письмом заместителя руководителя Федеральной службы от 8.12.2014г. №00-06-06/1288 были направлены сведения  о поставленных на учет (регистрацию) и выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды всех категорий за период 01.02.2014г. по 15.12.2014г.

В соответствии  со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях инспекторским составом в полной мере использовалось право привлечения работников поднадзорных организаций к административной ответственности.

Ульяновская область

Деятельность надзорных отделов направлена на организацию и осуществление надзора в области промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации ОПО, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на ОПО.

Во исполнение ст. 11 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и  «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утверждённых  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263, на всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  разработаны  «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», назначены приказами ответственные лица, осуществляющие производственный контроль в соответствии с годовыми планами работ  и требованиями нормативных документов.

На 8 предприятиях и организациях организованы службы производственного контроля. На 9 предприятиях производственный контроль организован неудовлетворительно, а именно: ОАО "Пищекомбинат Волжский", ОАО "Тепличное", ООО "ТЭВИС", ОАО "ЦТО и РАТ" Авиасервис", ООО "Ульяновскрезинотехника", ГУЗ "ЦГКБ" г. Ульяновска, ООО "Ульяновская АЗС", «МУП «Очаг».

При проведении плановых  и внеплановых проверок инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля.

В целях реализации положений: Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»(с изменениями внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 г.№22-ФЗ), «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора №606 от 04.09.2007 года, «Временного порядка ведения государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденного распоряжением руководителя Ростехнадзора от 19.03.2013г №31-рп -надзорными отделами ведётся работа по регистрации и  перерегистрации опасных производственных объектов, с присвоением им классов опасности. На конец отчётного периода за отделом всего закреплено 240 предприятий, 227 предприятий, эксплуатирует опасные производственные объекты (183 зарегистрированные по Ульяновской области, 44-зарегистрированные в других областях, но эксплуатируемые также в Ульяновской области). Всего по Ульяновской области в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 334 объекта, кроме этого на территории Ульяновской области эксплуатируются 52 объекта, зарегистрированные в других областях. В связи с изменением в законодательстве отделом проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов с присвоением класса опасности. На отчетный период перерегистрированы все объекты.

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов (РД-12-06-2007) Средне – Поволжским Управлением  постоянно проводится работа по регистрации и перерегистрации шифров клейм.

В соответствии  со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Застраховано 96% опасных производственных объектов по остальным не представлены страховые полиса по причине приостановки эксплуатации опасных производственных объектов, а также приостановке деятельности предприятий.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях инспекторским составом в полной мере использовалось право привлечения работников поднадзорных организаций к административной ответственности.

8. Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенных технических регламентов.

Основные проблемы, связанные с реализацией: «Технического регламента таможенного союза, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г №823 и «Технический регламент таможенного союза, ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41 заключаются в следующем:

- подзаконными актами не установлен механизм государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов (виды проверок, их периодичность, виды ответственности за нарушения регламентов).

9.Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская и Ульяновская области

В течение 12 месяцев 2014г. надзорными отделами в Самарской и Ульяновской областях Средне-Поволжского управления Ростехнадзора при проведении плановых обследований предприятий проверялось обеспечение организациями антитеррористической устойчивости  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2008г. №333.

При проведении оперативных обследований предприятий, на которых возможен риск осуществления террористических актов, инспекторами проверялось наличие и выполнение приказа «О мерах по усилению противодействия терроризму» и инструкций, в которых определены:

- порядок проведения защищенности ОПО и назначение ответственных лиц;

- порядок взаимодействия с органами исполнительной власти ФСБ, МВД и МЧС;

- порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- меры по исключению проникновения посторонних лиц на ОПО;

- наличие средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

На сегодняшний день на большинстве поднадзорных предприятий по периметру имеется ограждение опасного производственного объекта, установлено видео наблюдение и контрольно-пропускные пункты,   в отдельных организациях заключены договора со специализированными охранными предприятиями или имеется своя служба охраны. Стоит отметить и тот факт, что на всех поднадзорных предприятиях ведется постоянное ужесточение контроля за пропускным режимом. Характерными мероприятиями по антитеррористической устойчивости для многих предприятий, являются: установка дополнительных камер видеонаблюдения, введение пропускного режима, заключение договоров со специализированными охранными предприятиями. В практику охраны все чаще стали внедрять системы видеонаблюдения производственных объектов с записью полученной информации. Целый ряд крупных организаций оснащены  кнопкой тревожной сигнализации.  Особое внимание при проведении плановых проверок  уделялось предприятиям «большой энергетики». Основным направлением работы по антитеррористической защищенности объектов является обеспечение их устойчивого функционирования, снижение угроз их безопасности, их защита от противоправных посягательств, охрана жизни и здоровья персонала, обеспечения производственной деятельности, предотвращения работы технических средств.

В соответствии с требованиями Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Самарской и Ульяновской областях на всех объектах ОАО «Волжская ТГК» разработаны Паспорта антитеррористической защищенности.

Действий террористической направленности на поднадзорных опасных производственных объектах в течении отчетного периода не зафиксировано. Состояние антитеррористической устойчивости поднадзорных опасных производственных объектов характеризуется как удовлетворительное.

На поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей модернизация и реконструкция устаревшего оборудования ведётся медленными темпами, что отрицательно сказывается на состоянии промышленной безопасности в целом. Возрастает процент износа технических устройств. Около 75 % оборудования отработало нормативный срок службы.

Не всегда в полной мере предприятиями осуществляются капитальные ремонты поднадзорного  оборудования (МУП «Чуфаровский коммунальщик», МУП «Ермоловское КХ», ОАО «Контактор»).

Кроме того, в ряде случаев отсутствует укомплектованность штата работников опасных производственных объектов, необходимая для обеспечения должного контроля за рабочими процессами оборудования.

При внедрении новых регулирующих методов надзора на опасных производственных объектах возникают проблемы, связанные с недостаточной активностью руководителей организаций и предприятий по разработке дополнительных мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности.

При обследованиях предприятий  выявляется низкая эффективность работы служб производственного контроля. На    части   подконтрольных       предприятий    не   решаются    основные   задачи производственного контроля, в части, обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности, соблюдения технологической дисциплины при производстве работ,  проведения анализа выявленных нарушений промышленной безопасности. Этому способствует,  зачастую, отсутствие  необходимой    реакции  руководителей   предприятий на предписания  служб производственного контроля и отсутствие должной  настойчивости работников производственного контроля.

Общее состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий – удовлетворительное.

10. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Анализ показателей надзорной деятельности при осуществлении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Самарская область

В соответствии с планом работы Средне - Поволжского управления Ростехнадзора  в  Самарской области за 12 месяцев 2014 года проведено 137 проверок  предприятий  и организаций, осуществляющих  эксплуатацию  объектов  котлонадзора, в том числе 73- плановых проверок  и  64-  внеплановых проверок, 36- инициированных обращением заявителей, выступающих в качестве объектов контроля.

За  12 месяцев  2014  года  к административной  ответственности  привлечено  1- юридическое лицо, 37 - должностных лиц. Сумма наложенных  штрафов составила 930,3 тыс. руб.

Динамика основные показателей  надзорной  деятельности  за 12  мес. 2014г.  в  сравнении с аналогичным периодом  2013года.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 641 | 626 | -15 |
| 2. | Количество инспекторов | 20 | 14 | -6 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 234 | 137 | -97 |
| 3.1. | плановые проверки | 130 | 73 | -57 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 104 | 64 | -40 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 798 | 309 | -489 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 3 | 0 | -3 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 78 | 38 | -40 |

Анализ  основных  показателей надзорной  деятельности   Управления   в  2014 году по сравнению с   2013 годом  показывает, что снижение показателей  произошло в связи с изменениями  Федерального  закона  N 116-ФЗ  от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», прекращения отдельными предприятиями деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов к моменту проверки и уменьшении количества инспекторского состава.

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО проводится в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» все  эксплуатирующиеся зарегистрированные опасные производственные объекты застрахованы.   Инспекторами отдела постоянно контролируется своевременность пролонгации договоров страхования.

В целом состояние промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих ОПО удовлетворительное, однако   вызывает тревогу стремительное старение производственных фондов, которое не компенсируется заменой нового оборудования.

Работа с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделах ведется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На поступающие запросы были предоставлены ответы в установленном порядке.

Ульяновская область

За отчетный период проведено 129 проверок: из них плановых 42  (в том числе 18-проверок контроля соблюдения лицензионных требований и условий), внеплановых-87 (в том числе 13-проверок возможности соблюдения лицензионных требований и условий, 40-проверок выполнения ранее выданного предписания, 6- документарных проверок).

Выявлено 695 нарушений. Наиболее характерные:

- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется с нарушениями требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ОАО "Пищекомбинат Волжский", ОАО "Тепличное", ООО "ТЭВИС", ОАО "ЦТО и РАТ" Авиасервис", ООО "Ульяновскрезинотехника", ГУЗ "ЦГКБ" г. Ульяновска, ООО "Ульяновская АЗС", ГУЗ "ЦГКБ г. Ульяновска");

- своевременно не проводится подготовка и аттестация инженерно-технических работников и обслуживающего персонала (ОАО "Пищекомбинат Волжский", ОАО "Тепличное", ООО "ТЭВИС", ОАО "ЦТО и РАТ" Авиасервис", ООО "Ульяновскрезинотехника", ГУЗ "ЦГКБ" г. Ульяновска, ООО "Ульяновская АЗС"), не обеспечивается необходимая и достаточная укомплектованность штата работников в области промышленной безопасности (ОАО "Пищекомбинат Волжский", ОАО "Тепличное", ООО "ТЭВИС");

-не обеспечивается надлежащее функционирование приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями (ОАО "Пищекомбинат Волжский", ОАО "Тепличное", ООО "ТЭВИС", ОАО "ЦТО и РАТ" Авиасервис", ООО "Ульяновскрезинотехника", ГУЗ "ЦГКБ" г. Ульяновска, ООО "Ульяновская АЗС", ГУЗ "ЦГКБ г. Ульяновска";

-допускается к эксплуатации технические устройства с истекшим сроком без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности ГУЗ "ЦГКБ г. Ульяновска".

Процент своевременного выполнения ранее выданных предписаний составляет 96 %.

За истекший период привлечено к административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах- 71 раз.

Из них наложено 60 штрафов:

- 50 раз на должностное лицо (в том числе 1 раз за невыполнение предписания в установленный срок),

- 5 раз на юридическое лицо,

- составлено 7 протоколов в отношении  юридических лиц по статье 19.7 за несвоевременное предоставление сведений об организации и осуществлении производственного контроля. Материалы направлены в суд по решению суда было вынесено решение о вынесении штрафа 5 раз и 2 предупреждения.

Общая сумма наложенных штрафных санкций в размере – 2525 тыс. руб.  Оплачено штрафов на сумму 1625 тысяч рублей.

Составлено 9 протоколов о временном запрете деятельности с направлением материалов в суд. По решению суда все технические устройства, указанные в протоколах остановлены и запрещены к эксплуатации.

Кроме этого, по требованию прокуратуры Ульяновской области «О выделении специалистов для проведения проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов» было проведено 14 прокурорских внеплановых выездных проверок с привлечением инспекторов отдела.

Выявлено 115 нарушения.

Вынесено  22 постановления об административном правонарушениях (7 раз на юридическое и 14 раз на должностное лицо, 1 раз на приостановление эксплуатации опасного производственного объекта, направленное также в установленном порядке в суд).

Результаты данных проверок в отчетных формах УТ-ПБ, УТ-К не учитывались.

Динамика основные показателей  надзорной  деятельности  за 12  мес. 2014г.  в  сравнении с аналогичным периодом  2013года.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 257 | 240 | -17 |
| 2. | Количество инспекторов | 5 | 5 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 152 | 129 | -23 |
| 3.1. | плановые проверки | 67 | 42 | -25 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 85 | 87 | +2 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 1060 | 695 | -365 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 16 | 9 | -7 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 68 | 71 | +3 |

Анализ основных показателей надзорной  деятельности   Управления   в первом полугодии 2014 года по сравнению с первым полугодием 2013 года  показывает, что снижение показателей  произошло в связи с изменениями  Федерального  закона  N 116-ФЗ  от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а именно: запрет проведения проверок в отношении опасных производственных объектов 4 класса опасности, а также прекращения отдельными предприятиями деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов к моменту проверки. Снижение количества проведенных плановых проверок привело к уменьшению остальных показателей. Но хочется отметить на рост внеплановых проверок, связанных прежде всего с обращениями (жалобами) в отдел от  граждан, юридических лиц и правоохранительных органов.

Работа с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделе ведется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На поступающие запросы были предоставлены ответы в установленном порядке.

Анализ показателей надзорной деятельности при осуществлении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

В соответствии с  приказом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.09.2014 г. № 718 «О контроле хода подготовки предприятий электроэнергетики и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 08 сентября 2014 года № ДК-П9-6751, в соответствии с приказом  руководителя Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору А. В. Алешина  от 12.09.2014г. №413 «О контроле хода подготовки предприятий электроэнергетики и объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 отделом проведена работа по проверке готовности поднадзорных предприятий к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.  Проведено 27 проверок, выявлено 292 нарушения, составлено 21 протокол, в том числе 1 на юридическое лицо, 15 на должностные лица (общая сумма 500 тыс. рублей), а также 5 протоколов о временном запрете эксплуатации технических устройств.

Отделом подписаны  акты готовности к отопительному периоду по 24 теплоснабжающим и теплосетевым организациям. Акты готовности с особым мнением Ростехнадзора подписаны 3 теплоснабжающим организациям ООО «ТЭВиС» г. Новоульяновск Ульяновской области, ООО «Теплоком» р.п. Барыш, ООО «Коммунальная служба» р.п. Барыш.

11.Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии.

Самарская область

За отчётный период управлением на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, а с вступлением изменений от 2.07. 2013 года в Федеральный  закон  «О лицензировании  отдельных видов деятельности», выходом Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г.№492 «О лицензировании эксплуатацию взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности» предоставлено  - 16 лицензий, переоформлено - 24 лицензии, отказано в  предоставлении- 6 лицензий.

Случаев  выявления нарушений, приведших к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не было.

Ульяновская область

За отчётный период управлением на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, а с вступлением изменений от 2.07. 2013 года в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», выходом Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г.№492 «О лицензировании эксплуатацию взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности»  предоставлено вновь 4 лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов 1,2,3 класса опасности, где эксплуатируются объекты котлонадзора, 2 лицензии были переоформлены,  действие 1 лицензии было приостановлено (в судебном решении), 1 раз было отказано в предоставлении лицензий.

В соответствии с планом работы отдела было проведено 18 плановых выездных проверок соблюдения лицензионных требований и условий (лицензионный контроль). При этом выявлено 188 нарушений требований промышленной безопасности в отношении 13 юридических лиц. Выдано 13 предписаний. По результатам проверок составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 11 постановлений об административном наказании в отношении должностных лиц и 1 на юридическое лицо. Общая сумма наложенных штрафов 420 тыс. рублей. А также составлено: 2 протокола о приостановлении деятельности технических устройств (ГУЗ "ЦГКБ" г. Ульяновска) и 1 протокол на приостановление действия лицензии в отношении МУП «Очаг» за грубые нарушения требований лицензионных требований и условий. Постановлением Мелекесского районного суда о т 15.04.2014 г. от приостановлено действия лицензии № ВП -52-001116(КС) от 13.05.2011г. деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов на 45 суток.

2.13. Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения

1.Характеристика поднадзорных объектов

Самарская область

Надзорными отделами осуществляется надзор  и контроль за опасными производственными объектами и опасными объектами подъемных сооружений,  находящихся  в эксплуатации на 2053 предприятиях и организациях. В организациях и на предприятиях эксплуатируется 18702 технических устройств, из них  5755  грузоподъемных  кранов,  636 подъемников (вышек),  12010 лифтов, 227эскалаторов, 42 строительных подъемников, 19 платформ подъемных для инвалидов, 12 буксировочных, канатных дорог, подвесных канатных дорог-1.  Среди предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты преобладают малые предприятия –имеющие от одного до трех технических устройств.  50% процентов подъемных сооружений отработали нормативный срок службы. За 12 месяцев 2014 года снято с регистрации (списано и сдано в м/лом)  496  технических устройства, поставлено на учет- 495 технических устройств.

Ульяновская область

На территории г. Ульяновска и Ульяновской области   надзорным отделом осуществляется надзор  и контроль за опасными производственными объектами и опасными объектами подъемных сооружений,  находящихся  в эксплуатации на 646 предприятиях и организациях. В организациях и на предприятиях эксплуатируется 7034 технических устройств, из них  1922  грузоподъемных  кранов,  222 подъемников (вышек) , 4806 лифтов, 67 эскалаторов, 13 строительных подъемников, 3 платформ подъемных для инвалидов,  подвесных канатных дорог-1.  Среди предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты преобладают малые предприятия –имеющие от одного до трех технических устройств.  63% процентов подъемных сооружений отработали нормативный срок службы. За 12 месяцев 2014 года снято с регистрации (списано и сдано в м/лом)  40  технических устройства, поставлено на учет-105 технических устройств.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их  сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий.   Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

Аварии:

В отчетный период 12 месяцев 2014 года  на поднадзорных объектах аварий не зафиксировано. За соответствующий период 2013 года отмечено  две  аварии.

Производственный травматизм:

За  отчетный  период 2014 года в Самарской области было зафиксировано два несчастных случая  с  тяжелыми последствиями и один несчастный случай со смертельным исходом, связанные с эксплуатацией    подъемных      сооружений:

14.02.2014г.  в ООО «Аполло-строй» при  перемещении пакета профильного  кровельного листа  с использованием гусеничного   крана РДК-25-01, рег.№18101 на строительном объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Самара» по адресу г.Самара, Московское шоссе 23 км. при падении груза   был тяжело  травмирован электрогазосварщик Садыков И.Б. Основными причинами  несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, низкая производственная и технологическая дисциплина обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала, грубые нарушения проектов производства работ кранами и других технологических регламентов.

26.08.2014 г. в ООО «Крона  плюс», на территории ОАО «Самарский  речной порт», по адресу: г.Самара Стрелка рек Волги и Самары,  при разгрузке металлолома  из автомобиля  с помощью портального крана «Ганц», рег.№23593 при смещении незакрепленного груза была причинена тяжелая травма ( ампутация нижних конечностей )газорезчику Пугачеву В.Д. Причинами  несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

11.09.2014 г. в  ООО «РЕМСТРОЙ» на участке строительства 1-ой очереди застройки жилого района «Южный город» по адресу Самарская область, Волжский район»  «МСПП совхоз  им. 50-летия СССР»    при производстве погрузо-разрузочных работ  автокраном, смертельные травмы получил   водитель автомобиля Щекатуров А.Н. Причинами несчастного случая явились: отсутствие производственного контроля и организации безопасного производства работ грузоподъемным краном, нахождение в зоне работы грузоподъемных машин лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

За 12 месяцев 2013 года  в Самарской области  было  зафиксировано пять  несчастных случаев, связанных с эксплуатацией    подъемных      сооружений,  из них один  несчастный случай со смертельным исходом и четыре несчастных случая с  тяжелыми последствиями.

Ульяновская  область

Аварии и травматизм:

За отчетный период 2013 и 2014 гг.  аварий  и   случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом и групповых несчастных случаев, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений  отмечено не было.

3.Сравнительный анализ распределения по видам аварий за 12месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  с описанием тенденций.

За отчетный  период 2013 года в Самарской области произошло  две  аварии.

В течение 12 месяцев 2014 года в Самарской и Ульяновской областях на поднадзорных объектах аварий не зафиксировано.

За отчетный период в Самарской области отмечено снижение аварийности,  в сравнении с аналогичным периодом  2013 года

4. Сравнительный анализ распределения  несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам  за 12 месяцев 2014 года (в форме таблицы) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

| № | Причина | Число погибших за период | Рост-+(плюс), снижение-(минус) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Падение груза в результате: -применения неисправных или не соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений, нарушение схем строповки; -нарушение схем складирования грузов; - прочие | + - + | + - + |  |
| 2. | Падение крана в результате: -неправильной его установки, неверные действия персонала; -перегруза, неисправности приборов безопасности | + + | + - | - |
| 3. | Краны. Травмирование: -самопроизвольно переместившимся грузом из-за подъема его при наклонном положении грузовых канатов(подъем защемленного груза); -электрическим током из-за нарушения требований безопасности при работе кранов вблизи ЛЭП; -механизмами работающих кранов при выходе людей на крановые пути; -грузом, механизмами технических устройств при нахождении людей в опасной зоне работы кранов - прочие | - - - + + | - - - + + | - - - |
| 4 | Строительные подъёмники (люльки) - разрушение узлов механизмов и падение люльки | - | - | - |
| 5 | Лифты. Травмирование: -неисправности лифта или блокировочных устройств; -неквалифицированные действий персонала, обслуживающего лифты; -нарушение правил пользования лифтами -проникновение подростков в щахту недозволенным образом | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
|  | Количество травм со смертельным исходом | 1 | 1 |  |

Тенденция – отмечается снижение уровня роста  производственного травматизма за отчетный период 2014г на подъемных сооружениях по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

5. Сравнительный анализ распределения аварий и   несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев  2014 года  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субьектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора (в форме таблицы) с описанием тенденций.

Самарская область

Аварии:

За отчетный  период 2013 года отмечено  две  аварии:

21.02.2013 г. на Городецком гидроузле (Нижегородская область) с автомобильным краном КС-55735-1, рег.№12976, принадлежащем ООО «Техтрансстрой» (г.Самара). Причинами аварии явились: эксплуатация неисправного автомольного крана (с принудительно отключенными приборами безопасности), с нарушениями требований Руководства по эксплуатации крана завода-изготовителя, неудовлетворительная организация эксплуатации опасного производственного объекта, в части допуска к работе специалистов и обслуживающего персонала( неудовлетворяющих  установленным требованиям) и отсутствия  необходимой производственно-технической  документации.

01.05.2013 г. на объекте капитального строительства метрополитена в г.Самара при подъеме груза двумя кранами СТ 2-2-40, рег.№ № 09288 ( зав.№ 5)  и  12888 (далее -СТ 2-2-40, зав.№ 32) прнинадлежащих ООО «Управление механизации Волгатрансстроя» (г.Самара)  произошло их опрокидывание на верхний ярус расстрелов котлована. Основными причинами аварии явились:  эксплуатация неисправного крана СТ 2-2-40, зав.№ 32, выразившаяся в принудительном отключении (блокировке) его ограничителя грузоподъёмности,  подъём и перемещение груза двумя кранами в отсутствии проекта или технологической карты,  отсутствие должного контроля со стороны ответственных специалистов ООО «УМ ВТС» за действиями подчинённого персонала, обслуживающего грузоподъёмные краны и   нарушение производственной дисциплины машинистами  кранов  СТ 2-2-40.

В течение 12 месяцев  2014 года    аварий  связанных с эксплуатацией подъемных сооружений не отмечено.

Распределение аварий  по Самарской области

| № | Опасные факторы | Период | Рост-+(плюс), снижение-(минус) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Некачественное изготовление технических устройств | - | - | - |
| 2 | Неисправность технических устройств | + | - | - |
| 3 | Неисправность приборов безопасности | + | - | - |
| 4 | Неудовлетворительный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | + | - | - |
| 5 | Нарушение технологической и трудовой дисциплины, неправильные действия обслуживающего персонала | + | - | - |
| 6 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | + | - | - |
| 7 | Прочие | - | - | - |
| Количество аварий | 2 | - | - |

Тенденция – отмечено снижение аварийности  за отчетный период 2014года на подъемных сооружениях по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Травматизм:

За 12 месяцев 2013 года  в Самарской области  было  зафиксировано четыре  несчастных случая   с тяжелыми последствиями и один несчастный случай со смертельным исходом. Групповых несчастных случаев  отмечено не было.

За  отчетный  период 2014 года в Самарской области было зафиксировано два несчастных случая  с  тяжелыми последствиями и один несчастный случай со смертельным исходом, связанные с эксплуатацией    подъемных      сооружений

11.09.2014 г. в  ООО «РЕМСТРОЙ» на участке строительства 1-ой очереди застройки жилого района «Южный город» по адресу Самарская область, Волжский район»  «МСПП совхоз  им. 50-летия СССР»    при производстве погрузо-разрузочных работ  автокраном, смертельные травмы получил   водитель автомобиля Щекатуров А.Н. Причинами несчастного случая явились: отсутствие производственного контроля и организации безопасного производства работ грузоподъемным краном, нахождение в зоне работы грузоподъемных машин лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

Групповых несчастных случаев по Самарской области  за отчетный период 2014г не выявлено.

Ульяновская  область

Аварии:

За отчетный период 2013 и 2014 г.г. аварий связанных с эксплуатацией подъемных сооружений  отмечено не было.

Травматизм:

За отчетный период 2013 и 2014 гг   случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом и групповых, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений  отмечено не было.

Самарская и Ульяновская области

Распределение аварий по основным причинам   по Самарской и Ульяновской областям

| № | Опасные факторы | Период | Рост-+(плюс), снижение-(минус) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Некачественное изготовление технических устройств | - | - | - |
| 2 | Неисправность технических устройств | + | - | - |
| 3 | Неисправность приборов безопасности | + | - | - |
| 4 | Неудовлетворительный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | + | - | - |
| 5 | Нарушение технологической и трудовой дисциплины, неправильные действия обслуживающего персонала | + | - | - |
| 6 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | + | - | - |
| 7 | Прочие | + | - | - |
| Количество аварий | 2 | - | - |

Тенденция по Самарской и Ульяновской областям:

1.  В Самарской и Ульяновской областях за отчетный период  отмечено снижение аварийности,  в сравнении с аналогичным периодом  2013 года

2.  По Самарской и Ульяновской областях за отчетный период 2014 г. отмечено снижение   роста  травматизма   в сравнении с аналогичным периодом  2013 года

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

14.02.2014г.  в ООО «Аполло-строй» при  перемещении пакета профильного  кровельного листа  с использованием гусеничного   крана РДК-25-01, рег.№18101 на строительном объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Самара» по адресу г.Самара, Московское шоссе 23 км. при падении груза   был тяжело  травмирован электрогазосварщик Садыков И.Б. Основными причинами  несчастного случая, явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, низкая производственная и технологическая дисциплина обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала, грубые нарушения проектов производства работ кранами и других технологических регламентов.

26.08.2014 г. в ООО «Крона  плюс», на территории ОАО «Самарский  речной порт», по адресу: г.Самара Стрелка рек Волги и Самары,  при разгрузке металлолома  из автомобиля  с помощью портального крана «Ганц», рег.№23593 при смещении незакрепленного груза была причинена тяжелая травма ( ампутация нижних конечностей )газорезчику Пугачеву В.Д. Причинами  несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

11.09.2014 г. в  ООО «РЕМСТРОЙ» на участке строительства 1-ой очереди застройки жилого района «Южный город» по адресу Самарская область, Волжский район»  «МСПП совхоз  им. 50-летия СССР»    при производстве погрузо-разрузочных работ  автокраном, смертельные травмы получил   водитель автомобиля Щекатуров А.Н. Причинами несчастного случая явились: отсутствие производственного контроля и организации безопасного производства работ грузоподъемным краном, нахождение в зоне работы грузоподъемных машин лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

Проведенный анализ мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования  несчастных случаев, отмеченных за отчетный период показал, что они выполнены в полном объеме.

7. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

За отчетный период в Самарской области произошел один несчастный случай со смертельным исходом:

11.09.2014 г. в  ООО «РЕМСТРОЙ» на участке строительства 1-ой очереди застройки жилого района «Южный город» по адресу Самарская область, Волжский район»  «МСПП совхоз  им. 50-летия СССР»    при производстве погрузо-разрузочных работ  автокраном, смертельные травмы получил   водитель автомобиля Щекатуров А.Н. Причинами несчастного случая явились: отсутствие производственного контроля и организации безопасного производства работ грузоподъемным краном, нахождение в зоне работы грузоподъемных машин лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

Проведенный анализ мероприятий, предусмотренный в акте технического расследования  несчастного случая, отмеченного за отчетный период показал, что они выполнены в полном объеме.

8.Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Оперативные данные показывают, что деятельность эксплуатирующих организаций в отчетный период была направлена на повышение эффективности работы производственного контроля и технического надзора,  качественного и своевременного технического обслуживания и ремонта, проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок службы. Общий уровень промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях удовлетворительный, о чем свидетельствуют результаты проверок выполнения предписаний, проводимых Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора. Из выявленного объема нарушений  - 97 % устраняются надлежащим образом в установленные сроки. Кроме того, производится работа по техническому перевооружению оборудования. Но наряду с этим владельцами подъемных сооружений крайне  недостаточно  проводится замена физически и морального изношенного оборудования.

9.Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности экспертиза промышленной безопасности , страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатирующие ОПО и др.) в поднадзорных организациях.

Надзорная деятельность инспекторским составом осуществлялась в полном соответствии  с  Планом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год, Постановлениями и указаниями Федеральной Службы по экологическому технологическому и атомному надзору, Планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год. Данный план формировался с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 г., №294- ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля»

Все  подконтрольные Управлению предприятия  Самарской и Ульяновской областей имеют «Положения    о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» в соответствии с Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99г №263. При проведении обследований инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля. За отчетный период выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности по организации и осуществлению производственного контроля:

- в актах проверок, проводимых представителями служб производственного контроля не указываются требования по приостановке технических устройств, имеющие нарушения, при которых эксплуатация должна быть запрещена;

- несвоевременно составляются планы мероприятий по осуществлению требований промышленной безопасности на текущий год и представление ежегодных отчетов в Управление по показателям об организации и осуществлении производственного контроля.

Слабыми сторонами при организации производственного контроля в части обеспечения требуемого уровня, является неподготовленность лиц, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности, формальный подход к осуществлению производственного контроля, непонимание первыми руководителями предприятий важности службы производственного контроля, частая смена руководителей предприятий, высокая загруженность ответственных лиц за осуществление производственного контроля производственными вопросами, что характерно для предприятий с малым числом обслуживающего персонала занятого на опасных производственных объектах.

Контроль внедрения системы управления промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях осуществлялся в течение отчетного периода в ходе плановых проверок, а также по представляемым сведениям организациями о результатах организации производственного контроля. По итогам проверок предприятиям со слабой системой управления промышленной безопасности  предложено разработать план мероприятий по усилению системы управления промышленной безопасности. Как показала практика, внедрение системы управления промышленной безопасностью на мелких предприятиях осуществляется быстрее и эффективнее, чем на крупных.

В соответствии  со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и  Федерального закона  « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  в случае аварии» от 27.07.2010г. №225-ФЗ  подконтрольные предприятия, эксплуатарующие опасные производственные объекты имеют «действующие» договора страхования на 2014-2015 годы. Инспекторами отдела контролируется своевременность пролонгации договоров страхования.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях инспекторским составом в полной мере использовалось право привлечения юридических и должностных лиц к административной ответственности

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в Самарской и Ульяновской областях показывает, что установленные законодательством процедуры по промышленной безопасности поднадзорными предприятиями осуществляются на удовлетворительном уровне.

10. Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенных технических регламентов.

Основные проблемы, связанные с реализацией «Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г №824  и Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования », утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г №823 заключаются в следующем:

-техническим регламентом не определен порядок учета уже эксплуатируемых лифтов, например при смене собственности, изменении владельца лифтов и в других случаях;

-в техническом регламенте не отражены  требования к строительной части машинных помещений лифтов (например к стенам и потолкам).

- не определен порядок обучения и аттестации ответственных лиц и обслуживающего персонала.

- недостаточные меры воздействия на нарушителей требований (Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 843) при проведении плановых проверок, а именно невозможность применения штрафных санкций. Наказания возможны лишь при проведении проверок ранее выданного предписания и то только в судебном порядке по ст. 19.5 часть 1 и сумма штрафа не превышает 10 тыс. рублей, также невозможно принять меры по приостановке эксплуатации лифтов.

11. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости  поднадзорных объектов.

В отчетном периоде  отделом осуществлялся контроль уровня защищенности опасных производственных объектов от террористических актов в соответствии с регламентированными документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проведении оперативных обследований предприятий, на которых возможен риск осуществления террористических актов, инспекторами проверялось наличие и выполнение приказа «О мерах по усилению противодействия терроризму» и инструкций, в которых определены:

- порядок проведения защищенности ОПО и назначение ответственных лиц;

- порядок взаимодействия с органами исполнительной власти ФСБ, МВД и МЧС;

- порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- меры по исключению проникновения посторонних лиц на ОПО;

наличие средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения

Выполнение установленных требований по антитеррористической устойчивости поднадзорных организаций находится на удовлетворительном уровне.

12. Анализ основных показателей надзорной деятельности в том числе проведенных проверок,  выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций  к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

Основные показатели  надзорной деятельности в области  промышленной безопасности приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 1940 | 1063 | -877 |
| 2. | Количество инспекторов | 20 | 14 | -6 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 343 | 30 | -323 |
| 3.1 | плановые проверки | 249 | 14 | -235 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 94 | 16 | -78 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 1517 | 49 | -1468 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 11 | 2 | -9 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 151 | 16 | -135 |
| Ульяновская область |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 661 | 314 | -347 |
| 2. | Количество инспекторов | 5 | 5 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 122 | 17 | -105 |
| 3.1 | плановые проверки | 72 | 4 | -68 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 50 | 13 | -37 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 991 | 31 | -960 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 18 | 3 | -15 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 64 | 23 | -41 |

Основные показатели надзорной деятельности по эксплуатации опасных объектов приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2013г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | - | 990 |  |
| 2. | Количество инспекторов | 20 | 14 |  |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | - | 303 |  |
| 3.1 | плановые проверки | - | 211 |  |
| 3.2 | внеплановые проверки | - | 92 |  |
| 4. | Количество выявленных нарушений | - | 830 |  |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - |  |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | - | 4 |  |
| Ульяновская область |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | - | 332 |  |
| 2. | Количество инспекторов | 2 | 2 |  |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | - | 23 |  |
| 3.1. | плановые проверки | - | 13 |  |
| 3.2. | внеплановые проверки | - | 10 |  |
| 4. | Количество выявленных нарушений | - | 231 |  |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - |  |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | - | - |  |

Анализ показателей надзорной деятельности: отмечается снижение  показателей работы надзорных отделов по сравнению  с аналогичным периодом 2013 года. Это связано:

- Сушественные  изменения законадательства в области промышленной безопасности;

- Снижением численности инспекторского состава осуществляющего надзорные функции;

- Прекращение и сокращение объемов производства работ поднадзорными организациями и предприятиями.

Самарская область

В соответствии с Планом  проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год -  за 12 месяцев  2014 года  проведено: 30- проверок  предприятий и организаций,  осуществляющих эксплуатацию подъемных сооружений,    в том числе 14 - плановых проверок  и 16 - внеплановых  проверки.

По соблюдению требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  проведено 303- проверки, в том числе 211- плановые проверки  и   92- внеплановых  проверок.  Из числа внеплановых  проверок: 76 -проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки,  7- проверок  по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц  о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. В ходе всех проверок выявлено 879  нарушений.

Должностными лицами надзорных отделов за 12 месяцев 2014 года к административной ответственности привлечено: 1- юридическое лицо, 17 должностных лиц, в том числе   4 должностных лица привлечены к административной ответственности по результатам расследования тяжелого несчастного случая . Два  раза  применялась мера административного наказания в виде приостановления деятельности на ОПО.  Сумма наложенных  штрафов составляет 507 тыс. рублей.

Работа с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделе ведется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В отдел  поступило 57 обращений граждан. Данные обращения были рассмотрены в установленном порядке и с соблюдением установленных сроков .

Ульяновская  область

За отчетный период проведено 17- проверок в области промышленной безопасности: из них 4-плановые проверки,  13 – внеплановые проверки.

По соблюдению требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  проведено 23- проверки, в том числе 13- плановые проверки  и   10- внеплановые  проверки.    В ходе всех проверок выявлено 262 нарушения.

Должностными лицами надзорного отдела за 12 месяцев 2014 года к административной ответственности привлечено: 2-должностных лица, 14 юридических лиц,  3 - раза  применялась мера административного наказания в виде приостановления деятельности на ОПО.  Сумма наложенных  штрафов составляет 82 тыс. рублей.

В отдел поступило 4 обращения граждан.  Данные обращения были рассмотрены по существу вопросов. Информация о проделанной работе по обращениям была  направлена гражданам в установленном порядке.

Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности: Отсутствие  действенных мер воздействия на нарушителей требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 843) при проведении плановых проверок, а именно невозможность применения штрафных санкций. Наказания возможны лишь при проведении проверок ранее выданного предписания; только в судебном порядке по ст. 19.5 часть 1 и сумма штрафа не превышает 10 тыс. рублей, также невозможно принять меры по приостановке эксплуатации лифтов.

В целом состояние промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих ОПО удовлетворительное, однако не может тревожить быстрое старение производственных фондов, которое не компенсируется заменой старого оборудования на новое.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей

Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов

Самарская область

Основу существующей системы энергоснабжения городов Самара, Тольятти и Сызрань составляют источники электрической и тепловой энергии - ТЭЦ производственные площадки Самарского филиала ОАО «ВоТГК» и 3 территориальных управления по теплоснабжению.

Под контролем инспекторов по энергетическому надзору Самарской области находятся:

- 7 ТЭЦ Самарского филиала ОАО «ВоТГК», «Жигулевская ГЭС» - филиал ОАО «РусГидро» и Сызранская ГЭС (входящая в состав электросетевой компании ООО «Сызранская городская электросеть»);

- филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги;

- филиал ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ,

- 2 ведомственные блок-станции (ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»), 1 ведомственная ТЭЦ – Новокуйбышевская ТЭЦ-2 – ГК «Санорс».

- 42 предприятия электрических сетей, эксплуатирующих:

- 24746 трансформаторных подстанций, в том числе: 21 напряжением 220 кВ и выше, 12466 напряжением 6-110 кВ;

- 71854,3 км ЛЭП, в том числе: 3000,3 км напряжением 220 кВ и выше, 39804 км напряжением от 1 кВ до 110 кВ.

Кроме источников и тепловых сетей ОАО «ВоТГК» на территории области имеется 114 муниципальных и ведомственных теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, имеющих более 1800 котельных, в т.ч. крупные производственно-отопительных котельные, снабжающие теплом население и объекты социальной сферы. У подавляющего большинства котельных основным топливом является природный газ. Общая протяжённость магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей составляет около 3000 км.

Ульяновская область

Основу существующей системы энергоснабжения города Ульяновск составляют источники электрической и тепловой энергии – ТЭЦ 1, 2 Ульяновского филиала ОАО «ВоТГК», в городе Димитровград - ООО «НИИАР – ГЕНЕРАЦИЯ» и ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов».

Под контролем отдела по надзору за энергетической безопасностью по Ульяновской области находятся:

- Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2, Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск» Ульяновского Филиала ОАО «Волжская ТГК»;

- ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов»  (ОАО «ГНЦ НИИАР»), имеющее на своем балансе одну ПС 220/110/6кВ, две ПС 110/6кВ и два энергоблока 6кВ исследовательских ядерных установок (ИЯУ);

- ООО «НИИАР – ГЕНЕРАЦИЯ»;

- 15 предприятий электрических сетей, эксплуатирующих:

- 9220 трансформаторных подстанций, в том числе: 6 - напряжением  220 -500 кВ., 9214 - напряжением 6 - 110 кВ;

- 43534 км. ЛЭП, в том числе: 1597 км напряжением 220кВ и выше, 30697 км напряжением от 1 кВ до 110 кВ, 11240 км – напряжением до 1 кВ;

- 2 малых гидроэлектростанции мощностью ЗАО «Прометей», ОАО «УКБП» и 1,26 МВт и 0,5 МВт, соответственно работающих на стоках очистных сооружений МУП «Ульяновскводоканал»

- 6056 электроустановок потребителей электрической энергии в т.ч.:

- 857 промышленных и приравненных к ним предприятий и организаций,

- 5199 электроустановок непромышленных и приравненных к ним потребителей электроэнергии;

- 70 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих теплоснабжение города Ульяновска и теплоснабжение других населенных пунктов Ульяновской области.

Кроме вышеуказанных теплоисточников и предприятий тепловых сетей на территории области имеется 1320 котельных, в т.ч. крупные производственно-отопительных котельные, снабжающие теплом население и объекты социальной сферы, эксплуатирующие 1504 км (в двухтрубном исполнении) тепловых сетей.

Основным топливом большинства котельных является природный газ.

Также отделом осуществлялся надзор и контроль за энергетической безопасностью:

- 2328 предприятий-потребителей тепловой энергии, в т.ч.:

- 781 промышленных и приравненных к ним предприятий и организаций, среди них крупные предприятия: ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «ДААЗ», ОАО «Ульяновский патронный завод», ОАО «Ульяновский моторный завод», ОАО «Ульяновский механический завод», ОАО «Контактор», ЗАО «Авиастар СП», ОАО «Завод Искра»  и т.д.;

- 1547 непромышленных потребителей.

Показатели аварийности, производственного травматизма со смертельным исходом и технологических нарушений (социально значимых) за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года

Ежеквартально проводится анализ аварийности и травматизма в поднадзорных организациях. Информационное письмо с анализом аварийности и травматизма размещается на сайте Управления и направляется предприятиям.

Самарская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было. За 12 месяцев 2013г. произошла 1 авария.

За отчетный период на поднадзорных предприятиях Самарской области произошло 1 смертельный несчастный случай, 2 групповых несчастных случая и один тяжелый несчастный случай в энергоустановках. За 12 месяцев 2013 года на поднадзорных предприятиях Самарской области произошло 3 смертельных несчастных случая, 1 - при эксплуатации тепловых энергоустановок и 2 – при эксплуатации электроустановок.

Наблюдается тенденция снижения травматизма на поднадзорных предприятиях.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846, на объектах электро- и теплоэнергетики Ульяновской области не было. За аналогичный период 2013 года произошла 1 авария на Ульяновской ТЭЦ-1 Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК».

За отчетный период на 	теплоустановках поднадзорных предприятий Ульяновской области зарегистрирован один несчастный случай со смертельным исходом, связанный с производством и один несчастный случай с тяжелым исходом в электроустановке, за аналогичный период 2013 на поднадзорных предприятиях Ульяновской области произошло 3 несчастных случая из них два смертельных и один групповой с тяжелым исходом.

В отчетном периоде наблюдается снижение аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях по сравнению с предыдущим годом.

Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях

Самарская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было. За 12 месяцев 2013г. произошла 1 авария.

За отчетный период на поднадзорных предприятиях Самарской области произошло 2 групповых несчастных случая в энергоустановках. Количество травмированных 4 человека, трое с тяжелым исходом, один с лёгким исходом. В 2013 году групповых несчастных случаев не было.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было. За 12 месяцев 2013 года произошла 1 авария, расследованная комиссией Управления.

В отчетный период на поднадзорных предприятиях Ульяновской области групповых несчастных случаев не зафиксировано. За аналогичный период 2013 года произошел один групповой несчастный случай с тяжелым исходом.

Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций

Самарская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было. За 12 месяцев 2013г. произошла 1 авария.

| №п/п | За 12 месяцев | Количество аварий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014г. | 0 |  |
| 2. | 2013г. | 1 |  |

Можно сделать вывод о том, что наблюдается тенденция к снижению аварийности.

За отчетный период на поднадзорных предприятиях Самарской области произошел 1 смертельный несчастный случай, 2 групповых несчастных случая и один тяжелый несчастный случай в энергоустановках. За 12 месяцев 2013 года на поднадзорных предприятиях Самарской области произошло 3 смертельных несчастных случая, 1 - при эксплуатации тепловых энергоустановок и 2 – при эксплуатации электроустановок.

Наблюдается тенденция снижения несчастных случаев со смертельным исходом.

| № п/п | За 12 месяцев | Несчастных случаев со смертельным исходом | Групповых несчастных случаев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014г. | 1 | 2 |  |
| 2. | 2013г. | 3 | 0 |  |

23.11.2014г., в 7-00, в котельной п. Зелёненький Волжского района Самарской области был найден мёртвым оператор котельной МУП «Волжское ЖКХ», Кащаев В.И., 1955 года рождения. По заключению судебно-медицинского исследования, смерть Кащаева В.И. последовала от острого комбинированного отравления окисью углерода и этиловым алкоголем. В настоящее время расследования несчастного случая продлено до 10.01.2015г., в связи с необходимостью проведения пожарно-технической экспертизы.

Все смертельные несчастные случаи, произошедшие в 2013 году, были связаны с неудовлетворительной организацией производства работ.

Смертельный случай, произошедший в 2014 году связан с нарушением трудовой дисциплины на рабочем месте.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было.

| №п/п | За 12 месяцев | Количество аварий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014г. | 0 |  |
| 2. | 2013г. | 1 |  |

За отчетный период произошел один несчастный случай со смертельным исходом. В 2013 году за соответствующий период произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом и один групповой.

| № п/п | За 12 месяцев | Несчастных случаев со смертельным исходом | Групповых несчастных случаев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014г. | 1 | 0 |  |
| 2. | 2013г. | 2 | 1 |  |

Описание обстоятельств и причин аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период. Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом

Самарская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было. За 12 месяцев 2013г. произошла 1 авария.

За отчетный период на поднадзорных предприятиях Самарской области произошло 2 групповых несчастных случая в энергоустановках. В соответствующий период прошлого года, на поднадзорных предприятиях Самарской области групповых несчастных случаев не зафиксировано.

07 июля 2014г. произошел групповой несчастный случай на ООО «Тимашевская птицефабрика» с ведущим энергетиком Петровым А.Е. и  электромонтёром Базарбаевым А.И. при производстве электромонтажных работ по подключению кабеля от дизельной электростанции к РУ-0,4 кВ ТП-601. Работы проводились по наряду-допуску на производство работ по присоединению в ячейке №1.

Базарбаев А.И., самостоятельно расширил рабочее место, предусмотренное нарядом-допуском, решив произвести соединение нулевой жилы в яч. №2. При соединении  Базарбаев А.И. не удержал жилу кабеля в руке и выронил на шину, находящуюся под напряжением, в результате чего произошло короткое замыкание с выбросом электрической дуги. От вышеуказанного воздействия на Базарбаев А.И. и Петров А.Е. с ожогами  II и III а-б степеней 30% и 12% тела соответственно, были доставлены в лечебное учреждение.

14.08.2014 г. в обособленном подразделении «Управленческий» ОАО «Кузнецов» при оперативном переключении линии 0,4 кВ для освобождения от нагрузки масляного силового трансформатора на ТП-102 в корпусе № 3 цеха № 56  в результате короткого замыкания получили термические ожоги мастер цеха № 56 Малахотко М.В. и электромонтер цеха  № 185/4  Яковлев В.И:

При подготовке рабочего места было необходимо отключить автоматический выключатель АВМ-15С ячейки № 5 РУ-0,4 кВ ТП-102. Автомат не отключился. Малохатко М.В. с помощью металлической рукоятки осуществил механическое воздействие на расцепитель токового реле фазы «В» автомата АВМ-15С ячейки № 5 и допустил одновременное прикосновение металлической частью рукоятки к траверсе механизма отключения расцепителя токового реле с поврежденной изоляцией, имеющей соединение с землей и к токоведущим частям токового реле фазы «В». В результате чего произошло короткое замыкание фазы «В» на «землю», приведшее к возникновению электрической дуги, от воздействия которой Малохатко М.В. и Яковлев В.И. получили ожоги различной степени тяжести.

Причины несчастных случаев:

- Появление пострадавшего в опасной зоне из-за самовольного расширения пострадавшим объема работы,

- Ошибочные действия пострадавших, вследствие пропуска ответственной операции, обеспечивающей безопасность работ,

- Неудовлетворительная организация допуска к работам,

- Слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность работ.

Лица, допустившие нарушения, прошли внеочередную проверку знаний в комиссии Управления.

Мероприятия, намеченные по результатам расследования, выполнены.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846 не было.

В отчетный период на поднадзорных предприятиях Ульяновской области групповых несчастных случаев не зафиксировано.

31.01.2014 года в 4 часа 00 мин. произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем ООО «АДС-Мастер» Федоровым Ф.П. в ходе проведения аварийно-восстановительных работ на системе теплоснабжения в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Октябрьская, д.56 в г. Димитровград который вследствие падения в горячую воду получил термические  ожоги тела II  и III степени площадью около 80-89%, что впоследствии привело к смертельному исходу.

Причины несчастного случая:

- Грубое нарушение трудовой дисциплины Федоровым Ф.П., находившемся на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Неудовлетворительная организация производства работ повышенной опасности по обслуживанию тепловых сетей: отсутствие системы инструктирования, обучения, работающих безопасным приемам труда на рабочем месте.

- Недостатки в разработке инструкции по охране труда

- Отсутствие обучения и проверки знаний, правил эксплуатации, техники безопасности и эксплуатационных инструкций при эксплуатации тепловых энергоустановок

- Не проведение противоаварийных тренировок с оперативно-ремонтным персоналом

Лица, допустившие нарушения – директор ООО «АДС-мастер» и главный инженер по решению ЦАК Ростехнадзора прошли внеочередную проверку знаний в комиссии Управления.

Выполнение плана мероприятий и комплекса мер по повышению надежности и устойчивости функционирования единой национальной энергосистемы России.

Самарская область

Управлением неоднократно перед руководством ОАО «ВоТГК», филиала ОАО «РусГидро»-Жигулевская ГЭС» и электросетевых компаний поднимались проблемы по замене оборудования, отработавшего свой ресурс. Необходимо отметить, что работа по модернизации и замене основного энергооборудования проводится. Так, за 12 месяцев 2014г. проведены следующие работы:

- Филиал ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»: В настоящее время на Жигулевской ГЭС заменено 11 гидротурбин, проводятся работы по замене гидротурбин, ст. № 12 (срок окончания работ - 31.03.2015г.), ст. №17 (срок окончания работ - 30.06.2015г.), ст. № 14 (срок окончания работ - 30.09.2015г.)

На Жигулевской ГЭС имеется перспективный график замены остальных 6 гидротурбин, отработавших нормативный срок эксплуатации (30 лет) на экологически чистые, с окончанием всех работ в 2016 году.

Оформлен контракт на изготовление и поставку с ОАО «Силовые машины», гидротурбин типа ПЛ30/877-В-930 (пятилопастных) единичной мощностью 125,5 МВт. Срок эксплуатации новых гидротурбин увеличен заводом – изготовителем до 40 лет.

Проводится реконструкция объекта капитального строительства: «Реконструкция строительной части, силового оборудования, УРЗ и А, СН с ТЭО выбора варианта. Реконструкция ОРУ-500 кВ. Здание ППУ» и «Реконструкция ОРУ-500 кВ».

- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги Самарское ПМЭС: продолжается реконструкция ПС-500кВ «Куйбышевская».

- Филиал ОАО «МРСК Волги»-Самарские распределительные сети:

Проводится реконструкция ОРУ-110, ЗРУ-110, ЗРУ-35, с заменой силовых тр-в с 2х40 на 2х63 на ПС 110 кВ Кряжская, реконструкция с заменой силового трансформатора 1х40 на 1х63 МВА, замена выключателей 110 кВ на элегазовые, замена ЗРУ 6 кВ, установка ТДР-2шт., плунжерных дугогасящих реакторов-2 шт., шкафа автоматики и управления дугогасящими реакторами 1 шт. на ПС 110 кВ "Т.Колок", реконструкция с заменой силового трансформатора 1х31,6 и 1х40 на 2х63 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, 35 кВ и ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ "Красноглинская", реконструкция ПС 110 кВ Волжская-2 с заменой тр-ров 2х25 на 2х63, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Висла ОД КЗ на ВГТ, ОРУ-35кВ, УРЗА 35-110.

В соответствии с «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г. № 54 и «Порядком проведения проверок по осуществлению государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструируемых, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм, правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1129 Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проводится работа по осуществлению государственного строительного надзора по следующим объектам энергетики:

- Реконструкция ПС 500/220/35 кВ «Куйбышевская» ОАО «ФСК ЕЭС» в Кинельском районе Самарской области (Заказчик - застройщик ОАО «ФСК ЕЭС»).

- Реконструкция строительной части, силового оборудования, УРЗ и А, СН с ТЭО выбора варианта. Реконструкция ОРУ-500 кВ. Здание ППУ.

- Реконструкция ОРУ-500 кВ.

4.	ВЛ-500 кВ «Красноармейская - Газовая» с расширением ПС-500 кВ «Красноармейская» и ПС-500 кВ «Газовая».

1. Реконструкция ПС 500/220/35 кВ «Куйбышевская» в Кинельском районе Самарской области.

В настоящее время на ПС-500/220/35 кВ «Куйбышевская» завершены работы по монтажу здания насосной пожаротушения, баков резервуаров пожаротушения, камеры переключения задвижек, закончен монтаж фундаментов: под порталы ОРУ-220 кВ, под оборудование резервной ячейки ОРУ-500 кВ ВЛ-500 кВ «ЗайГРЭС-Куйбышевская», смонтировано оборудование 1, 2, 3, 4, 5, 13, 19 ячеек ОРУ-220 кВ, 1, 2, 3, 4, 5 ячеек ОРУ-550 кВ. На данный момент, общий работ объем выполненных строительно-монтажных работ составляет 70%.

2.	Филиал ОАО «РусГидро»-Жигулевская ГЭС. Реконструкция строительной части, силового оборудования, УРЗ и А, СН с ТЭО выбора варианта. Реконструкция ОРУ-500 кВ. Здание ППУ.

Управлением получено извещение об окончании строительства № 835 от 01.12.2014. Комплексной рабочей группой 17.12.2014 начато проведение итоговой проверки. Срок окончания проверки 23.01.2015г.

3.Филиал ОАО «РусГидро»-Жигулевская ГЭС. Реконструкция ОРУ-500 кВ.

Управление получило извещение о начале реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция ОРУ-500 кВ». Издан приказ о назначении комплексной рабочей группы для осуществления федерального государственного строительного надзора от 27.03.2014г. № 203, разработана программа проведения проверок в соответствии с РД-11-03-2006.

Согласно утвержденной Программе проведения проверок по объекту капитального строительства на строительстве в отчетном периоде проведено 4 проверки. Выявлено 3 нарушения в части не соблюдения требований проектной документации и НТД к устройству заземления. Составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст. 9.4 ч.1 КоАП РФ в отношении должностного лица.

- ВЛ-500 кВ «Красноармейская - Газовая» с расширением ПС-500 кВ «Красноармейская» и ПС-500 кВ «Газовая».

Строительство объекта не закончено.

Дата начала строительства – 2010г.

Сроки пуска (ввода) в эксплуатацию - 2015г.

Выданы Разрешения для проведения пуско-наладочных работ в соответствии с программой ПНР до 28.02.2015 г. по - ПС 500/220/35кВ «Красноармейская»: ячейка № 6-7 «ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая, РЛ 500 кВ Газовая», ячейка №  4 «ВЛ 500 кВ БАЭС-Красноармейская № 2», ячейка № 3 трансформатор напряжения ТН-2-500 ОРУ-500 кВ, система автоматического пожаротушения шунтирующего реактора 500 кВ; - ВЛ 500 кВ Красноармейская-Газовая .

Осуществление государственного строительного надзора поручено Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора (письмо ФСЭТАН от 01.08.2011 г.               № 00-06-06/2555).

От филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» ЦИУС Волги получено Извещение № 3 от 28.11.2014 г о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства о переносе завершения работ, которые подлежат проверке, на декабрь 2014 г.

На основании  Распоряжения Средне-Поволжского управления Ростехнадзора проведена проверка с 16 декабря 2014г.  по 26 декабря 2014г.

Ульяновская область

В ходе проведения мероприятий по контролю в отношении электросетевых организаций, входящих в единую национальную энергосистему России (Средне-Волжское ПМЭС – филиал ОАО «ФСК ЕЭС», Ульяновские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – филиалы ОАО «Волжская ТГК», Ульяновские распределительные сети – филиал ОАО «МРСК Волги») Управлением постоянно поднимаются перед руководством вышеуказанных предприятий вопросы морального и физического старения оборудования, необходимости его модернизации и замены, а также своевременного и в полном объёме проведения всех видов ремонта.

Электросетевыми организациями области в соответствии с планами перспективного развития и инвестиционными программами проводятся  работы по реконструкции и модернизации своих электросетевых объектов:

Средне-Волжским предприятием МЭС – филиалом ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Ведутся подготовительные работы  (работы по разработке и согласованию ПД) по реконструкции ПС 220/110/10кВ «Кременки».

Ульяновскими распределительными сетями – филиалом ОАО «МРСК Волги»:

В рамках инвестиционной программы введены следующие объекты:

- ПС 110/10/6кВ "Центральная": установка тр-ра 110/10/10 кВ 63 МВА, реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ, ЗРУ-10кВ - пятый этап реконструкции с монтажом комплектов КТПБ-110кВ в ячейках №2 (Ц-2), №3 (Ц-1), на ОРУ-110кВ и новых панелей защит и шкафов управления оборудованием.

- Монтаж системы регистрации аварийных режимов "Нева" на ПС 110кВ "Языково"

- Строительство ВОЛС с оконечным оборудованием по отпайке ВЛ-110кВ до ПС 110кВ «Южная»  - 0,95 км

- Установка оконечного оборудования на ВОЛС: от  ДП ЦУС Филиала до УС МЭС Волги на ПС Ульяновская-220, от ДП ЦУС Филиала до УС  Волжская ТГК.

- Оснащение системами противопожарной защиты объектов Южного ПО, Барышского ПО.

- Проведена реконструкция ВЛ-110 кВ «Ульяновская-Языково» (заход на ПС-110 кВ «Уржумская») с увеличением сечения проводов с 95 мм2 до 150 мм2.

- В рамках выполнения обязательств филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС» по технологическому присоединению потребителей  выполнена реконструкция ВЛ 10/0,4кВ общей протяженностью 63,125 км и введена мощность 6,226 МВА.

ЗАО "Авиастар-ОПЭ":

- Ведутся подготовительные работы на ПС 110/6кВ «Заволжская» для подключения третьего источника питания – завершены монтажные работы  в помещении ЗРУ№ 3;

- завершены работы по техническому перевооружению (реконструкции)  ЗРУ-10кВ с (монтаж вакуумных выключателей  ВВ/TEL -10-1000  с  применением  УРЗА на микропроцессорной элементной базе типа «Сириус-21Л») на 1 и 2 сш. ГПП-110/10кВ «площадка А», ГПП-110/10кВ «Стройбаза», ГПП-110/10кВ «Станкозавод».

В целом состояние безопасности на подконтрольных объектах электроэнергетики и объектах теплоснабжения можно оценить как удовлетворительное. Основными причинами, отрицательно влияющими на поддержание состояния безопасности энергоустановок, являются высокая степень износа основных производственных фондов и слабая материально-техническая оснащенность.

Основное оборудование электросетевых компаний (трансформаторы, ВЛ, КЛ, коммутационные аппараты) работает за пределами установленного срока службы (более 30 лет), износ основных фондов предприятий более 70%. Ввод основных производственных фондов по инвестиционным программам не компенсирует их старение. Таким образом, темпы износа основных фондов не компенсируются вводом нового оборудования.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов

Самарская область

Негативное влияние на техническое состояние энергооборудования, надежности энергоснабжения и управление персоналом, обслуживающим энергоустановки, оказывает исполнение функций ремонтных служб другими юридическими лицами, что не позволяет вести стабильный производственный контроль за проведением ремонтов оборудования.

Принятое решение ЗАО «КЭС – Холдинг» о выводе из оргструктуры компании ремонтного персонала привело к проблемам с подрядными организациями.

В настоящее время остаются актуальными вопросы морального и физического износа основного и вспомогательного оборудования электростанций. Необходима его модернизация и реконструкция. Однако, даже при наличии финансирования, в реализации проектов по модернизации и ремонтам оборудования существуют проблемы:

- технические вопросы при проведении тендерных торгов, как правило, решаются не специалистами электростанций, а финансистами;

- затягивание сроков осуществления проектов техперевооружения из-за несвоевременных поставок оборудования и запчастей;

- зачастую предприятие, выигравшее торги, не укомплектовано персоналом, имеющим достаточную квалификацию для выполнения работ;

- вывода в ремонт электрооборудования по условиям обеспечения надежности функционирования энергосистемы Самарской области.

С вводом в эксплуатацию нового энергооборудования иностранных фирм на объектах капитального строительства ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ и ГТУ-200 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (газовых турбин, дожимных компрессоров, котлов утилизаторов, паровой турбины двух давлений) ЗАО «КЭС – Холдинг» будет втянут в поставки дорогих комплектующих из-за рубежа, например, в проекте и ТУ сказано, что на месте эксплуатации ротор газовой турбины не ремонтируют, а заменяют целиком. Рабочие лопатки турбины можно менять комплектами или по одной, при необходимости выполнять после этого балансировку ротора. В связи с отсутствием балансировочного оборудования возникает необходимость либо везти ротора на завод изготовитель, либо организовывать сервисный ремонтный центр с приобретением такого станка.

Другая проблема - это подготовка инженеров высшей квалификации, которые должны иметь навыки работы с новым сложным оборудованием зарубежных фирм.

Следует отметить, что по электростанциям ОАО «ВоТГК» сохраняется тенденция из года в год снижать объемы работ - проведения капитальных ремонтов части турбин и энергетических котлов.

Отсутствие регламентных работ по замене изношенных деталей элементов турбин и котлов и отсутствие проверок соответствия оборудования НТД – может привести приведет к накоплению дефектов, снижению надежности работы котлов и турбин и, как следствие, к увеличению инцидентов и аварий.

Для повышения надежности эксплуатации основного оборудования эл/станций необходимо:

-	на Тольяттинской ТЭЦ: продолжать замены элементов турбин и энергетических котлов, отработавших парковый ресурс.

- уделять больше внимания эксплуатационному диагностированию, дефектации оборудования и своевременному изготовлению запасных частей (экранов и пароперегревателей энергетических котлов - из-за дефектов этих элементов часто аварийно отключаются котлоагрегаты);

-	на ТЭЦ Волжского автозавода: провести замену турбин ст. № 5, 6, отработавших свой парковый ресурс (парковый ресурс для данного типа турбин – 220 тысяч часов);

Учитывая, что основное тепломеханическое оборудование (турбины), обуславливающие несение нагрузки электростанций-филиалов ОАО «ВоТГК» - имеют износ:

- более 50% от всего парка турбин (кроме Самарской ТЭЦ и Самарской ГРЭС),

- 70% вспомогательное оборудование,

- 60% электрическое оборудование (генераторы и силовые трансформаторы всех филиалов),

необходимо эксплуатировать это изношенное оборудование в щадящем режиме (особенно в летний период) с обязательным согласованием режимов работы Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ с заместителями директоров - главными инженерами по эксплуатации каждой электростанции.

Проблемным является вопрос, связанный с наличием значительного парка физически и морально устаревшего оборудования, которое не всегда обеспечивает достаточный уровень надежности. Около 300 котельных морально и физически устарели. До 70 % зарегистрированных котлов отработали нормативные сроки службы.

До сих пор эксплуатируются котельные с середины 50-х годов прошлого века. Например: ЗАО «КоммунЭНЕРГО» - 3 угольных котельных, МУП «Волжсксельхозэнего» - 3 жидкое топливо, ЗАО «СКК» - 1 котельная.

В настоящее время у некоторых организаций трубопроводы тепловых сетей, отслужившие расчётный срок службы (25 лет и более), составляют 50 % от общей протяжённости тепловых сетей. Выявляются факты эксплуатации тепловых сетей сроком более 50 лет. Основной проблемой в данном вопросе является недостаток требуемого количества средств на проведение крупномасштабных мероприятий по замене оборудования и реконструкции объектов энергетики.

Основными проблемами также являются:

- отсутствие или несоответствие требованиям НТД систем химводоподготовок исходной воды на котельных (ЗАО «Коммунэнерго», ООО фирма «Росна», ОАО «СКК» в г. Самара, МУП «Тепло» Волжского района и пр.);

- несоответствие надежности схем электроснабжения некоторых объектов (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных, систем теплоснабжения) таких организаций, как ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», ЗАО «Предприятие тепловых сетей», ЗАО «Коммунэнерго», МУП «Нефтегорскжилсервис», МУП «ПО КХ г.Тольятти», МУП «Жилкомхоз» г.Жигулевска, СПК «Мирный» Приволжского района  и т.д.

- отсутствие или неработоспособность требуемых топливным режимом резервных топливных хозяйств у ряда предприятий, что может привести к ограничению поставок природного газа на чисто-газовые котельные, отапливающие социально-значимые объекты, из-за ограничений пропускной способности трубопроводов газовых сетей при существенных похолоданиях (ОАО «Волгабурмаш» г.Самара, ОАО «Теплоэнергокомпания» г. Чапаевск (4 крупные котельные), ОАО «ЗИМ Энерго» г.Самара, ОАО «Полимерстройматериалы» г.Отрадный и пр.)

- отсутствие автоматики регулирования отпуска и потребления тепловой энергии на ЦТП и ИТП жилых домов «старого» фонда.

Ульяновская область

Из-за значительного морального и физического износа основного и вспомогательного оборудования электростанций и электрических сетей, находящихся в эксплуатации в основном более 40 лет, необходимо более активно проводить работу по их реконструкции и замене. Однако данный вопрос не разрешается в достаточной мере ввиду, прежде всего, недофинансирования.

Основными проблемами по электросетевым предприятиям, и организациям потребителей электрической энергии, как и ранее, продолжают оставаться:

  - физический износ электроустановок и электрооборудования, ветхость строительной части подстанций и электроустановок;

  - недоукомплектованность квалифицированным персоналом, прежде всего ремонтным и эксплуатационным, Ульяновских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, основной из причин которой явилась проведенная ранее ОАО «Волжская ТГК» структурная реорганизация.

  - неукомплектованность энергослужб предприятий-потребителей квалифицированным электротехническим персоналом основных профессий, одной из причин чего является низкая заработная плата;

  - недоукомплектованность энергетических служб предприятий необходимыми для производства ППР материалами и оснасткой и вызванного этим не проведение в полном объеме плановых ремонтов электрооборудования. Работы часто проводятся только в аварийных случаях;

  - низкая организация эксплуатации энергоустановок вследствие неэффективной работы энергослужб предприятий, низкого уровня профилактической работы и контроля охраны труда;

  - необеспечение требуемой категоричности электроснабжения электроприемников, относящихся к I и II категориям электроснабжения;

  - низкий уровень квалификации электротехнического персонала;

  - отсутствие необходимой при эксплуатации энергооборудования технической документации и контроля со стороны руководства за её ведением.

На большинстве подконтрольных предприятий замена морально и физически устаревшего оборудования производится недостаточными темпами. Предприятиям и организациям, финансируемые из местных бюджетов (образование, здравоохранение, культура) на капитальный ремонт и реконструкцию выделяют недостаточно средств, ввиду этого намеченные планы остаются нереализованными.

Основными проблемами в эксплуатации теплогенерирующего и теплоиспользующего оборудования, выявленными в ходе обследования поднадзорных теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии являются:

- эксплуатация морально и физически устаревшего тепломеханического оборудования и систем автоматики;

- занижение объемов работ при составлении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону ввиду недостаточного их финансирования;

-  значительные потери тепловой энергии ввиду неудовлетворительного состояния тепловой изоляции на теплосетях либо её отсутствия;

- несвоевременное проведение работ по замене тепловых сетей, котельного и котельно-вспомогательного оборудования;

- эксплуатация тепловых сетей и котельного оборудования без предварительной подготовки воды;

- не проведение своевременно режимно-наладочных испытаний оборудования химводоподготовки;

- допуск к руководству энергоснабжающими организациями и эксплуатации энергетического оборудования лиц, не имеющих специального теплотехнического образования и опыта работы;

- не проведение противоаварийных тренировок по специально разработанным программам или проведение не в полном объеме;

- изношенность тепловых сетей ЖКК;

- не проведение тепло-химических испытаний котлов с наладкой их водно-химического режима;

- несоблюдение периодичности химического контроля  водно-химического  режима оборудования котельных;

- частая смена владельцев теплоснабжающих организаций, приводящая к ухудшению технического состояния теплоэнергетического оборудования и текучести кадров;

-  несвоевременность проведения обследования дымовых труб котельных специализированной организацией;

- на отдельных предприятиях отсутствует необходимый запас запорной арматуры и материалов, для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий и ликвидации повреждений.

- не проводится проверка исправности устройств молниезащиты зданий и

сооружений котельных.

- отсутствует наладка режимов водоподготовки.

- не производятся  замеры сопротивления контура заземления молниезащиты дымовой трубы котельной специализированной организацией.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе  проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований  безопасности

Надзорная деятельность инспекторского состава Управления осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014г. (далее - Служба), Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления на 2014г., приказами и указаниями Службы.

Самарская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности в сфере государственного энергетического надзора по Самарской области за 12 месяцев 2013 и 2014 годов приведены в таблице:

Анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2013 и 2014 гг.

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |
| 12 мес. 2014г. | 2384 | 301 | 15070 | 495 | 1185 | 3843 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2013г. | 2777 | 778 | 13770 | 438 | 898 | 3400 | 2 | 0 | 0 | 0 |

На поднадзорных предприятиях Самарской области в отчетном периоде проведено 2384 всех видов обследований по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности и организации безопасной эксплуатации энергоустановок, в том числе, согласно утвержденному плану 542 плановых проверки. По всем видам обследований выявлено 15070 нарушений Норм и Правил безопасной эксплуатации энергоустановок, в 2013г. - 13770.

За 12 месяцев 2014 года по сравнению с 2013 годом на 32% увеличилось количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок.

Возросла требовательность. По сравнению с 2013 годом возросли удельные показатели: выявлено нарушений на одну проверку (6,3 – в 2014 году и 4,9 – в 2013 году) и количество протоколов на одну проверку (0,5 - в 2014 году и 0,3 – в 2013 году).

Снижение общего количества проверок произошло за счет уменьшения количества внеплановых проверок, в частности проверок по подготовке к прохождению к ОЗП, что, в свою очередь, связано с поздним сроком выхода приказа Ростехнадзора от 12 сентября 2014 года № 413 «О контроле хода подготовки предприятий электроэнергетики и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов».

Кроме того, в соответствии с письмом заместителя Ростехнадзора А.В. Ферапонтова от 28.08.2014 № 00-02-05/1571 не проводились проверки:

- муниципальных районов в случае не передачи полномочий по организации теплоснабжения от муниципальных образований в район в установленном порядке,

- в отношении поселений, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение.

За отчетный период районными судами возбуждено 2 дела об административном приостановлении деятельности.

Кировским районным судом Самарской области возбуждено 1 дело об административном приостановлении деятельности в отношении ОАО «Конструкторское бюро автоматических систем», сокращенное наименование ОАО «КБАС». В период с 24.02.2014 г. по 25.02.2014 г. при проведении внеплановой выездной проверки по адресу: г. Самара, Смышляевское шоссе, 1А было установлено, что организация эксплуатации электроустановок предприятием не ведется.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ на приостановление деятельности по эксплуатации электроустановок ПС-220/10 кВ «Яблочная». Постановлением Кировского районного суда г. Самары от 14.04.2014г. приостановлена деятельность электроустановки ПС 220/10 кВ «Яблочная» сроком на 90 суток.

Анализ выявленных нарушений показывает, что наиболее характерными причинами, допускаемых при эксплуатации энергоустановок нарушений являются:

- отсутствие контроля за техническим состоянием энергооборудования (испытания, техническое освидетельствование, текущий ремонт), невыполнение графика ППР;

- не укомплектованность квалифицированным персоналом для обслуживания энергоустановок;

- отсутствие распорядительных документов по предприятию о назначении лиц, ответственных за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию тепловых и электроустановок;

- несвоевременное и не в полном объеме оформление технической документации (паспорта, схемы, протоколы, инструкции, журналы) по эксплуатации энергоустановок;

- отсутствие должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для персонала;

- несвоевременная аттестация персонала, обслуживающего энергоустановки;

- моральный и физический износ энергооборудования и сетей, как у потребителей, так и энергоснабжающих организаций, не проведение их реконструкции или модернизации ввиду недостаточного финансирования.

Все эти нарушения показывают, что лица, ответственные за организацию работ в энергоустановках, осуществление их эксплуатации, крайне слабо уделяют этому внимание.

В целом состояние безопасности на подконтрольных объектах можно оценить как удовлетворительное. Основными причинами, отрицательно влияющими на поддержание состояния безопасности энергоустановок, являются высокая степень износа основных производственных фондов и слабая материально-техническая база (ОАО «КБАС», ОАО «СПЗ» г.Самара).

Анализ представленных отчётов о выполнении предписаний и материалов обследований говорит о том, что выполняется большая часть выданных предписаний. В случае невыполнения предписаний в установленные сроки, виновные привлекаются к ответственности по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

При проведении всех видов проверок в обязательном порядке инспекторским составом контролируется наличие, и своевременность проверок знаний правил, обучения, инструктажей и допуска к самостоятельной работе персонала организаций.

В соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 проводится работа и осуществляется ведение реестра по согласованию границ охранной зоны заявленных объектов электросетевого хозяйства на территории Самарской области.

По состоянию на 25.12.2014 года:

Подано 36 заявлений о согласовании границ охранных зон ЛЭП, из них:

- согласовано – 29 шт.

- отказано в согласовании – 7 шт. на основании не соответствия представленных документов требованиям пункта 9 Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 17 января 2013 года N 9 в части комплектности и правильности оформления.

В целях реализации п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Управлением проводится работа по установлению охранных зон объектами по производству электрической энергии.

По состоянию на 25.12.2014 года:

Подано 10 заявлений о согласовании границ охранных зон объектов по производству электрической энергии, из них:

- согласовано – 10 шт.

Инспекторы Управления принимают участие в работе комиссий филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги Самарское ПМЭС, ОАО «ВоТГК», ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» по техническому освидетельствованию электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Техническое освидетельствование оборудования сетевых и генерирующих организаций, проведенное комиссиями предприятий с участием представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, показало, что основное оборудование электросетевых компаний (трансформаторы, ВЛ, КЛ, коммутационные аппараты) работает за пределами установленного срока службы (более 30 лет), износ основных фондов предприятий более 70%. Ввод основных производственных фондов по инвестиционным программам не компенсирует их выбытие. Таким образом, темпы износа основных фондов не компенсируются вводом нового оборудования.

За 12 месяцев 2014г. допущено в эксплуатацию 495 новых и реконструированных энергоустановки, за 12 месяцев 2013г. были допущены в эксплуатацию 438 энергоустановок. В соответствии с письмом заместителя руководителя Службы Радионовой С.Г. № 00-02-05/427 от 18.02.2011г. «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей» сведения о заявках потребителей электрической и тепловой энергии на получение допуска энергоустановок в эксплуатацию мощностью более 1МВт и 2 Гкал/ч еженедельно направляются в УГЭН.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.11.2012 № 692 «Об организации информационного обеспечения деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности» Управление ежемесячно направляет информацию в соответствии с п.п. 4, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 Порядка информационного обеспечения деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 18.04.2013 № 162 (в редакции от 28.05.2013) «О внедрении в промышленную эксплуатацию подсистемы «Реестр поднадзорных объектов «Комплексной системы информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее – КСИ) в соответствии с Планом – графиком внедрена в промышленную эксплуатацию  Подсистема КСИ. В настоящее время внесено в КСИ 237 гидротехнических сооружения, 21859 объектов электроэнергетики, 541 трубопровод, 1329 площадок котельных. Внесение сведений продолжается.

Ульяновская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2013 и 2014 годов приведены в таблице:

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская область |
| 12 мес. 2014г. | 1061 | 122 | 2454 | 338 | 227 | 508 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2013г. | 1136 | 286 | 2203 | 223 | 247 | 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Всего за 12 месяцев 2014 года Ульяновским отделом по надзору за энергетической безопасностью и ГТС было проведено 1061 проверок, из которых 372 плановых проверок. Проведено 689 внеплановых проверок из них: 115 – по выполнению ранее выданных предписаний. Также проведена работа  по согласованию охранных зон – 6 объектов электросетевого хозяйства, по осмотру и выдаче разрешений на эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок - 338, проверки по подготовке к  прохождению ОЗП- 122 и др.

В ходе обследований было выявлено 2454 нарушений обязательных требований норм и правил.

По результатам проведённых проверок и выявленным нарушениям за 12 месяцев 2014 года к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица, совершившие административные правонарушения, отнесенные к компетенции органов государственного энергетического надзора Российской Федерации. Инспекторами отдела составлено 227 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11., ч. 1 ст. 19.5, ст. 9.9, ст. 9.8  КоАП.

За отчетный период районными судами возбуждено 2 дела об административном приостановлении деятельности.

На основании Федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возложены функции по контролю (надзору) в части исполнения ФЗ-261 за 12 месяцев 2014 года было проведено 365 плановые проверки по соблюдению законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов и проведению обязательного энергетического обследования в установленные сроки  (до 31.12.2012 г). Выявлены нарушения по 111 организациям. Меры административного воздействия за нарушения закона не применялись с учетом применения статьи 4.5 Кодекса об административных правонарушениях в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Анализ выявленных нарушений показывает, что наиболее характерными причинами, допускаемых при эксплуатации энергоустановок нарушений являются:

  - несвоевременный и в неполной мере осуществляемый капитальный ремонт поднадзорных объектов, эксплуатация физически и морально устаревшего оборудования;

  - несвоевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

  - проведение не в полном объеме необходимых испытаний электрооборудования;

  - неквалифицированный подбор электротехнического персонала, проведение инструктажей по безопасности труда;

  - низкая производственная дисциплина.

  - недостаточное внимание руководства подконтрольных предприятий и организаций к вопросам электробезопасности (несвоевременное обучение и проведение проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

  - отсутствие в полном объёме необходимой при эксплуатации технической документации;

  - не проведение в установленные сроки режимно-наладочных работ на тепловых энергоустановках;

  - несоблюдение требований «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в части выполнения необходимых организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. (не организована работа по нарядам и распоряжениям);

  - не проведение технического освидетельствования оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации;

  - нарушение периодичности проведения испытаний и диагностики, тепловых энергоустановок промышленных и энергоснабжающих предприятий.

Анализ представленных отчётов о выполнении предписаний и материалов обследований говорит о том, что выполняется порядка 96 % выданных предписаний. В случае невыполнения предписаний в установленные сроки, виновные привлекаются к ответственности по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

В соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 проводится работа и осуществляется ведение реестра по согласованию границ охранной зоны заявленных объектов электросетевого хозяйства на территории Ульяновской  области.

По состоянию на 31.12.2014 года:

Подано 7 заявлений о согласовании границ охранных зон ЛЭП, из них:

- согласовано – 5 шт.

- отказано в согласовании – 2 шт. на основании не соответствия представленных документов требованиям пункта 9 Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 17 января 2013 года N 9 в части комплектности и правильности оформления.

В целях реализации п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Управлением проводится мониторинг хода работ по установлению охранных зон объектами по производству электрической энергии.

Владельцами объектов по производству электрической энергии проведена следующая работа:

в Ульяновском филиале ОАО «Волжская ТГК»

- проведены конкурсные процедуры по выбору поставщика на выполнение кадастровых работ по оформлению охранных зон УТЭЦ-1, УТЭЦ-2

- согласован и подписан договор на выполнение кадастровых работ по оформлению охранных зон

- подготовлены и согласованы карты границ охранных зон

-  документы по установлению охранных зон направлены в УФРС и ФБУ ФКП.

- установлены границы охранных зон.

Организована работа по контролю выполнения работ по расчистке и расширению просек.

Основные показатели надзорной деятельности по Управлению

Всего за 12 месяцев 2014 года, в части осуществления государственного энергетического надзора, Управлением было проведено 3445 проверки, из которых 914 плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 2531 внеплановая проверка, из которых 394 по контролю выполнения ранее выданных предписаний, остальные проверки проведены по следующим основаниям: осмотры перед допуском в эксплуатацию энергоустановок, по обращениям граждан и юридических лиц и др. В ходе обследований было выявлено 17524 нарушений обязательных требований норм и правил, из них 14972 нарушений выявлено в ходе проведения плановых проверок.

Всего составлено 1414 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 5418 тыс. руб., взыскано 4351 тыс. руб.

За отчетный период районными судами Самарской и Ульяновской областей возбуждено 3 дела об административном приостановлении деятельности.

Кировским районным судом Самарской области возбуждено 1 дело об административном приостановлении деятельности в отношении ОАО «Конструкторское бюро автоматических систем», сокращенное наименование ОАО «КБАС». В период с 24.02.2014 г. по 25.02.2014 г. при проведении внеплановой выездной проверки по адресу: г. Самара, Смышляевское шоссе, 1А было установлено, что организация эксплуатации электроустановок предприятием не ведется.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ на приостановление деятельности по эксплуатации электроустановок ПС-220/10 кВ «Яблочная». Постановлением Кировского районного суда г. Самары от 14.04.2014г. приостановлена деятельность электроустановки ПС 220/10 КВ «Яблочная» сроком на 90 суток.

При проведении плановой выездной проверки ОАО «Стройизоляция», (Самарская обл., г. Октябрьск) выявлены нарушения требований безопасности в электроэнергетике:

- Не ограждены от случайных прикосновений токоведущие части пускорегулирующих аппаратов участка испытания электродвигателей электроцеха,  - Повреждена изоляция кабельных линий РЩ-0,4 кВ участка испытания электродвигателей электроцеха,

- Не выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или сжимов соединения силовых проводов участка испытания электродвигателей электроцеха,

- В местах соединения и ответвления жил проводов и кабелей участка испытания электродвигателей электроцеха отсутствует изоляция.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.11. КоАП РФ в отношении юридического лица. Поскольку выявленные нарушения влекут за собой непосредственную угрозу здоровью и жизни людей, материалы проверки были направлены в суд г. Октябрьска на административное приостановление деятельности по эксплуатации электрооборудования участка по испытанию электродвигателей в электроцехе ОАО «Стройизоляция».

Постановлением Октябрьского городского суда Самарской области от 10.11.2014 г. вынесено решение в виде приостановления деятельности электрооборудования участка по испытанию электродвигателей в электроцехе ОАО «Стройизоляция» сроком на 30 суток.

По обращению Наймянова У.И. о неудовлетворительном техническом состоянии ВЛ-0,4 кВ в гаражно-строительном кооперативе «Жигули» Управлением в Прокуратуру Ульяновской области  было направлено заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица – ГСК «Жигули». Рассмотрев заявление, Прокуратура Ульяновской области согласовала данную проверку. По результатам проверки факты нарушений подтвердились. Выдано предписание об устранении нарушений. Составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы дела переданы на рассмотрение в Ленинский районный суд города Ульяновска. Рассмотрев данное дело, суд принял решение о приостановке деятельности на 90 суток.

Материалы на возбуждение уголовных дел в правоохранительные органы в отчетный период не передавались.

За 12 месяцев 2014 года допущено в эксплуатацию 833 новых и реконструированных энергоустановок.

За отчетный период проведена проверка знаний у 9609 человек электротехнического и 5959 человек теплотехнического персонала.

За 12 месяцев 2014 г. на поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей аварий не было.

За 12 месяцев 2014 г. на поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом, 2 групповых несчастных случая, 1 тяжелый несчастный случай.

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 18.04.2013 № 162 (в редакции от 28.05.2013) «О внедрении в промышленную эксплуатацию подсистемы «Реестр поднадзорных объектов «Комплексной системы информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее – КСИ) в соответствии с Планом – графиком внедрена в промышленную эксплуатацию  Подсистема КСИ. В настоящее время внесено в КСИ 237 гидротехнических сооружения, 21859 объектов электроэнергетики, 541 трубопровод, 1329 площадок котельных. Внесение сведений продолжается.

Во исполнение приказа РТН от 20.09.2014 г. № 430 Управление осуществляет эксплуатацию КСИ КНД.

В адрес отдела информации контрольно-надзорной деятельности правового управления Ростехнадзора направлены запросы с проблемными вопросами. Специалистами Управления и Центрального аппарата проводится работа по устранению ошибок в программе.

08.12.2014 г. представители Управления  приняли участие в работе вебинара по КНД, на котором были рассмотрены проблемные вопросы по указанной тематике.

Организация работы с персоналом. Обеспечение подготовки и аттестации руководителей и специалистов организации, обучения, инструктажа и допуска к самостоятельной работе персонала.

Самарская область

В отчетный период 2014 года согласно «Правилам работы с персоналом в организациях энергетики» инспекторы Управления принимали участие в работе комиссий по проверке знаний по электробезопасности у директоров, главных инженеров, инженеров по охране труда электростанций и сетевых организаций.

Инспекторский состав Управления на регулярной основе принимает участие в работе отраслевой территориальной комиссии по проверке знаний персонала поднадзорных предприятий. За отчетный период проведена проверка знаний у 6116 человек электротехнического и 3962 человек теплотехнического персонала.

В региональной аттестационной комиссии по аттестации лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике Управления аттестован 24 чел.

При проведении проверок инспекторским составом контролируются наличие и своевременность проверок знаний правил, обучения, инструктажей и допуска к самостоятельной работе персонала организаций.

Ульяновская область

Согласно «Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» инспекторы отдела по надзору за энергетической безопасностью принимали участие в работе комиссий по проверке знаний норм и правил у директоров, главных инженеров, инженеров по охране труда электростанций, руководителей подразделений электросетевых предприятий, таких, как филиала ОАО «МРСК Волги» - Ульяновские электрические сети, ОАО «Ульяновская сетевая компания»,  МУП «УльГЭС» и оперативного персонала филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ. Также инспекторы  участвовали в комиссии Управления по проверке знаний членов ПДК предприятий и персонала поднадзорных предприятий. В связи с ведением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок управлением проведена работа по внеочередной проверке знаний преподавателей учебных комбинатов, членов ПДК предприятий. За отчетный период принято участие в проверке знаний у 93 работников предприятий энергетики. В территориальной аттестационной комиссии Управления проведена проверка знаний у 3493 человек электротехнического персонала, в т.ч. 9 человек, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике и 1997 человек теплотехнического персонала. Повторной проверке знаний подверглись 827 человек.

4. Характеристика состояния безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период

Анализ показателей надзорной деятельности при контроле за подготовкой электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.

Самарская область

В городских округах и муниципальных районах Самарской области были образованы и работали комиссии (штабы) по подготовке к ОЗП 2014-2015 годов. В их состав были включены представители Управления. Представители управления принимали участие в заседаниях КЧС при Правительстве Самарской области, в заседаниях областного штаба по проблемам ТЭК и ЖКХ, заседании совета безопасности при Губернаторе Самарской области, на которых, в том числе, рассматривались и вопросы прохождения отопительного периода 2013/2014 г.г., а с мая месяца и подготовки к отопительному периоду 2014/2015г.г.

Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону энергоснабжающих организаций и потребителей социальной сферы г. Самара еженедельно рассматривались на заседаниях штаба при Администрации города. В них также принимали участие представители Управления.

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от  12 марта 2013 года N 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» подготовлен приказ по проверке Муниципальных образований. Представители управления включены в составы комиссий Муниципальных образований. Проведено совещание с представителями Муниципальных образований по разъяснению порядка оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 12 сентября 2014 года №413 проведены внеплановые проверки предприятий энергетики и объектов теплоснабжения.

В ходе внеплановых проверок по подготовке к ОЗП и плановых проверок энергоснабжающих организаций выявлено 1383 нарушения требований норм и правил. Привлечено к административной ответственности 107 должностных лиц и 34 юридических лица.

В соответствии с «Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне – зимний период», утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06 июля 2012 г. № 10, получили паспорта готовности к работе в ОЗП в установленные сроки 5 субъектов электроэнергетики федерального уровня (ОАО “МРСК Волги” филиал "Самарские распределительные сети",ОАО "ВоТГК", филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, Филиал ОАО «СО ЕЭС» «РДУ Энергосистемы Самарской области», Филиал ОАО "Русгидро" - "Жигулевская ГЭС").

Из 38-ти субъектов электроэнергетики местного уровня комиссией, образованной Минэнерго и ЖКХ Самарской области, 37-ми организациям выданы паспорта готовности к работе в ОЗП 2014/2015 г.г.

Не выдан паспорт готовности к работе в ОЗП ОАО «Самарский подшипниковый завод» г.о. Самара:

(Организация не получила паспорт готовности к работе в ОЗП 2013-2014 гг.).

Не выполнены в установленные сроки предписания, создающих риск безопасной работы объектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности):

- не выполнены очередные профилактические испытания устройств релейной защиты и автоматики по ВЛ-110 кВ «Пром-1, 2, 4»;

- электрооборудование распределительных устройств всех видов и напряжений не удовлетворяет условиям работы, как при нормальных режимах, так и при коротких замыканиях, перенапряжениях и перегрузках (неисправность электромагнитных блокировок безопасности на ГПП-110 кВ и неисправность собственных выключателей питающих ВЛ-110 кВ «Пром-1-4»).

Юридическое лицо было дважды привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, составлен и направлен в судебные органы протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ на должностное лицо (дисквалификация).

МУП «Волжское ЖКХ» Волжского района подписан акт готовности с особым мнением представителя Ростехнадзора:

1. Нарушены установленные требования к эксплуатации оборудования в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), которые невозможно устранить к периоду максимума потребления электрической энергии:

- электроустановки ПС 110/6 кВ «Водозабор» (далее - ПС) не содержатся в работоспособном состоянии (ячейки №№ 1-16, 23 КРУН-6 кВ сгорели, силовой трансформатор С1Т выведен);

- не обеспечена надежная работа силового трансформатора С2Т (низкое давление масла на вводе 110 кВ ф. А);

- низкий уровень масла в баке РПН силового трансформатора С2Т;

- имеется течь масла из радиатора силового трансформатора С2Т со стороны КРУН-6 кВ.

2. Производственно – технический персонал МУП «Волжское ЖКХ» не подготовлен для работы в осенне-зимний период (не прошел внеочередную проверку знаний по вновь введенным «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»), не проведены противоаварийные тренировки персонала ПС по предотвращению аварийных ситуаций.

3. Отсутствует аварийный запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на ПС.

Юридическое лицо и должностное лицо – директор МУП «Волжское ЖКХ» Волжского района были привлечены к административной ответственности по статье 9.11. КоАП РФ.

Оценка готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

Комиссиями муниципальных образований Самарской области выданы паспорта готовности к отопительному сезону всем 112-ти теплоснабжающим и теплосетевым организациям, из них 6-ти теплоснабжающим организациям паспорта готовности были выданы при наличии особого мнения представителей Ростехнадзора: ОАО «КБАС» г.о. Самара, ООО «СамРЭК Эксплуатация» г.о. Самара, ЗАО «СУТЭК», г.о. Самара, МУП «Тепло Волжского района» м.р. Волжский, МУП «Волжское ЖКХ», м.р. Волжский, МУП «Юбилейный» м.р. Волжский.

Результаты оценки готовности к отопительному сезону муниципальных образований:

Управлением оценены 268 муниципальных образований Самарской области, из них 257 подписаны акты готовности и выданы паспорта готовности.

Из 27 муниципальных районов Самарской области городские и сельские поселения 7 муниципальных районов не передали полномочия по организации теплоснабжения на уровень муниципального района (Сызранский, Шигонский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Хворостянский и Волжский).

Не выданы паспорта готовности городскому округу Самара и 10 муниципальным образованиям Волжского района: г.п. Петра Дубрава, г.п.Рощинский, г.п. Смышляевка, с.п. Воскресенка, с.п. Дубовый Умёт, с.п.Курумоч, с.п. Лопатино, с.п. Просвет, с.п. Чёрновский, с.п. Верхняя Подстепновка.

Ульяновская область

В целях своевременной и качественной организации работы управления по проведению проверок готовности энергоснабжающих организаций к отопительному сезону 2014-2015г.г. и оценки готовности органов местного самоуправления была проведена следующая работа:

- Главам городских образований и муниципальных районов Ульяновской области и руководителям энергоснабжающих организаций было направлено информационное письмо «Об итогах прохождения отопительного периода 2013/2014 годов и задачах по подготовке электро - и теплоснабжающих организаций Ульяновской области к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.», в котором изложены требования о составлении планов работы, о необходимости проведения испытаний тепловых сетей и энергетического оборудования и т.д., о включении представителей управления в комиссии и штабы по контролю хода подготовки к работе в ОЗП.

- Подготовлена база энергоснабжающих организаций Ульяновской области по контролю за ходом подготовки к работе в ОЗП 2014-2015 г.г.

- Проведена работа по уточнению списка организаций, котельных, тепловых сетей и объектов электроэнергетики.

- Подготовлены предложения по составу комиссии управления по проверке готовности в ОЗП всех муниципальных образований и городских округов.

- Организован мониторинг выполнения планов.

- Отлажена работа по обмену информацией с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Правительства Ульяновской области. Подготовлен график работы комиссии по проверки оценки готовности субъектов электроэнергетики.

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российский Федерации Д.И. Козака ДК-119-6751 от 08.09.2014г. и приказа руководителя Службы от 12.09.2014г. №413 организовано проведение внеплановых проверок электроэнергетики и объектов теплоснабжения по состоянию готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

В ходе внеплановых проверок теплоснабжающих организаций по подготовке к ОЗП выявлено 1327 нарушений. Привлечено к административной ответственности 122 должностных лиц, 7 юридических лиц, составлено 8 протоколов о временном запрете деятельности котлов и бойлера (Ульяновский производственный участок  дирекции по тепловодоснабжению КБШ ЖД-филиала ОАО РЖД, ООО "НИИАР-Генерация" (ТЭЦ), МУП «Гортепло»,  ЗАО «Силикатчик», ООО "Управляющая компания Старомайнский коммунальщик", МУП «Энергокомсервис»).

Представители управления приняли участие в работе комиссий по оценке готовности к работе в ОЗП 2014/2015гг. 63 теплоснабжающих организаций  городов и муниципальных образований, расположенных на территории Ульяновской области.

Комиссиями муниципальных образований подписаны акты готовности и выданы паспорта готовности к отопительному периоду 73 теплоснабжающим и теплосетевым организациям, из них по  11 теплоснабжающим организациям   представителями Средне-Поволжского управления Ростехнадзора выданы особые мнения по готовности к отопительному периоду.

На территории Ульяновской области расположено 167 муниципальных образований, из них 21 муниципальный район, 3 городских округа, 31 городское поселение и 112 сельских поселений.

Комиссия Средне-Поволжского управления Ростехнадзора оценила готовность к отопительному периоду 2014/2014гг. 3-х городских округов, 21 муниципального района, 13 городских поселений и 33 сельских поселений. При этом оценка готовности не проводилась по 19 городским поселениям ввиду того, что функции по организации теплоснабжения были переданы на уровень района, и 78 сельских поселений ввиду отсутствия  централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Комиссией Средне-Поволжского управления Ростехнадзора подписаны паспорта готовности г.о. Димитровград, 27 городским и сельским поселениям, 19 муниципальным районам.

Не  выданы паспорта готовности: г.о. Ульяновск, г.о. Новоульяновск и 8 муниципальным районам.

Анализ показателей надзорной деятельности при контроле за ходом прохождения электро- и теплоснабжающих организациями осенне-зимнего периода.

Самарская область

На подконтрольной территории отопительный сезон 2013-2014г.г. прошел удовлетворительно.

Отопительный сезон в Самарской области начался в первой половине октября 2013г., в соответствии с распорядительными документами глав муниципальных образований. Все теплоснабжающие организации начали отопительный сезон в установленные сроки.

За отчетный период технологических нарушений на объектах энергетики, послуживших причиной прекращения электроснабжения потребителей на срок 24 часа и более, не произошло.

В соответствии с письмом заместителя руководителя Ростехнадзора В.С. Беззубцева от 21.11.2013 № 00-03-06/1737 внеплановые проверки контроля хода прохождения отопительного периода 2013-2014г.г. не проводились.

Ульяновская область

Отопительный сезон в Ульяновской области начался в последней декаде сентября 2014г., в соответствии с распорядительными документами глав муниципальных образований. Все теплоснабжающие организации начали отопительный сезон в установленные сроки.

За отчетный период технологических нарушений на объектах энергетики, послуживших причиной прекращения электроснабжения потребителей на срок 24 часа и более, не произошло.

В соответствии с письмом заместителя руководителя Ростехнадзора В.С. Беззубцева от 21.11.2013 № 00-03-06/1737 внеплановые проверки контроля хода прохождения отопительного периода 2014-2015г.г. не проводятся.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.

Самарская область

В настоящее время остаются актуальными вопросы морального и физического износа основного и вспомогательного оборудования электростанций и электрических сетей. Необходима их модернизация и реконструкция.

Постоянное увеличение парка оборудования, отработавшего нормативный ресурс, является одной из основных проблем регулирования безопасности энергообъектов. При этом реальное техническое состояние оборудования никто не может определить по причине отсутствия программ и методик оценки остаточного ресурса оборудования и продления срока его эксплуатации. В то же самое время требуется существенное обновление основных производственных фондов на базе уже новой техники и технологий отечественного производства с применением новых энергосберегающих технологий.

Отечественное оборудование, составляющее техническую основу российской электроэнергетики, морально устарело, уступает современным требованиям и не соответствует требованиям по энергоэффективности.

Общей проблемой электрических станций со сроком эксплуатации оборудования более 60 лет (СГРЭС, БТЭЦ, ТоТЭЦ, СТЭЦ и НкТЭЦ-1) является высокая степень сработки ресурса. Значительный объем электротехнического оборудования выработал свой нормативный ресурс, и средний процент его износа составляет более 60%.

На электростанциях Самарского и Ульяновского филиалов ОАО «ВоТГК» существует практика по продлению ресурса элементов турбин и паропроводов, отработавших свой нормативный срок. Этот способ требует больших финансовых затрат, но кардинально не решает проблему. Решить её позволит только возобновление основных производственных фондов.

Недостаточная пропускная способность электрических сетей Самарского региона сказывается на надежности электроснабжения потребителей Самарской области.

Старение изоляции кабелей и частые аварийные отключения кабельных линий 35кВ г. Самара. В настоящее время невозможно подключить дополнительную нагрузку к шинам 6 и 35кВ Самарской ГРЭС. В зимнее время происходит запирание мощности из-за перегрузки кабельных линий.

Отсутствие резерва трансформаторной мощности подстанций 110 КВ и пропускной способности питающих их ВЛ и КЛ 110, 35 кВ в крупных городах Самарской области.

Ульяновская область

В целом техническое состояние оборудования электрических станций и электрических сетей, находящихся на балансе ОАО «Волжская ТГК», ОАО «МЭС Волги», ОАО «МРСК Волги», МУП «УльГЭС», ОАО Ульяновская сетевая компания, удовлетворительное. Действующие схемы электрических соединений электрических сетей, электростанций и подстанций в основном обеспечивают в основном надежное электроснабжение потребителей электроэнергией. Однако слабым звеном Ульяновской энергосистемы остаются системообразующие ВЛ. 110 кВ «Димитровградская 1» и «Димитровградская 2», эксплуатируемые с 1962 года и не рассчитанные на имевшее место в декабре 2010 года гололедообразование.

ОАО «ГНЦ НИИАР» завершило капитальный ремонт автотрансформатора АТ-1 на ПС 220/110/6кВ «1М», тем самым повысив надежность электроснабжения левобережной части Ульяновской области.

Отсутствие  резервного вывода магистральной тепловой сети от Ульяновской ТЭЦ-2 – филиала ОАО «Волжская ТГК» для обеспечения теплоснабжения потребителей микрорайона «Новый город» г. Ульяновска. Ситуация по теплоснабжению района «Новый город» в настоящее время сложная. Система теплоснабжения этого района присоединена к единственной тепломагистрали М-22, построенной 31 - 34 года назад, что по совокупности является фактором низкой надежности теплоснабжения крупного района города. Возможная авария на этой тепломагистрали приведет не только к полному прекращению теплоснабжения этого района города, но и может спровоцировать отключение электроснабжения, так как все коммуникации, в т.ч. тепловые сети и электрические кабели, в этом районе проложены в общем проходном канале.  В связи с развитием города и увеличением тепловой нагрузки, действующая тепломагистраль  уже не обеспечивает нормальный гидравлический режим в кварталах этого района города. Давление в обратном трубопроводе в наиболее удаленных кварталах достигает 6,5 – 7,0 кгс/см2. Дальнейшее развитие города и подключение новых абонентов к этой тепломагистрали только ухудшает гидравлический режим. В такой ситуации назрела необходимость изменения схемы теплоснабжения этого района города.  Наиболее оптимальный вариант решения этой проблемы – строительство второй тепломагистрали  от УлТЭЦ-2 в район «Новый город». При рассмотрении вариантов развития системы теплоснабжения района «Новый город» г. Ульяновска на первом этапе решено использовать часть существующей тепломагистрали УлТЭЦ-2 – аэропорт «Восточный», Ду-800/600мм., принадлежащей ООО «Тепломагистраль», соединив ее с тепломагистралью М-22 (ОАО «Волжская ТГК») в точке находящейся на пересечении проспекта Созидателей и проспекта Академика Филатова. В настоящее время ОАО «Волжская ТГК» ведет строительство данного участка тепловой сети по разработанному и прошедшему соответствующую экспертизу проекту. Окончание строительства – 30 декабря 2014г. (окончание работ по монтажу технологической части теплосети – 30 октября 2014г.)  Финансирование осуществляется по программе технического перевооружения и реконструкции УФ ОАО «ВоТГК».

Ввод в эксплуатацию этого участка теплосети повысит надежность теплоснабжения  района «Новый город», обеспечит возможность подключения к централизованной системе теплоснабжения объектов капитального строительства в районе «Новый город» с суммарной тепловой нагрузкой 
до  70 Гкал/час, с соблюдением требований СНиП в части гидравлических режимов.

Следует отметить и снижение объемов капитального строительства, реконструкций и технического перевооружения оборудования электростанций и электрических сетей по Ульяновской области.

К основным проблемам, связанным с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов следует отнести следующие:

- ряд котельных не имеют резервных источников электроснабжения;

- теплоснабжающие организации в районных центрах Ульяновской области не обеспечивают  потребителей первой категории (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и др.), вторым источником теплоты с целью недопущения перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494;

- не в полном объеме согласно  графика  ППР ведутся ремонтные работы  тепломеханического оборудования в энергоснабжающих организациях;

- не проводятся противоаварийные тренировки по специально разработанным программам или проводятся не в полном объеме;

- тепловые сети МУП ЖКХ находятся  в  изношенном состоянии;

- не проводятся тепло-химические испытания котлов с наладкой их водно-химического режима;

- не соблюдается периодичность химического контроля  водно-химического режима оборудования котельных;

- эксплуатируется морально и физически устаревшее тепломеханическое оборудование и автоматика;

- не достаточная степень физической защищенности от террористической деятельности и разграбления наружных тепловых сетей;

- при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя превышает норму, закрытая система теплоснабжения работает, как открытая из-за несанкционированного разбора воды из тепловой сети, что приводит к преждевременному выходу котлов из эксплуатации;

- на отдельных предприятиях отсутствует необходимый запас запорной арматуры и материалов, для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий и ликвидации повреждений;

- отсутствует наладка режимов водоподготовки;

- банкротство и частая смена юридического лица и постоянное деление теплоснабжающих организаций.

5. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Характеристика поднадзорных предприятий и объектов

Самарская область

Общее количество поднадзорных гидротехнических сооружений составляет 183 объекта, среди них:

- 26 комплексов ГТС предприятий промышленности: 25 накопителей жидких промышленных отходов, илонакопителей и буферных прудов в нефтеперерабатывающей и химической промышленности; 1 хвостохранилище в горнодобывающей промышленности

- 6 комплексов ГТС предприятий энергетики: 2 комплекса ГТС в гидроэнергетике и 4 объекта в теплоэнергетике.

- 151 ГТС водохозяйственного комплекса: в числе которых 5 ГТС предприятий берегоукрепления.

34 ГТС водохозяйственного комплекса не имеют собственника.

По классам капитальности ГТС подразделяются:

I класса – 1 комплекс ГТС предприятия энергетики (гидроэнергетика) - Жигулевская ГЭС;

II класса – нет;

III класса – 14 ГТС, из них: 5 ГТС предприятий берегоукрепления, 2 комплекса ГТС предприятий химической промышленности; 7 ГТС водохозяйственного комплекса, находящихся в ведении Минсельхоза России;

IV класса – 1 комплекс ГТС предприятия горнодобывающей промышленности; 25 комплексов ГТС предприятий химической промышленности; 5 комплексов ГТС предприятий энергетики (1 в гидроэнергетике и 4 в теплоэнергетике); 137 ГТС водохозяйственного комплекса.

По уровням безопасности ГТС подразделяются:

- нормальный – 40 ГТС (1 комплекс ГТС предприятия горнодобывающей промышленности, 6 комплексов ГТС предприятий химической промышленности, 6 комплексов ГТС предприятий энергетики (2 в гидроэнергетике и 4 в теплоэнергетике), 27 ГТС водохозяйственного комплекса

- пониженный – 137 (21 комплекс ГТС предприятий химической промышленности, 116 ГТС водохозяйственного комплекса;

- уровень безопасности 2 ГТС оценивается как опасный, в том числе:

1. ГТС Михайло-Овсянского водохранилища на территории Пестравского района (в хозяйственном ведении ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз»);

2. ГТС пруда на овр. Липовый, Волжского района (на балансе МУП «Волжсксельхозэнерго»).

Из перечня ГТС, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора были исключены 3 ГТС водохозяйственного комплекса ГТС шламонакопителя, ГТС пруда условно чистых сточных вод, ГТС прудов загрязненно сточных вод ООО «Автоград-Водоканал».

В результате плановой выездной проверки в отношении ООО «Автоград-Водоканал» и осмотра объекта - комплекс ГТС ливневой канализации и шламонакопителя было установлено, что ООО «АВК» является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение (организацией водопроводно-канализационного хозяйства) с использованием объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.

на основании ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ГТС ООО «Автоград-Водоканал» относятся к объектам централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ульяновская область

Общее количество поднадзорных гидротехнических сооружений составляет 119 объектов, среди них:

- 1 комплекс ГТС предприятия энергетики (теплоэнергетики);

- 118 ГТС водохозяйственного комплекса: в числе которых 1 ГТС в ведении Росводресурсов и 117 ГТС относятся к категории «другие», из которых 7 ГТС бесхозяйные.

По классам капитальности ГТС подразделяются:

I класса – 1 ГТС водохозяйственного комплекса (в ведении Росводресурсов),

II класса – нет;

III класса – 1 комплекс ГТС предприятия энергетики (теплоэнергетики);

IV класса – 117 ГТС водохозяйственного комплекса, относящиеся к категории «другие».

Уровень безопасности всех 119 комплексов ГТС, расположенных на территории Ульяновской области, классифицируется как пониженный.

В соответствии с письмом УМУП «Ульяновскводоканал» об исключения из перечня ГТС поднадзорных Ростехнадзору были исключены из перечня 2 ГТС водохозяйственного комплекса (водозаборы) 1 класса, и 2 ГТС водохозяйственного комплекса  4 класса за номером 19073С414000004 в Российском регистре ГТС, на основании ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», т.к. данные ГТС относятся к объектам централизованного водоснабжения и водоотведения.

Показатели аварийности за отчетный период. Суммарный материальный ущерб от аварий

За отчетный период информации об авариях, травматизме и несчастных случаях при эксплуатации гидротехнических сооружений на территориях Самарской и Ульяновской областей не поступало.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений

Самарская область

На поднадзорном Управлению предприятии энергетики, эксплуатирующем гидротехнические сооружения, I класс сооружений, филиал ОАО «РусГидро»-Жигулевская ГЭС - введен режим постоянного государственного надзора в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 (надзорное дело № 2.11.36.0.00.01511.00 сформировано в соответствии с Правилами формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 31.05.23012 № 319, зарегистрированными Минюстом от 20.06.2012 рег. № 24645). Проверки проводятся согласно плану проведения мероприятий по контролю, с периодичностью не реже одного раза в квартал.

За 12 месяцев проведено 11 проверок (в 2013 г. было проведено 9 выездных проверок). Выявлено 15 нарушений: капельные протечки воды через сальниковое уплотнение по штоку спускного клапана отметка 37,25м, неисправен указатель положения ограничителя открытия направляющего аппарата гидроагрегата (ГА) ст. № 8, Протечки воды через манжеты стаканов направляющего аппарата лопаток №3, 4, 27 ГА ст.№17, масло в приямке дренажных насосов (Северная насосная, отметка 6,7 м). Составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении должностных лиц.

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 03.02.2014г. № 39 «Об организации работы по согласованию проектов правил использования водохранилищ, включенных в перечень водохранилищ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 14.02.2009г. № 197-р» рассмотрены и направлены замечания по 3-м проектам правил использования водохранилищ: Кутулукского, Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского, Черновского.

После устранения замечаний в УГЭН направлено заключение о возможности согласования проектов правил использования водохранилищ: Кутулукского, и Черновского.

По декларациям

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 23.01.2014 № 21 «Об утверждении Перечня объектов, имеющих гидротехнические сооружения, поднадзорные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и подлежащие декларированию безопасности, и графика предоставления деклараций их безопасности в 2014 году» декларированию подлежат:

- ГТС шламонакопителя №3 ТЭЦ, IV кл. ОАО «Куйбышевский НПЗ» - Получена Декларация безопасности ГТС № 14-14(01)-0006-17-ХИМ от 22.12.2014г. Уровень безопасности декларируемых ГТС оценивается как нормальный, в связи с чем, Управление устанавливает действия декларации безопасности ГТС шламонакопителя №3 ТЭЦ ОАО «Куйбышевский НПЗ» 5 (пять) лет (со дня утверждения), при условии выполнения мероприятий, направленных на обеспечение и повышение уровня безопасности ГТС.

- ГТС Сызранской ГЭС (земляная и бетонная водосливная плотина), IV кл. ООО «Сызранская городская электросеть». Утверждена декларация безопасности ГТС Сызранской ГЭС, регистрационный номер 14-14(01)0004-17-ГЭС от 12.12.2014; экспертное заключение по декларации безопасности ГТС Сызранской ГЭС, регистрационный номер: 17-ДБ-0004-2014.

Уровень безопасности декларируемых ГТС оценивается как нормальный, в связи с чем, Управление устанавливает действия декларации безопасности ГТС Сызранской ГЭС 5 (пять) лет (со дня утверждения), при условии выполнения мероприятий, направленных на обеспечение и повышение уровня безопасности ГТС.

- ГТС иловых карт, IV кл. ОАО «ТольяттиАзот» - получена Декларация безопасности ГТС № 14-14( 01)-0007-17-ХИМ от 19.12.2014. Уровень безопасности декларируемых ГТС оценивается как пониженный, в связи с чем, Управление устанавливает действия декларации безопасности ГТС 4 года (со дня утверждения), при условии выполнения мероприятий, направленных на обеспечение и повышение уровня безопасности ГТС.

- ГТС шламонакопителя, IV кл. ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Декларация безопасности ГТС № 14-14( 01)-0005-17-ХИМ от 22.12.2014 Уровень безопасности декларируемых ГТС оценивается как пониженный, в связи с чем, Управление устанавливает действия декларации безопасности ГТС 4 года (со дня утверждения), при условии выполнения мероприятий, направленных на обеспечение и повышение уровня безопасности ГТС.

Получена декларация безопасности ГТС котлованов для складирования промышленных отходов №1 и №2 ЗАО «ННК» от 24.04.2014 № 14-14(03)0062-00-ХИМ, срок действия 4 года,

- ГТС буферные пруды №1, буферные пруды №2, иловые карты, пруды-усреднители, аварийный амбар, шламонакопитель, IV кл. ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод». Федеральной службой Ростехнадзора утверждены Декларации безопасности ГТС и заключение экспертной комиссии по декларации безопасности ГТС объектов: буферные пруды №1, буферные пруды №2, иловые карты, пруды-усреднители, аварийный амбар. Выданы рекомендации. Готовятся документы для получения разрешения на эксплуатацию ГТС в Федеральной службе Ростехнадзора.

ОАО «ВоТГК»-филиал Сызранская ТЭЦ, ГТС золошлакоотвала, IV. Выдана Декларация безопасности ГТС ДБ № 13-14(00)0001-17-ТЭЦ от 13.05.2014

ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области» («Самарамелиоводхоз»):

- ГТС Кутулукского водохранилища в Богатовском районе, III. Включено в Федеральную программу реконструкции ГТС. Выдано заключение о полноте и непротиворечивости информационных данных о гидротехнических сооружениях от 30.05.2014 № 01-18/4392.

Декларация безопасности ГТС после доработки направлена на рассмотрение в Ростехнадзор.

- ГТС Ветлянского водохранилища в Нефтегорском районе, III. Декларация безопасности ГТС 11.03.2014 передана на рассмотрение в Ростехнадзор» (№ 115 от 11.03.2014-Департамент мелиорации). Получен отказ Ростехнадзора от 19.03.2014 №00-03-05/459 в утверждении декларации, материалы возвращены. Декларация безопасности ГТС после доработки направлена на рассмотрение в ЦА Ростехнадзора. Получен отказ Ростехнадзора от 10.12.2014 №10-00-14/2115 в утверждении декларации, материалы возвращены.

По бесхозяйным ГТС

В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 16.03.2009 № Пр-626 об осуществлении комплекса мер, направленных на обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее – ГТС), Управлением в период с 2009 по 2012 годы была проведена работа по инвентаризации ГТС водоемов объемом свыше 500 тыс. м3, расположенных на территории Самарской области, в результате которой были выявлены 57 бесхозяйных сооружений. Эта работа была продолжена и в 2013 и 2014 г.г.

По состоянию на 31.12.2014 года в Перечне поднадзорных ГТС, расположенных на территории Самарской области, числятся 33 бесхозяйных сооружений, из них:

- уровень безопасности 2 ГТС при нормальном (работоспособном) эксплуатационно-техническом состоянии сооружений оценивается как нормальный;

- уровень безопасности 30 ГТС при нормальном (работоспособном) эксплуатационно-техническом состоянии напорных сооружений и неудовлетворительном состоянии оборудования водосбросных сооружений оценивается как пониженный;

- уровень безопасности 1 ГТС при неудовлетворительном эксплуатационно-техническом состоянии напорных сооружений и оборудования водосбросных сооружений оценивается как неудовлетворительный.

В 2014 году для контроля за исполнением федерального законодательства в области безопасности ГТС информация по бесхозяйным ГТС ежеквартально направлялась в прокуратуру Самарской области и районные прокуратуры Самарской области с обращениями о понуждении администраций муниципальных районов Самарской области, на территории которых находятся бесхозяйные ГТС, обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС.

В результате проделанной Управлением работы в 2014 году:

- прокуратура Красноармейского района Самарской области внесла представление в адрес главы м.р. Красноармейский об устранении нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений;

- Самарская межрайонная прокуратура через суд обязала Администрацию сельского поселения Мочалеевка и Администрацию сельского поселения Рысайкино принять на учет бесхозяйные гидротехнические сооружения.

В целях сокращения количества бесхозяйных ГТС и обеспечения их безопасного функционирования Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) в 2014 году ежеквартально направляло письма в органы местного самоуправления и правительство Самарской области.

В связи с вступлением в действие со 02 сентября 2014 года постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2014 года № 837 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 года № 237 и поручения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора, Управлением было направлено обращение в Правительство Самарской области о предоставлении на согласование плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.

Управление отказало в согласовании плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, представленного Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, в связи с отсутствием в плане мероприятий, направленных на обеспечение безопасности вышеуказанных гидротехнических сооружений

Контрольные мероприятия по паводку 2014 г.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2013 № 647 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводка 2014 года» Средне – Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) в целях мониторинга паводковой ситуации и оценки уровня готовности ГТС в период паводка и половодья 2014 года:

Издан приказ «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Средне – Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период паводка и половодья 2014 года», в соответствии с которым:

- в период паводка и весеннего половодья 2014 года Управлением  проведены проверки 14 гидротехнических сооружений.

Среди выявленных  замечаний:

- отсутствует  расчет вероятного вреда в случае аварии ГТС, для определения необходимости разработки декларации безопасности ГТС;

- отсутствует план мероприятий  по подготовке ГТС к безаварийной работе в период паводка и весеннего половодья;

- отсутствует журнал визуальных наблюдений;

- ответственные лица не аттестованы;

- повреждена ж/б часть берегового откоса, граничащего с телом платины;

- не проведен капитальный ремонт механизмов затворов паводкового водосброса;

- отсутствуют локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях

По результатам проверок составлено 8 протоколов на должностных и юридических лиц по ст.9.2. КоАП РФ

Управлением выданы предписания об устранении выявленных нарушений, проведены контрольно-надзорные мероприятия с целью контроля выполнения выданных  предписаний.

В ходе проверок  муниципальных районов, на территории которых расположены поднадзорные Управлению ГТС, установлено, что администрациями муниципальных районов выполнены организационные мероприятия по подготовке территорий районов и обеспечению безаварийного прохождения паводка 2014 года. Созданы противопаводковые комиссии, в соответствии с метеопрогнозом и прогнозом гидрологической обстановки, подготовлены перечни населенных пунктов и объектов, попадающих в зону возможного затопления и подтопления, сформированы аварийные бригады, разработаны мероприятия по безопасному пропуску паводка и планы эвакуационных мероприятий на случай возникновения ЧС, определены резервы материальных и финансовых средств.

Администрациями районов главам поселений и собственникам ГТС указано на необходимость проведения сбросов воды из водоемов до возможно минимального уровня в целях обеспечения резерва емкости для приема объема талых вод с территорий водосбора.

Всеми поднадзорными организациями представлены отчеты о проведении мероприятий по подготовке к предстоящему паводку и половодью.

В ходе проверок готовности муниципальных районов к пропуску весеннего половодья и паводка 2014 года Управлением выявлены бесхозяйные ГТС, расположенные на территории муниципального района Нефтегорский, с.п. Хорошенькое  Красноярского района, где  администрациями недостаточно внимания уделяется мониторингу безопасности ГТС, специалисты, осуществляющие    мониторинг состояния ГТС, не аттестованы; в администрации с.п. Хорошенькое Красноярского района отсутствуют локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях.

В ходе мероприятий по контролю ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» установлено:

- приказом по филиалу ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» определен состав паводковой комиссии;

- разработан план организационно-технических мероприятий, направленных на подготовку ГЭС к паводку. Планом намечено 37 мероприятий, которые будут выполняться в соответствии с графиком;

- на период паводка запланировано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад (в соответствии с существующими договорами с дочерними обществами и аварийно-спасательным формированием МЧС);

- локальная система оповещения населения (ЛСО) опробована и находится в работоспособном состоянии;

- заключены соглашения об информационном обмене с администрациями г.о.Тольятти и г.о.Жигулевск;

- Федеральным агентством водных ресурсов по  Жигулевскому гидроузлу установлены параметры режима работы;

19.06.2016 представитель Управления принял участие в комиссии послепаводкового осмотра ГТС гидроузла Жигулевская ГЭС. Вывод комиссии: ГТС и механическое оборудование после пропуска паводка 2014 года находятся в удовлетворительном и работоспособном состоянии и не вызывают опасений для дальнейшей эксплуатации.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации ГТС Управлением организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и МЧС субъектов Российской Федерации.

Управлением были направлены письма:

- в Правительство Самарской области по вопросам организации обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Самарской области в период весеннего половодья и паводка 2014 года;

- в администрации районов Самарской области, на территории которых расположены гидротехнические сооружения, о необходимости проведения мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий и уменьшению ущерба; о незамедлительном информировании в случаях возникновения проблем при подготовке к пропуску паводка, аварийных ситуациях или прочих причинах, влияющих на снижение уровня безопасности гидротехнических сооружений;

- в поднадзорные предприятия энергетики и промышленности о необходимости создания паводковых комиссий (бригад), о разработке планов организационно-технических мероприятий по предотвращению возможных аварийных ситуаций, обеспечивающих безопасную эксплуатацию сооружений и оборудования предприятий в указанных условиях, о ежемесячной отчетности о выполнении намеченных мероприятий до окончания паводка.

Представители Управления принимали участие в работе межведомственной противопаводковой комиссии субъекта,  в селекторных совещаниях ГУ МЧС РФ по Самарской области, в видеоконференции, организованной Национальным центром управлением в кризисных ситуациях МЧС России по вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году.

В период паводка и весеннего половодья 2014 года Управлением во вазаимодействии с МЧС был организован постоянный  мониторинг прохождения паводка на поднадзорных ГТС,  в том числе, на бесхозяйных ГТС.

По результатам прохождения паводка аварий  и инцидентов на ГТС не зафиксировано.

В правительство  Самарской области и в адрес государственного федерального инспектора по Самарской области  направлено информационное письмо по результатам прохождения паводка и весеннего половодья 2014 года.

В ходе проверок вышеуказанных муниципальных районов, на территории которых расположены поднадзорные Управлению ГТС, установлено, что администрациями муниципальных районов выполнены организационные мероприятия по подготовке территорий районов и обеспечению безаварийного прохождения паводка 2014 года. Созданы противопаводковые комиссии, в соответствии с метеопрогнозом и прогнозом гидрологической обстановки, подготовлены перечни населенных пунктов и объектов, попадающих в зону возможного затопления и подтопления, сформированы аварийные бригады, разработаны мероприятия по безопасному пропуску паводка и планы эвакуационных мероприятий на случай возникновения ЧС, определены резервы материальных и финансовых средств.

Представители Управления приняли участие в видеоконференциях: 12.03.2014, организованной Национальным центром управлением в кризисных ситуациях МЧС России по вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году;

14.03.2014 межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области.

Страхование

По состоянию на 25.12.2014 года Полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, имеют 39 объектов.

В ходе проведения проверок в части безопасной эксплуатации ГТС, всем владельцам опасного объекта выдаются предписания о необходимости обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте.

Во исполнение приказа Службы от 18 апреля 2013 года №162 все объекты ГТС (за исключением бесхозяйных) внесены в комплексную систему информатизации в раздел подсистемы «Реестр поднадзорных объектов».

Ульяновская область

За 2014 год проведено 13 плановых проверок (14 объектов ГТС) и 10 внеплановых проверок по выполнению ранее выданных предписаний (11 объектов ГТС).

В ходе проведения плановых проверок выявлено 57 нарушений требований безопасной эксплуатации ГТС, к административной ответственности привлечено 9 должностных лиц и 1 юридическое лицо. Сумма наложенных штрафов составила 38 тыс. руб., из них взысканных 36 тыс. руб.

В ходе проведения внеплановых проверок по исполнению раннее выданных предписаний выявлено 12 нарушений, к административной ответственности привлечены 8 должностных лиц и 3 юридических лица, один из которых (МО «Барышский район) был обжалован в Арбитражном суде Ульяновской области по причине истечения сроков давности привлечения к административной ответственности и отменен.

На основании постановлений Ульяновской транспортной прокуроры от 22.08.2014г., возбужденных в отношении юридического лица - ООО «Симбирскавтодор» и директора ООО «Симбирскавтодор», рассмотрены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.2 КоАП РФ по факту нарушения требований безопасной эксплуатации берегоукрепительного гидротехнического сооружения, расположенного на 1523км р.Волга. По результатам рассмотрения постановлений, были наложены административные штрафы на юридическое лицо – 20 тыс. руб, и должностное лицо 2 тыс. руб.

Общая сумма наложенных штрафов в ходе проведения внеплановых проверок составила 232 тыс. руб., из них взыскано 162 тыс.руб.

Администрацией муниципального образования «Славкинское сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области был подан иск в Ленинский районный суд г.Ульяновска о признании незаконности предписания. Рассмотрев данную жалобу, суд оставил предписание Средне-Поволжского управления без изменений.

В ходе проведения плановой выездной проверки по безопасной эксплуатации ГТС на р. Рызлейка в с. Рызлей Николаевского района в отношении Индивидуального предпринимателя Абушаева Р.А. установлено, что данное ГТС по договору купли-продажи от 22.01.2008 года передано в собственность физическому лицу Абушаеву Р.А.

Декларирование безопасности ГТС

В 2014 году декларированию безопасности подлежат 2 объекта:

- ГТС в 0,5 км восточнее с. Юлово на р. Юловка Инзенского района, IV класс. Декларируется впервые

- ГТС в 3 км ЮЗ с. Уржумское на р. Юшанка Майнского района, IV класс. Декларируется впервые.

Собственникам декларируемых в 2014 году ГТС направлены письма напоминания о необходимости разработки декларации безопасности в установленный срок.

В отношении ОГБУ «Пожарная безопасность», эксплуатирующего ГТС в 0,5 км восточнее с. Юлово на р. Юловка Инзенского района, в мае 2014г. была проведена плановая выездная проверка. По результатам проверки ОГБУ «Пожарная безопасность» было выдано предписание об устранении нарушений, в т. ч. о необходимости разработки декларации безопасности ГТС.  В отношении ОГБУ «Пожарная безопасность» по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, в ходе рассмотрения которого, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ст. 9.2. КоАП РФ. Руководителю ОГБУ «Пожарная безопасность» направлено письмо уведомление от 03.09.2014 № 01-15/2432-у об организации разработки декларации безопасности ГТС в 0,5 км восточнее с. Юлово на р. Юловка Инзенского района в установленные сроки. В настоящее время по данному объекту заключен договор по разработке декларации безопасности ГТС. Проведено преддекларационное обследование, по результатам которого составлен акт преддекларационного обследования от  27.11.2014г. Проведен расчёт вероятного вреда, расчет вероятного вреда согласован в Министерстве природы Ульяновской области. Получено заключение от МЧС России по Ульяновской области о готовности к локализации и ликвидации аварий на ГТС. Заключен договор на проведение экспертизы декларации безопасности ГТС.

В ходе проведения плановой проверки в отношении ООО«Недвижимость-Консалдинг», по соблюдению требований безопасности ГТС в 3 км ЮЗ с. Уржумское на р. Юшанка Майнского района, было установлено, что данное ГТС, на основании договора купли-продажи ГТС и  свидетельства на земельный участок от 28.03.2012г., было передано в собственность физическому лицу Аванесяну Г.С.

С целью выполнения графика декларирования безопасности ГТС на 2014г. Аванесяну Г.С. были направлены письма-уведомления от 08.08.2014 №01-18/2177-у, от 17.10.2014г. № 01-15/3128-у, от 19.12.2014г. № 01-15/3862-у о необходимости организации разработки декларации безопасности ГТС в установленные сроки. В 2014 году не разработана декларация безопасности данного объекта в связи со сменой собственника  ГТС и отсутствия достаточных средств для разработки декларации безопасности ГТС.

21.04.2014г. заместителем руководителя Ростехнадзора была утверждена декларация безопасности ГТС ФГУ «Ульяновская дамба», данное ГТС относится к 1 классу опасности.

Бесхозяйные ГТС

По состоянию на 30.12.2014 года в Перечне поднадзорных ГТС, расположенных на территории Ульяновской области числится 7 бесхозяйных объектов.

Органам исполнительной власти МО выдавались предписания об определении собственника ГТС или о принятии его в муниципальную собственность в установленном законом порядке. Однако до настоящего времени органами исполнительной власти муниципальных образований мер по определению собственника ГТС не принято. Причинами сложившегося положения является отсутствие финансовых средств на оформление права собственности ГТС.

По заявлению органов местного самоуправления два ГТС поставлены на учёт в органах государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области: плотина пруда на р.Свияга в западной части р.п. Ишеевка Ульяновского района и плотина пруда на руч. б/н в юго-западной части с.Лесное Матюнино Кузоватовского района.

Во исполнение письма заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.09.2014 № 00-07-06/510 о предоставлении информации по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений Главам администраций муниципальных образований были направлены письма (№ 01-14/2944-у от 10.10.2014г.) с предложением проведения инвентаризации гидротехнических сооружений на подведомственных территориях с заполнением учётных карточек инвентаризации ГТС установленной формы. Целью инвентаризации ГТС являются: установление очерёдности и сроков выполнения мероприятий, реализация которых позволит обеспечить безопасность этих сооружений;  выявление бесхозяйных ГТС, а также ГТС, находящиеся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, и принятие соответствующих решений по определению собственников бесхозяйных ГТС, а также ликвидации ГТС, утративших свое хозяйственное значение. Также, Главам администраций муниципальных образований, территории которых граничат с Куйбышевским водохранилищем, были направлены письма (№ 01-14/3027-у от 14.10.2014г.) с предложением о проведении инвентаризации берегоукрепительных сооружений с заполнением учётных карточек инвентаризации ГТС установленной формы. В настоящее время ведется сбор информации по инвентаризации ГТС.

Представители Средне-Поволжского управления Ростехнадзора принимали участие в ежемесячных заседаниях КЧС правительства Ульяновской области, на которых неоднократно поднимался вопрос об определении собственников бесхозяйных  объектов.

В период прохождения весеннего половодья и паводка управлением было проведено 3 проверки технического состояния гидротехнических сооружений, являющихся бесхозяйными: ГТС в западной части р.п. Ишеевка, на р. Свияга Ульяновский район; ГТС на руч. б/н в юго-западной части с. Лесное Матюнино Кузоватовского района, ГТС на руч. б/н в с. Степная Васильевка Мелекесского района. Уровень безопасности данных ГТС – пониженный. В ходе комиссионных обследований были установлены дефекты на ГТС в западной части р.п. Ишеевка, на р. Свияга Ульяновский район, которые не влияют на снижение механической или фильтрационной прочности и не угрожают развитием  аварии. С целью недопущения превышения предельно допустимых значений критериев безопасности, способных привести к аварийной ситуаций на ГТС в западной части р.п. Ишеевка, на р. Свияга Ульяновский район, необходимо провести его ремонт. Замечания, указанные в акте комиссионного осмотра были направлены муниципальному образованию, на территории которого расположено данное ГТС. 13.03.2014г. на заседании комиссии правительства Ульяновской области по предупреждению и ликвидации ЧС  представителем управления был подготовлен доклад о состоянии данного ГТС. Заслушав и обсудив доклад, члены комиссии под председательством губернатора Ульяновской области решили провести техническое обслуживание (ремонт) ГТС в западной части р.п. Ишеевка, на р. Свияга Ульяновский район. В настоящее время Департаментом «Ульяновскводпроект» ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт  данного ГТС, которая проходит экспертизу.

Информация о бесхозяйных ГТС направлена Губернатору-Председателю Правительства Ульяновской области для принятия мер по определению владельцев по 7 ГТС на территории области, которые числятся бесхозяйными (письмо от 03.09.2014№01-14-/2431-у). Кроме того, было направлено письмо о необходимости проведения инвентаризации гидротехнических сооружений на территории области в целях уточнения их владельцев, проведение контрольно-надзорных мероприятий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Паводок 2014 года

На основании приказа Ростехнадзора о безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений в период весеннего половодья и паводка 2014г. Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора запланировано проведение обследование 9 ГТС по Ульяновской области. На отчетный период совместно со специалистами эксплуатирующих организаций, представителями МЧС России и представителями Нижне-Волжского бассейнового водного управления по Ульяновской области было проведено обследование 9-ти ГТС на предмет готовности гидротехнических сооружений к прохождению половодья и паводка 2014г., а именно: комплекс ГТС инженерной защиты ФГБУ "Ульяновская дамба"; ГТС Ульяновской ТЭЦ-1, на р. Свияга, ГТС в западной части р.п. Ишеевка, на р. Свияга Ульяновский район, ГТС в западной части с. Новоникулино на р. Бирюч Цильнинского района, ГТС в 0,5 км. восточнее с. Юлово на р. Юловка Инзенского района, ГТС в 0,5 км западнее с. Баевка на руч. б/н Кузоватовского района, ГТС в ЮЗ части с. Лесное Матюнино на руч. б/н Кузоватовского района, ГТС в с. Степная Васильевка на овр. б/н Мелекесского района, ГТС в 1,2 км СВ с. Новобирючевское на р. Сухой Бирюч Ульяновского района.

В ходе визуального технического осмотра сооружений было установлено, что обследованные ГТС находятся в технически исправном состоянии и готовы к прохождению паводка.

С целью мониторинга состояния ГТС в период прохождения паводкого периода Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в адрес глав администраций муниципальных образований области было направлено письмо № 01-14/393-у от 12.02.2014г. о представлении информации по готовности ГТС в период прохождения паводка и половодья, а также проведения  мероприятий  по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий и уменьшению ущерба, защите объектов в зоне возможного затопления (подтопления).

В период прохождения паводка 2014г. по представленной информации на территории Ульяновской области затоплений (подтоплений) населённых пунктов, объектов экономики, автомобильных дорог, мостов, линий электропередач, скотомогильников, кладбищ не было.

11.04.2014г. представитель управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий Приволжского Федерального округа в паводковый период 2014г. На совещании было отмечено, что прохождение паводка в Ульяновской области прошло спокойно, аварий и инцидентов на поднадзорных Ростехнадзору  ГТС в период прохождения паводка зафиксировано не было.

По результатам послепаводкого осмотра ГТС выявлено неудовлетворительное состояние 2-х гидротехнических сооружений, а именно ГТС в западной части р.п. Ишеевка, на р. Свияга Ульяновский район, ГТС  в 0,5 км восточнее с. Юлово на р. Юловка Инзенского района.

При обследовании ГТС в западной части р.п. Ишеевка, на р. Свияга Ульяновский район было выявлено частичное разрушение отмостки подъездных путей к плотине и деформация левого затвора. На заседании КЧС Ульяновской области было принято решение о необходимости разработки ПСД на данные виды работ с целью включения их в план капитального ремонта.

При обследовании ГТС  в 0,5 км восточнее с. Юлово на р. Юловка Инзенского района было выявлены просадки грунта по контакту тела плотины со стальными конструкциями водосбросного сооружения. В настоящее время объект включен в программу по разработке ПСД на капитальный ремонт ГТС.

Страхование ГТС

Главам администрации муниципальных образований области, собственникам, эксплуатирующим организациям направлены уведомления об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, и представлении в орган надзора информации о работе по страхованию ГТС (от 05.03.2014 № 01-14/700у).

За отчетный период Полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, оформили 20 владельцев опасных объектов. За отчетный период проведено 3 проверки в отношении администрации МО Анненковское сельское поселение,  МО Папузинское сельское поселение, ИП Соловьев, в ходе которых выявлено отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте. Собственникам ГТС выданы предписания об устранении нарушения.  В настоящее время данные нарушения были устранены, полисы страхования представлены в Управление.

Согласование Правил эксплуатации ГТС

За отчетный период Управлением рассмотрено 6 Правил эксплуатации ГТС. Из них согласованы Правила по 5-и ГТС: ГТС на р.Юловка в 0,5км восточнее с. Юлово на р. Юловка Инзенского района; ГТС на р. Папуз в с. Папузы Базарносызганского района; ГТС на р. Елань-Кадада в 6,4 км ЮЗ с. Татарский Шмалак Павловского района; ГТС на р. Маза в 3,5 км ЮВ п. Октябрьский Радищевского района и ГТС на р. Большой Авраль в 0,4км северо-западнее р.п. Новая Майна Мелекесского района. Правила эксплуатации ГТС на р. Свияга в с. Баевка Кузоватовского района после рассмотрения, в связи с несоответствием требованиям Рекомендаций к содержанию правил эксплуатации ГТС, направлены владельцу ГТС на доработку.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Проблемные вопросы по ГТС

1. В Федеральном законе от 21.07.1997 (ред. от 07.12.2011) № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» отсутствуют следующие положения:

- отнесение контрольной (надзорной) функции к федеральной, субъектовой, муниципальной по параметрам (характеристикам) ГТС, т.е. по объему водохранилища, напору, высоте (длине) плотины, классу сооружения, основанию плотины, типу входного оголовка и т.д.;

- о полномочиях органов исполнительной власти муниципальных образований субъекта РФ в области безопасности ГТС (ст.5 ФЗ предусматривает только полномочия органов исполнительной власти Субъекта РФ);

- о критериях (параметрах) отнесения ГТС к полномочиям органов исполнительной власти муниципальных образований;

- о необходимости проведения инвентаризации ГТС (установить регламент инвентаризации);

- о проверках готовности ГТС к прохождению половодий и паводков (внести дополнение в ст. 9 ФЗ «обязанности собственника ГТС и эксплуатирующей организации» отдельным пунктом);

- не определены критерии (параметры по объёму и напору водохозяйственных объектов ГТС (водохранилища, пруды IV класса, берегоукрепительные сооружения и др.), подлежащих декларированию.

2. КоАП РФ в ч. 11 ст. 19.5. не предусмотрена административная ответственность физических лиц (в настоящее время имеют место случаи приобретения ГТС водохозяйственного комплекса в собственность физическими лицами);

3. Не разработан Порядок уточнения классов гидротехнических сооружений в соответствии с п.4 постановления Правительства РФ от 02.11.2013№ 986 «О классификации гидротехнических сооружений» в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий. Раньше при проектировании ГТС прудов и водохранилищ в целях упрощения проектов классы капитальности (IV классов) назначались в зависимости от высоты плотин, без учёта последствий возможных гидродинамических аварий.

4. В связи с внесением изменений в статью 77 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающих полномочия органов прокуратуры по формированию и согласованию ежегодных планов проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, возникли противоречия с Федеральным законом от 23.06.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» по срокам проведения плановых проверок:

П.2.3. ст. 77 131-ФЗ устанавливается периодичность проведения проверок деятельности органов местного самоуправления не чаще одного раза в два года, ст. 13. 117-ФЗ установлена периодичность проведения проверок в отношении органов местного самоуправления, являющихся собственниками и эксплуатирующими ГТС - 1 раз в год.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении» муниципальные образования подлежат ежегодной проверке готовности к отопительному периоду.

Кроме того, в соответствии со ст. 13. 117-ФЗ основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

П.2.6. ст. 77 131-ФЗ не предусмотрено проведение внеплановых проверок по истечению срока исполнения выданного органом государственного надзора предписания.

5. Отсутствует порядок, установленный Правительством Российской Федерации, проведения проверок, предусмотренных ст. 14 117-ФЗ в отношении гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.

6. Невозможность проведения плановых проверок организаций, осуществляющих эксплуатацию гидротехнических сооружений, в периоды, не имеющие заранее определенных временных границ или представляющие повышенную опасность для гидротехнических сооружений (периоды паводков), т.к. в соответствии с ФЗ-117, ФЗ-294, ФЗ-131 планы проведения проверок согласовываются органами прокуратуры с учетом комплексного подхода к проведению проверок различными надзорными органами, но без учета периодов, не имеющих определенных временных границ. Таким образом, планируемые Управлением проверки на период паводка могут быть смещены на более поздний срок.

Анализ показателей надзорной и разрешительной деятельности

Надзорная деятельность инспекторского состава Управления, осуществляющего государственный энергетический надзор, проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014г. (далее - Служба), приказами и указаниями Службы.

Самарская область

За отчетный период в рамках надзорной деятельности проведено 67 проверок в области безопасности гидротехнических сооружений. В соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения проверок проведено 37 плановых проверок, 11 проверок по постоянному надзору.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012г. № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» государственными инспекторами Управления осуществлялся постоянный государственный надзор в отношении филиала ОАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС» (надзорное дело № 2.11.36.0.00.01511.00).

За 12 месяцев проведено 11 проверок (в 2013 г. было проведено 9 выездных проверок). Выявлено 15 нарушений: капельные протечки воды через сальниковое уплотнение по штоку спускного клапана отметка 37,25м, неисправен указатель положения ограничителя открытия направляющего аппарата гидроагрегата (ГА) ст. № 8, Протечки воды через манжеты стаканов направляющего аппарата лопаток №3, 4, 27 ГА ст.№17, масло в приямке дренажных насосов (Северная насосная, отметка 6,7 м). Составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении должностных лиц.

Проведено 19 внеплановых проверок, в том числе:

- по исполнению предписаний– 4 проверок;

- проверка готовности к прохождению паводка – 12 проверок;

- по обращениям граждан и юридических лиц – 3;

- по требованию прокуратуры - 0.

В ходе проведения проверок выявлено 132 нарушения обязательных требований законодательства по безопасной эксплуатации ГТС. Составлено 26 протоколов об административном правонарушении по ст. 9.2. КоАП РФ (19 - должностных лиц, 4 – юридических лица).

Сумма наложенных штрафов составляет – 124 тыс. руб. Взыскано 82 тыс. руб.

Ульяновская область

За отчетный период в рамках надзорной деятельности проведено 24 проверки в области безопасности гидротехнических сооружений. В соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения проверок проведено 14 плановых проверок.

Проведено 10 внеплановых проверок по исполнению предписаний.

В ходе проведения проверок выявлено 69 нарушений обязательных требований законодательства по безопасной эксплуатации ГТС. Составлено 20 протоколов об административном правонарушении по ст. 9.2. КоАП РФ (17 - должностных лиц, 3 – юридических лица).

Сумма наложенных штрафов составляет – 270 тыс. рублей. Взыскано 198 тыс. руб.

6. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

Количество поднадзорных объектов

В течение 2014 года межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора продолжал формирование реестра объектов капитального строительства, на которых Управлением должен осуществляться  государственный строительный надзор. В настоящее время в реестр включены 746 объектов капитального строительства, расположенных на территории Самарской области и 64 объекта капитального строительства, расположенных на территории Ульяновской области.

Показатели проверок объектов капитального строительства.

Проведено 617 проверок объектов капитального строительства на территории Самарской области. В результате проведенных проверок выявлено 192 нарушения в области градостроительной деятельности. Возбуждено 89 дел об административных правонарушениях (по ст. 9.4, 9.5, 9.5.1). Назначено 80 административных наказаний в виде штрафа.

На территории Ульяновской области проведено 48 проверок объектов капитального строительства. В результате проведенных проверок выявлено 94 нарушений в области градостроительной деятельности.  Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях.       Назначено 10 административных наказаний в виде штрафа.

Характеристики выявленных нарушений требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также наложенных административных наказаний.

- Неудовлетворительное осуществление  или полное отсутствие строительного контроля со стороны заказчиков и лиц, осуществляющих строительство;

- Фактическое изменение проектных решений без внесения соответствующих изменений в проектную документацию в установленном законом порядке;

- Ведение исполнительной документации с нарушением требований нормативных документов.

Количество выданных заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства установленным требованиям.

За 2014 год было выдано 343 заключения о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Количественные показатели выявленных аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

За 2014 год аварий на поднадзорных отделу объектах капитального строительства не выявлено.

7. Организация взаимодействия с аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных управлениях

За отчетный период в адрес аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации ежемесячно представлялась информация о надзорной деятельности Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управление) по контролю за состоянием безопасности в энергоснабжающих организациях при прохождении осенне-зимнего периода 2013-2014г.г., подготовке к отопительному сезону 2014-2015гг. и при прохождении осенне-зимнего периода 2014–2015 г.г. Указанная информация направлялась Главным федеральным инспекторам по Самарской и Ульяновской области в соответствии с планом работы аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 19.12.2013 №А53–12/1439 была подготовлена и направлена информация по вопросам эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления Самарской области (исх. от 23.01.2014 №01-14/336).

18.02.2014г., 18.03.2014г., 11.04.2014г. представитель Управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы, проводимой в режиме видеоконференции по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий Приволжского федерального округа в паводковый период 2014 года.

27.02.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по вопросам: состояние регулирования миграционных процессов, контрольно-надзорные мероприятия в миграционной сфере, реализация окружных общественно-значимых проектов в 2014г. и др.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 24.02.2014 №А53-12/303 был представлен список и справки на кандидатов в резерв на руководящие должности.

24.02.2014г. представитель Управления принял участие в семинаре в режиме видеоконференцсвязи на тему «Порядок заполнения государственными органами и органами местного самоуправления формы отчета государственного органа или органа местного самоуправления о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений, адресованных Президенту РФ, и принятых по ним мерах на закрытом информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: ССТУ РФ».

18.03.2014г. представитель Управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы, проводимой в режиме видеоконференции, по вопросам планирования и проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году.

25.03.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области (ТОФОИВ) по следующим вопросам: контрольно-надзорная деятельность в отношении органов местного самоуправления, организация работы по повышению информированности населения регионов округа о проводимой государственной политике, меры правоохранительных и контрольно-надзорных органов по декриминализации лесной отрасли на территории региона.

11.04.2014г. представитель Управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий Приволжского Федерального округа в паводковый период 2014г.

23.04.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам эффективности принимаемых мер по предупреждению подтоплений и обеспечению жизнедеятельности населения в паводковый период 2014г., выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, о мероприятиях по подготовке к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во исполнение указания Президента РФ В.В. Путина, согласно письма Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 21.04.2014 № А26–96/63 принят к исполнению график личных приемов граждан в приемной Президента РФ руководителем Управления на II полугодие 2014 года.

В соответствии с письмами Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 09.04.2014 №А53-12/611 и от 15.05.2014 №А53-12/860 приняты к исполнению в дальнейшей работе решения координационных совещаний с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, состоявшихся 26.04.2014г. и 23.04.2014г.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана направлена информация о создании общественного совета и его составе (исх. от 19.05.2014 №01-14/4033).

28.05.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по следующим вопросам: о подготовке к летнему оздоровительному отдыху детей; о системе развития физической культуры и массового спорта; о подведении итогов прохождения отопительного сезона на объектах ЖКХ и социальной сферы; планы по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

В соответствии с запросом Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана направлены предложения по проекту модельного комплекса мер («дорожная карта») Минстроя России (исх. от 02.06.2014 №01-14/4438).

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана по протоколу семинара №А26-2121 от 27.05.2014 была подготовлена и направлена необходимая информация (исх. от 18.06.2014 №01-14/4902).

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 08.08.2014 №А53-12/1358 была представлена информация о численности штата и средней заработной плате сотрудников Управления за первое полугодие 2014 года.

19.06.2014г. руководитель Управления А.С. Тукай принял участие в проведении приема граждан в соответствии с графиком личных приемов в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области. По итогам проведенного личного приема было принято 4 гражданина. Всем обратившимся на личный приём гражданам были даны устные ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

27.08.2014г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по вопросам: подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП 2014-2015 годов, хода исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и поручения Президента РФ от 07.12.2012 Пр-3304 «О предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», реализации мероприятий по подготовке к проведению выборов в единый день голосования» и др.

04.09.2014г. заместитель руководителя Управления В.В. Мартынов провел приём граждан в соответствии с графиком личных приёмов в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области. По итогам проведенного личного приёма было принято 6 граждан. Всем обратившимся на личный приём гражданам были даны устные ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

16.09.2014г. представитель Управления принял участие в окружном совещании ПФО, проводимой в режиме видеоконференции по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП 2014-2015 годов. Также была предоставлена информация по указанной теме в соответствии с прилагаемым перечнем вопросов.

В координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Самарской области, проведенного по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО М.В.Бабича 23.10.2014г. по вопросам: подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, о проведении мероприятий, связанных с Днем народного единства и согласия и др., приняли участие руководитель Управления А.С.Тукай и зам.руководителя И.Н.Кузнецов.

По поручению начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций М.Г.Михайловского 31.10.2014г. состоялось совещание в режиме видео-конференции с участием уполномоченных лиц, ответственных за техническое обеспечение общероссийского дня приема граждан, в котором принял участие представитель Управления.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 21.10.2014 №А53-12/1795 о подписных периодических изданиях на первое полугодие 2015 года были представлены сведения о подписных изданиях Управления.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 11.11.2014 №А53-12/1824 о проверке исполнения федерального законодательства и Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 №1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» в части развития, модернизации и совершенствования электроэнергетики» были подготовлены и представлены материалы по проблемам в сфере электросетевого комплекса.

Для подготовки Доклада об обеспечении национальной безопасности, политическом, социальном и экономическом положении в ПФО в 2014 году по защите населения и территорий от угроз природного характера, техногенных аварий и катастроф была подготовлена и направлена Главному федеральному инспектору по Самарской области С.Я. Чабану информация об итогах работы Управления за 11 месяцев 2014 года.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 05.12.2014 №А26-253/63 о ходе проведения и результатах Общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2014 года была представлена обобщенная информация.

8. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

В соответствии с пунктом б) статьи 7 постановления Правительства РФ от 4 мая 2008г. №333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ в области противодействия терроризму» Управление участвует в проведении мониторинга состояния антитеррористической защищенности критически важных опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Инициаторами данных проверок являются, как правило, органы МВД РФ, ФСБ РФ, либо другие органы исполнительной власти или местного самоуправления. Согласно п. 101 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства энергетики Российской Федерации, утвержденного приказом Минэнерго России от 31.12.2010 № 7с, запрашиваемая информация по антитеррористической и инженерно-технической защищенности гидротехнических сооружений относится к сведениям, составляющим государственную тайну, носит закрытый характер и не подлежит свободному информационному обмену.

В январе 2014 года совместно с представителями УВД Самарской области, УФСБ по Самарской области проведен анализ обстановки на подконтрольных предприятиях и рассмотрен ход выполнения мероприятий по усилению надзора за обеспечением установленного порядка хранения, транспортирования, использования и учета ВМ.

Места постоянного и временного хранения находятся в удовлетворительном состоянии, охрана полностью укомплектована штатами и обеспечена огнестрельным оружием. На предприятиях разработаны и выполняются мероприятия по обеспечению сохранности ВМ.

Дислокация постов, порядок охраны, инструкции регламентирующие требования к организации охраны, ее комплектованию, размещению и оборудованию караульных помещений, вышек, обязанности лиц караула, действия караула по сигналам тревоги и при нападении на склад ВМ согласованы с органами внутренних дел. На предприятиях в ночное время охрана складов ВМ усиливается дополнительным стрелком. Оружие на складах ВМ хранится в специальных сейфах или в оружейных комнатах, порядок его хранения, выдачи и приема определяется соответствующей инструкцией утвержденной руководителем предприятия и согласованной с органами внутренних дел.  Ограждения опасных и запретных зон складов ВМ, основное и резервное освещение, караульные помещения и вышки в основном находятся в исправном состоянии. В караульных помещениях складов ВМ имеется телефонная связь, а постоянные расходные склады ВМ дополнительно оборудованы радиосвязью. Базисные и постоянные расходные склады ВМ оборудованы техническими средствами охраны (охранными сигнализациями).

Для охраны складов ВМ Федерального казенного предприятия «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» дополнительно используются служебные собаки. В ОАО «Самаранефтегеофизика» дополнительно к сигнализации складов ВМ (зарядных мастерских) установлена система видеонаблюдения за складами и подходам к ним. На базисном складе ВМ ОАО «Самаранефтегеофизика» и расходном складе ВМ ЗАО «Сокское карьероуправление» дополнительно к периметральной сигнализации установлена охранно-пожарная сигнализация в каждом хранилище складов. На въезде на склад ВМ ЗАО «Сокское карьероуправление» установлен дополнительный механический шлагбаум для блокирования подъехавшего автотранспорта.

Организация пропускного режима на складах ВМ осуществляется в соответствии с приказом по предприятию о порядке прохода на объект, ввоза, внесения, вывоза и выноса ВМ, который находится в караульном помещении.

Проведенными проверками организации охраны, учета, хранения ВМ на складах ВМ не выявлены случаи заводского недовлажения ВМ, количества разрешенных ВВ и СИ соответствует фактически хранящимся на складах ВМ.

Книги прихода и расхода ВМ (форма 1) и книги выдачи и возврата ВМ (форма 2) на складах ВМ ведутся складским персоналом в соответствии с «Инструкцией о порядке хранения, транспортирования, использования и учета ВМ».

На всех предприятиях организован и ведется учет нумерованных изделий из ВВ при выдаче их в работу взрывникам, а также маркирование средств инициирования механическим способом.

Комиссии предприятия, утвержденные первым руководителем, ежемесячно проводят проверки правильности учета, хранения и наличия ВМ, что подтверждается соответствующими актами и предписаниями.

К работе со взрывчатыми материалами допускаются лица, имеющие соответствующие разрешения от органов внутренних дел.

За текущий период, на поднадзорных Управлению предприятиях и объектах отсутствовали аварии, случаи травматизма при ведении взрывных работ и работ с ВМ, утраты ВМ.

На поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, в постоянном режиме проводится работа по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии технических средств охраны объектов, периметрального ограждения, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом опасных производственных объектов по плану ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов, различные проверки службами безопасности предприятий на предмет антитеррористической защищенности.

В отчетном периоде проводились мероприятия организационного и технического характера, направленные на повышение уровня защищенности ОПО от террористических проявлений. На предприятиях ужесточен пропускной режим, въезд на территорию круглосуточно фиксируется видеокамерами, работники подрядных организаций пропускаются по спискам, утвержденными руководителями предприятий. На поднадзорных предприятиях налажена связь и взаимодействие, на случай непредвиденных обстоятельств, внезапного нападения террористов, с органами ФСБ, МВД, МЧС России, медицинскими учреждениями, как в порядке заключения договоров, так и в оперативном порядке с использованием, как телефонной связи, так и мобильной радиосвязи через диспетчерские службы и дежурный персонал.

Имеется прямая телефонная связь между руководителями, диспетчерами и охраной предприятий.

На сегодняшний день на всех поднадзорных предприятиях по периметру имеется ограждение опасного производственного объекта, установлено видео наблюдение и контрольно-пропускные пункты, в отдельных организациях заключены договора со специализированными охранными предприятиями или имеется своя служба охраны. Стоит отметить и тот факт, что на всех поднадзорных предприятиях ведется постоянное ужесточение контроля за пропускным режимом. Характерными мероприятиями по антитеррористической устойчивости для многих предприятий, являются: установка дополнительных камер видеонаблюдения, введение пропускного режима, заключение договоров со специализированными охранными предприятиями. В практику охраны все чаще стали внедрять системы видеонаблюдения производственных объектов с записью полученной информации. Целый ряд крупных организаций оснащены кнопкой тревожной сигнализации.  Особое внимание при проведении плановых проверок уделялось предприятиям «большой энергетики». Основным направлением работы по антитеррористической защищенности объектов является обеспечение их устойчивого функционирования, снижение угроз их безопасности, их защита от противоправных посягательств, охрана жизни и здоровья персонала, обеспечения производственной деятельности, предотвращения работы технических средств.

В соответствии с требованиями Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Самарской и Ульяновской областях на всех объектах ОАО «Волжская ТГК» разработаны Паспорта антитеррористической защищенности.

Действий террористической направленности на поднадзорных опасных производственных объектах в течении отчетного периода не зафиксировано. Состояние антитеррористической устойчивости поднадзорных опасных производственных объектов характеризуется как удовлетворительное.

Действий террористической направленности на поднадзорных опасных производственных объектах за 12 месяцев 2014 года не зафиксировано.

9. Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) 
территориального органа

В целях усиления контроля и качества проводимых проверок при осуществлении отделами Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) государственных функций по контролю (надзору) в установленных сферах деятельности, а также во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.09.2010г. №976, Управлением издан приказ от 07.10.2010г. №549-10 «О проверке контрольно-надзорных отделов Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору». Приказом Управления от 07.12.2010г. №673-10 создана комиссия из сотрудников отдела организации лицензионно-разрешительной деятельности, планирования и правового обеспечения по проверке контрольно-надзорных отделов на предмет соблюдения требований законодательства государственными гражданскими служащими Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении ими своих государственных функций.

В 2014 году Правовым отделом Управления ежеквартально проводились контрольно- надзорные проверки соблюдения требований законодательства государственными гражданскими служащими.

В I квартале 2014 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 6 нарушений несоблюдения требований законодательства.

Во II квартале 2014 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 7 нарушений несоблюдения требований законодательства.

В III квартале 2014 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 23 нарушения несоблюдения требований законодательства.

В IV  квартале 2014 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 10 нарушений несоблюдения требований законодательства.

Государственными гражданскими служащими Управления допускаются нарушения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ) в части вручения под роспись заверенной печатью копии распоряжения руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю. В то же время, в 2014 году, реже нарушался Федеральный закон №294-ФЗ в части сроков уведомлений и оснований проведения плановых и внеплановых проверок.

Имелись у инспекторского состава Управления нарушения статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявлялись существенные недостатки при составлении протокола об административных правонарушениях, а именно: отсутствие места и даты составления протокола. При изготовлении постановления по делу об административном правонарушении не описывались обстоятельства указанные при рассмотрении дела.  Так же были выявлены нарушения рассмотрения дела об административном правонарушении не уполномоченными должностными лицами.

При осуществлении контрольно-надзорных проверок были обнаружены также нарушения в части ведения делопроизводства, начиная от оформления акта проверок, предписания, заканчивая постановлениями, вынесенными должностными лицами, а также многочисленные описки и опечатки.

В целях повышения уровня правовой грамотности, недопущения впредь указанных нарушений и недостатков в Управлении, на постоянной основе проводится обучение инспекторского состава (обучающие семинары-совещания) сотрудниками Правового отдела.

10. Работа с кадрами

В соответствии со штатным расписанием по состоянию на 31.12.2014 года штатная численность Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Управление) составляет 176(без обслуживающего персонала) штатных единиц (главных государственных инспекторов-22, старших государственных инспекторов-18,государственных инспекторов–79,инспекторский состав- 67,6%), фактическая –146 единиц (без обслуживающего персонала) (главных государственных инспекторов-20, старших государственных инспекторов-13, государственных инспекторов –66, инспекторский состав-67,8%)

Укомплектованность штата сотрудников Управления составила 82,9 %.

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. было принято на работу 12 федеральных государственных гражданских служащих, из них:

2- государственных гражданских служащих назначены по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской  службы;

1- государственных гражданских служащих назначены на должности государственной гражданской службы исполнение обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

9- государственных гражданских служащих приняты на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской службы.

## Количество уволенных составило 22- государственных гражданских служащих. Анализ мотивов увольнения показывает, что 14- государственных гражданских служащих уволились по собственной инициативе, 4- государственных гражданских служащих в связи с выходом на пенсию, 4-государственных гражданских служащих уволились по иным причинам.

Коэффициент текучести составил за 2014год – 12,3 %. Следует отметить, что существующая текучесть кадров государственных гражданских служащих относится к категории «излишней», создает организационные, кадровые, технологические, психологические трудности.

Анализируя выбытие государственных служащих по группам должностей, можно отметить, что тенденция увольнения инспекторского состава продолжает превалировать и остается на стабильно высоком уровне -54,5 % от числа всех уволившихся в 2014 году. Мотивацией увольнения инспекторского состава по-прежнему остается недостаточность денежного содержания государственных гражданских служащих и несоответствие его заработным платам коммерческих структур.

Высшее образование имеют 146 государственных гражданских служащих (100% фактической численности).

По стажу работы в органах надзора в Управлении государственные служащие распределились следующим образом:

до 1 года –3 чел. (2,0 % от фактической численности);

от 1 до 5 лет - 30 чел. (20,5% от фактической численности);

от 5 до 10 лет – 43 чел. (29,4 % от фактической численности);

от 10 до 15 лет - 36 чел. (24,6 % от  фактической численности);

свыше 15 лет –34 чел (23,2  % от  фактической  численности).

Анализ возрастного состава государственных служащих показал, что существенных изменений не произошло. По прежнему, самой большой группой остаются работники в возрасте от 51 до 60 лет - 47  чел. (32,1%) , до 30 лет –10 чел. (6,8%),  от 31 до 40 лет –44 чел. (30,1%),  от 41-50 лет –33 чел . (22,6 %), свыше  60 лет –12 чел.(8,2 %) от фактической численности государственных служащих.

По гендерному признаку штатная численность распределилась следующим образом: 45- человек (30,8 % от фактической численности государственных служащих) составляют женщины.

В 2014 году повышение квалификации прошли 28 государственных гражданских служащих:

Начальник отдела – 2 человека;

Заместитель начальника отдела – 1 человека;

Главный государственный инспектор – 2 человека;

Старший государственный инспектор – 2 человека;

Государственный инспектор –20 человек;

Специалист- эксперт- 1 человек;

Направлялись материалы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для решения вопроса в установленном порядке о назначении пенсии за выслугу лет 3-м государственным служащим Управления.

За отчетный период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. было проведено 15 служебных проверок в отношении 66- государственных гражданских служащих Управления, по результатам которых, были применены дисциплинарные взыскания к 52 государственным гражданским служащим ( в виде выговора -26, в виде замечания-25, неполное должностное соответствие-1),10- государственных гражданских служащих не привлечены к дисциплинарной ответственности по решению руководителя, 3- государственных гражданских служащих не привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам служебных проверок в связи с отсутствием события  и состава дисциплинарного проступка), 1- государственный гражданский служащий  уволился до окончания служебной проверки.

За отчетный период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. проведено 14 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и урегулированию интересов(далее-Комиссия). Сферой возникновения конфликта интересов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии являются типовые случаи замещения государственным служащим должности в коммерческих или некоммерческих  организациях, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, соблюдения государственными гражданскими служащими требований об урегулировании конфликта интересов, а также выполнение иной оплачиваемой работы на условиях гражданско-правового договора.

| Нарушенные ограничения, запреты и обязанности | Количество лиц, в отношении которых выявлено несоблюдение ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | Количество лиц, материалы в отношений которых рассматривались на заседании Комиссии |
| --- | --- | --- |
| непринятие государственным служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | 1 | 1 |
| участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом | 1 | 1 |

За 2014 год по 3-м  бывшим государственным гражданским служащим были установлены нарушения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора, материалы были направленны Комиссией в правоохранительные органы, в соответствии с ч.3 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008г №273-ФЗ «О противодействии коррупции» трудовые договора с бывшими государственными гражданскими служащими были прекращены.

В остальных случаях Комиссией признаков заинтересованности гражданских служащих, которая могла бы привести к конфликту интересов не установлено.

За отчетный период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 1-государственный гражданский служащий категории «руководители» уволен за несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных Федерального закона от 27.07.2004года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе» и другими федеральными законами, 1- государственный гражданский служащий категории «специалисты» уволен за нарушение запретов, связанных с гражданской службой, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе».

За 2014 год объявлено о проведении 8 конкурсов на замещение 20 вакантных должностей государственной гражданской службы:

Категория «руководители» группа должностей: ведущая  - 2 должности

Категория «специалисты» группа должностей: старшая    - 16 должностей

Категория «обеспечивающие специалисты»

группа должностей старшая                                                 -2 должности

Результаты конкурсов:

  - Категория «руководители» группа должностей ведущая    –  2  должности

На 1 должность конкурс не состоялся.

  - Категория «специалисты» группа должностей старшая        – 16 должностей

На 12 должностей конкурс не состоялся.

  - Категория «обеспечивающие специалисты»

группа должностей старшая                                                      –  2 должности.

Конкурс  на 2 должности состоялся.

В соответствии с п.16 ст. 44 Федерального закона от 27.07.2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе» отделом кадров, защиты информации и хозяйственного обеспечения организуется и проводится проверка достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу, а также соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, установленных законодательством о государственной службе.

В перспективе, учитывая цели и основные приоритеты кадровой политики Управления, отдел кадров, защиты информации и хозяйственного обеспечения   планирует направить свои усилия на укрепление стабильности кадров и поддержание  профессионального уровня государственных гражданских служащих Управления.

11. Финансовое обеспечение деятельности

За 2014 год бюджет исполнен на 100%. Возврат в доход федерального бюджета составил 502,24 рубля. При осуществлении выплат обеспечено равномерное и эффективное использование средств федерального бюджета в течение финансового года.

В январе 2014 года Отделом полиции №1 ГУ МВД России по Самарской области Управлением МВД России по г.Самаре проведена документарная проверка исполнения мероприятий, направленных на защиту средств бюджетов всех уровней от преступных посягательств.

При исполнении функций администратора доходов бюджетов Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора осуществлялся контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет. По состоянию на 01 января 2015 года взыскано штрафов в доход местного бюджета на сумму 29 625 580,58 руб., поступило государственной пошлины – 11 484 900 руб., возмещение затрат федерального бюджета составило – 11 305 749,35 руб., взыскано штрафов в доход федерального бюджета на сумму 5 660 113,00 руб.

В декабре в Управлении была проведена инвентаризация, в результате проведенной инвентаризации излишек и недостач выявлено не было.

12. Информационное обеспечение деятельности и технические средства

В рамках создания Комплексной системы информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проходит внедрение подсистем «Аттестация РТН», «КНД».

Проведены работы по обновлению 164 лицензий на Антивирус Касперского 6.0 на АРМ сотрудников Управления. Проводятся работы по замене свободно распространяемого пакета программ Open Office и устаревших версий программ Microsoft Office на версию Microsoft Office 2010. Производится замена операционных систем на АРМ сотрудников управления на ОС Windows 7. Установка программного обеспечения на вновь поставляемое оборудование. Обновление информации на сайте Средне-Поволжского управления.

Техническое обеспечение деятельности:

- Количество АРМ – 221 (Самара и Ульяновск), из них 140 – с износом 100 %, 40- с износом 60-99%,  10 с износом 30-59%, 38 – с износом менее 30%.

- Ноутбуков – 112 (Самара и Ульяновск), 5 – с износом 100%, 31 - с износом 60-99%, 41 - с износом 30-59%, 35 – с износом менее 30%.

- Серверное оборудование – 13 единиц (Самара и Ульяновск), 6 - с износом 100%, 2 - с износом 60-99%, 5 - с износом менее 30%.

- Периферийное оборудование – 192 единицы (Самара и Ульяновск), из них 130 – с износом 100%, 8 – с износом 60-99%, 10 – с износом 30-59%, 44 – с износом менее 30%.

Предложения по совершенствованию информационного и технического обеспечения деятельности:

- Приобретение системы контроля влажности для оборудования серверного помещения (г.Самара) в соответствии с установленными требованиями эксплуатации оборудования и информационной безопасности.

- Приобретение и монтаж оборудования серверного помещения (г. Ульяновск) в соответствии с установленными требованиями эксплуатации оборудования и информационной безопасности (необходимо установить серверные шкафы, антистатическое покрытие, резервную систему электропитания, кондиционер, систему контроля влажности, оборудовать помещение железной дверью).

- Закупка периферийного оборудования (принтеры, МФУ)  в достаточном для Управления количестве.

13. Общие выводы и предложения

За 12 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года произошло некоторое снижение основных показателей надзорной деятельности, которое вызвано сокращением количества плановых и внеплановых проверок, в связи изменением подхода к осуществлению надзорной деятельности и исполнением в полном объёме Федерального закона от 26 декабря 2008 год №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля": комплексный принцип при проверке крупных предприятий и уменьшение проверок предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, снижение количества выявленных нарушений обусловлено изменениями в законодательстве Российской Федерации и отменой ряда нормативно-технических документов.

Основными проблемами, оказывающими влияние на состояние безопасности, являются:

- моральный и физический износ основных производственных фондов предприятий отраслей промышленности. Необходима их модернизация и реконструкция опережающими темпами.

- не в полном объёме выполняются запланированные организационно-технические мероприятия по предупреждению аварийности и травматизма, техническому перевооружению производства и приведению его в соответствие с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

- в части обеспечения требуемого уровня промышленной безопасности по-прежнему остаются слабая подготовка в области промышленной безопасности лиц, осуществляющих производственный контроль, формализм в осуществлении производственного контроля, частая смена руководства цехов, переподчинение различных служб не позволяет организовать на предприятиях эффективную работу производственного контроля.

Для повышения эффективности надзорной и разрешительной деятельности считаем необходимым предложить центральному аппарату Ростехнадзора следующее:

1. В связи с внесенными изменениями в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 пересмотреть Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок в том числе предусмотреть генерирующие установки (ГТУ, мини ГЭС и т.п.).

2. Актуализировать РД 15-73-94 Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом в соответствии с действующим законодательством.

3. Разработать нормативно правовой документ о планово-предупредительных ремонтах технологических установок.

4. Разработать предложения по внесению в Правительство РФ подзаконных актов в закон «О теплоснабжении» в части проведения плановых проверок хода подготовки к ОЗП теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

5. Инициировать внесение изменений в Приказ от 22 ноября 2011 г. N 653 «Об утверждении административного регламента по исполнению федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок» в части действий инспекторов и запрашиваемых документов при информации о потреблении энергетических ресурсов за отчетный год на сумму менее 50 млн. руб.

6. Пересмотреть отчетные формы и различного вида журналы учета (отчеты за неделю, отчеты в прокуратуру, по протоколам КоАП РФ, модернизации оборудования, инвестициям и т.п.) исключив их дублирование, приведя в соответствие с действующими административными регламентами.

Руководитель										        А.С.Тукай

17 января 2015 г.