### Вопросы для проведения  проверки знаний по Правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом    Минтруда    России    от    17.08.2015 № 551н,    устанавливающие государственные   нормативные   требования   охраны   труда   при   эксплуатации тепловых энергоустановок:

### 1.	На какие тепловые энергоустановки распространяются Правила?

### 2.	На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила?

### 3.	Кто допускается к выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

### 4.	При каких условиях допускаются работники к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

### 5.	Как оформляется допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок?

### 6.	Какие меры обязан принять работодатель при организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов?

### 7.	Кто из числа работников допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

### 8.	В соответствие с какими документами должны осуществляться работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок с применением инструмента и приспособлений?

### 9.	В соответствие с чем устанавливаются режимы труда и отдыха работников?

### 10.	Разрешено ли устанавливать в одном помещении машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

### 11.	Правила хранения и выдачи ключей от дверей газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала?

### 12.	Где должны вывешиваться знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва?

### 13.	В каких случаях допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников?

### 14.	Какие плакаты должны вывешиваться в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки?

### 15.	Где должен размещаться список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем?

### 16.	Что применяется в качестве обтирочного материала?

### 17.	С какой периодичностью должен убираться грязный обтирочный материал из ящиков?

### 18.	В каком количестве разрешается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы?

### 19.	Что должно быть предусмотрено при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки)? п.32

### 20.	Каким должно быть расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними?

### 21.	Где и какие сведения необходимо отражать при учете тепловых энергоустановок?

### 22.	В соответствие с какими документами должны выполняться работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

### 23.	Кем оформляется наряд-допуск для работ повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

### 24.	На какой срок выдается наряд-допуск?

### 25.	В каком случае наряд-допуск аннулируется?

### 26.	Какие сведения необходимо указать для регистрации оформленных и выданных нарядов-допусков?

### 27.	Что относится к работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается наряд-допуск?

### 28.	Кем утверждается перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам?

### 29.	Какие работы допускается производить без оформления наряда-допуска?

### 30.	Кто и на какой период оформляет акт-допуск при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями?

### 31.	Какие установки необходимо предусматривать при ремонтных работах в зонах с температурой воздуха выше +32 °С?

### 32.	Без выполнения каких технических мероприятий запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки?

### 33.	С какой стороны должна отключаться подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок трубопровода) во избежание попадания в нее пара или горячей воды?

### 34.	С помощью чего необходимо отключать тепловую энергоустановку?

### 35.	Что необходимо сделать перед началом ремонта тепловой энергоустановки?

### 36.	В каком состоянии должна быть отключающая арматура?

### 37.	В каком состоянии должна быть запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой?

### 38.	В каком состоянии должна быть запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода)?

### 39.	Какая арматура должна быть между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом)?

### 40.	Какие таблички должны быть вывешены на отключающей арматуре?

### 41.	Какие таблички должны быть вывешены на вентилях открытых дренажей?

### 42.	Какие таблички должны быть вывешены на ключах управления электроприводами отключающей арматуры?

### 43.	Через какую арматуру должно производиться дренирование воды и пара?

### 44.	Разрешено ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов,   удлиняющих   плечо   рукоятки   или   маховика,   не   предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры?

### 45.	Каким способом отогреваются замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура?

### 46.	В каких случаях разрешается применение источника тепла с открытым огнем?

### 47.	Какие светильники разрешены для использования в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

### 48.	Какие светильники разрешены для использования при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах)?

### 49.	Разрешено ли применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников?

### 50.	Кому разрешается находиться вблизи тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением при их пуске, отключении, опрессовке и испытании?

### 51.	Какие действия необходимо произвести при обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры?

### 52.	Где должны укладываться диэлектрические коврики и изолирующие подставки?

### 53.	Какие мероприятия необходимо производить перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками?

### 54.	Что необходимо сделать, если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции?

### 55.	Что проверяется после закрытия люков и лазов у паровых котлов?

### 56.	Что проверяется после закрытия люков и лазов у водогрейных котлов?

### 57.	С какой периодичностью должны подвергаться поверке установленные на тепловых энергоустановках манометры?

### 58.	Какие требования необходимо соблюдать при проведении газоопасных работ?

### 59.	Что запрещается при проведении газоопасных работ?

### 60.	В каких случаях тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом?

### 61.	Какие меры должны принять работники, находящиеся вблизи, при опасности возникновения несчастного случая?

### 62.	Какие требования должны выполняться при монтаже тепловых энергоустановок?

63.	При каком условии допускается выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью?