**Обзор нарушений обязательных требований, выявленных Управлением по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий при эксплуатации гидротехнических сооружений.**

1.Не обеспечивается внесение в Российский регистр сведений о гидротехнических сооружениях.

2. Не разработана декларация безопасности гидротехнических сооружений.

3. Отсутствуют правила эксплуатации гидротехнических сооружений.

4. Не обеспечивается разработка и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнических сооружений.

5. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнических сооружений.

6. Не обеспечивается соответствующая обязательным требованиям квалификация работников эксплуатирующей организации.

7. Не обеспечивается проведение аттестации работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

8. Частично разрушены железобетонные конструкции водосбросного сооружения в верхнем бьефе гидротехнических сооружений.

9. На железобетонных конструкциях водосбросного сооружения имеется кустарниковая растительность.

10. Не очищен от наносов верхний бьеф гидротехнических сооружений вблизи водосбросного сооружения.

11. Частично разрушена ледозащита гидротехнических сооружений.

12. Повреждены железобетонные перекрытия тела плотины.

13. Имеются видимые повреждения водосбросного туннеля нижнем бьефе гидротехнических сооружений.

14. Имеются видимые просадки земляной плотины в месте прохождения водосбросного туннеля гидротехнических сооружений.

15. Откосы верхнего и нижнего бьефов заросли древесной и кустарниковой растительностью.