Уважаемый Михаил Петрович!

Уважаемые коллеги!
В своем выступление я доложу о результатах работы отдела в 2018г., и о задачах на 2019г. 
1.Организация государственного контроля (надзора)
Отдел является структурным подразделением Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.  Отдел осуществляет свои функции и полномочия в соответствии с Положением об отделе и Положением о Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.16  №264. 
Персонал отдела осуществляет мероприятия по контролю и надзору на территории: г.о. Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Октябрьск, и 10 муниципальных районов (Ставропольского, Елховского, Челно-Вершинского,  Кошкинского,  Камышлинского, Клявлинского, Исаклинского, Шенталинского, Сызранского и Шигонского муниципальных районов). 

[image: image1.emf]Средне-Поволжское управление Ростехнадзора                                                                              слайд 1

Основные результаты работы Межрайонного отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью за 2016  год

Территория отдела



На территории подконтрольной отделу, находятся крупные промышленные предприятия, такие как ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Куйбышевазот», ПАО «Тольяттиазот», ООО «Сибур-Тольятти», ЗАО «Тольяттисинтез», АО «Тяжмаш», ООО «Тольяттинский Трансформатор». 
В целом на территории, поднадзорной Тольяттинскому межтерриториальному отделу по надзору за промышленной и энергетической безопасностью  эксплуатируется 1009 опасных производственных объектов (ОПО), в том числе: 2 класса – 19; 3 класса – 467; 4 класса – 523.
2. Состояние аварийности и травматизма
При эксплуатации опасных производственных объектов за 2018 года произошла 1 авария. 

11.02.2018г. в 8:15 в ООО «Строймеханизация №7», по адресу Тольятти, ул. Матросова дом № 4А опрокинулся гусеничный кран МКГ-25БР (заводской № 3545, рег.  № 12866) на детский игровой комплекс, пострадавших в результате аварии нет.  
Среди основных причин происшествия можно назвать: 
- нарушение машинистом крана производственной инструкции, а именно: одновременное включение двух операций; 
- несрабатывание концевого выключателя маневрового гуська исполнительных контактов ОГМ240-30, при достижении маневрового гуська предельных величин на подъем и предельно минимального вылета;

По аварии комиссия Управления провела расследование с установлением причин и лиц виновных, выработаны мероприятия по недопущению подобного в соответствии с приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору".
Несчастных случаев со смертельным исходом в отчетный период не было. 
3. Профилактика аварийности и травматизма
В части расследования аварий следует отметить, что отдел не только анализирует их причины, ведет учет, контролирует сроки представления материалов и своевременное выполнение противоаварийных мероприятий, в том числе направление руководителей и лиц, признанных виновными по результатам расследования аварий в ЦАК Ростехнадзора для проведения внеочередной аттестации, но и проводит комплекс других профилактических мероприятий.











В том числе: 
В адрес организаций эксплуатирующих ОПО были направлены информационные письма с анализом причин аварий.
В журнале «Промышленная безопасность» размещены подробные материалы по авариям с иллюстрациями.
На предприятиях Управлением были проведены совещания с участием руководителей и специалистов с подробным разбором всех причин происшествий.
В целом работа по профилактике аварийности и травматизма отделом проводится систематически и включает:
-проведение ежеквартальных совещаний по видам надзора с представителями организаций (3);
- издание и рассылка  информационных писем (6);
- размещение информации о нарушениях, выявленных в ходе проверок на сайте Управления (9); 
- публикация статей по данной тематике в журнале «Промышленная безопасность» (3);
- информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности
4. Проведение государственного контроля (надзора)
План проверок на 9 месяцев 2018г. отделом выполнен в полном объеме. Неисполненных проверок нет. По  проверкам, где выявлены нарушения требований промышленной безопасности приняты меры административного воздействия.  
За 9 месяцев 2018 года Тольяттинским межтерриториальным отделом по надзору за промышленной и энергетической безопасностью в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты проведено 132 проверки. В том числе в соответствии с планом проведено 38 плановых проверок. Ежемесячное планирование в 2018г. велось с учетом обязательного исполнения проверок по выполнению ранее выданных предписаний. За отчетный период проведено 90 внеплановых проверок по контролю ранее выданных предписаний.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» в рамках режима постоянного государственного надзора проведено 4 мероприятия по контролю.
На отчетную дату в соответствии со сроками устранения нарушений обеспечен полный контроль выполнения ранее выданных предписаний.   
В целом общее количество выявленных нарушений по результатам проверок составило 527, по видам надзора:
- надзор за подъемными сооружениям – 137 нарушений;

- котлонадзор – 68 нарушений;

- надзор за объектами газораспределения и газопотребления – 322 нарушения.

Рассмотрим основные нарушения требований промышленной безопасности на примере крупнейших организаций машиностроительной отрасли ПАО АВТОВАЗ и АО «Тяжмаш».
1. В период с 2015 года по 2018 год на территории ПАО «АВТОВАЗ» проведено 6 проверок (2 плановые, 4 внеплановые).
В ходе проверок ПАО «АВТОВАЗ» были выявлены следующие основные нарушения:

- не проведены в установленные сроки экспертизы промышленной безопасности плавильных печей металлургического производства;
- не проведены экспертизы промышленной безопасности зданиям и сооружениям корпусов в которых эксплуатируются опасные производственные объекты с использованием подъемных сооружений, плавильных агрегатов и оборудования, работающего под избыточном давлением;
- не проведены в установленные сроки экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений, установленных на опасных объектах МтП : цех 11/1, цех 11/3, цех 13/4, цех 15/1;
- допускается эксплуатация монорельсовых тележек рег.№№ 11550, 11551, 11552, 11553, 11554, 13174, 18279 с неисправными монорельсовыми путями; 
- не выполнен комплекс мероприятий обеспечивающих содержание надземного газопровода от  ПГБ до ШГРП в исправном и безопасном состоянии,  охранная зона газопровода находится в пожароопасном состоянии, трасса газопровода зарощена сухой травой, деревьями и кустарником;

- не выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, не выполнены мероприятия, указанные в заключениях экспертизы промышленной безопасности здания ГГРП ЭП рег.№53-ЗС-03359-2017,  здания РГРП ЭП (ЦГС ЭП ГРП-2), рег.№53-ЗС-03352-2017 г;

- консервация сети газопотребления опытно-промышленного производства осуществлена без проекта.
По итогам проверок наложено 8 административных наказания в виде штрафов на общую сумму 520 тыс. руб.
2. В период с 2014 по 2018 годы Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в отношении АО «Тяжмаш» было проведено две плановые и 4 внеплановые проверки, в результате которых были выявлены следующие основные нарушения:
- ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением не производится наружный и внутренний осмотры котла парового ДКВР-20-13 зав.№ 9459, рег. №8638 с периодичностью не реже одного раза в 12 месяцев;

- в районе ШГРП-5 имеется повреждение опоры высотой 5,0 м надземного газопровода высокого давления P=0,6 МПа Ф 100 мм, фотография представлена на слайде
[image: image2.jpg]



- не обеспечена надежность и безопасность работы баллонов, а именно: неисправен предохранительный клапан зав. № 01-03, фотография представлена на слайде
[image: image3.jpg]



- строп УСК зав. № 2178 имеет деформации в виде перегибов, фотография представлена на слайде

[image: image4.png]



По итогам проверок наложено 3 административных наказания в виде штрафов на общую сумму 240 тыс. руб.
5. Действия органов государственного контроля (надзора), по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
По результатам проведенных проверок в отчетный период составлен 41 протокол об административных правонарушениях.
Структура протоколов по видам надзора представлена в таблице. 
	Наименование надзора
	Количество протоколов
	Количество приостановок
	Сумма штрафов, тыс. руб.

	Надзор за подъемными сооружениям
	16
	3
	500

	Котлонадзор
	8
	-
	160

	Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
	17
	1
	206

	ИТОГО
	41
	4
	866


Наибольшее количество протоколов у надзора за объектами газораспределения и газопотребления,  наибольшая сумма штрафов у надзора за подъемными сооружениям.
Основными статьями КоАП применяемыми при выявлении нарушений являются:
ч. 1 ст. 9.1. «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

ч. 1 ст. 19.5. «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор».
6. Задачи на 2019 год
И в заключении, считаю необходимым указать ключевые задачи на 2019 год:
 - обеспечить качество и эффективность контрольно-надзорных мероприятий при проведении отделом проверок, предусмотренных Планом проведения плановых проверок Управления на 2019 года;

- обеспечить улучшение информационно-профилактической работы, доведение до поднадзорных организаций результатов проверок, обстоятельств и причин аварий и несчастных случаев, формирование по результатам проверок перечней типовых нарушений по каждому виду надзора с информированием о них поднадзорных организаций;

- обеспечить расширение сферы внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорную деятельность отдела.
Начальник отдела 




                          А,Л. Панишев




Средне-Поволжское управление Ростехнадзора                                                                              слайд 1















Основные результаты работы Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью за 2016  год

Территория отдела











audio1.wav



image2.png







image3.jpeg







image1.jpeg














