ПРОЕКТ

Утвержден

приказом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от «___» _______ 2018 года № ____

Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
за 9 месяцев 2018 года

Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Средне-Поволжское управление Ростехнадзора) за 9 месяцев 2018 года сформирован в рамках подготовки проведения публичных мероприятий 
с подконтрольными субъектами во исполнение положений приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

I.	Федеральный государственный надзор в области

промышленной безопасности

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, является обеспечение безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

За 9 месяцев 2018 года Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проведено 1185 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Из общего количества проведенных проверок плановые проверки составили 12,6 % (150 проверок), внеплановые проверки – 68,4 % (811 проверок).

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 343 проверки (28,9%);

в связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 24 проверки (2%);

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданных в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требованием органов прокуратуры – 143 проверки (12%);

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» на опасных производственных объектах I класса опасности в рамках режима постоянного государственного надзора проведено 224 (18,9% от общего количества проведенных за 9 месяцев 2018 года проверок) мероприятия 
по контролю.

За 9 месяцев 2018 года по итогам проведения 493 проверок выявлено 7164 правонарушений. Столько нарушений допустило 317 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 686, а общая сумма наложенных административных штрафов составила 51906,6 тыс. рублей.

Динамика аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах за 9 месяцев 2017-2018гг.

|  | 9 месяцев 2017 года | 9 месяцев 2018 года |
| --- | --- | --- |
| Число аварий | 9 | 9 |
| Групповые несчастные случаи | 0 | 3 |
| Несчастные случаи | 0 | 1 |
| Всего пострадало человек, из них: | 0 | 14 |
| со смертельным исходом | 0 | 5 |
| с тяжелым исходом | 0 | 7 |

Сравнительный анализ распределения аварийности и несчастных случаев за 9 месяцев 2017 года и 9 месяцев 2018 года показывает увеличение количества пострадавших, числа групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.

В Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора систематически проводится работа по анализу причин аварийности и травматизма 
в поднадзорных организациях.

Ежеквартально информационные письма с анализом аварийности 
и травматизма размещаются на сайте Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и направляются поднадзорным организациям, материалы 
по указанной тематике регулярно размещаются в специализированном журнале «Промышленная безопасность».

При проведении технической учебы с инспекторским составом проводится анализ характерных причин и нарушений норм и правил, приводящих к авариям и несчастным случаям.

Угольная промышленность

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в отношении одного опасного производственного объекта угольной промышленности (участок шахтостроительный) II класса опасности, эксплуатируемого АО «Медхим». На поднадзорном предприятии угольной промышленности АО «Медхим» горные работы ведутся в соответствии 
с лицензией на право пользования недрами с целью разведки и добычи горючих сланцев на участке Новокашпирский, расположенном в Сызранском районе Самарской области.

За 9 месяцев 2018 года проведена предлицензионная проверка 
АО «Медхим». По результатам проведенной проверки был выдан положительный акт в связи с готовностью лицензиата к выполнению лицензионных требований.

Горнорудная и нерудная промышленность

В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 10 объектов горнорудной и нерудной промышленности, находящихся под контролем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

Распределение опасных производственных объектов (ОПО) по классам опасности следующее: 1 ОПО - II класса (АО «СКУ»); 9 ОПО - III класса (ЗАО «ЖСМ»; ООО «ССХ» (2-ОПО); ЗАО «СГК»; ООО «ВГЗ-НМ»; ООО «Лидер»; ЗАО «ЖИЗ; ЗАО «ЖКУ»; ЗАО «ВТС – МЕТРО»).

За 9 месяцев 2018 года на поднадзорных предприятиях аварий и несчастных случаев не было.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в течение 9 месяцев 2018 года проведено 11 внеплановых проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. В результате проведенных проверок выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности.

Основной проблемой горных предприятий остается медленная модернизация производств с заменой основного и вспомогательного технологического оборудования и слабая организация проведения ремонтных работ.

Также на многих предприятиях снижается уровень профессиональной подготовки и квалификации обслуживающего персонала. Производство недостаточно укомплектовано рабочими основных профессий, вследствие чего руководители предприятий организовывают совмещение выполняемых работ рабочими на опасных производственных объектах.

Состояние промышленной безопасности на подконтрольных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора горных предприятиях находится в удовлетворительном состоянии.

Объекты нефтегазодобывающей промышленности

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора осуществляется в отношении 801 опасного производственного объекта нефтегазодобычи.

За 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано 2 аварии, в результате которых произошел групповой несчастный случай и несчастный случай со смертельным исходом. В результате указанных несчастных случаев пострадало 5 человек (2 со смертельным исходом, 1 с тяжелым и 2 с легким исходом). За аналогичный период 2017 года аварий и несчастных случаев не было.

Динамика аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 2015 – 2018 годы на опасных производственных объектах нефтегазодобывающей промышленности

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в течение 9 месяцев 2018 года проведено 59 проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (за 9 месяцев 2017 года – 82), в том числе плановых проверок – 5, внеплановых проверок – 28, в рамках режима постоянного государственного надзора – 26.

За 9 месяцев 2017 года проведено плановых проверок – 5, внеплановых проверок – 37, в рамках режима постоянного государственного надзора – 40. 	За 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло уменьшение внеплановых проверок и проверок в рамках режима постоянного государственного надзора на ОПО нефтегазодобычи на 9 проверок и 14 соответственно (24 % и 54%).

Проверок с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора органами прокуратуры за 9 месяцев 2018 года, как и за 9 месяцев 2017 года, не было.

За 9 месяцев 2018 года проверки, результаты которых были признаны недействительными по решению суда и результаты которых обжалованы, отсутствуют.

Количество проверок объектов нефтегазодобычи за 9 месяцев 2018 года, по которым выявлены нарушения, составило 28 (на 75 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года), из них плановых проверок – 5, внеплановых проверок – 1, в рамках режима постоянного государственного надзора – 22 (за 9 месяцев 2017 года – 49 проверок, из них плановых проверок – 5, внеплановых проверок – 8, в рамках режима постоянного государственного надзора – 36).

В результате проведенных проверок выявлено 306 нарушений требований промышленной безопасности (на 10 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года – 338), из них при плановых проверках – 115, внеплановых проверках – 13, в рамках режима постоянного государственного надзора – 178.

Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 52 (за 9 месяцев 2017 года – 26), из них 15 наказаний, наложено при проведении внеплановых проверок (за 9 месяцев 2017 года – 0).

Общая сумма административных штрафов, наложенных на юридических лиц, составила 1750 тыс. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 800 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2018 года производилась административная приостановка деятельности, временный запрет деятельности и дисквалификация при проведении проверочных мероприятий (за 9 месяцев 2017 года – 0). Судом Кировского района г. Самары наложено административное наказание в виде дисквалификации на 2-х должностных лиц.

За 9 месяцев 2018 года обжалованных административных наказаний, как и за аналогичный период 2017 года, не было.

Заявления в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок не направлялись.

В ходе обобщения и анализа правоприменительной практики в области выявления типичных нарушений, были установлены наиболее часто встречаемые из них:

для нагнетания ГЖ и ЛВЖ вместо безсальниковых центробежных насосов с двойным торцевым уплотнением используются насосы с сальниковым уплотнением;

не оборудованы системами двусторонней громкоговорящей и телефонной связи технологические блоки опасных производственных объектов;

не обеспечена необходимая степень герметичности разъемных соединений в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы и системы водяного и парового обогрева технологической системы;

не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, либо отсутствует проектная документация;

отсутствует тепловая изоляция оборудования, работающего под избыточным давлением;

не выполняются условия дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений опасных производственных объектов, указанных в экспертизе промышленной безопасности;

в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, не обеспечивается полнота и достоверность сведений, представляемых организациями при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

на опасных производственных объектах отсутствуют планы аварийных розливов нефти;

в паспортах на трубопроводы отсутствует запись о ревизии;

нарушаются требования безопасности при эксплуатации электрооборудования, установленного во взрывоопасных зонах;

отсутствуют заглушки на технологических линиях в период технического обслуживания.

в паспортах на трубопроводы отсутствует запись о ревизии;

в производственных помещениях рабочих зон открытых наружных установок отсутствуют средства автоматического непрерывного газового контроля загазованности по предельно допустимой концентрации с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин;

в технологических регламентах в описании производственного процесса отсутствуют обязательные действия по управлению некоторыми устройствами, включенными в цикл технологического процесса;

отсутствует, либо частично утрачена проектная документация на эксплуатируемые опасные производственные объекты.

### Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
и подземного хранения газа

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в отношении 195 опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта.

За 9 месяцев 2018 года на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта была зафиксирована 1 авария на МН «Куйбышев-Тихорецк» 413 км (за 9 месяцев 2017 года аварии и инциденты отсутствовали).

Технические причины аварии:

1.	По результатам исследований, проведенных ООО «Волга-Пром-Экспертиза» установлено, что наиболее вероятной причиной разрушения кольцевого сварного стыка трубопровода является формирование крупнозернистой структуры хрупкого видманштеттового феррита+квазиэвтектоида, которая привела к возникновению и раскрытию трещины с полным разрушением сварного соединения по оси шва.

2.	Несоответствие механических свойств металла сварного шва нормативному значению возникло в результате скрытого брака сварки, допущенного в период строительства участка трубопровода, которое осуществлялось в 1973 году строительно-монтажной организацией СМУ-36 объединения «Приволжскгазпромстрой».

По заключению ООО «Волга-Пром-Экспертиза» данное отклонение не было своевременно выявлено и устранено, так как определение несоответствия механических свойств металла сварного шва нормативным значениям невозможно методами неразрушающего контроля, ввиду отсутствия таковых. Выявление несоответствий свойств металла осуществляется методами механических испытаний, для осуществления которых необходима вырезка образцов из сварного шва, околошовной зоны и основного металла трубопровода.

Прочие причины аварии: проводимые диагностические обследования 
АО «Транснефть-Диаскан» на основании программ и существующих методик не позволяют выявить несоответствие механических свойств металла сварного шва нормативному значению.

За 9 месяцев 2018 года на ОПО магистрального трубопроводного транспорта случаи смертельного травматизма не зарегистрированы (за 9 месяцев 2017 случаи смертельного травматизма отсутствовали).

Динамика аварийности и производственного травматизма за 9 месяцев 2012-2018 годы на опасных производственных объектах:

За 9 месяцев 2018 года проведено 82 проверки объектов магистрального трубопроводного транспорта (в 2017 году – 108), выявлено и предписано 
к устранению 262 нарушения требований промышленной безопасности (в 2017 году – 383).

Наложено 53 административных наказания (в 2017 году – 72).

Нарушения, встречающиеся в ходе проверок:

несвоевременное проведение технического диагностирования трубопроводов, испытаний и освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

несоблюдение требований «Правил охраны магистральных трубопроводов»;

несоблюдение требований по ведению технической документации.

В настоящее время остаются актуальными вопросы обеспечения исполнения требований по охранным зонам магистральных трубопроводов, замена и реконструкция линейной части магистральных трубопроводов.

Маркшейдерский контроль и надзор за безопасным недропользованием

К поднадзорным объектам относятся объекты пользования недрами при наличии соответствующих лицензий и документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, а также предприятия, имеющие лицензии на производство маркшейдерских работ.

Под государственным контролем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора находится 115 предприятий-недропользователей и 19 лицензиатов, имеющих лицензии на производство маркшейдерских работ.

За 9 месяцев 2018 года на объектах маркшейдерского контроля не зарегистрировано аварий и несчастных случаев, связанных с выполнением маркшейдерского обеспечения (как и за аналогичный период 2017 года).

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в течение 9 месяцев 2018 года проведено 18 проверок соблюдения обязательных требований 
в области маркшейдерского обеспечения, в том числе 10 плановых проверок, (в аналогичном периоде 2017 года – 11 плановых проверок и 5 внеплановых проверок).

Также за 9 месяцев 2018 года проведены 6 внеплановых проверок соблюдения лицензиатом (соискателем лицензии) лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ, том числе 1 проверка на основании письма Центрального аппарата Ростехнадзора. По результатам проведения указанных проверок на конец отчетного периода Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора выдано 4 лицензии, в 2-х случаях отказано в выдаче лицензий.

За 9 месяцев 2018 года выявлено 48 нарушений по результатам плановых проверок и 12 нарушений по результатам рассмотрения планов развития горных работ (в 2017 году – всего 92 нарушения).

Количество административных наказаний, наложенных по итогам контрольно-надзорной деятельности, составило 15 (за 9 месяцев 2017 года – 17).

Общая сумма наложенных за 9 месяцев 2018 года административных штрафов составила 370 тыс. рублей, все штрафы наложены на должностных лиц (за 9 месяцев 2017 года – 690 тыс. рублей, в том числе 300 тыс. рублей на юридическое лицо).

Снижение показателей по количеству выявленных правонарушений и наложенных административных наказаний за 9 месяцев 2018 года связано со значительным уменьшением плановых проверок в рамках горного надзора при осуществлении надзора за соблюдением требований промышленной безопасности, а именно: 4 проверки на 6-ти ОПО в текущем периоде по сравнению с 10-тью. проверками на 12-ти ОПО в аналогичном периоде 2017 года.

Следует обратить внимание на большой объем рассмотренной за отчетный период документации, в том числе:

Планов развития горных работ рассмотрено в количестве 53 комплектов (43 из которых согласованы);

Проектов горных отводов – в количестве 104-х комплектов (по 79-ти из которых выдана горноотводная документация);

материалов, обосновывающих объемы горных работ за 2017 год (в составе Ф5-ГР); проектов производства маркшейдерских работ – в количестве 16 комплектов (10 из которых согласованы);

7 проектов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых (по трем из которых оформлены положительные заключения).

В целом уровень маркшейдерского обеспечения работ остается на достаточно высоком уровне.

Проверки с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора органами прокуратуры за 9 месяцев 2018 года отсутствуют (как и за аналогичный период 2017 года).

В ходе обобщения и анализа правоприменительной практики в области выявления типичных нарушений были установлены наиболее часто встречаемые из них:

ведение неполного комплекта маркшейдерской документации, предусмотренной проектами производства маркшейдерских работ и (или) нормативной документацией;

нарушение параметров проектной документации и (или) планов развития горных работ в части направлений производства работ при недостаточном маркшейдерском обеспечении, либо его отсутствии.

Большинство выявленных нарушений возникают по причине:

слабого производственного контроля со стороны самих предприятий;

слабой подготовки специалистов, поступающих на работу на предприятия, в учебных учреждениях;

отсутствие у Ростехнадзора инструментов и полномочий по оперативному контролю за маркшейдерским обеспечением, особенно если объект пользования недрами не является опасным производственным объектом.

Одним из важнейших факторов, осложняющих работу по выявлению нарушений, является несовершенная система Федеральных норм и правил, не позволяющая в полной мере осуществлять надзор за предприятиями.

Основным нормативным документом, устанавливающим требования по производству маркшейдерских работ, является «Инструкция по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 73. По информации системы «Консультант Плюс» данный документ опубликован не был, по заключению Минюста РФ в государственной регистрации не нуждается. В основу данного документа заложены технические требования, определенные Инструкцией по производству маркшейдерских работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.1985. Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03 морально устарела, не содержит требований к использованию спутникового оборудования (GPS/ГЛОНАСС) при создании опорных и съемочных сетей, при ведении съемочных работ с использованием электронных приборов, технических требований по ведению маркшейдерских работ при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (метрополитенов, хранилищ и т. п.).

Указанная инструкция нуждается в кардинальном пересмотре с учетом того, что производство маркшейдерских работ отнесено к лицензируемым видам деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства. При этом судебная и правоприменительная практика свидетельствует о том, что обязательность выполнения требований нормативных документов, не прошедших регистрацию в Минюсте Российской Федерации, может быть оспорена.

Отсутствуют нормативно-правовые документы, определяющие уполномоченный орган, требования к обязательному содержанию проектной документации на производство маркшейдерских работ, в том числе при разработке месторождений углеводородного сырья, а также к и процедуре ее согласования.

Отсутствуют нормативно-правовые документы, определяющие требования к маркшейдерским разделам проектов разработки полезных ископаемых, рассматриваемых Ростехнадзором в составе комиссий, созданных в соответствии с пп. 6, 7 «Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года № 118.

Отсутствуют нормативно-правовые документы, определяющие технические требования к минимальному комплекту оборудования (инструментов, программного обеспечения), достаточному для выполнения лицензионных требований при выполнении маркшейдерских работ.

Для решения большинства приведенных проблем следует сосредоточить усилия на проработке и принятию актуальных Федеральных норм и правил, регламентирующих требования по обеспечению безопасного пользования недрами и маркшейдерскому обеспечению горных работ. За основу можно взять действующие регламенты, правила и иную документацию, но требования которых, в настоящее время, с точки зрения правоприменимости, невозможны к использованию при проведении контрольных и надзорных мероприятий, проводимых Ростехнадзором.

### Объекты нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объекты нефтепродуктообеспечения

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в отношении 309 опасных производственных объектов нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств 
и объектов нефтепродуктообеспечения (далее – ОПО) следующих классов опасности: I класс опасности - 87 ОПО; II класс опасности - 49 ОПО; III класс опасности - 165 ОПО; IV класс опасности - 8 ОПО.

За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 2 аварии, в результате одной из которых произошел несчастный случай с тяжелым исходом. За аналогичный период 2017 года зарегистрировано 3 аварии.

За 9 месяцев 2018 года зарегистрирован групповой несчастный случай, в результате которого пострадали 3 человека с тяжелым исходом. За 9 месяцев 2017 года несчастные случаи не зафиксированы.

Динамика аварийности и производственного травматизма за 2017 – 2018 годы на опасных производственных объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности представлена на диаграмме:

В течение 9 месяцев 2018 года Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, проведено 190 проверок соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, из числа которых 121 проверка в рамках постоянного государственного надзора. За аналогичный период 2017 года проведено 133 проверок, из числа которых 40 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора.

За 9 месяцев 2018 года отмечается снижение количества внеплановых проверок на 29,5 % (9 месяцев 2017 года – 88 проверок, 9 месяцев 2018 – 62 проверки).

Количество проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, уменьшилось на 50% (9 месяцев 2017 года –84 проверки, 9 месяцев 2018 года – 42 проверки).

Количество плановых проверок увеличилось на 40% (9 месяцев 2017 – 5 проверок, 9 месяцев 2018 – 7 проверок).

Количество выявленных нарушений требований промышленной безопасности по итогам проверок увеличилось на 30,8 % (9 месяцев 2017 года – 2030 нарушений, 9 месяцев 2018 года – 2657 нарушений).

Увеличилось количество выявленных нарушений при плановых проверках на 80,8 % (9 месяцев 2017 года – 115 нарушений, 9 месяцев 2018 года – 208 нарушений) и уменьшилось при внеплановых проверках на 19,7% (9 месяцев 2017 года – 1304 проверок, 9 месяцев 2018 года – 1047 проверок).

За 9 месяцев 2018 года отмечено увеличение показателей применения различных административных наказаний в отношении нарушителей требований промышленности безопасности на 70,7% (9 месяцев 2017 года – 123 административных наказаний, 9 месяцев 2018 года – 210 административных наказаний). В частности, по приостановкам деятельности количество административных наказаний уменьшилось (9 месяцев 2017 года – 4 административных наказания, 9 месяцев 2018 года – 1 административное наказание), по административным штрафам увеличилось на 75,6 % (9 месяцев 2017 года – 119 административных штрафов, 9 месяцев 2018 года – 209 административных штрафа).

Общая сумма наложенных административных штрафов возросла на 184,2% (9 месяцев 2017 года – 10080 тыс. рублей, 9 месяцев 2018 года – 28645 тыс. рублей), в том числе сумма наложенных административных штрафов на юридических лиц увеличилась на 218,5% (9 месяцев 2017 года – 7980 тыс. рублей, 9 месяцев 2018 года – 25417 тыс. рублей), сумма наложенных административных штрафов на должностных лиц увеличилась на 53,7 % (9 месяцев 2017 года – 2100 тыс. рублей, 9 месяцев 2018 года – 3228 тыс. рублей).

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения выявляются следующие характерные нарушения:

для нагнетания ГЖ и ЛВЖ вместо бессальниковых центробежных насосов с двойным торцевым уплотнением используются насосы 
с сальниковым уплотнением;

не оборудованы системами двусторонней громкоговорящей и телефонной связи технологические блоки опасных производственных объектов;

не обеспечена необходимая степень герметичности разъемных соединений в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы;

не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств;

отсутствует тепловая изоляция оборудования, работающего под избыточным давлением;

не выполняются условия дальнейшей безопасной эксплуатации зданий 
и сооружений опасных производственных объектов, указанных в экспертизе промышленной безопасности;

не обеспечивается полнота и достоверность сведений, представляемых организациями при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

в производственных помещениях рабочих зон открытых наружных установок отсутствуют средства автоматического непрерывного газового контроля загазованности по предельно допустимой концентрации 
с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ на опасных производственных объектах.

### Объекты металлургической промышленности

За 9 месяцев 2018 года федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществлялся в отношении 71 опасного производственного объекта металлургической промышленности.

За 9 месяцев 2018 года на ОПО не были зарегистрированы аварии и несчастные случаи со смертельным исходом, так же, как и за аналогичный период 2017 года.

В течение 9 месяцев 2018 года проведено 13 (за 9 месяцев 2017 года – 22) проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 7 плановых проверок, тогда как за 9 месяцев 2017 года проведено 11 плановых проверок.

Количество проверок с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора органами прокуратуры за 9 месяцев 2018 года составило 0 (за 9 месяцев 2017 года – 3).

За 9 месяцев 2018 года количество проверок на объектах металлургической промышленности, по которым выявлены правонарушения, составило 7 (за аналогичный период 2017 года – 10), из них плановых проверок – 7, (за 9 месяцев 2017 года – 10 проверок, из них плановых проверок – 7).

В результате проведенных проверок выявлено 141 нарушение требований промышленной безопасности (за 9 месяцев 2017 года –117), из них при плановых проверках – 141.

Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 7 (за 9 месяцев 2017 года – 7).

Общая сумма административных штрафов составила 220 тыс. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 660 тыс. рублей), в том числе наложенных на юридических лиц – 100 тыс. рублей, на должностных лиц – 120 тыс. рублей. Общая сумма штрафов при внеплановых проверках составила  100 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года по фактам выявленных нарушений 
при проведении проверок в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы  проверок направлены не были.

Типичных нарушения обязательных требований, выявляемые при проведении проверок:

границы проездов и проходов в производственных помещениях не имеют ограждений или специальной разметки;

не обозначается опасная зона на литейных участках для нахождения людей возле металлургических агрегатов;

отсутствуют предупредительные плакаты, знаки безопасности или звуковая (световая) сигнализация в местах повышенной опасности 
и расположения технических устройств;

нарушена целостность дым отводящего приемника от металлургического оборудования;

полы в помещениях на литейных участках и на рабочих площадках металлургических агрегатов не ровные, без твердого износоустойчивого покрытия.

Объекты газораспределения и газопотребления

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в отношении 1943 опасных производственных объектов, из них 1462 опасных производственных объекта газораспределения и газопотребления.

ОПО 1 класса опасности – 0

ОПО 2 класса опасности: 10 (0,5), из них:

сети газопотребления – 4 (0,20%),

газонаполнительные станции – 5 (0,26%),

резервуарные установки – 1 (0,05%)

газонаполнительные пункты – 1 (0,05%)

ОПО 3 класса опасности: 1859 (95,7%), из них:

сети газораспределения и газопотребления – 1462 (75%)

ОПО 4 класса опасности: 74 (3,8 %), из них:

Газонаполнительные станции – 1 (0,05%)

АГЗС – 67 (3,44%)

Резервуарные установки – 6 (0,31%)

В системе газораспределения и газопотребления газопроводы протяженностью 36011,85 км снабжают газом 375 поднадзорных промышленных предприятий, 12 тепловых электрических станций, 1971 газовую отопительную и производственную котельную.

За 9 месяцев 2018 года на объектах газораспределения аварии и несчастные случаи не зафиксированы, так же, как и за 9 месяцев 2017 года.

Динамика аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 2013 – 2018 годы на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления

Производственный травматизм со смертельным исходом с 2013 по 2018 гг.

- не зарегистрировано

Количество аварий: 	2013 г. – аварий не было

2014 г. – 1 авария (обрушение стены котельной)

2015 г. – 1 авария (взрыв в котельной)

2016 г. – аварий не было

9 месяцев 2017 г. – 1 авария

9 месяцев 2018 г. – аварий не было

Анализ результатов технических расследований причин аварий показывает, что основными причинами возникновения аварий явились внешние опасные факторы, связанные с механическим повреждением газопроводов вследствие воздействия посторонних лиц и организаций.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года проведено 614 проверок из них: 392 проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов (за 9 месяцев 2017 года – 516), 222 проверки соблюдения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Из общего количества проведенных проверок плановые проверки составили 24 % (144 проверки), внеплановые проверки – 76 % (470 проверок).

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, – 80 проверок;

в связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 12 проверок;

проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии – 93 проверки.

Выявлено 2289 нарушений норм и правил, из них 1551 нарушение требований промышленной безопасности (за 9 месяцев 2017 года – 1830, из них 1113 нарушений требований промышленной безопасности).

По результатам проверок привлечено к административной ответственности 99 должностных лиц (за 9 месяцев 2017 года – 113).

Характерные нарушения, встречающиеся в ходе проведения проверок:

несоблюдение требований «Правил охраны газораспределительных сетей»;

несоблюдение требований по ведению технической документации;

эксплуатация распределительных трубопроводов (газопроводов), отслуживших нормативный срок эксплуатации.

Актуальным вопросом остается выявление бесхозных газопроводов, определение собственника, в случае отсутствия такового, решение вопроса о передаче бесхозных газопроводов на баланс администраций муниципальных районов, а также оформление обременений на охранные зоны распределительных газопроводов.

### Предприятия химического комплекса

Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора поднадзорно 119 предприятий химического комплекса, эксплуатирующих опасные производственные объекты химического комплекса (далее – ОПО).

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в отношении 290 ОПО следующих классов опасности: I класс опасности - 9 ОПО; II класс опасности - 39 ОПО; III класс опасности - 202 ОПО; IV класс опасности - 40 ОПО.

К числу химически опасных поднадзорных производств и объектов относятся: химические; системы водоподготовки; аммиачно-холодильные установки; объекты производства и потребления продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты (СО2) и инертных газов; спиртовые производства; маслоэкстракционные производства; склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые смеси.

За 9 месяцев 2018 года была зарегистрирована 1 авария. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 2 аварии.

За 9 месяцев 2018 года на подконтрольных предприятиях зарегистрирован один групповой несчастный случай, произошедший в результате аварии, в котором пострадало 2 человека со смертельным исходом. В аналогичном периоде 2017 года несчастные случаи не зарегистрированы.

Динамика аварийности и производственного травматизма за 2017 – 2018 годы на опасных производственных объектах химического комплекса представлена на диаграмме:

На поднадзорных предприятиях химического комплекса за 9 месяцев 2018 года крупных техногенных аварий не зарегистрировано, террористические акты также не зафиксированы.

Статистика аварий на объектах химического комплекса подтверждает, что проведение мероприятий по повышению защищенности химически опасных производственных объектов способствовало их стабилизации.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в течение 9 месяцев 2018 года проведено 77 проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 13 плановых проверок в отношении 19 ОПО, в рамках режима постоянного государственного надзора – 20 проверок, тогда как за 9 месяцев 2017 года проведено 44 проверки, в том числе плановых проверок – 10, в рамках режима постоянного государственного надзора – 4.

В рамках реализации полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 689 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 202, было проведено 11 проверок организаций с составлением проверочных листов «Готовности ОПО к эксплуатации без приостановления деятельности в период проведения FIFA 2018 года».

Проверок с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора органами прокуратуры за 9 месяцев 2018 год не было, тогда как за аналогичный период 2017 года была проведена одна проверка.

Количество проверок объектов химического комплекса за 9 месяцев 2018 года, по результатам которых выявлены правонарушения, составило 44 проверки в отношении 91 ОПО, из них плановых проверок – 11 в отношении 24 ОПО, внеплановых проверок 20 в отношении 44 ОПО, в рамках режима постоянного государственного надзора 13 в отношении 23 ОПО, в том числе 2 внеплановые проверки в рамках «Подготовки к эксплуатации без приостановления деятельности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», одна из которых - в режиме постоянного надзора и одна проверка - в отношении объектов III класса опасности. За аналогичный период 2017 года проведено 36 проверок, из них плановых проверок – 9, внеплановых проверок – 23, в рамках режима постоянного государственного надзора – 4.

В результате проведенных проверок за 9 месяцев 2018 года выявлено 714 нарушений требований промышленной безопасности, из них при проведении плановых проверок – 269, внеплановых проверок – 297, в рамках режима постоянного государственного надзора – 148. За аналогичный период 2017 года выявлено 765 нарушений требований промышленной безопасности, из них в ходе плановых проверок – 379, внеплановых проверок – 315, в рамках режима постоянного государственного надзора – 71.

Количество административных наказаний за 9 месяцев 2018, наложенных по итогам проверок, составило 51, за 9 месяцев 2017 года – 60.

Общая сумма наложенных административных штрафов за 9 месяцев 2018 года составила 5215 тыс. рублей, в том числе наложенных на юридических лиц – 4545 тыс. рублей, на должностных лиц – 670 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года сумма наложенных административных штрафов составила 7915 тыс. рублей, в том числе наложенных на юридических лиц – 7030 тыс. рублей, на должностных лиц – 925 тыс. рублей.

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов за 9 месяцев 2018 года составила 3915 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года – 8767 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года, как и за 9 месяцев 2017 года, по фактам выявленных нарушений материалы проверок в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) не передавались.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях химического комплекса выявлены следующие характерные нарушения:

не оборудованы системами двусторонней громкоговорящей 
и телефонной связи технологические блоки опасных производственных объектов;

не обеспечена необходимая степень герметичности разъемных соединений в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы;

отсутствует тепловая изоляция оборудования, работающего 
под избыточным давлением;

не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на химически опасных производственных объектах, зданий, сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов.

### Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением предприятий

### оборонно-промышленного комплекса

За 9 месяцев 2018 года федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляется в отношении 45 опасных производственных объектов производства, хранения, применения взрывчатых материалов промышленного назначения.

За 9 месяцев 2018 года на опасных производственных объектах зарегистрирована 1 авария («Промперфоратор»). Несчастных случаев со смертельным исходом в указанный период не было.

К основным причинам аварийности и травматизма на объектах связанных с обращением ВМ относится недостаточно высокий производственный контроль, который в отдельных случаях осуществляется формально, не исключает очевидные предпосылки возникновения аварийных ситуаций, а также недостаточный уровень квалификации работников.

Уровень контроля со стороны руководителей взрывных работ 
за процессами подготовки и производства взрывных работ, а также 
за соблюдением требований безопасности при хранении взрывчатых материалов на местах работ остается на прежнем высоком уровне.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в течение 9 месяцев 2018 года проведено 24 проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе плановых проверок – 10.

Проверки с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора органами прокуратуры за 9 месяцев 2018 года отсутствуют (как и за аналогичный период 2017 года).

В результате проведенных проверок выявлено 78 нарушений требований промышленной безопасности.

Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 9.

Общая сумма административных штрафов составила 200 тыс. рублей,  в том числе наложенных на должностных лиц – 200 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года по фактам выявленных нарушений материалы одной проверки переданы в суд для приостановки деятельности предприятия (судом вынесено решение о приостановке деятельности технического устройства ООО «Промперфоратор» на срок 30 суток).

Характерными нарушениями промышленной безопасности на, предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты производства, хранения, применения взрывчатых материалов промышленного назначения являются:

эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств с истекшим установленным сроком эксплуатации и (или) с нарушением нормативных требований;

нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, установленного во взрывоопасных зонах;

неполная готовность предприятий к действиям по локализации 
и ликвидации аварий.

В ходе проведенных проверок установлено, что отдельные руководители и специалисты, эксплуатирующие ОПО, не прошли аттестацию в области промышленной безопасности, в ряде случаев отмечена недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего сооружения и технические устройства персонала.

### Предприятия оборонно-промышленного комплекса

К поднадзорным опасным производственным объектам оборонно-промышленного комплекса относятся объекты производства взрывчатых веществ, порохов и изделий, их содержащих, снаряжения и утилизации боеприпасов, ракет и их составных частей, объекты ракетно-космической деятельности, на которых обращаются опасные вещества.

В течение 9 месяцев 2018 года под государственным контролем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора находилось 16 предприятий оборонно-промышленного комплекса, эксплуатирующих данные опасные производственные объекты.

За 9 месяцев 2018 года на опасных производственных объектах оборонно-промышленного комплекса аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не произошло.

К основным причинам аварийности и травматизма на объектах оборонно-промышленного комплекса относится недостаточно высокий производственный контроль, который в отдельных случаях осуществляется формально, не исключает очевидные предпосылки возникновения аварийных ситуаций, а также недостаточный уровень квалификации работников.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в течение 9 месяцев 2018 года проведено 68 проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе плановых проверок – 5, в рамках режима постоянного государственного надзора – 1.

Проверок с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора органами прокуратуры за 9 месяцев 2018 года не проводились.

В результате проведенных проверок выявлено 347 нарушений требований промышленной безопасности, из них при плановых проверках – 276.

Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 35.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 1560 тыс. рублей, в том числе наложенных на юридических лиц – 1500 тыс. рублей, на должностных лиц – 590 тыс. рублей.

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов составила 1470 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года по фактам выявленных нарушений материалы одной проверки переданы в суд для приостановки деятельности предприятия: судом вынесено решение о приостановке деятельности технических устройств АО «Промсинтез» на срок 5 суток.

В ходе обобщения и анализа правоприменительной практики установлены наиболее часто встречаемые нарушения обязательных требований, в том числе:

эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств с истекшим установленным сроком эксплуатации и (или) с нарушением нормативных требований;

нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, установленного во взрывоопасных зонах;

неполная готовность предприятий к действиям по локализации 
и ликвидации аварий;

отдельные руководители и специалисты, эксплуатирующие ОПО, не прошли аттестацию в области промышленной безопасности, в ряде случаев отмечена недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего сооружения и технические устройства персонала.

Большинство выявленных нарушений возникают по причине:

слабого производственного контроля со стороны самих предприятий;

слабой подготовки кадров рабочих профессий и специалистов в учебных учреждениях;

эксплуатации старых, много раз продленных экспертизами промышленной безопасности зданий, сооружений, оборудования,

недостаточного количества госпрограмм по реконструкции предприятий, внедрению новых технологий,

Одним из важнейших факторов контроля по выявлению нарушений является слабая система Федеральных норм и правил, не позволяющая 
в полной мере осуществлять надзор за предприятиями, а именно:

отсутствие Федеральных норм и правил, регламентирующих требования промышленной безопасности на предприятиях ОПК;

отсутствие установленной законодательством ответственности владельцев предприятий, за нарушение регламентирующих требования промышленной безопасности на предприятиях ОПК;

отсутствие со стороны Министерства внутренних дел контроля за оборотом взрывчатых веществ (хранение, учет, распространение ВМ);

транспортирование ВМ автотранспортом по дорогам общего пользования при отсутствии требований по регистрации данного вида работ, как эксплуатации опасного производственного объекта;

отсутствие Федеральных норм и правил, регламентирующих требования промышленной безопасности к перевозке и автотранспорту для ВМ по внутренним дорогам предприятия;

отсутствие достаточного финансирования как со стороны государства (федеральные казенные предприятия), так и со стороны владельцев частных предприятий.

Для решения большинства приведенных проблем необходимо разработать актуальные Федеральные нормы и правила, регламентирующие требования промышленной безопасности на предприятиях ВМ и ОПК. Так, за основу можно взять действующие на предприятиях регламенты, правила 
и иную документацию, по которым ведется работа в организации, но которую 
с точки зрения правоприменимости невозможно использовать при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Транспортирование опасных веществ

К числу объектов транспортирования опасных веществ относятся:

автомобильные транспортные средства (специально оборудованные грузовые автомобили, автоцистерны, тягачи, прицепы и полуприцепы для перевозки нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, взрывчатых материалов и других опасных веществ);

железнодорожные вагоны-цистерны, контейнеры, баллоны, используемые в качестве тары для транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, дизельное топливо, метанол и другие), газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением (хлор, аммиак), а также другие опасные вещества;

железнодорожные пути и автомобильные дороги необщего пользования, железнодорожные переезды и стрелочные переводы, пункты погрузки-выгрузки опасных веществ.

Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора поднадзорны 8 предприятий, эксплуатирующих 12 опасных производственных объектов, в том числе II класса опасности - 1 ОПО, III класса опасности - 7 ОПО, IV класса опасности - 4 ОПО.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года была проведена 1 плановая проверка соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. За 9 месяцев 2017 года плановые проверки не проводились. Нарушения при проведении проверки не выявлены.

Состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ, удовлетворительное. Аварии и смертельные несчастные случаи за 9 месяцев 2018 года не зафиксированы, как и за аналогичный период 2017 года.

Основным элементом в обеспечении предупреждения аварий 
и травматизма на объектах транспортирования опасных веществ является производственный контроль, влияющий на уровень промышленной безопасности организаций.

Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки

растительного сырья

К предприятиям, эксплуатирующим объекты хранения и переработки растительного сырья, относятся мукомольные, крупяные, комбикормовые производства, элеваторы, склады для бестарного хранения муки в составе хлебопекарных, макаронных производств, подготовительные (подработочные, дробильные) отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых производств, механизированные склады напольного хранения шрота и жмыха, подготовительные отделения по очистке и шелушению маслосемян производств растительного масла и иные объекты, на которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси.

Под контролем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора находится 143 организации, эксплуатирующие 313 ОПО хранения и переработки растительного сырья, в том числе III класса опасности - 102 ОПО, IV класса опасности - 211 ОПО.

За 9 месяцев 2018 года на поднадзорных ОПО аварии и несчастные случаи со смертельным исходом не зарегистрированы, как и за аналогичный период 2017 года.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года проведено 9 проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе 4 плановые проверки, 5 внеплановых проверок. За аналогичный период 2017 года проведено 12 проверок, из них 3 плановые проверки и 9 внеплановых проверок.

При проведении проверок взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья за 9 месяцев 2018 года выявлены правонарушения по результатам 3 проверок, из них 2 плановые и 1 внеплановая проверка; за аналогичный период 2017 года правонарушения выявлены по результатам 8 проверок, из них плановых проверок – 2, внеплановых – 6.

В результате проведенных проверок за 9 месяцев 2018 года выявлено 51 нарушение требований промышленной безопасности, из них при плановых проверках – 51 нарушение. За 9 месяцев 2017 года выявлено 63 нарушения, из них при плановых проверках – 37, при внеплановых – 26.

По итогам проверок за 9 месяцев 2018 года наложено 7 административных наказаний, из них по плановым проверкам – 6, по внеплановым проверкам – 1. За 9 месяцев 2017 года наложено 12 административных наказаний, из них по плановым проверкам – 4, по внеплановым проверкам – 8.

Общая сумма наложенных административных штрафов за 9 месяцев 2018 года составила 500 тыс. рублей, в том числе наложенных на юридических лиц – 420 тыс. рублей, на должностных лиц – 80 тыс. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 841 тыс. рублей, в том числе наложенных на юридических лиц – 600 тыс. рублей, на должностных лиц – 241 тыс. рублей).

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов составила 500 тыс. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 361 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2018 года, как и за 9 месяцев 2017 год, по фактам выявленных нарушений при проведении проверок в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на объектах хранения и переработки растительного сырья выявляются следующие характерные нарушения:

не разработан (или разработан с нарушениями) паспорт взрывобезопасности объекта;

не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений;

не выполняются условия дальнейшей безопасной эксплуатации зданий 
и сооружений опасных производственных объектов, указанных в экспертизе промышленной безопасности;

не обеспечивается полнота и достоверность сведений, представляемых организациями при регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

### Объекты, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением

За 9 месяцев 2018 года федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности осуществлялся в отношении 679 опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

За 9 месяцев 2018 года на ОПО аварии и несчастные случаи 
со смертельным исходом не зафиксированы, так же, как и за 9 месяцев 2017 года.

Основной проблемной причиной снижения уровня промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, является большое количество оборудования, отработавшего свой срок службы.

В течение 9 месяцев 2018 года проведено 140 (за 9 месяцев 2017 года –181) проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе плановых проверок – 25, в рамках режима постоянного государственного надзора –12, тогда как за 9 месяцев 2017 года проведено плановых проверок – 44, в рамках режима постоянного государственного надзора – 13.

Количество проверок с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора органами прокуратуры за 9 месяцев 2018 года составило 3 (за 9 месяцев 2017 года – 2).

За 9 месяцев 2018 года количество проверок объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, по которым выявлены правонарушения, составило 61 (за аналогичный период 2017 года – 73), из них плановых проверок –16, в рамках режима постоянного государственного надзора – 11.

В результате проведенных проверок выявлено 644 нарушения требований промышленной безопасности (за 9 месяцев 2017 года – 908), из них при плановых проверках – 236, в рамках режима постоянного государственного надзора – 99.

Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 52 (за 9 месяцев 2017 года – 72).

Общая сумма административных штрафов составила 1860 тыс. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 4093 тыс. рублей), в том числе наложенных на юридических лиц – 1000 тыс. рублей, на должностных лиц – 860 тыс. рублей. Общая сумма штрафов при внеплановых проверках составила 
840 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года по фактам выявленных нарушений при проведении проверок в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы проверок не направлялись.

В целом состояние промышленной безопасности в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, удовлетворительное. При этом сохраняется тенденция быстрого износа 
и старения основных фондов, которая не компенсируется заменой нового оборудования.

К типичным нарушениям обязательных требований можно отнести:

отсутствие графиков ремонта и технического обслуживания оборудования, работающего под давлением;

специалисты, ответственные за осуществление производственного контроля, не осуществляют контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности;

отсутствие на рабочем месте схем включения сосуда, работающего под давлением.

### Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения

В соответствии с полномочиями, определенными Положением 
о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза», Ростехнадзором осуществляется государственный контроль (надзор), в том числе за соблюдением требований:

промышленной безопасности на опасных производственных объектах, составляющими которых являются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов вне метрополитенов), эскалаторы 
в метрополитенах, канатные дороги;

технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин 
и оборудования», принятого решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 года № 823 (ТР ТС 010/2011);

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года
№ 824 (ТР ТС 011/2011).

Кроме осуществления мероприятий государственного контроля (надзора), ведется постоянная работа в технических комитетах по стандартизации: 
ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов»; ТК 289 «Краны грузоподъемные»; ТК 438 «Подъемники 
с рабочими платформами»; ТК 253 «Складское оборудование».

По итогам перерегистрации ОПО, на которых используются подъемные сооружения, к IV классу опасности отнесены 1480 объектов, к III классу опасности отнесены 36 объектов, ко II классу опасности отнесены 19 объектов, к I классу опасности отнесены 9 объектов.

На опасных производственных объектах при эксплуатации подъемных механизмов за 9 месяцев 2018 года произошло 2 аварии и 1 несчастный случай со смертельным исходом. В течение 9 месяцев 2017 года на поднадзорных объектах произошла 1 авария.

В феврале 2018 года произошла авария на строительном объекте жилого дома при подъеме стрелы крана монтажного МКГ-25БР, эксплуатируемого ООО «Строймеханизация №7». Пострадавших в результате аварии нет. Причиной аварии явилось несоблюдение требований промышленной безопасности по безопасному производству работ с краном:

не разработан проект производства работ, утвержденный эксплуатирующей организацией ООО «Строймеханизация №7», до начала выполнения строительно-монтажных работ с применением ПС;

допущена эксплуатация крана с неработоспособными ограничителями рабочих движений и превышением характеристик крана;

не обеспечен производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО.

Ещё одна авария произошла в мае 2018 года в ООО «СМУ№1» на 472км+500 автодороги М5 «Урал» на территории Пензенской области Спасского района при эксплуатации подъемника автомобильного телескопического АГП–НD74АН-В-LIFT 187, уч.№ 10528-Т. В результате аварии тяжелую травму получил работник ООО «ССК «Дормостаэро». Основными причинами аварии явились трещины в несущих металлоконструкциях подъемника, неисправность приборов безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем.

В сентябре 2018 года на территории металлобазы АО «Металлокоплект-М» в процессе производства работ грузоподъемным механизмом вследствие срыва листового металлопроката с крюковой подвески крана произошел несчастный случай со смертельным исходом.

В течение 9 месяцев 2018 года проведено 152 (за 9 месяцев 2017 года – 135) проверки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе плановых проверок – 1, в рамках режима постоянного государственного надзора – 3, тогда как за 9 месяцев 2017 года проведено плановых проверок – 5, в рамках режима постоянного государственного надзора – 3.

Количество проверок с привлечением представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года составило 3 (за 9 месяцев 2017 года – 13).

Количество проверок, по которым выявлены правонарушения, составило 31, из них плановых проверок – 1, в рамках режима постоянного государственного надзора – 2 (за 9 месяцев 2017 года – 45 проверок, из них плановых проверок – 3, в рамках режима постоянного государственного надзора – 3).

В результате проведенных проверок выявлено 353 нарушения требований промышленной безопасности (за 9 месяцев 2017 года – 532), из них при плановых проверках – 7, в рамках режима постоянного государственного надзора – 16.

Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, составило 44 (за 9 месяцев 2017 года – 37).

Общая сумма административных штрафов составила 3750 тыс. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 1483,3 тыс. рублей), в том числе наложенных на юридических лиц – 3300 тыс. рублей, на должностных лиц – 450 тыс. рублей. Общая сумма штрафов при внеплановых проверках составила 3690 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года по фактам выявленных нарушений материалы проверок в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) не передавались.

Типичные нарушения обязательных требований, выявляемые при проведении проверок:

в процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений владелец не производит периодические осмотры с занесением результатов 
в журнал установленной формы;

у используемых в работе съемных грузозахватных приспособлений отсутствует паспорт;

владельцами грузоподъемных кранов не разрабатываются технологические карты, технические условия на погрузку и разгрузку;

не обеспечивается порядок периодических осмотров кранов, техническое обслуживание и ремонты, обеспечивающих содержание подъемного сооружения в исправном состоянии;

специалистами, ответственными за содержание подъемных сооружений 
в работоспособном состоянии, не проводятся плановые проверки состояния рельсовых путей после каждых 24 смен работы крана;

не своевременное проведение ежегодных проверок знаний обслуживающего персонала.

II.	Федеральный государственный энергетический надзор и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

Федеральный государственный энергетический надзор

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок 
и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений).

Федеральный государственный энергетический надзор регулируется Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере энергетики субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, в сфере теплоснабжения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Основными направлениями деятельности в сфере осуществления федерального государственного энергетического надзора являются:

осуществление контрольно-надзорных мероприятий;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;

привлечение нарушивших такие требования лиц к ответственности;

рассмотрение материалов о совершении административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена частями 1-6 статьи 9.22, статьей 14.61 КоАП РФ в рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»;

согласование границ охранных зон и направление материалов для внесения в государственный кадастр недвижимости;

выдача разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок;

контроль хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в 
осенне-зимний период и т.д.

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности в сфере государственного энергетического надзора за 9 месяцев 2017-2018 годов:

| Наименование показателя | 9 месяцев 2017 года | 9 месяцев 2018 года | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество инспекторов | 34 | 30 | -11,7 |
| Число поднадзорных организаций | 6818 | 6812 | 0 |
| Проведено обследований | 2871 | 2371 | -13,8 |
| Выявлено нарушений | 20818 | 20352 | -2,2 |
| Административное приостановление деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Административный штраф | 1298 | 1162 | -10,4 |
| Сумма наложенных штрафов | 6710 | 9873 | +47,1 |
| Сумма взысканных штрафов | 4706,5 | 4752,5 | +0,9 |

Всего за 9 месяцев 2018 года в части осуществления государственного энергетического надзора была проведена 2371 проверка, из которых 374 плановых проверок, в том числе, плановые проверки, инициированные ЦА Ростехнадзора – Самарского и Ульяновского филиалов ПАО «Т Плюс», и 1997 внеплановых проверок, из них 502 по контролю выполнения ранее выданных предписаний. Кроме того, в рамках комплексного подхода при осуществлении постоянного надзора на ОПО I класса опасности инспекторы Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, осуществляющие государственный энергетический надзор, принимали участие в 92 проверках в рамках постоянного надзора на опасных производственных объектах нефтяной, химической и газодобывающих отраслях.

В ходе обследований было выявлено 20352 нарушения обязательных требований норм и правил, из них 5303 нарушений выявлено в ходе проведения плановых проверок.

По результатам проверок составлено 1162 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 9873 тыс. рублей, взыскано 4752,5 тыс. рублей.

Материалы на возбуждение уголовных дел в правоохранительные органы 
в отчетный период не передавались.

За 9 месяцев 2018 года допущено в эксплуатацию 357 новых и реконструированных энергоустановок. За отчетный период проведена проверка знаний у 8169 человек электротехнического и 3391 человека теплотехнического персонала.

В связи с применением риск-ориентированного подхода и уменьшением нагрузки на бизнес при планировании на 2018 год, а также во исполнение письма заместителя руководителя А.В. Трембицкого от 16.04.2018 
№ 00-07-06/554 актуализирован план проведения плановых проверок Средне-Поволжского управления Ростехнадзора на 2018 год: исключено 59 плановых проверок соблюдения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности как самостоятельного вида федерального государственного контроля (надзора), что привело снижению количества плановых проверок по сравнению с 9 месяцами 2017 года на 46,58%, количество проведенных обследований по сравнению с 9 месяцами 2017 года уменьшилось на 17,4%, при этом, количество выявленных нарушений снизилось на 2,2% и на 10,47% административных наказаний, наложенных по итогам проверок, что свидетельствует о повышении требовательности инспекторского состава.

В связи с проведением работы согласно Федеральному закону от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» увеличилась сумма наложенных штрафов на 47,1%, сумма взысканных штрафов увеличилась на 0,9%.

При проведении анализа по результатам проверок поднадзорных организаций установлены следующие типичные нарушения норм и правил:

отсутствие контроля за техническим состоянием энергооборудования
(не проводятся техническое освидетельствование технических устройств, оборудования, зданий и сооружений);

отсутствие годовых планов (графиков) на все виды ремонтов основного оборудования;

непроведение профилактических испытаний и измерений, либо проведение их с нарушениями НТД (протоколы не соответствуют НТД, 
не вполном объеме проводятся испытания);

несвоевременное и не в полном объеме оформление технической документации (паспорта, схемы, протоколы, инструкции, журналы) 
по эксплуатации электроустановок;

не проводится диагностирование котлов, выявлены факты эксплуатации их сверх нормативного ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по его продлению;

неготовность к работе резервных топливных хозяйств;

не проводятся режимно-наладочные работы на котельном оборудовании, тепловых сетях и оборудовании химводоочистки.

Анализ результатов проведенных обследований образовательных учреждений показывает, что практически все обследованные учреждения не имеют подготовленного электротехнического персонала, что существенно влияет на надёжность работы и безопасность эксплуатации электроустановок.

Также наиболее существенными нарушениями являются:

отсутствие однолинейных схем электроснабжения либо их несоответствие фактическим;

неукомплектованность электроустановок испытанными защитными средствами согласно нормам комплектования;

отсутствие (не предусмотрены штатным расписанием) электротехнического персонала (оперативно-ремонтный, ремонтный), отсутствие договоров на техническое обслуживание со специализированными организациями;

несвоевременное проведение профилактических испытаний силовой 
и осветительной сети, оборудования в столовых, мастерских.

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о том, что лица, ответственные за организацию работ в энергоустановках, осуществление 
их эксплуатации, не выполняют надлежащим образом свои функции 
и обязанности по контролю соблюдения требований норм и правил, которые могут привести к аварии или несчастному случаю в энергоустановках.

# Неотъемлемой частью предупредительной работы является работа 
с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За 9 месяцев 2018 года года рассмотрено 151 обращение граждан. По итогам рассмотрения обращений граждан выдано 27 предостережений. Привлечено к административной ответственности 1 должностное лицо по ст. 9.7. КоАП Российской Федерации.

Анализ поступивших обращений показывает, что основными причинами, послужившими основанием для обращения граждан в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, явились действия юридических лиц, нарушающих законодательство Российской Федерации при осуществлении ими хозяйственной деятельности, в том числе, при нарушении границ охранных зон воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ и выше.

В рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» осуществляется работа по рассмотрению материалов о совершении административных правонарушений, ответственность за совершениекоторых предусмотрена ч.1-6 ст. 9.22, ст. 14.61 КоАП РФ.

За отчетный период поступило 245 заявлений о совершении административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 1 - 6 ст. 9.22 и ст. 14.61 КоАП Российской Федерации, из них:

по ч. 1 - 6 ст. 9.22 КоАП Российской Федерации – 142 заявления, по которым проведены административные расследования. По результатам проведенных административных расследований, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 - 6 ст. 9.22 КоАП Российской Федерации в отношении 27 юридических лиц и 14 должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму 1850 тыс. рублей, взыскано 510 руб. Вынесено 42 постановления о прекращении дела об административном правонарушении.

по ст. 14.61 КоАП Российской Федерации – 103 заявления. По результатам проведенных административных расследований, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.61 КоАП Российской Федерации в отношении 22 юридических лиц и 4 должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму 1660 тыс. рублей, взыскано – 310 руб. Вынесено 48 постановлений о прекращении дела об административном правонарушении.

Аварийность и травматизм

Динамика аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах за 9 месяцев 2017-2018 годов

|  | 9 месяцев 2017 года | 9 месяцев 2018 года |
| --- | --- | --- |
| Число аварий | 0 | 1 |
| Групповые несчастные случаи | 0 | 0 |
| Несчастные случаи со смертельным исходом | 2 | 1 |

В 2018 году в целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора были поставлены задачи и определены приоритетные направления по профилактической работе предотвращения аварий и смертельного травматизма на предприятиях, эксплуатирующих энергоустановки. В целях реализации поставленных задач регулярно проводились мероприятия по профилактике аварий и травматизма.

В Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора систематически проводится работа по анализу причин аварийности и травматизма 
в поднадзорных организациях.

В целях предупреждения аварийности и травматизма в отчетный период использовался широкий спектр профилактических мероприятий, а именно:

размещение на официальном сайте информации о результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий;

информирование, посредством информационных писем подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований в случае изменения обязательных требований и содержания новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования;

информирование, посредством информационных писем, подконтрольных субъектов по вопросам причин аварийности и травматизма, выявленным 
по результатам расследования аварий и несчастных случаев со смертельным исходом;

информирование неопределенного круга подконтрольных субъектов посредством средств массовой информации в журнале «Промышленность 
и безопасность».

При проведении технической учебы с инспекторским персоналом проводится анализ причин и нарушений норм и правил, приведших к авариям и несчастным случаям на поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора предприятиях.

В адрес Средне-Поволжского управления Ростехнадзора регулярно поступают отчеты от поднадзорных организаций о проведении с работниками технической учебы и инструктажей по охране труда и правилам безопасности, направленным на профилактику аварийности и травматизма.

С целью профилактики аварийности и травматизма 16.02.2018, 26.03.2018, 13.06.2018 проведены совещания с руководителями субъектов энергетики, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области на тему: «Предупреждение аварий и несчастных случаев на объектах энергетики и меры, принимаемые по улучшению ситуации».

Исходя из анализа обстоятельств и причин несчастных случаев, произошедших в организациях Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года, руководителям поднадзорных предприятий, организаций, учреждений было рекомендовано:

Повысить уровень организации производства работ на электрических 
и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

Обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

Обеспечить установленный порядок содержания, применения 
и испытания средств защиты.

Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня 
и после перерыва на обед.

Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене 
и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

Не допускать персонал к проведению работ в помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

Обеспечить выполнение требований безопасности на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением.

Не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

За 9 месяцев 2018 года произошла одна авария, подлежащая расследованию в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846. Аварий, подлежащих расследованию в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114, не было.

За 9 месяцев 2018 года групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано. За 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано 2 несчастных случая со смертельным исходом.

09 января 2018 года в 14:31 в филиале ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» при выполнении работ по проверке установок дистанционной защиты произошло нарушение в работе противоаварийной автоматики ограничения перегрузки оборудования (далее - АОПО), в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более.

Описание выявленных в ходе расследования причин аварий:

1. Перед вводом в работу после монтажа и наладки АОПО ВЛ 110 кВ Азот-Комсомольская на ПС 110 кВ Комсомольская филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» не в полном объеме были выполнены условия для надежной и безопасной эксплуатации АОПО ВЛ 110 кВ Азот-Комсомольская, не были внесены соответствующие изменения и дополнения в оперативную 
и техническую документацию ПС 110 кВ Комсомольская с учетом введенной 
в работу 15.08.2016 АОПО ВЛ 110 кВ Азот-Комсомольская.

2. Рабочая программа на вывод в проверку (ввод в работу) № 1 «Проведение технического обслуживания панели ЭПЗ-1636-67/2 №41» от 27 июля 2015 года не содержит требования НТД по объему производства работ 
и исходному состоянию оборудования.

Извлеченные уроки:

Необходимость обеспечения приемки и ввода в эксплуатацию УРЗА только после оформления всей необходимой оперативно-технической документации и внесения соответствующих изменений в существующую.

По результатам расследования причин аварии составлено 7 протоколов об административном правонарушении на должностных лиц по ст. 9.11. КоАП РФ и вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

В 12-35 05.07.2018 в АО «Самарская сетевая компания» при проведении работ по монтажу крюков на ВЛ-0, 4 кВ с применением АГП электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Никитиным О.В. была получена электротравма - поражение техническим  электричеством, осложнение основной травмы: острая сердечно-сосудистая недостаточность. По результатам судмедэкспертизы, Никитин О.В. находился в легкой степени опьянения. Причины, вызвавшие несчастный случай:

Неудовлетворительная организация производства работ, а именно:

недостаточное указание в наряде мер безопасности;

не обеспечена возможность безопасного выполнения работ;

отсутствии постоянного контроля за членами бригады.

По результатам расследования причин несчастного случая привлечено к административной ответственности 1 должностное и 1 юридическое лицо по ст. 9.11. КоАП РФ.

На внеочередную проверку знаний в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора направлен заместитель директора Самарских электрических сетей по эксплуатации и ремонту.

Контроль хода подготовки  к отопительному сезону 2018-2019гг.

С целью исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 августа 2018 года № 329 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Козака от 19 июня 2018 года № ДК-П9-4467, Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проводился контроль подготовки организаций субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду.

По состоянию на 30.09.2018 проведены проверки 24 организаций субъектов электроэнергетики.

По результатам проверок выявлено 2175 нарушений, составлено 127 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ (из них 18 на юридических лиц).

Основные нарушения:

специалисты органов государственного контроля и надзора не включены в состав комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования, выработавшего нормативно-технический срок службы (АО «НкНПЗ», ОАО «ННК»).

многочисленные нарушения требований электробезопасности 
на технологическом оборудовании (отсутствуют заземления, не соответствие схем электроснабжения фактическому состоянию, подтеки масла 
в трансформаторах, не заменена промасленная гравийная засыпка под трансформаторами, невостановлена цветовая расцветка фаз (АО «Нк НПЗ», ФСК ЕЭС);

не закрыты несгораемыми плитами кабельные каналы (АО «МРСК-Волги»).

Наиболее тревожное состояние дел сложилось в Самарском филиале ПАО «Т Плюс», где было выявлено 169 нарушений требований нормативных документов, влияющих на прохождение ОЗП.

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора в целях исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 июля 2018 г. № 308 «О контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 26 июня 2018 г. № ВМ-П9-3773 приступило к проведению внеплановых выездных проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

По состоянию на 30.09.2018 завершены проверки 69 теплоснабжающих организаций.

По результатам проверок выявлено 2366 нарушений, составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ (из них 47 на юридических лиц).

Основные выявленные нарушения:

более 80% износа малоэффективных котлов, имеющих низкий КПД марок: НР-18, КВА, ДКВР; (МУП «Тепло» Богатовского района, МУП Большеглушицкого района Самарской области ПО ЖКХ);

большая степень изношенности тепловых сетей (АО «ПТС» г. Самара; МУП КРАСНОЯРСКОЕ ЖКХ).

Например, по Самарскому филиалу ПАО «Т плюс» (без учета г. Самары), 175,8 км тепловых сетей из 455 км (38,6%) эксплуатируются более 25 лет, т.е. имеют истёкший расчётный срок службы.

По г. Самара из 1075,1 км тепловых сетей всех теплоснабжающих организаций (АО «ПТС», МУП «Инженерная служба», ООО «КСК
 г. Отрадного», ООО «Волгатеплоснаб» и пр.) необходимо переложить 613 км (57 %). Наиболее остро данная проблема проявляется в АО «ПТС» г. Самара, где из 783 км тепловых сетей, эксплуатируемых ОАО «ПТС» (как муниципальных, так и принадлежащих ПАО «Т Плюс») необходимо переложить 537,1 км (69%).

на предприятиях отсутствуют утверждённые перечни аварийного запаса расходных материалов и запасных частей (МУП «Тепло» Хворостянского района, ООО «Волгатеплоснаб»);

не проведена проверка знаний персонала по электробезопасности 
и тепловым энергоустановкам («МУПП ЖКХ Похвистневского района»);

при текущей эксплуатации тепловых сетей отсутствует тепловая изоляция теплопроводов (от котельной по ул. Мира, в районе дома № 30, 44, 54 в районе рынка с. Красноармейское МУП «Теплоснабжение» Красноармейского района).

Одним из основных проблемных вопросов, выявленных Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в ходе работы по контролю хода подготовки к отопительному периоду 2018-2019, является смена организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения (котельных и тепловых сетей), непосредственного перед началом отопительного сезона.

Так, например, в связи с банкротством эксплуатирующей организации АО «СУТЭК» 5 котельных, расположенных на территории г. Самары (собственник котельных АО «СТИФ»), были переданы в эксплуатацию другой эксплуатирующей организации - АО «Газпром теплоэнерго Тольятти».

ЗАО ГК «Электрощит-ТМ Самара» - собственник котельной, отапливающей п. Красная Глинка г. Самары, направил арендатору - АО «Волгатеплоснаб» уведомление о расторжение с 03.09.2018 договора аренды.

В г. Сызрань ЗАО «СТЭК» направило в администрацию города уведомление о прекращении деятельности по эксплуатации 6 отопительных котельных. Новая эксплуатирующая организация до настоящего времени не определена.

Процедура передачи объектов теплоснабжения в эксплуатацию другой организации требует переоформление лицензии на эксплуатацию ОПО, внесение изменений в реестр ОПО, оформление технической документации (паспортов, инструкций, схем, журналов и т.п.), проведение проверки знаний персонала, как правило приводит к неготовности котельных и тепловых сетей к работе в отопительном периоде, что может послужить причиной неполучения паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.о. Самара и г.о. Сызрань, а так же может привести к аварии и срыву отопительного сезона.

Опасения в своевременном получении паспортов готовности так же вызывают г.о. Самара, м.р. Богатовский, м.р. Кинельский, м.р. Нефтегорский и м.р. Сызранский, где по теплоснабжающим организациям имеются многочисленные грубые нарушения по готовности к отопительному сезону 2018-2019 г. в части обеспечения безопасного состояния зданий и сооружений котельных.

По вопросам подготовки к прохождению ОЗП 2018-2019г.г. 
с представителями муниципальных образований и теплоснабжающих организаций проведено 5 совещаний.

В части совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере осуществления федерального государственного энергетического надзора необходимо в связи с внесенными изменениями в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, инициировать пересмотр Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск 
в эксплуатацию энергоустановок.

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

Федеральный государственный надзор в сфере безопасности гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Основными направлениями деятельности в сфере осуществления федерального государственного надзора в сфере безопасности гидротехнических сооружений являются:

осуществление постоянного надзора на объектах I класса опасности;

надзор за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);

выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений IV класса (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);

согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);

утверждение декларации безопасности гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) и т.д.

Общее количество поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора гидротехнических сооружений составляет 402 объекта.

Всего за 9 месяцев 2018 года в части осуществления федерального государственного надзора в области безопасности ГТС было проведено 404 проверки, из которых 27 плановых проверок, 323 внеплановых проверок, из них 6 по контролю выполнения ранее выданных предписаний.

В ходе обследований было выявлено 664 нарушения обязательных требований норм и правил. Всего составлено 48 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 746 тыс. рублей, взыскано 790 тыс. рублей.

Анализ показателей надзорной деятельности Средне-Поволжского управлении Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 9 месяцами 2017 года указывает на их рост.

За 9 месяцев 2018 года на поднадзорных предприятиях Самарской области и Ульяновской областей не зафиксировано аварий, подлежащих расследованию комиссией Ростехнадзора, смертельных и групповых несчастных случаев, как и за 9 месяцев 2017 года.

Нарушения законодательства Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений в основном связаны 
с отсутствием:

расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц;

декларации безопасности гидротехнического сооружения;

правил эксплуатации ГТС;

ведения мониторинга за показателями состояния ГТС;

аттестации специалистов в области безопасности ГТС.

Основные показатели надзорной деятельности за 9 месяцев 2017-2018 годов:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество инспекторов | 2 | 2 | 0 |
| Количество ГТС | 402 | 402 | 0 |
| Проведено обследований, в т.ч.: | 322 | 404 | +25,4 |
| плановых | 23 | 27 | +17,4 |
| в рамках режима постоянного надзора | 76 | 50 | -34,2 |
| Выявлено нарушений | 609 | 664 | +9 |
| Назначено административных наказаний | 42 | 48 | +14,2 |
| Сумма наложенных штрафов | 900 | 746 | -17 |
| Сумма взысканных штрафов | 382 | 790 | +106 |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 года № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» государственными инспекторами Средне-Поволжского управления Ростехнадзора осуществлялся постоянный государственный надзор в отношении филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС». Проверки проводятся с периодичностью не реже одного раза в месяц.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора ежесуточно с применением средств дистанционного контроля осуществляется мониторинг параметров вибрации и биения гидроагрегатов Жигулевской ГЭС. В отчетный период отклонений от нормированных величин не зафиксировано.

Во исполнение указания заместителя руководителя Ростехнадзора с 17.11.2015 усилен режим постоянного государственного надзора в отношении гидротехнических сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 посредством систематического обхода и осмотра зданий, сооружений, территорий объекта в соответствии с утвержденным графиком. В том числе в соответствии с п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, контролируется содержание в исправном состоянии комплексов инженерно-технических средств охраны (ограждения, контрольно-пропускные пункты, посты, служебные помещения). За 9 месяцев 2018 года при обходе территории нарушений не выявлено.

За 9 месяцев проведено 27 проверок в рамках осуществления постоянного надзора. Выявлено 34 нарушения норм и правил, в отношении 9 должностных лиц приняты меры административного воздействия по ст. 9.11и 9.2  КоАП Российской Федерации.

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455, приказом Средне-Поволжского управления Ростехнадзора от 30.01.2018 № 57 назначены должностные лица, уполномоченные осуществлять постоянный государственный надзор на ГТС I класса чрезвычайно высокой опасности - Комплексе инженерной защиты ФГУ «Ульяновская дамба» (далее по тексту – КИЗ ФГУ «Ульяновская дамба»).

В соответствии с Планом проведения мероприятий по контролю 
в отношении ГТС КИЗ ФГУ «Ульяновская дамба» проведено 27 контрольных мероприятий в части проверки работоспособности приборов (пьезометров) и систем контроля безопасности, наличие распорядительной, технической, разрешительной документации, выполнения требований безопасности ГТС, выполнения мероприятий по текущему ремонту и других мероприятий 
по безопасности ГТС с внесением сведений в журнал контроля и надзора опасного объекта.

Выявлено 16 нарушений, а именно не соблюдена периодичность проведения проверки пьезометров на водопоглощение и заиление, в журнале визуальных наблюдений за сооружениями отсутствует информация о систематическом надзоре за зданиями насосных станций № 1, 2, 3, 4, 5 камерами и трассами напорных водоводов (выбросы), за состоянием водоотводных канав, водопропускных труб. К административной ответственности привлечено 3 должностных лица.

По состоянию на 30.09.2018 года в Перечне поднадзорных ГТС, расположенных на территории Самарской и Ульяновской областей, числятся 15 бесхозяйных сооружений.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора на 2018 год согласован с Министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области План мероприятий по обеспечению безопасности 9 гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался. Согласно плану мероприятий срок оформления в собственность вышеуказанных ГТС III квартал 2018 года. Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора инициированно административное расследование в отношении Министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области за невыполнение Плана.

В ходе проведения проверок в части безопасной эксплуатации ГТС всем владельцам опасного объекта выдаются предписания о необходимости обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте. Главам администраций муниципальных образований области, главам сельских поселений, собственникам, эксплуатирующим организациям направлены уведомления об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии 
на опасном объекте, и представлении в орган надзора информации о работе 
по страхованию ГТС.

В отношении Администрации сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области составлен протокол по ст. 19.7 КоАП Российской Федерации и направлен для рассмотрения 
в мировой суд Кошкинского района. Мировым судом вынесено постановление о привлечении Администрации сельского поселения Надеждино 
к административной ответственности.

В результате проделанной работы были застрахованы ГТС Большечерниговского, Красноярского, Ставропольского муниципальных районов, г.о. Новокуйбышевск, МБУ г.о. Сызрань «Благоустройство».

За 9 месяцев 2018 года в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора поступило 18 заявлений на оказание государственных услуг, из них:

по согласованию правил эксплуатации – 11 (согласовано – 5, отказано – 6);

по выдаче разрешения на эксплуатацию ГТС – 2 (выдано разрешение – 1);

по утверждению декларации безопасности ГТС – 5 (отказано в утверждении – 1, утверждено 4 декларации безопасности).

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) 
в установленной сфере деятельности:

- Отсутствует установленный Правительством РФ порядок проведения проверок, предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в отношении гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.

- Не предусмотрена административная ответственность физических лиц КоАП РФ в ч. 11 ст. 19.5. (в настоящее время имеют место случаи приобретения ГТС водохозяйственного комплекса в собственность физическими лицами).

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора разъясняет о необходимости соблюдения обязательных требований нормативно-правовых актов:

1. Документ расчет размера вреда должен разрабатываться по новой методике согласно приказу Ростехнадзора от 29.03.2016 №120 
«Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», вступившему в силу 4 февраля 2017 года.

2. Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны:

составлять и представлять в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти декларацию безопасности гидротехнического сооружения при эксплуатации гидротехнического сооружения I, II или III класса, а также при консервации и ликвидации гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса, при проектировании гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса декларация безопасности гидротехнического сооружения составляется в составе проектной документации;

заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения 
в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти правилами эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую обязательным требованиям квалификацию работников эксплуатирующей организации.

III.	Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

### Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

Количество поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора объектов капитального строительства, включая объекты, по которым выданы заключения о соответствии, за 9 месяцев 2018 года составило 302 объекта капитального строительства, из них 228 объектов строительства, 74 объекта реконструкции.

Поднадзорные объекты капитального строительства распределены по категориям в соответствии с пунктом 5.1 статьи 6 и статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1

Распределение поднадзорных объектов капитального строительства 
по видам

| Вид поднадзорного объекта | Количество поднадзорных объектов за 9 мес. 2017 | Количество поднадзорных объектов за 9 мес. 2018 |
| --- | --- | --- |
| Объекты обороны и безопасности | 0 | 3 |
| Автомобильные дороги федерального значения | 3 | 4 |
| Гидротехнические сооружения I,II класса | 1 | 1 |
| Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 КВ и более | 0 | 0 |
| Объекты космической инфраструктуры | 2 | 3 |
| Объекты авиационной инфраструктуры | 9 | 6 |
| Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 5 | 0 |
| Метрополитены | 1 | 1 |
| Опасные производственные объекты | 284 | 273 |
| Уникальные объекты | 7 | 7 |
| Объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности | 1 | 2 |
| Иные объекты, определенные Правительством Российской Федерации; | 2 | 2 |
| Итого: | 315 | 302 |

Наибольшее количество поднадзорных объектов капитального строительства составляют опасные производственные объекты, в числе которых преобладают объекты обустройства месторождений.

За 9 месяцев 2018 года при осуществлении государственного строительного надзора проведено 370 проверок деятельности юридических лиц, из них 135 проверок проведено по программе проверок, 235 проверок по иным основаниям, а именно:

45 проверок по получению извещения об окончании строительства;

190 проверок по истечению сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Из диаграммы видно, что количество проведенных проверок значительно увеличилось.

В ходе проверок было выявлено 1220 нарушений, что превысило показатели 9 месяцев 2017 года на 130 единиц.

Основными видами нарушений, выявленных в рамках федерального государственного строительного надзора, явились:

отсутствие разрешения на строительство;

отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы;

нарушение сроков направления извещения о начале строительства;

не направление извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке;

нарушения при ведении исполнительной документации (журналы работ, акты на скрытые работы и т.д.);

отсутствие или неудовлетворительное состояние строительного контроля на объекте, нарушения организационного порядка строительства.

Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора за 9 месяцев 2018 года в рамках осуществления государственного строительного надзора выявлено 29 нарушений в области экологии, 49 нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия, 362 нарушения требований пожарной безопасности.

По результатам проведения проверок выдано 184 предписания об устранении нарушений.

В результате проведенных проверок было назначено 165 административных наказаний (46 административных наказаний на должностное лицо, 119 административных наказаний на юридическое лицо), в том числе: 90 административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 10 406 тыс. рублей, вынесено 40 предупреждений.

Общая сумма взысканных штрафов составила 6 424 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года выдано 44 заключения о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора осуществляет надзор за саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

За 9 месяцев 2018 года проведено 4 проверки (1 внеплановая по распоряжению Центрального аппарата Ростехнадзора, 3 проверки выполнения саморегулируемой организацией требований ранее выданного предписания), при этом за 9 месяцев 2017 года проведено 2 проверки выполнения саморегулируемой организацией требований ранее выданного предписания.

Меньшее количество проверок в первой половине 2017 года связано с тем, что проверки саморегулируемых организаций были перенесены на второе полугодие 2017 года, так как с 01 июля 2017 года вступили в силу значительные изменения в Градостроительном кодексе РФ, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и, соответственно, саморегулируемые организации приводили свою деятельность в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствие с изменившимся законодательством.

По результатам проведения проверок выдано 3 предписания об устранении нарушений. В результате проведенных проверок было назначено 4 административных наказания на юридическое лицо в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей. Общая сумма взысканных штрафов составила 20 тыс. рублей.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий установлено, что саморегулируемыми организациями чаще всего допускаются нарушения основных требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях в отношении выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и правил контроля за деятельностью членов саморегулируемых организаций, такие как:

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации при разработке внутренних документов;

несоблюдение требований по формированию компенсационного фонда саморегулируемой организации в установленном размере и размещению в кредитных организациях в установленном порядке;

несоблюдение порядка приема в члены саморегулируемой организации;

нарушение установленных требований по ведению дел членов саморегулируемой организации;

нарушение требований информационной открытости.