## Slide 1: Итоги обобщения правоприменительной практики по осуществлению государственного энергетического надзора на территории Ульяновской области за 2022 год

## Slide 2: Категорированные объекты энергонадзора
Chart: 2022 год
| высокий и значительный | средний | умеренный | низкий
2022 г. | 18 | 75 | 814 | 998
Chart: 2023 год
| высокий и значительный | средний | умеренный | низкий
2023 г. | 14 | 22 | 963 | 127

## Slide 3: Класс опасности ГТС
Chart: 
| 2022 | 2023
I класс | 1 | 1
II класс | 0 | 0
III класс | 4 | 4
IV класс | 4 | 6
2022 год: класс опасности не присвоен 108 поднадзорным ГТС
2023 год: класс опасности не присвоен 109 поднадзорным ГТС

## Slide 4: Основные показатели надзорной деятельности
Вид надзора | Число проведенных обследований | Выявлено нарушений требований НТД | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб. | Вынесено предостережений | Информирование | Произошло аварий | Несчастные случаи со смертельным исходом
энергонадзор | 588 | 5839 | 50 | 551 | 16 | 988 | 0 | 0
надзор за ГТС | 19 | 38 | 11 | 627,3 | 27 | 338 | 0 | 0
Анализ основных показателей надзорной деятельности за 2022 год

## Slide 5: Основные показатели надзорной деятельности
Вид надзора | Число проведенных обследований | Выявлено нарушений требований НТД | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб. | Вынесено предостережений | Информирование | Произошло аварий | Несчастные случаи со смертельным исходом
энергонадзор | 168 | 620 | 11 | 11,5 | 3 | 414 | 0 | 0
надзор за ГТС | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 338 | 0 | 0
Анализ основных показателей надзорной деятельности за 1 квартал 2023 год

## Slide 6: Государственные услуги в области безопасности ГТС
Chart: 
| правила эксплуатации ГТС | разрешение на эксплуатацию ГТС | декларация безопасности ГТС
всего | 15 | 2 | 5
отказано | 13 | 1 | 4
согласовано | 2 | 1 | 1

## Slide 7: Бесхозяйные ГТС
Chart: 
| 2022 | 2023
всего поднадзорных ГТС | 117 | 120
бесхозяйные ГТС | 3 | 33

## Slide 8: Профилактическая работа в 2022 году
Направлено 443 информационных письма по объектам электроэнергетики, 545 писем по объектам теплоэнергетики, 338 писем по объектам ГТС;
Объявлено 43 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
Проведены 19 консультирований в сфере теплоснабжения; 151 - в области безопасности ГТС.

## Slide 9: Профилактическая работа в 1 квартале 2023 года
Направлено 283 информационных письма по объектам электроэнергетики, 131 письмо по объектам теплоэнергетики, 386 писем по объектам ГТС;
Объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
Проведены 22 консультирования в сфере теплоснабжения, 25 - в области безопасности ГТС.

## Slide 10: Работа по укреплению платежной дисциплины в 2022 г. /1 кв. 2023 г.
Год | Поступило заявлений | Наложено штрафов | Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
2022 | 30 | 19 | 940 | 580
1 кв. 2023 | 8 | 1 | 100 | 0

## Slide 11: Оценка готовности муниципальных образований 2022-2023 гг.
Основными причинами неполучения паспортов готовности явились:
- не проведение режимно-наладочных испытаний на котельном и водоподготовительном оборудовании;
- не проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации оборудования отработавшего свой расчетный ресурс;
- отсутствие у теплоснабжающих организаций должным образом подготовленного персонала.
Chart: Получение паспортов готовности
| получили паспорт готовности | получили акт готовности после 15.11.2022 | не получили акт готовности
Получение паспортов готовности | 20 | 1 | 14
не получили паспорт готовности, из них:

## Slide 12: Нарушение требований по готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
Не восстановлена тепловая изоляция тепловых сетей в р.п. Ленина Барышского района, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Коммунальная служба»
Не проведение технического диагностирования водоподготовительного оборудования в котельной, принадлежащей ООО «Симбирскснабсервис» (г. Ульяновск)

## Slide 13: Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов
высокий процент износа основных производственных фондов;
уменьшение численного состава эксплуатационного персонала;
длительный срок заключения договоров на проведение ремонтных, монтажных работ с подрядными организациями, несвоевременное проведение конкурсных процедур;
низкий уровень подготовки персонала подрядных организаций, выполняющих работы на поднадзорных объектах;
недостаток финансирования программ ремонтов оборудования, реконструкции и технического перевооружения, что негативно сказывается на уменьшении износа основных производственных фондов;
низкая квалификация руководителей и специалистов, большая текучесть кадров.

## Slide 14: Задачи на 2023 год в области государственного энергетического надзора и надзора за ГТС
1. Обеспечить выполнение плана проверок Управления на 2023 год.
2. Принять весь комплекс мер, направленных на обеспечение нулевого уровня аварийности и травматизма на объектах энергетики и ГТС.
3. Обеспечить исполнение программы профилактических мероприятий Ростехнадзора по направлению государственного энергетического надзора и надзора за ГТС.

## Slide 15: Спасибо за внимание!