## Slide 1: Средне-поволжское управление Ростехнадзора
Аварийность и травматизм, вопросы контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности объектов сетей газораспределения и газопотребления.
Основные проблемы, связанные с бесхозяйными газопроводами. Изменение законодательства в рамках требований промышленной безопасности в 2023 году
Докладчик: врио начальника Пензенского регионального отдела общепромышленного надзора
Е.Б. Серебрякова

## Slide 2
Chart: Структура реестра ОПО 2014
Слайд 2
Распределение по классам опасности опасных производственных объектов газопотребления и газораспределения
Chart: 
| II класс опасности | III класс опасности
Столбец1 | 1 | 1109

## Slide 3
Слайд 3
В целом по стране в 2022 году на объектах сетей газопотребления и газораспределения произошло 12 аварий
Chart: 
| разрушений сооружений | повреждение, разрушение технических устройств | неконтролируемый взрыв | выброс опасных веществ
Столбец1 | 1 | 4 | 4 | 3
Также в 2022 году на объектах сетей газопотребления и газораспределения произошло
5 несчастных случаев, в результате которых погибло 6 человек.

## Slide 4
Слайд 4
Протяженность бесхозяйных газопроводов и газопроводов, не имеющих собственника либо собственник которых не определен
Chart: 
Chart: 
| Бесхозные газопроводы
Столбец1 | 0.265 | 0.735
Chart: 
| Бесхозяйные газопроводы
Столбец1 | 0.83 | 99.17
01.07.2023

## Slide 5
Слайд 5
Chart: 
| Земетчинский район | Колышлейский район | Нижнеломовский район | Пачелмский район | Сердобский район | Камешкирский район | Неверкинский район | Сосновоборский район | г. Кузнецк | Городищенский район | г. Пенза | Пензенский район | Мокшанский район
2022 | 0.18 | 0.17 | 0.379 | 2.589 | 4.464 | 27.263 | 80.637 | 1.06 | 3.02 | 1.857 | 4.3 | 19.781 | 11.34
Столбец2
Протяженность бесхозяйных объектов сетей газораспределения и объектов газораспределения в разрезе районов Пензенской области.

## Slide 6: Протяженность бесхозяйных сетей с разбивкой по давлению
Слайд 6
Chart: 
| высокое давление | среднее давление | низкое давление
 | 29.975 | 4.354 | 122.711
А также пункты редуцирования газа (ГРП, ГРПШ) – 48 шт

## Slide 7: Сравнительный анализ показателей контрольной (надзорной) деятельности аналогичных периодов 2022 и 2023 годов
Chart: 
Слайд 7
№ п/п | Наименование показателя | 6 мес. 2023 | 6 мес. 2022
1 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий (далее - проверка), проведённых в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, из них: | 4 | 63
1.1 | плановые проверки | 1 | 30
1.2 | внеплановые проверки, всего, из них по следующим основаниям: | 3 | 33
1.2.1 | выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных требований | 3 | 0
1.2.2 | истечение срока исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований | 0 | 33
2 | Количество проверок с привлечением представителей территориального органа, проведённых органами прокуратуры | 3 | 0
3 | Мероприятия, связанные с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов | 168 | 91
4 | Количество проведенных выездных оценок соответствия соискателей лицензий и лицензиатов | 17 | 27
5 | Выявлено правонарушений | 131 | 247
6 | Количество административных наказаний, всего, из них: | 12 | 44
6.1 | предупреждения | 8 | 13
6.2 | количество административных штрафов, из них: | 4 | 31
7 | Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб. | 604 | 2854
8 | Сумма взысканных административных штрафов, тыс. руб. | 429,98786 | 3254,9

## Slide 8: - информирование; - обобщение правоприменительной практики; - меры стимулирования добросовестности; - объявление предостережения; - консультирование; - самообследование; - профилактический визит.
Слайд 8
Виды профилактических мероприятий, которые могут проводить контрольные органы

## Slide 9: Пензенским региональным отделом общепромышленного надзора проведены следующие профилактические мероприятия
№ п/п | Наименование мероприятия | 6 мес. 2023г.
1. | Количество проведенных мер профилактического воздействия: | 1035
1.1 | информирование | 786
1.2 | объявление предостережений | 25
1.3 | консультирование | 224

## Slide 10: Спасибо за внимание!