3

Проблемные вопросы прохождения отопительного периода 2022-2023 годов и предварительные итоги подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов. Об изменениях законодательства в области безопасности ГТС, вступающие в силу в 2023 году
Слайд 1.
Надзорная деятельность инспекторского состава Управления, осуществляющего государственный энергетический надзор и надзор за гидротехническими сооружениями, проводилась в соответствии с Положением о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1085 (далее - Положение), с Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1080.

Слайд 2.






В Управлении сформированы перечни субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, деятельности которых были присвоены категории риска, в соответствии с критериями отнесения деятельности субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии к определенной категории риска.

77 организациям присвоен высокий и значительный риск. (3 высокая, 74 значительная).
Средняя категория риска присвоена объектам 22 организаций, умеренная категория риска присвоена объектам 633 организаций и низкая категория присвоена объектам 2822 организаций.

Категория риска присваивается согласно мощности энергоустановки, которая может меняться в случае изменения параметров энергоустановки, а также в случае наличия или отсутствия административных правонарушений.
Слайд 3.
В перечень ГТС, поднадзорных Управлению, и бесхозяйных ГТС, расположенных  на территории Пензенской области, находится 407 объектов, 6 
из которых являются бесхозяйными. 
Слайд 4.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области предоставило в Управление План мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался. Управлением ведётся контроль представленного плана.
Слайд 5.
Управление оказывает государственные услуги в области безопасности ГТС, так в 2023 году было согласовано 1 правила эксплуатации ГТС, утверждено 8 деклараций безопасности ГТС и выдано 9 разрешений на эксплуатацию ГТС.

Слайд 6.
Всего за 2022 год инспекторским составом Управления, осуществляющим государственный энергетический надзор и надзор за ГТС, было проведено 769 мероприятий.
В ходе проведения мероприятий было выявлено 2333 нарушений обязательных требований норм и правил. 

По результатам проведенных проверок было наложено 23 административных наказания.
Слайд 7. 
Руководствуясь изменениями в КоАП РФ Управление все больше применяет вид наказания в виде предупреждения. Так в 2022 год не было вынесено не одного предупреждения, а за истекший период 2023 года уже 15. 
Должностные лица отдела осуществляют мероприятия в рамках постоянного государственного надзора в отношении гидротехнических сооружений Пензенского водохранилища на р. Сура (Сурский гидроузел) 
находящимся в эксплуатации Филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз», мероприятия проводятся в соответствии с приказом об утверждении графика осуществления постоянного государственного надзора, периодичностью не реже одного раза в месяц. Аварий и случаев травматизма в 2022 году и истекшем периоде 2023 года не зафиксировано.
Слайд 8
Основная деятельность Управления в 2022 году была переориентирована на профилактику нарушений обязательных требований, являющимися, в большинстве случаев, основной причиной аварийности и травматизма на объектах энергетики и теплоснабжения.
В целях определения направленности мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований в Управлении систематически проводится работа по анализу причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

В целях предупреждения нарушения обязательных требований Управлением используется широкий спектр профилактических мероприятий, предусмотренный Положением о надзоре, а именно:

1. Информирование, включающее: 
- размещение на официальном сайте Управления информации о результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий, текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу, перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции, утвержденные проверочные листы;
- направление информационных писем подконтрольным субъектам по вопросам соблюдения обязательных требований; 

- направление информационных писем подконтрольным субъектам, с указанием причин аварийности и травматизма, выявленным по результатам расследования аварий и несчастных случаев со смертельным исходом; 

- публикацию статей в журнале «Промышленность и безопасность» по различной тематике, включающей все направления контрольно-надзорной деятельности. 
2. Объявление предостережений

В случае наличия у Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований Управлениям объявляются контролируемым лицам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаются принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Слайд 9
В целом, Управлением за 2022 год и истекший период 2023 года: 

- направлено 838 информационных писем по объектам электроэнергетики, 292 письма по объектам теплоэнергетики и 77 по надзору за ГТС, за первое полугодие 2023 года - направлено 27 информационных писем по объектам электроэнергетики, 194 письма по объектам теплоэнергетики и 77 по надзору за ГТС.
- Объявлено 37/16 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
-Так же проводились консультирования и разъяснения по основным видам деятельности-475/254.
Ключевыми показателями эффективности осуществления государственного надзора, а это снижение количества аварий, расследуемых органом государственного надзора и снижение количества случаев со смертельным исходом в результате аварий, произошедших на используемых (эксплуатируемых) объектах электроэнергетики, объектах теплоснабжения и энергопринимающих установках имеют максимальный положительный результат - 100%. 

Аварий и случаев смертельного травматизма в 2022 году и 1 полугодии 2023 года не зафиксировано.
Слайд 10.
Комиссией Управления в соответствии с требованиями                          «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила), проведена оценка готовности всех 33 муниципальных образований Пензенской области, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.
По результатам проведённых оценок 24 муниципальным образованиям               из 33 выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, что составляет 72,7% от общего числа муниципальных образований Пензенской области, если сравнивать этот показатель с оценкой готовности Муниципальных образований 2021-2022 года то этот показатель вырос, 39,9 % (20) муниципальных образований не получили паспорта готовности.
Не получили паспорта готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов следующие муниципальные образования: г.п. Белинский, Белинский район, Сердобский район, Лунинский район, Пензенский район, Колышлейский район, Сосновоборский район, г.о. Кузнецек, Башмаковский район.
Слайд 11.
Основными причинами неполучения паспортов готовности явились:

- не проведение режимно-наладочных испытаний на котельном и водоподготовительном оборудовании;

- не проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчетный ресурс;

- отсутствие у теплоснабжающих организаций должным образом подготовленного персонала.

В соответствии с требованиями п. 12 Правил, муниципальное образование, не получившее по объектам проверки паспорт готовности                                              до 15 ноября обязано продолжить подготовку к отопительному периоду                  и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению требований по готовности. 
После 15 ноября лишь двум муниципальным образованиям выдан акт готовности (г.о. Кузнецк и Башмаковский район).
Стоит обратить особое внимание, что за прошедший отопительный период 2022-2023 гг. на территории Пензенской области 20.12.2022 в 14ч. 40 мин. произошел инцидент на опасном производственном объекте Сеть газопотребления ООО «Теплоснабжающая Компания», III класс опасности. В помещении газовой котельной при осуществлении розжига газового котла (после отключения электроэнергии), произошел хлопок газовоздушной смеси в топке котла, приведший к повреждению его обмуровки. В результате произошедшего инцидента была создана угроза жизни оператора газовой котельной ООО «ТК», при которой он получил легкую травму головы.

Причина инцидента - нарушение работником требований производственной инструкции (не проведена продувка системы перед розжигом, в результате образовавшейся загазовонности при попытке оператора розжига произошел хлопок газа в результате обрушилась обмуровка котла), а также неудовлетворительный контроль работы персонала ответственным лицом.

Кроме того, зачастую причинами возникновения аварийных ситуаций являются некачественная подготовка объектов теплоснабжения к отопительному периоду, а также низкие темпы модернизации и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и инцидентов в отопительном периоде 2023-2024 гг. необходимо уделить должное внимание подготовке к предстоящему отопительному сезону   уже сейчас. 

Приказом Минэнерго России от 17.01.2023 № 5 в Правила оценки готовности к отопительному периоду внесены изменения, а именно:
 п. 13 раздела «Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций» были добавлены п.п. 15 и п.п. 16 следующего содержания:

п. 15 наличие сведений о выполненных мероприятиях:
- по установке (приобретению) резервного оборудования (установка ДЭС, резервного насосного оборудования);
- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

· по устройству резервных насосных станций.

п. 16 выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок (необходимо включить в план подготовки к отопительному периоду проведение учебно-тренировочных занятий с эксплуатирующим персоналом).

Также в п. 18 раздела «Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований» был дополнен п.п. 3_1 следующего содержания: наличие сведений в схемах теплоснабжения поселений, городских округов и городов федерального значения о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения, если их необходимость установлена в результате оценки надежности теплоснабжения в порядке, определенном требованиями к схемам теплоснабжения

Слайд 12.
Основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов, являются: 
 - высокий процент износа основных производственных фондов;

- уменьшение численного состава эксплуатационного персонала;

- длительный срок заключения договоров на проведение ремонтных, монтажных работ с подрядными организациями, несвоевременное проведение конкурсных процедур;

- низкий уровень подготовки персонала подрядных организаций, выполняющих работы на поднадзорных объектах энергетики; 

- недостаток финансирования программ ремонтов оборудования, реконструкции и технического перевооружения эксплуатируемого оборудования, что негативно сказывается на уменьшении износа основных производственных фондов;

- низкая квалификация руководителей и специалистов, большая текучесть кадров.
Слайд 13.

Задачи на 2023 в области государственного энергетического надзора.
1. Обеспечить выполнение плана проверок Управления на 2023 год.

2. Принять весь комплекс мер, направленных на обеспечение нулевого уровня аварийности и травматизма на объектах энергетики и ГТС.

3. Обеспечить исполнение программы профилактических мероприятий Ростехнадзора по направлению государственного энергетического надзора и надзора за ГТС.
Слайд 14.
Изменения законодательства в области безопасности ГТС, вступающие в силу в 2023 году
Вступает в силу Федеральный закон от 29.05.2023 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений и статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
С 1 сентября 2023 года исключается необходимость получения разрешения на эксплуатацию ГТС. Наличие утвержденной декларации безопасности ГТС будет являться законным основанием для его эксплуатации.
Слайд 15.
С 1 сентября 2024 года из обязанностей собственника ГТС или эксплуатирующей организации исключается обязанность разработки и согласования с ФОИВ, уполномоченными на проведение надзора, правил эксплуатации ГТС. При этом вводится новый вид НПА – федеральные нормы и правила, устанавливающие общие требования к обеспечению безопасности ГТС различного назначения.

Вводятся требования к экспертам в области безопасности ГТС (в частности, вводится требование об их аттестации).

Закон предусматривает более гибкий подход к классификации ГТС. Разграничиваются понятия класс ответственности ГТС, устанавливаемый при проектировании и класс ГТС, определяемый по результатам декларирования их безопасности.

Конкретизируются полномочия ФОИВ и органов исполнительной власти субъектов РФ в области безопасности ГТС.
Из сферы регулирования закона исключаются портовые ГТС, вопросы эксплуатации которых регламентированы техническими регламентами о безопасности объектов морского и внутреннего водного транспорта.
Уточняется понятийный аппарат законодательства о безопасности ГТС.
Слайд 16.
Спасибо за внимание!
