Обобщенные ответы на вопросы, поступившие, в ходе проведения публичного обсуждения результатов правоприменительной практики

Средне-Поволжского управления Ростехнадзора по Пензенской области

за 2022 год и 1 квартал 2023 года

- Вопрос: Просим дать разъяснения о необходимости подачи документов на внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением наименования лицензиата?

Ответ: Согласно части 1.2 (в редакции от 29.12.2022) статьи 18 Федерального закона 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) сведения, предусмотренные пунктами 1 - 6 части 1 данной статьи, за исключением случая, если у лицензиата, реорганизуемого в форме преобразования, или 
у лицензиата, и (или) его правопреемника, и (или) юридического лица, участвующего в реорганизации в форме слияния или присоединения лицензиата к этому юридическому лицу, имеется лицензия на осуществление хотя бы одного из видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 Федерального закона № 99-ФЗ, лицензирующий орган вносит в реестр лицензий в автоматическом режиме на основании полученной 
из государственных информационных систем информации без поданного 
в лицензирующий орган заявления о внесении изменений в реестр лицензий.

Дополнительно обращаем внимание, что согласно пункту 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 121.03.2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации» в 2023 году в отношении лицензируемых видов деятельности, указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ, в случае переименования юридического лица внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления не требуется.

- Вопрос:  Какая периодичность проведения очередной проверки знаний по тепловым энергоустановкам?

Ответ: Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - не реже 1 раза в год.

- Вопрос: Какие мероприятия должны выполняться при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?

Ответ: При подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя;

- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.