## Slide 1
Публичные обсуждения
результатов правоприменительной практики,
руководств по соблюдению обязательных требований
в пределах полномочий Ростехнадзора
2023 год
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора

## Slide 2
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
Аксёнов Вадим Геннадьевич
Начальник Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС
Средне-Поволжского управления Ростехнадзора

## Slide 3
Контроль и надзор в электроэнергетике
Тепловых электростанций – 7 | 
Котельных - 3681 | 
Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 2283,7 км | 
Число поднадзорных объектов теплоэнергетики по Саратовской области– 3689
поднадзорные
объекты электроэнгергетики-
Гидроэлектростанция, атомная станция, 7 тепловых электростанций, 3 солнечные станции
10 предприятий электрических сетей
7893 электрических подстанций
59090 потребителей электроэнергии
-9-

## Slide 4
Основные показатели контрольно-надзорной деятельности в 2022
Проведено проверок | 1326
Плановых | 0
Внеплановых | 1326
Выявлено нарушений | 1620
Привлечено к административной ответственности | 126
Должностных лиц | 10
Юридических лиц | 61
Выдано предупреждений | 55
Сумма наложенных административных штрафов | 4439 т. руб

## Slide 5
Аварийность и травматизм на объектах, поднадзорных СПУ Ростехнадзора
 | 2021г. (шт.) | 2022г. (шт.)
Количество аварий | 1 | 0
Количество несчастных случаев | 1 | 0
Количество аварий и несчастных случаев, произошедших в 2021г. на территории Саратовской области на объектах, поднадзорных СПУ Ростехнадзора, в сравнении с аналогичным периодом 2020
-16-
Chart: 
| Количество произошедших аварий
2021 | 1
2022 | 0
Chart: 
| Количество произошедших несчастных случаев
2021 | 1
2022 | 0

## Slide 6
Количество выданных разрешений на эксплуатацию, количество согласований охранных зон объектов электроэнергетики в 2021г. на территории Саратовской области на объектах, поднадзорных СПУ Ростехнадзора, в сравнении с аналогичным периодом 2020 г.
 | 2021г. (шт.) | 2022г. (шт.)
Разрешения на эксплуатацию | 225 | 191
Согласование охранных зон | 387 | 537

## Slide 7
Проведение работы по подготовке и оценке готовности к ОЗП
Chart: Число поднадзорных объектов
-23-
Chart: 
| районы | паспорта
2021 | 42 | 35
2022 | 41 | 37

## Slide 8
Показатели подготовки к ОЗП 2021-2022
Саратовская область
Проведено проверок | 43
Выявлено нарушений | 750
Основные показатели проверок к ОЗП 2022 года
-24-

## Slide 9
Спасибо за внимание!